Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 35ЭА

Техническое задание.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Номер, размер | Количество (упаковок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | «Largo» (Densply Maillefer) – расширитель для коронковой трети канала 32 mm | упаковка 6 штук | № 1 | 20 |
|  |  |  | № 2 | 40 |
|  |  |  | № 3 | 40 |
|  |  |  | № 4 | 25 |
| 22 | «Gates» (Densply Maillefer) – расширитель для коронковой части 32 mm | упаковка 6 штук | № 1 | 5 |
|  |  |  | № 2 | 10 |
|  |  |  | № 3 | 5 |
| 33 4 | К- FILES (MANI) – расширитель корневого канала ручной длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 06 | 60 |
|  |  |  | № 08 | 60 |
|  |  |  | № 10 | 110 |
|  |  |  | № 15 | 110 |
|  |  |  | № 20 | 110 |
|  |  |  | № 25 | 60 |
|  |  |  | № 30 | 20 |
|  |  |  | № 35 | 20 |
|  |  |  | № 40 | 20 |
| 54 | H-FILES (MANI) – корневой бурав для расширения и формирования стенок корневого канала длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 26 |
|  |  |  | № 15 | 26 |
|  |  |  | № 20 | 26 |
|  |  |  | № 25 | 26 |
|  |  |  | № 30 | 26 |
|  |  |  | № 35 | 26 |
|  |  |  | № 40 | 26 |
| 5 | REAMERS (MANI) дрильборы – для расширения каналов длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 10 | 26 |
|  |  |  | № 15 | 26 |
|  |  |  | № 20 | 26 |
|  |  |  | № 25 | 26 |
| 6 | Thermafil Verifer (Densply Maillefer) длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 20 | 16 |
|  |  |  | № 25 | 16 |
|  |  |  | № 30 | 6 |
| 7 | Mtwo/21 mm (VDW) система вращающихся Ni-Ti файлов для обработки каналов | упаковка 6 штук | 10 | 26 |
|  |  |  | 15 | 26 |
|  |  |  | 20 | 26 |
|  |  |  | 25 | 13 |
| 8 | ФлексМастер (VDW) система вращающихся Ni-Ti файлов конусность 04, длина 25 mm | упаковка 6 штук | № 20 | 5 |
|  |  |  | № 25 | 5 |
|  |  |  | № 30 | 3 |
|  |  |  | № 35 | 2 |
|  |  |  | № 40 | 2 |
| 9 | Плаггер Machtou (Densply Maillefer) Ni-Ni сталь | шт | 1/2 | 1 |
|  |  |  | 3/4 | 1 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова