Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 36ЭА

Техническое задание.

| № | Наименование, характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материала медицинского назначения, дальнейшего их хранения и доставки к месту использования. Состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется зажимами-фиксаторами. Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. Коробка комплектуется сменными фильтрами из фильтродиагонали ГОСТ 332, которые крепятся в крышке и на дне, с внутренней стороны коробки, с помощью прижимов |  |  |
|  | условный объем - 6 дм | шт | 12 |
|  | условный объем - 9 дм | шт | 39 |
|  | условный объем - 12 дм | шт | 24 |
|  | условный объем - 18 дм | шт | 11 |
| 2 | Лоток почкообразный эмалированный (большой) | шт | 50 |
| 3 | Стекло для замешивания (без лунок) | шт | 100 |
| 4 | Стакан медицинский с крышкой нерж.0,25 л (76/80) | шт | 50 |
| 5 | Шпатель пластмассовый | шт | 100 |
| 6 | Зеркало стоматологическое без ручки (без увеличения) d 22 мм | шт | 500 |
| 7 | Ручка для зеркала | шт | 100 |
| 8 | Ручка для скальпеля №15 | шт | 30 |
| 9 | Лоток круглый ЛМС- d 76 мм /h 25 мм нерж. (чашка Петри) | шт | 50 |
| 10 | Лоток стоматологический с крышкой для боров (90/45/17 мм) | шт | 100 |
| 11 | Зонд стоматологический угловой | шт | 300 |
| 12 | Карпульный шприц для инфильтрационной и проводниковой анестезии. Изготовлен из нержавеющей стали. С одним кольцом, используются стандартные карпулы. Универсальный переходник для американской и европейской резьбы. Стерилизация любым способом. | шт | 100 |
| 13 | Шпатель деревянный терапевтический стерильный для осмотра полости рта. Изготовлен из экологических чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. | шт | 2000 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова