Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 21 от «30» мая 2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## Инструмент должен обладать улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью. Инструмент должен соответствовать ГОСТ 19126-2007 (Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия), ГОСТ 30208-94 (Инструменты хирургические. Металлические материалы. Нержавеющая сталь).

## Режущие инструменты должны быть изготовлены из легированных сталей, по ГОСТ 5632-72, твердость инструмента по Роквеллу 51-56 HRC, и должны соответствовать  ГОСТ 21240-89 (Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний).

Поставляемый товар должен соответствовать гигиеническим требованиям и сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность. Товар должен иметь  сертификат и регистрационное удостоверение.

Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р 50444-92  пункт 8 (Маркировка, упаковка транспортировка и хранение) иметь клеймо производителя на каждом инструменте. Упаковка инструмента должна соответствовать установленным стандартам (коробки по  ГОСТ 12301-81). Упаковка должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя продукции; указание страны происхождения,  каталожного номера;

Срок гарантийной эксплуатации инструмента   – не менее  1 года со дня ввода в эксплуатацию.  Срок изготовления – не позднее 2010год.

| Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Зажим к/о Москит изогнутый по плоскости з-62-2т | шт | 10 |
| Ножницы хирургические прямые 150мм н-59т | шт | 10 |
| Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холод.штампов. ПА 150х2,5 П-97 | шт | 10 |
| Ложка костная двухсторонняя острая Л-5 | шт | 10 |
| Зеркало носовое с длиной губок 22мм 3-80 | шт | 60 |
| Воронка ушная никелированная №1 3-40-1 | шт | 30 |
| Воронка ушная никелированная №2 3-40-2 | шт | 30 |

Главный врач _______________________________ Ю.В. Лебедев