УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе г.Перми»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе г.Перми». |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе г.Перми. |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 520 142 (Пятьсот двадцать тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме и договору) |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме и договору) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме и договору). Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания выполнения работ: 08.10.2011. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены договора |  | Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, являющихся предметом договора, приобретение материалов, транспортные расходы, страхование, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 10 402 рубля 84 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.06.2011 09-00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.06.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 14.06.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения муниципального договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 156 042 рубля 60 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Эксплуатация фонтанов до 30.09.2011. Демонтаж и разборка оборудования до 08.10.2011.

Перечень и состав работ

Фонтан №1

Количество насосов 1шт.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 346,71 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана (3 раз за сезон) | кв.м. | 201,42 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану (1 раз в месяц) | кв.м. | 469,41 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 2208 |
| 5 | Количество потребляемой воды | куб.м. | 31,95 |
| 5.1 | Расход воды – первоначальное заполнение фонтана (1 раз в год) | куб.м. | 11,71 |
| 5.2 | Пополнение водой фонтана (92 суток) | куб.м./сут | 0,44 |
| 6 | Количество потребляемой электроэнергии (насос) | кВт/час | 1130 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана |  |  |
| 8 | Хранение после консервации |  |  |

Фонтан №2

Количество насосов 1шт.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 346,71 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана (3 раз за сезон) | кв.м. | 201,42 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану (1 раз в месяц) | кв.м. | 469,41 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 2208 |
| 5 | Количество потребляемой воды | куб.м. | 31,95 |
| 5.1 | Расход воды – первоначальное заполнение фонтана (1 раз в год) | куб.м. | 11,71 |
| 5.2 | Пополнение водой фонтана (92 суток) | куб.м./сут | 0,44 |
| 6 | Количество потребляемой электроэнергии (насос) | кВт/час | 1130 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана |  |  |
| 8 | Хранение после консервации |  |  |

В случае поломки насосного оборудования, некачественной эксплуатации оборудования или хищения имущества фонтана по вине Подрядчика, то необходимо в течение суток устранить данные нарушения, замечания.

Состав и объем выполняемых работ,

границы ответственности и требования по эксплуатации фонтана.

1. Подготовка фонтана, технологического помещения и оборудования к эксплуатации в летний период.

2. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования:

2.1. Режим работы круглосуточно.

2.2. Количество охранников - 2 человека, в праздничные дни - 4 человек.

2.3. Охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши.

2.4. Техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей.

2.5. Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении и в чаше фонтана.

3. Уборка мусора из чаши фонтана и технического помещения:

3.1. Из чаши фонтана - очистка заборников на насосы не менее 2-х раз в сутки.

3.2. Из чаши фонтана - плавающий мусор не менее 3-х раз в сутки.

3.3. Из чаши фонтана - мусор на конструкциях не менее 3-х раз в сутки.

3.4. Уборка мусора производится до 5 метров от периметра чаши фонтана

технического помещения.

3.5. Из технического помещения уборка мусора 1 раз в сутки.

3.6. Заказчик указывает места для складирования мусора.

4. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов, освещения:

4.1. Контроль над изоляцией, замена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д. - 1 раз в неделю.

4.2. Контроль работы электродвигателей, контроль над электроснабжением
насосов - 1 раз в сутки.

4.3. Контроль работы системы освещения, замена электроламп освещения в фонтане и техническом помещении - 1 раз в сутки.

5. Эксплуатация трубопроводов, задвижек, форсунок:

5.1. Контроль работы трубопроводов. Устранение протечек, очистка трубопроводов

от мусора - 1 раз в 7 дней.

5.2. Контроль работы задвижек, протяжка задвижек, смазка и очистка – 1 раз в 7

дней.

5.3. Контроль работы форсунок, регулировка, очистка – 1 раз в 7 дней.

5.4. Контроль работы фильтровальной установки – 1 раз в 7 дней,

6. Регламентные работы и планово-предупредительное обслуживание чаши фонтана и оборудования, замена конструктивных элементов, гарантийное обслуживание на весь период эксплуатации.

6.1. Слив воды из чаши фонтана с проведением работ по ее обслуживанию, полной

очистке дна и стенок и настройке оборудования и форсунок, а в случае необходимости с их заменой.

6.2. Очистка трубопроводов, насосов, фильтров и прочие работы.

7. Консервация фонтана, подготовка технологического помещения и оборудования к зимнему периоду.

Примечание:

Минимальные работы, выполняемые "Предприятием" указаны в п.п. 1-4.

Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале работ по содержанию объекта.

Первые работы по уборке мусора выполняются ежедневно до 09:00.

Все работы связанные с обслуживание или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное состояния, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Режим эксплуатации фонтана.

1.	Фонтан работает ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 24:00.

- С 12:00 до 18:00 допускается снижать мощность до 50%

- С 18:00 до 24:00 допускается снижать мощность до 80%

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00

2.	Фонтан работает в праздничные и выходные дни с 09:00 до 01:00.

- С 09:00 до 18:00 допускается снижать мощность до 80%

- С 18:00 до 01:00 работа на полную мощность

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 01:00

3.	Фонтан работает после праздничного или выходного дня с 18:00 до 24:00.

- С 18:00 до 24:00 допускается снижать мощность до 80%

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00

4.	На фонтане 1 раз в месяц осуществляются профилактические работы.

- Продолжительность выполнения работ 4  дня без перерыва.

- Время выполнения профилактических работ согласовывается с
Заказчиком дополнительно.

- Фонтан эксплуатируется в рабочем режиме с 09 мая 2008 г. по 05 октября 2008 г.

- По согласованию с Заказчиком режим работы может быть изменен.

- Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но
не более 3-х перерывов в смену.

- С 01 мая по 08 мая 2008 г. выполняются работы по подготовке фонтана к
эксплуатации в летний период.

- С 05 октября 2008 г. по 20 октября 2008 г. выполняются работы по подготовке фонтана
к зимнему периоду (консервация)

Примечание: Снижение мощности фонтана производится для увеличения ресурса насосов фонтана и экономии электроэнергии.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчет стоимости

на содержание фонтанов в саду им. 250-летия в Дзержинском районе г. Перми

| СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на содержание фонтана в саду им. 250-летия г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество насосов | 1 шт. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | В соответ. с рекоменд. по нормир. труда ВКХ, п.2.2.6 (т.21.стр.2) нормативная числ 0,7 чел.*165,1час*3мес. , третий разряд, кол-во часов расчет приложение 1, стоимость чел.часа расчет приложение 2 | час | 346,71 | 115,41 | 40 013,80 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | Стоимость 1 кв.м.за 3 мес. = 10,41руб. ( 3 раза за сезон *3,47руб/раз калькуляция приложение 3) | кв.м. | 201,42 | 10,41 | 2 096,70 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану | Стоимость 1 кв.м.за 3 мес. = 28,86 руб/м-ц (3 мес *9,62руб./кв.м./м-ц (калькуляция приложение 1) | кв.м. | 469,41 | 28,86 | 13 547,10 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | Кол-во часов охраны:1 охранник с 01.07 по 30.09. (24*92 суток*1чел=2208час.). Стоимость 1 часа охраны имущества на рынке составляет в среднем 80,0 руб. | час | 2208 | 80,00 | 176 640,00 |
| 5 | Расходы на потребляемую воду | Кол-во куб.м. по проекту. Стоимость 1 куб.м. воды =25,78 руб. (20,30+1,55)*1,18 утв. пост-ми адм.г.Перми от 26.01.2010 № 19 и реш. ПГД от 01.02.2011 № 21) [Расход воды 11,71+0,22*92=31,95 м3] | куб.м. | 31,95 | 25,78 | 823,60 |
| 6 | Расходы на потребляемую электроэнергию | Кол-во квт/час по проекту. Стоимость 1 квт.час.= 4,24 руб. (2,92*1,231*1,18 с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23, 1%) [Максимальная суммарная мощность потребления 1 кВт/час; рабочие дни 53 сут.*12 ч. =636; вых. и праздн. дни 26 сут. * 16 ч.=416; после праздн. и вых. дня 13 сут.*6 ч.=78] | квт/час | 1130 | 4,24 | 4 791,00 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана | Локальный сметный расчет № 1 |  |  |  | 20 281,90 |
|  | Итого |  |  |  |  | 258 194,10 |
| 8 | Хранение после консервации | 1% от расходов на содержание |  |  |  | 2 581,90 |
|  | Всего |  |  |  |  | 260 776,00 |

| СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на содержание фонтана в саду им. 250-летия г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество насосов | 1 шт. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | В соответ. с рекоменд. по нормир. труда ВКХ, п.2.2.6 (т.21.стр.2) нормативная числ 0,7 чел.*165,1час*3м-в, третий разряд, кол-во часов расчет приложение 1, стоимость чел.часа расчет приложение 2 | час | 346,71 | 115,41 | 40 013,80 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | Стоимость 1 кв.м.за сезон= 10,41руб. ( 3 раза за сезон *3,47руб/раз калькуляция приложение 3) | кв.м. | 175,73 | 10,41 | 1 829,30 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану | Стоимость 1 кв.м.за сезон = 28,86 руб/м-ц (3 мес-в *9,62руб./кв.м./м-ц (калькуляция приложение 1) | кв.м. | 430,3 | 28,86 | 12 418,40 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | Кол-во часов охраны:1 охранник с 01.07 по 30.09. (24*92 суток*1чел=2208час.). Стоимость 1 часа охраны имущества на рынке составляет в среднем 80,0 руб. | час | 2208 | 80,00 | 176 640,00 |
| 5 | Расходы на потребляемую воду | Кол-во куб.м. по проекту. Стоимость 1 куб.м. воды =25,78 руб. (20,30+1,55)*1,18 утв. пост-ми адм.г.Перми от 26.01.2010 № 19 и реш. ПГД от 01.02.2011 № 21) [Расход воды 11,71+0,22*92=31,95 м3] | куб.м. | 31,95 | 25,78 | 823,60 |
| 6 | Расходы на потребляемую электроэнергию | Кол-во квт/час по проекту. Стоимость 1 квт.час.= 4,24 руб. (2,92*1,231*1,18 с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23, 1%) [Максимальная суммарная мощность потребления 1 кВт/час; рабочие дни 53 сут.*12 ч. =636; вых. и праздн. дни 26 сут. * 16 ч.=416; после праздн. и вых. дня 13 сут.*6 ч.=78] | квт/час | 1130 | 4,24 | 4 791,20 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана | Локальный сметный расчет № 1 |  |  |  | 20 281,90 |
|  | Итого |  |  |  |  | 256 798,20 |
| 8 | Хранение после консервации | 1% от расходов на содержание |  |  |  | 2 567,90 |
|  | Всего |  |  |  |  | 259 366,00 |

| Общая стоимость содержания фонтанов в саду им. 250-летия в Дзержинском районе г. Перми | 520 142,00 |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе города Перми

г. Пермь							                              «__» ___ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

1.1. На основании приказа директора учреждения от  «__» ____ 2011 года № __ «О размещении муниципального заказа» и протокола № _____ от «__» _____ 2011 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору) и сдать выполненные объемы работ в полном объеме в срок до 08.10.2011 года.

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническим заданием на выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе города Перми;

- Приложение № 2 – расчетом стоимости работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе города Перми;

- Приложение №3 – критериями оценки качества и условиями снижения стоимости выполняемых работ;

- Приложение №4 – перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 5 – графиком помесячной разбивки выполняемых объемов работ;

- Приложение № 6 – приказом о назначении ответственного представителя.

б) требованиями государственных стандартов Российской Федерации и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды.

2. Сроки действия договора.

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

2.2. Окончание выполнения работ: 08.10.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет ___________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, являющихся предметом договора, приобретение материалов, транспортные расходы, страхование, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора.

3.3  Приемка выполненных объемов работ производится на основании представленных  Заказчику актов приемки выполненных работ.

3.4. Основанием для рассмотрения, приемки работ и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акт приемки выполненных работ,  справка о стоимости выполненных работ и затрат и счет-фактура, предоставляемые заказчику.

3.5. Оплата за выполненные  Подрядчиком объемы работ, осуществляется Заказчиком  ежемесячно по безналичному расчету  в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат и предоставления счет-фактуры, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы, недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

3.7. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по Ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.8. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующих строительных  норм и правил Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

5.2.  Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителей районной администрации.

5.8. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору собственными силами.

5.9. Подрядчик до начала работы осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного договора.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение срока действия договора.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующих строительных норм и правил РФ.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.6.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.6.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.6.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия договора.

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1.Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. При расторжении настоящего договора по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

ИНН 5903089626   КПП 590301001

ОГРН 1085903005616   ОКПО 88059403

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»,

л/с 02934018343)

р/с 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

_________________  /Д.К. Галиханов/             	__________________ //

М.П.                                                                             М.П.

Приложение № 1

к  договору

№  от «» 2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию фонтанов в саду им. 250-летия города Перми в Дзержинском районе в 2011г.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Эксплуатация фонтанов до 30.09.2011. Демонтаж и разборка оборудования до 08.10.2011.

Перечень и состав работ

Фонтан №1

Количество насосов 1шт.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 346,71 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана (3 раз за сезон) | кв.м. | 201,42 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану (1 раз в месяц) | кв.м. | 469,41 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 2208 |
| 5 | Количество потребляемой воды | куб.м. | 31,95 |
| 5.1 | Расход воды – первоначальное заполнение фонтана (1 раз в год) | куб.м. | 11,71 |
| 5.2 | Пополнение водой фонтана (92 суток) | куб.м./сут | 0,44 |
| 6 | Количество потребляемой электроэнергии (насос) | кВт/час | 1130 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана |  |  |
| 8 | Хранение после консервации |  |  |

Фонтан №2

Количество насосов 1шт.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | час | 346,71 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана (3 раз за сезон) | кв.м. | 201,42 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану (1 раз в месяц) | кв.м. | 469,41 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | час | 2208 |
| 5 | Количество потребляемой воды | куб.м. | 31,95 |
| 5.1 | Расход воды – первоначальное заполнение фонтана (1 раз в год) | куб.м. | 11,71 |
| 5.2 | Пополнение водой фонтана (92 суток) | куб.м./сут | 0,44 |
| 6 | Количество потребляемой электроэнергии (насос) | кВт/час | 1130 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана |  |  |
| 8 | Хранение после консервации |  |  |

В случае поломки насосного оборудования, некачественной эксплуатации оборудования или хищения имущества фонтана по вине Подрядчика, то необходимо в течение суток устранить данные нарушения, замечания.

Состав и объем выполняемых работ,

границы ответственности и требования по эксплуатации фонтана.

1. Подготовка фонтана, технологического помещения и оборудования к эксплуатации в летний период.

2. Охрана фонтана и технического помещения для оборудования:

2.1. Режим работы круглосуточно.

2.2. Количество охранников - 2 человека, в праздничные дни - 4 человек.

2.3. Охрана чаши фонтана производится в пределах периметра чаши.

2.4. Техническое помещение охраняется от проникновения в него посторонних людей.

2.5. Охрана отвечает за сохранность оборудования фонтана в техническом помещении и в чаше фонтана.

3. Уборка мусора из чаши фонтана и технического помещения:

3.1. Из чаши фонтана - очистка заборников на насосы не менее 2-х раз в сутки.

3.2. Из чаши фонтана - плавающий мусор не менее 3-х раз в сутки.

3.3. Из чаши фонтана - мусор на конструкциях не менее 3-х раз в сутки.

3.4. Уборка мусора производится до 5 метров от периметра чаши фонтана

технического помещения.

3.5. Из технического помещения уборка мусора 1 раз в сутки.

3.6. Заказчик указывает места для складирования мусора.

4. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов, освещения:

4.1. Контроль над изоляцией, замена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д. - 1 раз в неделю.

4.2. Контроль работы электродвигателей, контроль над электроснабжением
насосов - 1 раз в сутки.

4.3. Контроль работы системы освещения, замена электроламп освещения в фонтане и техническом помещении - 1 раз в сутки.

5. Эксплуатация трубопроводов, задвижек, форсунок:

5.1. Контроль работы трубопроводов. Устранение протечек, очистка трубопроводов

от мусора - 1 раз в 7 дней.

5.2. Контроль работы задвижек, протяжка задвижек, смазка и очистка – 1 раз в 7

дней.

5.3. Контроль работы форсунок, регулировка, очистка – 1 раз в 7 дней.

5.4. Контроль работы фильтровальной установки – 1 раз в 7 дней,

6. Регламентные работы и планово-предупредительное обслуживание чаши фонтана и оборудования, замена конструктивных элементов, гарантийное обслуживание на весь период эксплуатации.

6.1. Слив воды из чаши фонтана с проведением работ по ее обслуживанию, полной

очистке дна и стенок и настройке оборудования и форсунок, а в случае необходимости с их заменой.

6.2. Очистка трубопроводов, насосов, фильтров и прочие работы.

7. Консервация фонтана, подготовка технологического помещения и оборудования к зимнему периоду.

Примечание:

Минимальные работы, выполняемые "Предприятием" указаны в п.п. 1-4.

Все выполняемые работы по содержанию фонтана должны быть отражены в журнале работ по содержанию объекта.

Первые работы по уборке мусора выполняются ежедневно до 09:00.

Все работы связанные с обслуживание или заменой отдельных элементов сооружения, влияющих на его эксплуатационное состояния, выполняются только с согласия Заказчика. Не согласованные работы к оплате не принимаются.

Режим эксплуатации фонтана.

1.	Фонтан работает ежедневно в рабочие дни с 12:00 до 24:00.

- С 12:00 до 18:00 допускается снижать мощность до 50%

- С 18:00 до 24:00 допускается снижать мощность до 80%

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00

2.	Фонтан работает в праздничные и выходные дни с 09:00 до 01:00.

- С 09:00 до 18:00 допускается снижать мощность до 80%

- С 18:00 до 01:00 работа на полную мощность

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 01:00

3.	Фонтан работает после праздничного или выходного дня с 18:00 до 24:00.

- С 18:00 до 24:00 допускается снижать мощность до 80%

- Подсветка включается с 20:00 или с наступлением сумерек до 24:00

4.	На фонтане 1 раз в месяц осуществляются профилактические работы.

- Продолжительность выполнения работ 4  дня без перерыва.

- Время выполнения профилактических работ согласовывается с
Заказчиком дополнительно.

- Фонтан эксплуатируется в рабочем режиме с 09 мая 2008 г. по 05 октября 2008 г.

- По согласованию с Заказчиком режим работы может быть изменен.

- Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но
не более 3-х перерывов в смену.

- С 01 мая по 08 мая 2008 г. выполняются работы по подготовке фонтана к
эксплуатации в летний период.

- С 05 октября 2008 г. по 20 октября 2008 г. выполняются работы по подготовке фонтана
к зимнему периоду (консервация)

Примечание: Снижение мощности фонтана производится для увеличения ресурса насосов фонтана и экономии электроэнергии.

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/        Подрядчик _____________//

Приложение № 2

к  договору

№  от «» 2011 г

Расчет стоимости

на содержание фонтанов в саду им. 250-летия в Дзержинском районе г. Перми

| СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на содержание фонтана в саду им. 250-летия г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество насосов | 1 шт. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | В соответ. с рекоменд. по нормир. труда ВКХ, п.2.2.6 (т.21.стр.2) нормативная числ 0,7 чел.*165,1час*3мес. , третий разряд, кол-во часов расчет приложение 1, стоимость чел.часа расчет приложение 2 | час | 346,71 | 115,41 | 40 013,80 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | Стоимость 1 кв.м.за 3 мес. = 10,41руб. ( 3 раза за сезон *3,47руб/раз калькуляция приложение 3) | кв.м. | 201,42 | 10,41 | 2 096,70 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану | Стоимость 1 кв.м.за 3 мес. = 28,86 руб/м-ц (3 мес *9,62руб./кв.м./м-ц (калькуляция приложение 1) | кв.м. | 469,41 | 28,86 | 13 547,10 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | Кол-во часов охраны:1 охранник с 01.07 по 30.09. (24*92 суток*1чел=2208час.). Стоимость 1 часа охраны имущества на рынке составляет в среднем 80,0 руб. | час | 2208 | 80,00 | 176 640,00 |
| 5 | Расходы на потребляемую воду | Кол-во куб.м. по проекту. Стоимость 1 куб.м. воды =25,78 руб. (20,30+1,55)*1,18 утв. пост-ми адм.г.Перми от 26.01.2010 № 19 и реш. ПГД от 01.02.2011 № 21) [Расход воды 11,71+0,22*92=31,95 м3] | куб.м. | 31,95 | 25,78 | 823,60 |
| 6 | Расходы на потребляемую электроэнергию | Кол-во квт/час по проекту. Стоимость 1 квт.час.= 4,24 руб. (2,92*1,231*1,18 с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23, 1%) [Максимальная суммарная мощность потребления 1 кВт/час; рабочие дни 53 сут.*12 ч. =636; вых. и праздн. дни 26 сут. * 16 ч.=416; после праздн. и вых. дня 13 сут.*6 ч.=78] | квт/час | 1130 | 4,24 | 4 791,00 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана | Локальный сметный расчет № 1 |  |  |  | 20 281,90 |
|  | Итого |  |  |  |  | 258 194,10 |
| 8 | Хранение после консервации | 1% от расходов на содержание |  |  |  | 2 581,90 |
|  | Всего |  |  |  |  | 260 776,00 |

| СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на содержание фонтана в саду им. 250-летия г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество насосов | 1 шт. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | В соответ. с рекоменд. по нормир. труда ВКХ, п.2.2.6 (т.21.стр.2) нормативная числ 0,7 чел.*165,1час*3м-в, третий разряд, кол-во часов расчет приложение 1, стоимость чел.часа расчет приложение 2 | час | 346,71 | 115,41 | 40 013,80 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | Стоимость 1 кв.м.за сезон= 10,41руб. ( 3 раза за сезон *3,47руб/раз калькуляция приложение 3) | кв.м. | 175,73 | 10,41 | 1 829,30 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий к фонтану | Стоимость 1 кв.м.за сезон = 28,86 руб/м-ц (3 мес-в *9,62руб./кв.м./м-ц (калькуляция приложение 1) | кв.м. | 430,3 | 28,86 | 12 418,40 |
| 4 | Охрана фонтана и технического помещения для оборудования | Кол-во часов охраны:1 охранник с 01.07 по 30.09. (24*92 суток*1чел=2208час.). Стоимость 1 часа охраны имущества на рынке составляет в среднем 80,0 руб. | час | 2208 | 80,00 | 176 640,00 |
| 5 | Расходы на потребляемую воду | Кол-во куб.м. по проекту. Стоимость 1 куб.м. воды =25,78 руб. (20,30+1,55)*1,18 утв. пост-ми адм.г.Перми от 26.01.2010 № 19 и реш. ПГД от 01.02.2011 № 21) [Расход воды 11,71+0,22*92=31,95 м3] | куб.м. | 31,95 | 25,78 | 823,60 |
| 6 | Расходы на потребляемую электроэнергию | Кол-во квт/час по проекту. Стоимость 1 квт.час.= 4,24 руб. (2,92*1,231*1,18 с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23, 1%) [Максимальная суммарная мощность потребления 1 кВт/час; рабочие дни 53 сут.*12 ч. =636; вых. и праздн. дни 26 сут. * 16 ч.=416; после праздн. и вых. дня 13 сут.*6 ч.=78] | квт/час | 1130 | 4,24 | 4 791,20 |
| 7 | Демонтаж оборудования фонтана | Локальный сметный расчет № 1 |  |  |  | 20 281,90 |
|  | Итого |  |  |  |  | 256 798,20 |
| 8 | Хранение после консервации | 1% от расходов на содержание |  |  |  | 2 567,90 |
|  | Всего |  |  |  |  | 259 366,00 |

| Общая стоимость содержания фонтанов в саду им. 250-летия в Дзержинском районе г. Перми | 520 142,00 |
| --- | --- |

Понижающий коэффициент _____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______________.

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/        Подрядчик _____________//

МП						                 МП

Приложение  №3

к  договору

№  от «»  2011 г

.  Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при выполнении работ по содержанию фонтанов | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдаются выполнение видов и объемов работ, режим эксплуатации фонтана и требования по охране объекта | 0 % |
| 2 | Не очищены дно и стенки чаш фонтана от разного рода загрязнений | 50% |
| 3 | Не убрана прилегающая территория к фонтану | 50% |
| 4 | В течение суток нарушались требования по охране объекта | 5% за один день |
| 5 | Чаша фонтана заполнена водой на: (визуально) |  |
| 5.1 | 100% - 91% | 0% |
| 6.2 | 90% - 71% | 30% |
| 6.3 | 70% - 51% | 70% |
| 6.4 | 50% и ниже | 100% |
| 7 | Отсутствие или не ведение журнала работ по содержанию объекта | 50% |
| 8 | В течение дня имелись отступления от выполнения требуемых видов и объемов работ и режима эксплуатации фонтана | 5% за один день |
| 9 | В межконтрольный период имелись отступления от выполнения требуемых видов и объемов работ, режима эксплуатации фонтана и нарушения требований по охране объекта | 25% |
| 10 | После эксплуатации фонтанов не произведен демонтаж оборудования до 08.10.2011 | 10% за каждый день |
| 11 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |

Заказчик ___________/Д.К. Галиханов/             Подрядчик _____________//

МП						            МП

Приложение  №4

к  договору

№  от «»  2011 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | МУ 2.1.5.720—98 | Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 4 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 5 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |

Заказчик ___________/Д.К. Галиханов/             Подрядчик _____________//

МП						            МП

Приложение  №5

к  договору

№  от «»  2011 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

| Стоимость работ на 2011 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 6

к договору №  от «» 2011 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |