УТВЕРЖДАЮ

Глава

администрации Дзержинского района г.Перми

_______________  И.А. Субботин

«____»  __________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить  муниципальный контракт

на ремонт  теплообменника ГВС в здании

администрации района по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д. 85

в рамках текущего ремонта

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| Место нахождения |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Почтовый адрес |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Адрес электронной почты |  | gkh-1.dzer@permregion.ru |
| Контактный телефон |  | 8 342 246 59 14 |
| Контактное лицо |  | Логинова Алевтина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | На право заключить муниципальный контракт на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.85 в рамках текущего ремонта |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 99 984 (девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 54 копейки |
| Объем выполняемых работ |  | Объёмы выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение №1 и Приложение к ТЗ к документации об аукционе). Работы выполнить в соответствии с проектом 157/09-ВК ООО «Энэко». Ознакомиться с проектом и получить его копию можно по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85, каб.30. Контактное лицо: Грачева Роза Васильевна, тел.8 342 233 10 18 |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием Приложение №1, Приложение к ТЗ) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 |
| Условия и сроки выполнения работ |  | 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, установленной в п.3.2. муниципального контракта в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта на основании предъявленного счета. Окончательный расчет производится заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки работы на основании документов: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), - счета-фактуры, счета, - акта приемки работ представителем теплосетей и другой исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями настоящего контракта. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по муниципальному контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов, сдачу работ в ТГК №9 и других обязательных платежей. которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1,0% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 999 рублей 85 копеек - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.06.2011 10:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.06.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 14.06.2011 |

Приложение №1

к документации об аукционе

| Техническое задание на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85 в рамках текущего ремонта. |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| 2. Заказчик: | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| 3. Вид ремонтных работ: | Текущий ремонт |
| 4.Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| 5. Основные требования | Работы выполнить в соответствии с проектом 157/09-ВК ООО «Энэко». Ознакомиться с проектом и получить его копию можно по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85, каб.30. Контактное лицо: Грачева Роза Васильевна, тел.233-10-18 |
| 6. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ремонтные работы | СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» |
| 7.Состав исполнительной документации | Акт испытания, чертежи, сертификаты на применяемые материалы, акт приемки в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и теплоснабжающей организацией. |
| 8.Уборка помещений | Вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку. |
| 9. Гарантийный срок ремонтных работ | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 10. Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |

Смотри файл  «Приложение  к ТЗ»

Локальный сметный расчет

Приложение №2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №___

на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми

по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.85 в рамках текущего ремонта.

г. Пермь						                «_____»  ____________ 2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п.1.2. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего  контракта.

  - 1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – работа): ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.85 в рамках текущего ремонта. (далее – Объект).

  - 1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

    - 1.3.1.приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – техническое задание на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.85 в рамках текущего ремонта.

- б) приложение № 2 – локально-сметный расчет;

г) приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт о сдаче- приемке выполненных работ);

д) приложение № 4 – акт оценки подлежащих выполнению работ;

е) приложение № 5 – график производства  работ.

  - 1.3.2. требованиями технического задания, сметами, а также государственных стандартов РФ, СНиП41-02-2003, СП41-101-95, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

  - 1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, своими  материалами, силами и средствами.

  - 1.5. Настоящий контракт заключен на основании протокола от __ ___2011  №____.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания контракта сторонами.

2.2. Окончание производства работ: 30 календарных дней с момента подписания контракта в соответствии с графиком  производства работ согласно приложению № 5 к настоящему  контракту.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной  контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет ________ (_____________) рублей ___ копеек, включая НДС без дальнейшей индексации.

3.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов, сдачу работ в ТГК №9 и других обязательных платежей.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, установленной в п.3.2., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания  контракта на основании предъявленного счета.

3.5. Окончательный расчет производится заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки работы на основании документов:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета,

- акта приемки работ представителем  теплосетей

и другой исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями настоящего контракта.

3.6. Порядок приемки работы.

3.6.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.6.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.5. настоящего контракта.

3.6.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.6.2. настоящего контракта, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и  в течении 2-х рабочих дней приступить к приемке результата выполненных работ.

3.6.4. По итогам осмотра результата выполненных работ  течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан  направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления  указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.

3.6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.6.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика, представитель управляющей организации, обслуживающей здание администрации района.

3.6.7. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  по настоящему контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

3.6.8. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

4. Контроль  за выполнением работ.

4.1. Заказчик осуществлять контроль  за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика выполнения работ) и качеством применяемых материалов.

4.2. Заказчик производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком работ на объекте:

по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненным работам;

по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.

при наличии замечаний, отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ,  и в течение 5-и дней направляет Подрядчику  документы  с замечаниями.

4.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик  в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1.  Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего контракта и техническим заданием и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.

5.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. После приемки Заказчиком работ в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в  акте оценки подлежащих выполнению работ, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.9. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Предусматриваемое к монтажу оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

5.1.10. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  во время проведения работ.

5.1.11. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать  государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится.

5.1.12. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии со сметой, действующими нормами.

5.1.13. Обязуется обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку к началу рабочего дня;

5.2.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор;

5.2.3. извещать Заказчика, в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику  заказным письмом или по факсу считаются направленные надлежащим образом.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела, которая имеет право:

6.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

6.1.6. осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком работ;

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в акте оценки подлежащих выполнению работ  и в соответствии с п.6.3. настоящего контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.7.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Гарантии качества Работы.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом капитального ремонта указанных в документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.3. Гарантийный срок по настоящему контракту устанавливается 3 года с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.5. при отказе Подрядчика от направления своего представителя для составления акта обнаруженных дефектов, составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных дефектов. В целях подтверждения обнаруженных дефектов Заказчик вправе провести за свой счет экспертизу. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

7.6. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренных в договоре целей (текущий ремонт), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уменьшения установленной за работу цены на 10%.

8. Ответственность сторон. Риски.

8.1. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, указанных в  установленных настоящим контрактом актах, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

8.4. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 1%  цены контракта за каждый день просрочки.

8.5. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

8.6. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 25% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.7. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.8.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

8.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.12. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

8.13. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере       25 % стоимости не выполненных работ.

8.14. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.

8.15. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок (не более 8 календарных дней) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.16.Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

8.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику;  второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр в Департамент финансов администрации города Перми.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

10.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

12.Приложения.

12.1. приложение № 1 – техническое задание  на ремонт теплообменника ГВС в  здании  администрации Дзержинского района г.Перми, д.85 в рамках текущего ремонта.

- 12.2.  приложение № 2 – локально-сметный расчет;

- 12.3.  приложение № 3 –  формы отчетности (справка и акт о сдаче-приемке выполненных работ);

12.4.  приложение № 4 –  акт оценки подлежащих выполнению работ;

12.5.  приложение № 5 – график производства  работ.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района

г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермскому краю

(Администрация

Дзержинского района г.Перми

л/с 02934012013)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации                                                              Руководитель

Дзержинского района

______________   И.А Субботин                                           ____________________

м.п.                                                                                             м.п.

«____»___________ 2011 г.                                                    «_____» __________ 2011 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№               от  ___ _____ 2011

| Техническое задание на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85 в рамках текущего ремонта. |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| 2. Заказчик: | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| 3. Вид ремонтных работ: | Текущий ремонт |
| 4.Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| 5. Основные требования | Работы выполнить в соответствии с проектом 157/09-ВК ООО «Энэко». Ознакомиться с проектом и получить его копию можно по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85, каб.30. Контактное лицо: Грачева Роза Васильевна, тел.233-10-18 |
| 6. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ремонтные работы | СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» |
| 7.Состав исполнительной документации | Акт испытания, чертежи, сертификаты на применяемые материалы, акт приемки в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и теплоснабжающей организацией. |
| 8.Уборка помещений | Вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку. |
| 9. Гарантийный срок ремонтных работ | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 10. Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |

Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№  __ от _______ 2011

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель ____________________ (Ф.И.О.) «____» _________________2011 м.п. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Дзержинского района г.Перми ____________________ И.А. Субботин «____» _________________2011 м.п. |
| --- | --- |

Локально-сметный расчет

ремонт теплообменника ГВС в здании администрации района по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85 в рамках текущего ремонта

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№___ от _______ 2011

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
| М.П. Должность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение  №3

к муниципальному контракту

№___ от ____2011

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О СДАЧЕ - ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

№___ от _______ 2011 г.

# А К Т

оценки подлежащих выполнению работ

за ____________________ 2011 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________                                                                            ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№ ___   от  _______ 2011

График производства работ.