## Дефектная ведомость
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок № 34 от 02.06.11г.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
Объект: текущий ремонт системы отопления и узлов управления стационара, г. Пермь, ул. Лобачевского, 26
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Центральный узел управления (корпус № 3 и столовая)
1 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0.17
2 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.04
3 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.04
4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм( без стоимости- чистка) | 1 шт. | 4
5 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2
6 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2
7 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.2
8 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -20
9 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 12 | Бугатти
10 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 8 | Бугатти
11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.18
12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг вне здания | 100 приборов | 0.1
13 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05
14 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 0.8
15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 15
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.1
Раздел 2. Физиотерапевтическое отделение - переход
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4
18 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.01
19 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм( без стоимости- чистка) | 1 шт. | 1
20 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1
21 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04
22 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -4
23 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 4 | Бугатти
24 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 3 | Бугатти
25 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2
26 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.03
27 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.027
28 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопроводов | 1.2
Раздел 3. Корпус № 1
29 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.04
30 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.24
31 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг вне здания | 100 приборов | 0.12
32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 12
Раздел 4. Корпус № 2 (Инфекционное отделение)
33 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0.01
34 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм( без стоимости-чистка) | 1 шт. | 1
35 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.06
36 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 1
37 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2
38 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.04
39 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -4
40 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 4 | Бугатти
41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.04
42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов | 0.02
43 | Смена: воздушных кранов радиаторов | 100 шт. | 0.02
44 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02
45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5
Раздел 5. Гараж
46 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.02
47 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.03
48 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -3
49 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 3
50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | 100 сгонов | 0.03
51 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100шт | 0.02
52 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -2
53 | Краны шаровые В-В размером 1' | шт | 2 | Бугатти
54 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм | 100 сгонов | 0.02
55 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2
Раздел 6. Здание АХЧ
56 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4
57 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.02
58 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100шт | 0.02
59 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 15КЧ18Р | шт | -2
60 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 1 | Бугатти
61 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 1 | Бугатти
62 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 1
Требования к характеристикам работ:
1. Ремонтные работы выполняются в соответствии со сметной документацией и условиями данного Перечня.
2. Контроль качества и приемки работ производится в соответствии с условиями договора
3. Применять материалы согласно сметной документации, в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ.
4. Обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности и пожерной безопасности во
время проведения работ.
5. Срок гарантии на ремонтные работы не менее 36 месяцев со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ
6. До начала работ по текущему ремонту объекта, подрядная организация должна выполнить подготовительные
работы по организации строительного производства, необходимые для обеспечения безопасности проведения
текущего ремонта, включая:
6.1. устройство мест складирования материалов и оборудование территорий устройствами или бункерами для сбора
строительного и бытового мусора;
7. Для обеспечения строительного производства энергоресурсами Подрядчик должен заключить договор на временное
электроснабжение с энергосбытовой компанией, установить временное ВРУ со счетчиками учета электроэнергии.
8. Организовать охрану объекта собственными силами.
9. Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда,
оформленному согласно СНиП 12-03.
10. Работы ваполнять согласно"Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
11. Для обеспечения производства СМР водой предусмотреть емкость или заключить договор на потребление воды Заказчиком.