Приложение №1 к документации об открытом аукционе

в электронной форме № 03563001495110000__________

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильзы металлические из нержавеющей стали №8 | Назначение: изготовление штампованных зубных коронок. Нержавеющая сталь. Диаметр 8 мм. Упаковка - 100 штук. | упаковка | 4 |
| 2 | Гильзы металлические из нержавеющей стали №9 | Назначение: изготовление штампованных зубных коронок. Нержавеющая сталь. Диаметр 9 мм. Упаковка - 100 штук. | упаковка | 4 |
| 3 | Гильзы металлические из нержавеющей стали №12 | Назначение: изготовление штампованных зубных коронок. Нержавеющая сталь. Диаметр 12 мм. Упаковка - 100 штук. | упаковка | 4 |
| 4 | Гильзы металлические из нержавеющей стали №7 | Назначение: изготовление штампованных зубных коронок. Нержавеющая сталь. Диаметр 7 мм. Упаковка - 100 штук. | упаковка | 4 |
| 5 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА3 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса),использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка – 20гр. | банка | 7 |
| 6 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА3,5 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка – 20гр. | банка | 7 |
| 7 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ОА3,5 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка – 20гр. | банка | 1 |
| 8 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДС2 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка-20 гр. | банка | 1 |
| 9 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» S2 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка-20 гр. | банка | 3 |
| 10 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» S3 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса) использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка-20 гр. | банка | 3 |
| 11 | Масса керамическая «Дуцерам плюс» ДА2 | Для изготовления металлокерамических коронок (для облицовки металлического каркаса), использование на всех высокотемпературных сплавах с коэффициентом теплового расширения 13,8-15,4 мкм/м. Высочайшая эстетика благодаря естественной транслюценции, опелесценции и флюоресценции. Высокая устойчивость при нанесении слоёв керамики. Гладкая однородная поверхность. Широкий выбор цветов для индивидуального цветовоспроизведения. Упаковка-20 гр. | банка | 5 |
| 12 | Порошок абразивный «Кобра» оксид алюминия | Для пескоструйного аппарата 250 мк. Канистра 5кг. Удаление паковочных масс с больших поверхностей. Удаление твёрдого слоя оксидов. Массивное придание шероховатости сплавам недрагоценных металлов под пластмассовые покрытия. | канистра | 3 |
| 13 | Проволока ортодонтическая 1,0мм | Проволока ортодонтическая из нержавеющей стали (1,0мм)-5м., для ортодонтических аппаратов | упаковка | 12 |
| 14 | Синма-М (цвет №10) | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых) Комплектность: 1) порошок-дентин (цвет №10) – 2 флакона по 40гр 2) жидкость – 1 флакон 40 гр | упаковка | 1 |
| 15 | Синма-М (цвет №12) | Пластмасса одноцветная применяется в ортопедической стоматологии для изготовления коронок и облицовки несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельно- литых) Комплектность: 1) порошок-дентин (цвет №12) – 2 флакона по 40гр 2) жидкость – 1 флакон 40 гр | упаковка | 1 |
| 16 | # Фильцы конусные «Люкс» | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Войлок, белого цвета, высота 40 мм, диаметр 25 мм. | штуки | 40 |
| 17 | Фуджи - 1 | Для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). *Упаковка типа 1–1:35гр порошка, 25гр (20мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№20). *Бутылочка 35гр порошка с ложечкой. *Бутылочка 25гр (20мл) жидкости. | упаковка | 6 |
| 18 | Щётка 2-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70мм. Синтетический материал. | штуки | 8 |
| 19 | Щётка 3-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал | штуки | 12 |
| 20 | Щётка 4-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал | штуки | 20 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук