Приложение №1 к документации об открытом аукционе

в электронной форме № 03563001495110000__________

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акродент | Назначение: изготовление временных пластмассовых коронок; перебазировка любых пластмассовых коронок; восстановление жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов в съёмных протезах и аппаратах при их стирании; восстановление высоты прикуса. Упаковка 60г*50г | упаковка | 2 |
| 2 | Бегосол HE | Жидкость для замешивания поковочных масс (5000 мл.) – 1 канистра. | канистра | 2 |
| 3 | # Беловест SH | Фосфатная прецизионная паковочная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. Комплектность: 80 пакетов по 160 гр. | коробка | 2 |
| 4 | Бифлуорид 12 | Фторлак для лечения гиперестезии, для глубокой флюоризации и для профилактики кариеса. Комплект, 4гр. с растворителем Флакон, 10гр. Растворитель, 10мл. флакон | упаковка | 4 |
| 5 | Воск базисный-02 | Упаковка – (50 гр.) Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей | упаковка | 20 |
| 6 | Воск литниковый№2 (восковая проволока) | Диаметр 2мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упаковка | 1 |
| 7 | Воск литниковый№3 (восковая проволока) | Диаметр 3мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упаковка | 1 |
| 8 | Воск литниковый №5 (восковая проволока) | Диаметр 5мм, цвет синий (250гр) – упаковка. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. | упаковка | 1 |
| 9 | Воск литьевой «Восколит-2» | Упаковка: палочки размер 120,0*3,0 – 30 штук Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | упаковка | 4 |
| 10 | Воск моделировочный | 20 прямоугольных брусков синего цвета, размером 40*9*9 мм, общей массой 55 гр. Предназначен для моделирования промежуточных звеньев, мостовидных протезов и других элементов несъёмного протеза. | упаковка | 5 |
| 11 | Воск погружной | (200гр) – банка, цвет оранжевый. Практичные гранулы для заполнения воскотопок. Высочайшая точность благодаря минимальной усадке. Оптимальная вязкость при 89-91*С (192-196*F) Колпачки с точной посадкой, с равномерной толщиной стенок. Высокая прочность и эластичность. Без пластмассовых добавок. Лёгкость обрезки по границе препаровки. Точное дозирование с помощью банки с воском GEO Dip. Прочный и сохраняющий форму колпачок. | банка | 1 |
| 12 | Дентин-паста цитрон | (50 гр.) – упаковка. Временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полости зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. | упаковка | 2 |
| 13 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-25 передние верхние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 14 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-28 передние верхние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 15 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет С2-30 передние верхние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 16 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-12 передние нижние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 4 |
| 17 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-13 передние нижние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 4 |
| 18 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет С2-14 передние нижние (120шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 4 |
| 19 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-12 жевательные верхние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 20 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет С2-14 жевательные верхние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 21 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-13 жевательные верхние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 22 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-13 жевательные нижние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 23 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет А2-12 жевательные нижние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 24 | Зубы искусственные пластмассовые | цвет С2-14 жевательные нижние (160шт) в пластмассовом секционном контейнере, для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | контейнер | 9 |
| 25 | Изолак | (500 гр.) – флакон. Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. | флакон | 14 |
| 26 | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические ПП-50 | упаковка 10 штук. Для обработки стоматологических конструкций из нержавеющей стали и твёрдых сплавов, обеспечивают высокую стойкость и качество полировки поверхности. | упаковка | 24 |
| 27 | Мономер АКР – 7 | (125 мл.) – флакон. Жидкость для обработки стоматологических пластмасс, для акриловых масс, применяемых в стоматологии. | флакон | 4 |
| 28 | Пластмасса для базисов протезов "Фторакс" с прожилками | (450 гр.) – упаковка. Для изготовления базисов съёмных протезов. Представляет собой пластмассу горячего отверждения на основе фторсодержащих акриловых сополимеров типа порошок-жидкость и окрашенных синтетических волокон. Комплектность: 300 гр. порошок, 150 гр. жидкость “Изокол 69” | упаковка | 36 |
| 29 | Протакрил-М | (310гр) – упаковка Пластмасса самотвердеющая Предназначена для починки и реставрации съёмных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съёмных шин-протезов при заболеваниях пародонта. Комплектность: Порошок Протакрил-М – 160 гр.; Жидкость Протакрил-М – 100 гр.; Лак разделительный Изокол-69 – 50гр; | упаковка | 8 |
| 30 | Полисет - № 1 (ГОИ) | Для полирования изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хромокобальтовых сплавов. Полирующая паста. Комплектность: 4 цилиндрических блока по 50 гр. | упаковка | 1 |
| 31 | Порошок "Полисет" | (4 кг.) - упаковка Порошок зуботехнический. Предназначен для полирования протезов из пластмасс | упаковка | 2 |
| 32 | Сверхпрочный гипс «Молдастоун» | (4,5кг) – упаковка. 4 класса Для мастер моделей под вкладки, коронки, мостовидные и бюгельные протезы. Материал неабразивен, благодаря своему высокому коэффициенту прочности. Низкий коэффициент литейного расширения при твердении составляет всего 0,09%. Цвет слоновая кость | упаковка | 2 |
| 33 | Слепочный материал «Спидекс» (активатор) | На основе силикона (60гр) – упаковка. Тип материала: полисилоксан – эластомер конденсационного типа, универсальный активатор: цвет зелёный. | упаковка | 14 |
| 34 | Слепочный материал «Спидекс» (база) | На основе силикона (910гр) – упаковка. Тип материала: Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, базисная слепочная масса высокой вязкости. Основная масса: светло-серого цвета. | упаковка | 10 |
| 35 | Слепочный материал «Спидекс» (корректор) | На основе силикона (140гр) – упаковка. Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, слепочная масса низкой вязкости. Основная масса: тёмно-синего цвета. | упаковка | 10 |
| 36 | Сплав кобольто-хромовый | (500 гр.) – упаковка Предназначен для изготовления цельнолитых бюгельных протезов, шинирующих аппаратов, кламмеров и мостов. Окисная пленка, образующаяся на поверхности металла, позволяет наносить на него металлокерамические покрытия. Химический состав, % Cr-26-28; Ni-3-3,75; Mo-4,75; C-0,25; Mn-0,6; Si-0,5; Fe-1,0;Co-основа. Металл выплавлен в индукционной печи по специальной технологии. Физико-химические свойства: Интервал плавления – 1350-1400* С Модуль упругости – 230 кн/мм 2 Твёрдость –360 HV 10 Температура разливки – 1450-1500* С ТУ 14-406-3-2002 | упаковка | 3 |
| 37 | Сплав легкоплавкий зуботехнический | Сплав легкоплавкий зуботехнический предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламеров и бюгельных протезов. Сплав плавится при температуре 93-96С, достаточно твёрд, но легко обрабатывается, обладает хорошими литейными свойствами и минимальной усадкой при охлаждении. Сплав легкоплавкий содержит: висмут, олово, свинец и другие металлы. Упаковка – 5 таблеток по 60 гр. | упаковка | 5 |
| 38 | Сплав никельхроммолибденовый | (1кг) – упаковка. Для литых конструкций мостовидных металлокерамических протезов. Используется для литья в высокочастотных индукционных плавильных установках. | упаковка | 6 |
| 39 | Уницем бактерицидный | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. (50г-порошок/30г-жидкость) – упаковка | упаковка | 16 |
| 40 | Упин - Ypeen | Является альгинатной оттискной массой применяемой в стоматологической практике и ортодонтии. (800 гр.) – пластмассовая банка. | Пластмассовая банка | 50 |
| 41 | Штифты беззольные Униклип | (красные – 100шт), для моделирования штифтовкладок | упаковка | 2 |
| 42 | Штифты беззольные Униклип | (белые – 100шт), для моделирования штифтовкладок | упаковка | 2 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук