Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 56 от 03.06.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

разработка проектно-сметной документации

на капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных сетей

здания женской консультации по адресу: ул. Н.Островского, 111.

| Проектная организация: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| Стадийность проектирования: | Рабочая документация |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Тип здания, назначение: | Здание женской консультации |
| Серия типового проекта и т.д. | Нет |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Нет |
| Требования к планировочным решениям, назначение помещений. | Согласно варианту планировки помещений. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | При проектировании предусмотреть: - архитектурно-строительную часть (АС) в составе: устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением, внутреннюю отделку помещений, замену окон, капитальный ремонт крыши, входных групп; - отопление, вентиляция и кондиционирование помещений (ОВ); - средства связи (СС); - проект организации строительства (ПОС); - охрану окружающей среды (ООС); - пожарную безопасность (ПБ); - сметную документацию (СМ). - при разработке рабочего проекта руководствоваться: Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт БТИ. |
| Сроки начала и окончания проектирования: | С момента заключения договора до 31.07.2011. |
| Состав проекта: | Разделы: АС, ОВ, ПОС, ООС, ПБ, СМ, ПЗ, СС. |
| Особые условия проектирования | Документацию выдать в 4 экз. Согласовать с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом». |
| От заказчика ________________________ | От подрядчика __________________________ |