Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходных материалов для бактериологической лаборатории

| № поз. | № п/п |  | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательный агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначен для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Используется в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | При необходимости может быть обогащен углеводами, кровью, сывороткой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 24-26 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий хлорид | 4-4,2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 12,0 + 2,0 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Фасовка | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации многоатомного спирта (маннита) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5-8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 2,5 ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Бромтимоловый синий | 0,03-0,06 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН | 7,3 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Маннит | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Температура хранения в сухом защищенном от света месте | от +2 до +25°С |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации глюкозы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5-8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 2,5 ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Бромтимоловый синий | 0,03-0,06 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН | 7,3 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Глюкоза | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации лактозы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5-8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 2,5 ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Бромтимоловый синий | 0,03-0,06 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН | 7,3 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Лактоза | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда для идентификации энтеробактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации сахарозы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5-8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 2,5 ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Бромтимоловый синий | 0,03-0,06 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН | 7,3 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Сахароза | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Температура хранения в сухом защищенном от света месте | от +2 до +25°С |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Предназначена для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации мальтозы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | 5-8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Натрий фосфорнокислый двузамещенный | 0,2-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Агар | 2,5 ± 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Бромтимоловый синий | 0,03-0,06 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН | 7,3 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Мальтоза | 3-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Температура хранения в сухом защищенном от света месте | от +2 до +25°С |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательный агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хлорид натрия | 70-80 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Козеиновый пептон | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | К2НРО4 | 3-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Лактоза | 1,5-2,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Желатин | 25-35 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | D-маннит | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Дрожжевой экстракт | 2-3 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Бактериологический агар | 15-16 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Магниевая среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначена для накопления и выделения патогенных энтеробактерий при санитарных исследованиях продуктов питания, сырья и объектов внешней среды | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Бактериологический пептон | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | К2НРО4 | 3-4 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Бактериологический агар | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Лактоза | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Сульфит натрия | 2-3 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Гидролизат рыбной муки | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Экстракт пекарных дрожжей | 1-2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Натрий хлористый | 3-4 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Д-сорбит | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Сульфит натрия | 0,5-1 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Натрий гидрофосфат | 0,1-1 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Фуксин основной | 0.1-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Агар | 9 ± 2 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | рН готовой среды | 7,4 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначена для выделения шигелл и сальмонелл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | панкреатический гидролизат кильки | 10,4-10,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | натриевые соли желчных кислот | 3,46-3,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | агар | 6,94 ±1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | сухой питательный бульон | 8,62 -8,68 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | сахар молочный | 7,3-7,38 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | атрия гидроцитрат двузамещенный | 8,5-8,6 (указаить) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | нейтральный красный | 0,05-0,055 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | бриллиантовый зеленый | 0,0002-0,00026 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | динатрия фосфат обезвоженный | 2,1-2,15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | натрий сериоватистокислый безводный | 5,1-5,15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | йод | 0,13-0,14 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | сода кальцинированная | 2,4-2,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Фасовка | не менее 0,25 кг (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначена для дифференциации энтеробактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пептический перевар животной ткани | 7-11 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Гидролизат казеина | 9-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Дрожжевой экстракт | 2-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Мясной экстракт | 2-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Лактоза | 9-11 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Сахароза | 8-13 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Глюкоза | 0,5-2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Натрия хлорид | 3-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Железа сульфат | 0,1-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Феноловый красный | 0,02-0,05 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Агар-агар | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Конечное значение рН (при 25°С) | 7,4 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Мочевина | 0,01-0,05 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, кг | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар для определения антибиотикочувствительности микроорганизмов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | панкреатический гидролизат кильки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | крахмал водорастворимый | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | натрия хлорид | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | натрий фосфорнокислый двухзамещенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Среда микробиологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Декстроза | 35-40 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Бактериологический агар | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пептоновая смесь | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Добавка ТТС | не менее 1 % |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Трифенилтетразолия хлорид | 100-110 мг (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дистилированная вода | 10-20 мл (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, кг | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар для выделения сальмонелл из клинических образцов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | бактериологический пептон | 7-11 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | висмут-сульфитный индикатор | 7-11 (указать_ |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | мясной экстракт | 3-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | декстроза | 4-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Na2HPO4 | 2-7 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | сульфат железа | 0,1-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | бриллиантовый зеленый | 0,02-0,04 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | бактериологический агар | 15-25 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Чувствительность к антибиотикам и сульфамидам, первичного выделения нейссерий, аэробных и факультативных анаэробных бактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | кислый казеиновый пептон (Н) | 17-18 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | крахмал | 1-2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | вытяжка из говядины | 2-3 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | бактериологичсекий агар | 15-20 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Конечная величина рН при 25°С | 7,4 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Фасовка | не менее 500 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Для выделения, культивирования и обнаружения гемолитической реакции требовательных микроорганизмов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Панкреатический гидролизат казеина | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Дрожжевой экстракт | 4-7 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Панкреатический гидролизат сердца | 2-3 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Бактериологический агар | 13-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Пепсиновый гидролизат мяса | 5-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | хлорид натрия | 5-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Кукурузный крахмал | 1-2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Казеиновый пептон | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Хлорид натрия | 4-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Бактериологический агар | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Соевый пептон | 1-2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дезоксирибонуклеиновая кислота | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Фасовка | не менее 500 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество, кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Бульон | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Триптиказеино-соевый бульон | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Дрожжевой экстракт | 4-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Козеиновый пептон | 2-4 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | L-цистеин | 0,1-1 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Декстроза | 4-6 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Трис (гидроксиметил аминометан) | 2-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Мясной пептон | 2-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Гемин | 0,01-0,03 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Фасовка | не менее 500 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар хромогенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пептоновая смесь | 10-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хромогенный субстрат | 1-3 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Факторы роста | 75-80 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Бактериологический агар | 11-14 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Фасовка | не менее 100 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество, кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар хромогенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сухой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Глюкоза | 15-25 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хлорамфеникол | 0,1-1 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Бактериологический агар | 13-17 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Пептон | 6-13 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хромогенная смесь | 0,1-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Фасовка | 100-500 г (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Набор для определения чувствительности дрожжей к антигрибковым препаратам | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество тестов | не менее 10 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Индивидуально упакованные 16-луночные микропланшеты | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Липкие ленты | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Флакон содержащий 3 мл готовой к применению среды | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Панель антибиотиков: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 5-фторцитозин (2-32 мкг/мл) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Амфотеризин В (2-8 мкл/мл) | не менее 100 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Миконазол (0,5-8 мкг/мл) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Кетоконазол (0,5-4 мкг/мл) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Итраконазол (0,5-4 мкг/мл) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Флюконазол (8-64 мкг/мл) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Принцип метода: культуральный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Возможность получения результатов в категориях: чувствительный, промежуточно чувствительный, резистентный штамм | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Визуальное считывание результатов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Цветовой индикатор | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Продолжительность идентификации в диапазоне | 48-72 часа |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Лунки для контроля роста без антибиотиков | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Лунки отрицательного контроля | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначена для выделения грибов из клинического материала и объектов внешней среды | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Экстракт кормовых дрожжей | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Агар микробиологический | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Д-глюкоза | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Сульфанол | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хлорид натрия | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Лимонная кислота | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Фуразолидон | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Внешний вид | кремово-белый порошок |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Влажность | менее 10% |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Зольность | 1,5<4,5% |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Прочность геля (1,5%, Nikan) | 800-1100 г/см3 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | рН (1,5%) перед автоклавированием | 7,0+0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | рН (1,5%) после автоклавирования | 7,4 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Точка плавления (1,5%) | 85+5°С |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Точка гелеобразования (1,5%) | 35+3°С |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Прозрачность (1,5%) | <12 NTU |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Колориметрия (оптическая плотность) 430 мм | <0,200 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Размер частиц | 95% свыше 60 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Фасовка | не менее 0,5 кг |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Панкреатический гидролизат рыбной муки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Аминий азот | 4,4+0,2% |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Общий азот | 12,33+0,7% |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Влага | 3,0+0,7% |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Свободные аминокислоты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | лейцин | 2,96+0,35% |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | лизин | 3,08+0,21 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | аргинин | 2,89+0,54% |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | фенилаланин | 2,14+0,96% |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Зола | 18,8+2,7% |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Гидролизат криля и кильки каспийской | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, кг | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда для контроля стерильности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначена для контроля стерильности медицинских иммунобиологических препаратов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | гидролизат казеина неглубокой степени расщепления | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ферментативный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред сухой (ЭКД) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | натрия тиогликолят | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | натрия хлорид | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | глюкоза | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | цистеин гидрохлорид | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | натрий углекислый | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | агар микробиологический | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Температура хранения в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте | от +2 до +25°С |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Фасовка | не менее 250 гр. |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Количество, кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательный агар | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначен для культивирования микроорганизмов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Используется в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | При необходимости может быть обогащен углеводами, кровью, сывороткой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Формула в гр./л.: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Гидролизат мяса ферментативный | 13-16 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Натрий хлористый | 7-10 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Агар | 10-14 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, кг | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда для выделения бифидобактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для выделения бифидобактерий из клиничсекого материала | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | печеночный бульон | 1-1,1 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | пептон ферментативный | 10-11 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | лактоза | 10-11 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | L-цистин | 0,1-0,15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Натрий хлористый | 5-5,2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Агар | 0,75-0,8 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | рН готовой среды | 7,1 ± 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Фасовка | не менее 0,2 л (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, литр | 7 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Питательная среда для выделения лактобактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Состоит из двух компонентов: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 1. Гидролизат обезжиренного молокаферментативного сухого (ГОМ) в виде мелкодисперсного гигроскопического порошка бело-серого цвета | 33-33,2 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 2. Агаризованный раствор минеральных компонентов (гель): | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | марганец сернокислый | 0,1-0,12 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | магний сернокислый | 0,4-0,42 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | калий фосфорнокислый двузамещенный | 4-4,2 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | цистеин | 0,4-0,42 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | глюкоза | 40-40,5 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | пептон | 20-20,2 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | автолизат дрожжей пекарских | 0,1-0,12 л (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | натрий уксуснокислый | 10-10,2 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | аммоний лимоннокислый двузамещенный | 4-4,2 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | агар микробиологический | 2-2,2 гр (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | вода дистилированная | 1-1,01 л (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Температура хранения в сухом помещении | от +4 до +25 °С |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, литр | 7 |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка крупного рогатого скота | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Жидкая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Фасовка | не менее 400 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, флакон | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка лошадиная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для бактериологических целей | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Нормальная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Жидкая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, флакон | 15 |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Жидкая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для кровяных культур | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Для детей | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 20 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество флаконов в комплекте | не менее 10 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, комплект | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Жидкая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для кровяных культур | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Для взрослых | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 50 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество флаконов в комплекте | не менее 10 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, комплект | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Среда для сбора, хранения и транспортировки материала | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Содержит E.coli, K.pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae и другие микроорганизмы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Стерильная пробирка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | • полистироловая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | • с углем | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Стерильный тампон для взятия мазка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | • на пластиковой палочке | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | • с пробкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество штук в упаковке | Не менее 100 шт. |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Транспортная среда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Формула в гр/л: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Глицерофосфат натрия | 8-15 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Тиогликолят натрия | 0,5-1,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метиленовый синий | 0,001-0,004 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Агар № 2 | 2-5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хлорид кальция | 0,1-0,5 (указать) |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество в упаковке | Не менее 100 шт. |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Мальтоза | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Растворима в воде | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Температура плавления | не менее 108 °С |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Фасовка | не менее 0,1 кг |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Манноза | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Растворима в воде | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Температура плавления | не менее 132 °С |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Фасовка | не менее 0,1 кг |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, кг | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Мукасол | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Объем флакона | не менее 100 мл |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество флаконов в упаковке | не менее 5 фл. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Плазма кроличья | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Цитратная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Объем ампулы | не менее 10 мл. |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество ампул в коробке | не менее 1 амп. |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, коробка | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Стимулятор роста гемофильных бактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Формула: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Флакон А (полиобогатительная добавка для роста): | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Глютамин | не менее 100 мг |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Аденин | не менее 10 мг |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | NAD | не менее 2,5 мг |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Кокарбоксилаза | не менее 1 мг |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Гуанин | не менее 0,3 мг |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Нитрат железа | не менее 0,2 мг |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Аминобензойная кислота | не менее 0,13 мг |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Витамин В12 | не менее 0,1 мг |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Тиамина гидрохлорид | не менее 0,03 мг |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Флакон Б(полиобогатительный восстанавливающий раствор): | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Дистилированная вода | не более 5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Глюкоза | не менее 0,5 г |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Фасовка | не менее 5 пар фл. × 500 мл |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тест-экспресс | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для определения способности бактериальных штамов гидролизовать гиппурат натрия | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество тест-полосок | не менее 50 шт |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Алюминиевая туба | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Реактив | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Для выявления способности спрептококков вызывать гидролиз гиппурата натрия | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | - нингидрин | не менее 2 × 0,9 г |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | - смесь ацетон-бутанол | не менее 2 × 18 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - флакон с капельницей Реактив для теста ГИППУРАТ, шт. | не менее 1 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 25 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество тестов | не менее 200 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, набор | 4 |  |  |  |  |  |
| 43 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тест-экспресс | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для обнаружения пирролидонилариламидазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество тест-полосок | не менее 50 шт |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Реактив для обнаружения пирролидонилариламидазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество тестов | не менее 360 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тест-полоски | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для обнаружения цитохромоксидазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество тест-полосок | не менее 50 шт |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диагностические полоски для определения β-галактозидазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество тест-полосок | не менее 50 шт |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Алюминиевая туба | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | β-ЛАКТАМ тест | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для обнаружение β-лактомазной активности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Форма теста | Тест-полоска |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество определний | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Наборы реактивов для биохимической идентификации бактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для определения фосфатазы бактерий с фенолфталеин-фосфатом натрия. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество определний в диапозоне | 100-150 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Наборы реактивов для биохимической идентификации бактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для теста с КОН | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество определний | не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип ОКА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 40 |  |  |  |  |  |
| 51 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип ОКД | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 10 |  |  |  |  |  |
| 52 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О 20: к84 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О 25: к11 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 54 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О 26: к60 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 3 |  |  |  |  |  |
| 55 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О 55: к59 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О 44: к 074 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О75: к | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О86: к61 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О111: к58 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О119: к69 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О124: к72 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О127: к63 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О126: к71 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О128: к67 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О125: к70 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О142: к86 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О143: к | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О144: к | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммуноглобулин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Поливалентный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эшерихиозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О151: к | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 408 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | О 33: к | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | О 18 а с: к 77 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Агглютинирующая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | тип ОК: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | О 114: к90 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 20 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 26 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 55 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 77 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 111 а.в. | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 86 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 126 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 128 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 119 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 25 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 44 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 75 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 85 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 114 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 3 |  |  |  |  |  |
| 86 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 142 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 87 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 124 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 88 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Эшерихиозная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | тип О: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | О 151 | 1 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 89 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Шигеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Бойда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 13 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 14 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 15 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, ампула | 3 |  |  |  |  |  |
| 90 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Шигеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Флекснера | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | II типовые | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество, ампула | 4 |  |  |  |  |  |
| 91 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Шигеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Флекснера | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Групповые: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 7, 8 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 3 |  |  |  |  |  |
| 92 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Шигеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Бойда | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Типовая: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 3 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 7 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 8 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 10 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 11 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 12 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 13 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 14 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 15 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 16 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 17 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, ампула | 11 |  |  |  |  |  |
| 93 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Шигеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дезинтирийная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Типовая: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 2 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 3 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 4 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 5 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 6 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 7 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 8 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 9 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 10 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 11 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 12 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, ампула | 11 |  |  |  |  |  |
| 94 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентные | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | АВСДЕ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество в упаковке | не менее 10 амп |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Поливалентные | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Редких групп | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество в упаковке | не менее 10 амп |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 96 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | О 1 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 97 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | О 4 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | О 9 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 99 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | О 12 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | О 5 | 2 мл × 1 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, ампула | 5 |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | О групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 2 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 6-1 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 6-2 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 14 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 17 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 18 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 19 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 20 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 21 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 22 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 23 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 25 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 27 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 28 | 1 амп |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Количество, ампула | 14 |  |  |  |  |  |
| 102 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Н групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | g | 2 мл × 3 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | m | 2 мл × 3 ам |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | q | 2 мл × 3 ам |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | i | 2 мл × 3 ам |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 1,2 | 2 мл × 3 ам |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, ампула | 15 |  |  |  |  |  |
| 103 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Адсорбированная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сальмонеллезная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сухая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Моновалентная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | для РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Н групповая: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | enz | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 1,5 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 1,6 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 1,7 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 15 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | f | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | h | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | w | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | s | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | t | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | v | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | lv | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | [ | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | z4 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | z6 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | z10 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | z13 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | z15 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | z36 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | z23 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | z24 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | z28 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | z32 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | z39 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | z42 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | z51 | 2 мл × 2 ам |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | Количество, ампула | 52 |  |  |  |  |  |
| 104 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод одностадийный «сэндвич» вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Не требующий предварительной промывки планшет; с чувствительностью 0,05 нг/мл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем сыворотки или плазмы крови | не более 100 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Положительный контрольный образец, (К+) | 20±10 нг/мл HBsAg ayw2 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный | 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Три режима инкубации: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | процедура 1 — 44°С, 1 час, шейкер | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | процедура 2 — 37°С, 2 часа, шейкер | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | процедура 3 — 37°С, 2 часа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Стабильность рабочего раствора ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, набор | 15 |  |  |  |  |  |
| 105 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод непрямой двухстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем сыворотки или плазмы крови | не более 40 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Два режима инкубации: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Общее время инкубаций – шейкер | не более 1 час 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | термостат не более 2 часов | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Стабильность рабочего раствора ТМБ | Не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Наконечники для пипеток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, набор | 15 |  |  |  |  |  |
| 106 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 6х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод одностадийный «сэндвич» вариант, не требующий предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Чувствительность | не менее 0,05 нг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем сыворотки или плазмы крови | не более 200 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Положительный контрольный образец, (К+), содержащий HBsAg ayw2 | 20±10 нг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Слабоположительный контрольный образец, инактивированный, содержащий HBsAg ayw3 субтипа | 0,2±0,1 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Три режима инкубации: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | процедура 1 — 44°С | не менее 1 час. |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | шейкер процедура 2 — 37°С | не менее 2 час. |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | шейкер процедура 3 — 37°С | не менее 2 час. |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Стандартизация условий проведения реакции с хромогеном | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, набор | 9 |  |  |  |  |  |
| 107 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 48 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем исследуемого образца | не более 2х40 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Два режима инкубации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Продолжительность анализа: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | термошейкер | не более 1 час. 20 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | термостат | не более 2 час. |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Стабильность рабочего раствора ТМБ | не менее 3 час. |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Наконечники для пипеток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, набор | 9 |  |  |  |  |  |
| 108 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к НВе-антигену вируса гепатита В | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный непрямой вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовые растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Одностадийный конкурентный вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 50 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Продолжительность анализа 1ч 25 мин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Транспортирование наборов при температуре до 25°С в течение 10 суток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соre – антигену вируса гепатита В | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный «Capture» вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Таблица интерпретации результатов в инструкции | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Транспортирование наборов при температуре до 25°С в течение 10 суток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Двухстадийный вариант с использованием комплекса биотин-стрептавидин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 100 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Набор адаптирован для постановки на ИФА-анализаторах открытого типа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Слабоположительный К+ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Два режима инкубации: шейкер и термостат | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Транспортирование наборов при температуре до 25°С в течение 10 суток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный непрямой вариант с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем исследуемого образца | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Конечное разведение в 5 раз | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Общее время реакции 1 ч. 30 мин. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хранение рабочего раствора ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 5 |  |  |  |  |  |
| 113 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Д | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Одностадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сыворотка – 10 мкл (конечное разведение сыворотки – 1:10) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения антител к HBsAg вируса гепатита В | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный «сэндвич» - вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор адаптирован для постановки на автоматических анализаторах | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Без предварительной промывки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Готовые стандарты | 0 - 200 мМЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Объем исследуемого образца | не более 100 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Готовые рабочие растворы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Два режима инкубации: шейкер (37°С), термостат (37°С) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Общее время инкубаций: |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | шейкер | не более 1 час. 25 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | термостат | не более 2 час. 25 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротовируса человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Одностадийный без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 100 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 20% суспензии фекалий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дробное использование набора может быть реализовано на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 5 |  |  |  |  |  |
| 116 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Одностадийный без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем исследуемого образца | не более 100 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 20% суспензии фекалий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Время проведения анализа | не более 55 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не более 3-х часов |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Дробное использование набора может быть реализовано на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, набор | 5 |  |  |  |  |  |
| 117 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу краснухи | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Цветовая индикация внесения реагентов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | РпРС | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Количество, набор | 13 |  |  |  |  |  |
| 118 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Двухстадийный, без предварительной промывки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Продолжительность анализа | не более 1 ч 25 мин |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Количество, набор | 13 |  |  |  |  |  |
| 119 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сыворотка или плазма крови | 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Микоплазма pneumoniae | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сыворотка или плазма крови | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Конечное разведение сыворотки 1:5 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Хранение стрипов до конца срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Клейкая пленка для планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 121 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 13 |  |  |  |  |  |
| 122 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ до | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Клейкая пленка для планшетов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 13 |  |  |  |  |  |
| 123 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Стрипированный планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, набор | 12 |  |  |  |  |  |
| 124 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Кслаб+ контроль для оценки правильности и использования в качестве ВЛК | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Возможность определение титра антител | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | РпРС | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Количество, набор | 12 |  |  |  |  |  |
| 125 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сыворотка или плазма крови | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 16 |  |  |  |  |  |
| 126 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспеуцифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Сыворотка или плазма крови | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Количество, набор | 16 |  |  |  |  |  |
| 127 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Продолжительность анализа | не более 1 час. 25 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 10 |  |  |  |  |  |
| 128 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без предварительной промывки планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Конечное разведение сыворотки 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовые формы конъюгата и ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хранение рабочего растора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Дробное использованиие набора - на протяжение всего срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Визуальный контроль внесения сыворотки по изменению цвета разводящего раствора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, набор | 10 |  |  |  |  |  |
| 129 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод «Сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем образца | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Готовый раствор ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Одноразовые емкости для растворов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество, набор | 3 |  |  |  |  |  |
| 130 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12 х 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Двухстадийный без предварительной промывки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ | не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность рабочих растворов ФСБ-Т при 2-8ºС, | не менее 5 часов |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Планшета для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, набор | 13 |  |  |  |  |  |
| 131 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Продолжительность анализа | Не более 1 ч 25 мин |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность ФСБ-Т при 2  8 ºС | Не менее 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ при 2  8 ºС | Не менее 3 часов |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Срок годности набора после первого вскрытия до конца срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Условия транспортирования при температуре до 25 °С | Не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 132 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lum-bricoides в сыворотке крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | Не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Двухстадийный без предварительной промывки планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем исследуемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Рабочее разведение исследуемого образца 1:100 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Дробное использование набора на протяжении всего срока годности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Срок хранения рабочих растворов конъюгата и ТМБ | Не более 3 час. |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ при 2-8 ºС | Не менее 3 час. |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Стабильность ФСБ-Т при 2-8 ºС | Не менее 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Планшет для предварительного разведения сывороток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуногло-булинов класса G к Chlamydophila pneumoniae | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сыворотка или плазма крови | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Конечное разведение сыворотки | 1:100 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Количество, упаковка | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Однократная промывка планшета перед работой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сыворотка или плазма крови | не более 20 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Готовая форма ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Выдача результатов в титрах | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Таблица интерпретации результатов и алгоритма обследования | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, упаковка | 5 |  |  |  |  |  |
| 135 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Метод анализа непрямой ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Двухстадийный вариант | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество анализов | не менее 96 × 5 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Стрипированный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Исследуемый образец: сыворотка (плазма) крови человека, ликвор | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество анализируемого образца | не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Возможность определение титра антител путем максимального разведения или по коэффициенту позитивности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Суммарное время инкубации | не более 1 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Срок хранения тест-системы после вскрытия | не менее 6 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количество, набор | 11 |  |  |  |  |  |
| 136 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объём образца | Не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, набор | 4 |  |  |  |  |  |
| 137 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Метод анализа непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Штрих-код на реагентах набора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объём образца | Не более 10 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Одноразовые наконечники и ванночки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Суммарное время инкубации | Не более 1 ч 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Стабильность субстратной смеси при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Стабильность рабочего раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 10 ч |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Стабильность промывочного раствора конъюгата при комнатной температуре | Не менее 14 суток |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С | Не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Срок хранения компонентов после вскрытия | Не менее 6 месяцев |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Количество анализов | Не менее 12 × 8 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Количество, набор | 4 |  |  |  |  |  |
| 138 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Общее время инкубации | Не более 60 мин |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Метод ИФА анализа | Количественный |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | - первый калибратор | не менее 0 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | - второй калибратор | не менее 50 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | - третий калибратор | не менее 200 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | - четвертый калибратор | не менее 500 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | - пятый калибратор | не менее 1000 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Диапазон выявления концентраций | не менее 50  1000 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Чувствительность | не менее 10 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | Количество, набор | 10 |  |  |  |  |  |
| 139 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Планшет не менее | не менее 8 лунок х 12 стрипов |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод - количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 75 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации | 37°С |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество калибраторов | не менее 6 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | -первый калибратор | не менее 0,0 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | -второй калибратор | не менее 0,2 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | -третий калибратор | не менее 1,0 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | -четвертый калибратор | не менее 5,0 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | -пятый калибратор | не менее 10,0 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | -шестой калибратор | не менее 20,0 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Диапазон определения концентраций | не менее 0,2-20 МЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 140 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Планшет | не менее 8 лунок× 12 стрипов |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод - количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 45 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | фотометрический метод при длине волны 450 нм. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Калибровочные пробы | не более 5 проб |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Конъюгат | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Чувствительность | не менее 0,4 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Диапазон определения концентраций | 0,75-15 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, упаковка | 6 |  |  |  |  |  |
| 141 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Планшет | не менее 8 лунок× 12 стрипов |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод - количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 75 мин |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хромогенный субстрат | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Калибровочные пробы | не более 5 проб |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Конъюгат | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Чувствительность | не менее 13 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Диапазон определения концентраций | 32-320 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Количество, упаковка | 6 |  |  |  |  |  |
| 142 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Планшет | не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод - количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 75 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество калибраторов | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | -первый калибратор | не менее 0 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | -второй калибратор | не менее 5 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | -третий калибратор | не менее 25 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | -четвертый калибратор | не менее 50 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | -пятый калибратор | не менее 100 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Диапазон определения концентраций | 5-100 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Чувствительность | не менее 2,5 пмоль/л |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, упаковка | 4 |  |  |  |  |  |
| 143 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов (включая контроли) | не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации 18-25°С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Общее время инкубации | не более 75 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Регистрация ИФА реакции: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл тиреопероксидазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Диапазон выявления концентраций | 30-100 МЕ/л |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Чувствительность | не менее 5 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Количество, набор | 3 |  |  |  |  |  |
| 144 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Температура инкубации 18-25°С, общее время инкубации не более 75 мин. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл тиреоглобулина | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Диапазон выявления концентраций | 100-3000 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Чувствительность | не менее 10 МЕ/мл |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 145 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диагностикум коклюшный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | В основе реакция РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Жидкий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Объем ампулы | не более 5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 146 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диагностикум паракоклюшный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | В основе реакция РА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Жидкий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Объем ампулы | не более 5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сальмонеллезный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Комплексный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Жидкий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Микрометод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ви-антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 148 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Сальмонеллезный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Комплексный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | О-антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Жидкий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем ампулы | не более 2 мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 1 |  | Торговое наименование | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум иерсиниозный 0-9 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Кишечноиерсиниозный | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество ампул в упаковке | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, упаковка | 5 |  |  |  |  |  |
| 150 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум иерсиниозный 0-3 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Кишечноиерсиниозный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество ампул в упаковке | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, упаковка | 5 |  |  |  |  |  |
| 151 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум псевдотуберкулезный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Сухой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Комплексный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 152 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум шигеллезный Зонне | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 153 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум шигеллезный Флекснер 6 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 154 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диагностикум шигеллезный Флекснер 1-5 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Эритроцитарный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Антигенный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество ампул в упаковке | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 155 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Экспресс-тест | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Гемагглютинационный тест для качественного экспресс-определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество определений | не менее 40 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Состав Р1: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | эритроцитарный реагент (флакон с белой крышкой) | не более 1,6 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц (5,0%) | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Состав Р2: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | положительный контроль (флакон с красной крышкой) | не более 0,5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | готов к использованию | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Состав Р3: |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | отрицательный контроль (флакон с зеленой капельницей) | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | готов к использованию | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Слайд стеклянный с 6 ячейками | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Содержат в качестве консерванта 0,095% азида натрия | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Стабилен в течение срока годности при температуре от 2⁰С до 8°С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Для исследования используется свежая сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Срок хранения сыворотки при температуре от 2⁰С до 8°С | не более 48 часов |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 156 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Антитоксин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Диагностический дифтерийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Сухой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Объем ампулы | не более 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество ампул в коробке | не более 10 амп. |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, коробка | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с ампициллином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 158 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с амикацином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 159 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с бензилпенициллином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 15 |  |  |  |  |  |
| 160 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефтозидимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 20 |  |  |  |  |  |
| 161 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с цефтозидимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 30 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с цефотаксимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 30 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 картр. × 50 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с цефепимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 30 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 164 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с оксациллином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 1 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 4 |  |  |  |  |  |
| 165 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с ванкомицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 30 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с амоксициллином + клавулиновая кислота | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нагрузка | 20 мкг/диск + 10 мкг/диск |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 167 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с флюконазолом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 168 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с вориконазолом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Назначение: определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество тестов | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Упаковка | не менее 50 дисков × 1 картридж |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Специальный идентификатор направления считывания маркировки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Диаметр | не менее 6,35 мм |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Визуальное считывание результатов, с помощью анализатора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Содержание вещества | 1 мкг |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, флакон | 6 |  |  |  |  |  |
| 169 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с бацитрацином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Содержание вещества | 0,04 ед |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 28 |  |  |  |  |  |
| 170 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с оптохином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 30 |  |  |  |  |  |
| 171 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефокситином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 20 |  |  |  |  |  |
| 172 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефотоксимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 173 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефоперазоном | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 174 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с пиперациллином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефтриаксоном | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 5 |  |  |  |  |  |
| 176 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефподоксимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 2 |  |  |  |  |  |
| 177 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с амоксиклавом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 30 |  |  |  |  |  |
| 178 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с ванкомицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с оксациллином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 30 |  |  |  |  |  |
| 180 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с меропенемом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 5 |  |  |  |  |  |
| 181 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с азитромицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с линкомицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 183 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с левомицетином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 15 |  |  |  |  |  |
| 184 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с неттилмицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 5 |  |  |  |  |  |
| 185 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с фосфомицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 200 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 35 |  |  |  |  |  |
| 186 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с доксициклином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 5 |  |  |  |  |  |
| 187 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с ко-тримоксазолом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 188 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с левофлоксацином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 25 |  |  |  |  |  |
| 189 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с фурагином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 190 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с ципрофлоксацин | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 60 |  |  |  |  |  |
| 191 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с эритромицином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 50 |  |  |  |  |  |
| 192 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с пефлоксацином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с флуконазолом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 4 |  |  |  |  |  |
| 194 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с цефоперазоном/сульбактамом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 2 |  |  |  |  |  |
| 195 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с азтреонамом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с моксифлоксацином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 1 |  |  |  |  |  |
| 197 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с имипенемом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 198 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с цефуроксимом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Количество дисков в 1 картридже | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество картриджей в упаковке | не менее 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, упаковка | 6 |  |  |  |  |  |
| 199 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Диски с тетрациклином | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Назначение: определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество тестов | не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Упаковка | не менее 50 дисков × 1 картридж |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Специальный идентификатор направления считывания маркировки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Диаметр | не менее 6,35 мм |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Визуальное считывание результатов, с помощью анализатора | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Содержание вещества | 30 МЕ |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 200 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диски с эртапенемом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Фасовка | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, флакон | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пробирка биологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Размер | не менее 16х150 мм |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Стеклянная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, штука | 2000 |  |  |  |  |  |
| 202 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Чашка Петри | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диаметр | не менее 10 см |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Стеклянная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Тонкостенная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, штук | 800 |  |  |  |  |  |
| 203 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Спиртовка с подставкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Металлическая оправа | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Объем | не менее 100 мл |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Температура нагревания пламени | не менее 900 °С |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Фитиль изготовлен из асбестовых волокон | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штук | 15 |  |  |  |  |  |
| 204 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Стекло предметное | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Размер | не менее 7,6 х 2,6 см |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Толщина стекла | не более 2 мм |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество, штук | 1000 |  |  |  |  |  |
| 205 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Стекло покровное | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Размер | не менее 24 х 24 мм |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Количество, штук | 1000 |  |  |  |  |  |
| 206 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Петля микробиологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нихромовая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Витая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Размер | № 1 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, штука | 80 |  |  |  |  |  |
| 207 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Петля микробиологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нихромовая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Витая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Размер | № 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, штука | 45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Петля микробиологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нихромовая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Витая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Размер | № 3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, штука | 45 |  |  |  |  |  |
| 209 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Петля микробиологическая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нихромовая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Витая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Размер | № 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, штука | 10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тампон | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | В пробирке | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Пластмассовая палочка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Стерильный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | С наклейкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штука | 300 |  |  |  |  |  |
| 211 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пипетка Пастера | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Нестерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | С градуировеой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Объем | не менее 3 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Длина | не менее 155 мм |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество в упаковке | не менее 500 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 212 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Микропробирка Эппендорф | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Коническая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Микроцентрифужная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Полипропиленовая | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Крышка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Диаметр | не менее 10 х 40 мм |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Объем | не менее 1,5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество в упаковке | не менее 1000 шт |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 213 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Чашка Петри | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Диаметр | не менее 9 см |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Изготовленна из полистерола | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Без секций | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штука | 240 |  |  |  |  |  |
| 214 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пробирка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | С коробкой | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Объем | не менее 10 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Размер | не менее 16х100 мм |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штука | 800 |  |  |  |  |  |
| 215 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Маркер по стеклу | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Толщина линии | не более 1-2 мм |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Цвет | Синий |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Тонкий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штука | 75 |  |  |  |  |  |
| 216 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пробка силиконовая для пробирок | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Двухконусная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Внутренний диаметр, мм | от 12 до 16 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Жгут | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Цвет | белый |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штука | 300 |  |  |  |  |  |
| 217 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пробка силиконовая для пробирок | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Двухконусная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Внутренний диаметр, мм | от 17 до 22 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Жгут | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Цвет | белый |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество, штук | 100 |  |  |  |  |  |
| 218 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пакет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Газогенераторный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для облигатных анаэробов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | При вскрытии упаковки автоматически активируется, находясь на воздухе | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Газовый состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О2 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | СО2 в диапазоне | 10-21% |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Объем | не менее 1,5 л |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Без присутствия воды | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Количество в упаковке | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, упаковка | 3 |  |  |  |  |  |
| 219 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пакет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Газогенераторный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для факультативных анаэробов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | При вскрытии упаковки автоматически активируется, находясь на воздухе | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Газовый состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | О2 в диапазоне | 8-9% |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | СО2 в диапазоне | 7-8% |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Без присутствия воды | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, штука | 30 |  |  |  |  |  |
| 220 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Калий теллурит | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 2% раствор | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Флакон | не менее 5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, флакон | 10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор для микробиологических исследований | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для восстановления нитратов в нитриты | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество определений | не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 222 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Реактив | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Предназначен для определения ферментативной активности бактерий при их культивировании на средах с углеводами | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | фуксин кислый | не менее 50 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | раствор NaOH | не менее 16 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Фасовка | не менее 100 мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, набор | 3 |  |  |  |  |  |
| 223 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор для микробиологических исследований | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для определения лизин декарбоксилазы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество определений | не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество, набор | 3 |  |  |  |  |  |
| 224 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | ЭНТЕРОтест 16 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для идентификации наиболее важных для патологии человека микроорганизмов семейства энтеробактерий в течение 24 часов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - микротитровальные стрипированные пластмассовые пластинки с тестами | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | - количество ячеек | не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - инструкция для пользователя, включающая таблицу для идентификации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - полиэтиленовые пакеты для термостатирования | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - бланки для регистрации результатов | не менее 60 шт |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | - рамка с крышкой для микротитровальной пластинки, стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 225 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | НЕФЕРМтест 24 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для идентификации грамоотрицательных неферментирующих бактерий | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - микротитровальные стрипированные пластмассовые пластинки с тестами | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | - инструкция для пользователя, включающая таблицу для идентификации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - полиэтиленовые пакеты для термостатирования | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - бланки для регистрации результатов | не менее 60 шт |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - рамка с крышкой для микротитровальной пластинки, стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 226 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | СТАФИтест 16 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для идентификации представителей стафилококков и родственных микроорганизмов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - микротитровальные стрипированные пластмассовые пластинки с тестами | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | - инструкция для пользователя, включающая таблицу для идентификации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - полиэтиленовые пакеты для термостатирования | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - бланки для регистрации результатов | не менее 60 шт |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - рамка с крышкой для микротитровальной пластинки, стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | СТРЕПТОтест 16 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для идентификации стрептококков | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - микротитровальные стрипированные пластмассовые пластинки с тестами | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | - инструкция для пользователя, включающая таблицу для идентификации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - полиэтиленовые пакеты для термостатирования | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - бланки для регистрации результатов | не менее 60 шт |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - рамка с крышкой для микротитровальной пластинки, стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 228 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт, инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | АНАЭРОтест 23 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Для идентификации стрептококков | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Хранение при температуре от +2 °С до + 8 °С | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | - микротитровальные стрипированные пластмассовые пластинки с тестами | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | - инструкция для пользователя, включающая таблицу для идентификации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - полиэтиленовые пакеты для термостатирования | не менее 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - бланки для регистрации результатов | не менее 60 шт |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - рамка с крышкой для микротитровальной пластинки, стерильная | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 229 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | КАНДИДАтест 21 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Набор для идентификации грибов в течение 24 часов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Стриппированный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Набор содержит биохимических тестов | не менее 21 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Количество определений | не менее 20 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Стандарт мутности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Используется при приготовлении бактериальной суспензии определенной мутности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Номер по шкале МсF | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество бактериальной суспензии | ≈15 мт × 10⁸мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ВаСI2 | не менее 0,5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Н2SO4 | не менее 9,5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Стандарт мутности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Используется при приготовлении бактериальной суспензии определенной мутности | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Номер по шкале МсF | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Количество бактериальной суспензии | ≈30 мт × 10⁸мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | ВаСI2 | не менее 1 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Н2SO4 | не менее 9 мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 232 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Иммунохроматографический тест | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Метод: полуколичественного определения PCT в плазме, сыворотке | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Время исследования | не более 30 мин |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Бесприборная диагностика | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Требуется сыворотки | не более 0,2 мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Полуколичественный результат: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | - до 0,5 нг/мл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | - от 0,5 до 2 нг/мл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | - от 2 до 10 нг/мл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | - выше 10 нг/мл | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Биологический материал | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 25 тестов | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 25 пипеток | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 25 карточек сравнения | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Количество, упаковка | 1 |  |  |  |  |  |
| 233 | 1 |  | Торговое наименование | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Тест-полоски | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Для обнаружения околоплодных вод во влагалищном отделяемом | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Состав 1 индивидуального теста: |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Стерильный полиэфирный тампон для забора пробы | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пробирка с буферным раствором для экстракции: фосфатный буфер с бычьим альбумином, поверхностно-активное вещество, ингибиторы протеаз и консервант | не менее 0,5 мл |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Тестовая полоска и осушитель, упакованные в пакет из пленки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Количество индивидуальных тестов в упаковке | Не менее 10 шт. |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Краткая инструкция | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 234 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 1 бета в сыворотке крови человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод трехстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Чувствительность | не менее 1 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Диапазон измерений | 0-250 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Концентрации калибраторов не изменяются из серии к серии | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Трафарет для построения графика | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Транспортирование при температуре до 25ºС | не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 6 в сыворотке крови человека | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод трехстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Чувствительность | не менее 0,5 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Диапазон измерений | 0-300 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Концентрации калибраторов не изменяются из серии к серии | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т | не более 5 суток |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Трафарет для построения графика | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Транспортирование при температуре до 25ºС | не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 236 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухолей –альфа в сыворотке крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Количество анализов | не менее 12х8 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Метод трехстадийный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Чувствительность | не менее 2 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Диапазон измерений | 0-250 пг/мл |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Концентрации калибраторов не изменяются из серии к серии | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Схема проведения ИФА | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Трафарет для построения графика | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Пленка для заклеивания планшет | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Пакет для планшет типа "зип-лок" | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Унифицированные неспецифические компоненты: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | ФСБ-Т | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | СБР | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | ТМБ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | стоп-реагент | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Транспортирование при температуре до 25ºС | не менее 10 суток |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 237 | 1 |  | Торговое наименование | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Паспорт | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Реагент для диагностики сифилиса для исследования активности плазмы или инактивности сыворотки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Тип исследуемого образца: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Состав набора: |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Спиртовый раствор кардиолипинового антигена | 10 амп. х 2,0 мл |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Раствор 70% холин-хлорида | 2 фл. х 5,0 мл |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Объем исследуемого образца | не более 60 мкл |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Время проведения анализа | не более 10 мин. |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Количество, упаковка | 2 |  |  |  |  |  |
| 238 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего тестостерона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации, | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Общее время инкубации | не более 75 мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | длина волны, нм | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 1, 5, 10, 20, 40 нмоль/л Тестостерона | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон выявления концентраций | 0,1-40 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Чувствительность | 2,5 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 239 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации 37°C, общее время инкубации: не более 90 мин. | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Диапазон выявления концентраций | 100-2000 мМЕ/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Чувствительность, мМе/л | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации | 37 °C |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Общее время инкубации | не более 75 мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Метод ИФА анализа количественный | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Чувствительность | 0,3 МЕд/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Калибровочные проб: 5 проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ЛГ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Принцип анализа - двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации, °С | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Общее время инкубации не более, мин. | 135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ФСГ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Чувствительность | <2 МЕ/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | не менее 80% |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Конъюгат, готовый к употреблению | Русский |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Количество, набор | 2 |  |  |  |  |  |
| 242 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Принцип анализа одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации | 37 °С |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Общее время инкубации | не более 75 мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | фотометрический метод | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | длина волны | 450 нм |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Метод ИФА анализа | количественный |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Калибровочные пробы: 6 проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Диапазон выявления концентраций | 40-2000 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Чувствительность | 25 нмоль/л |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Количество, набор | 1 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Планшет |  | не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Метод - количественный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) |  | не более 75 мин |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации |  | 37 °С |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Количество калибраторов |  | не менее 5 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | -первый калибратор |  | 0 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 13 | -второй калибратор |  | 1,5 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 14 | -третий калибратор |  | 5 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 15 | -четвертый калибратор |  | 10 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 16 | -пятый калибратор |  | 30 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон определения концентраций |  | не менее 1,5-30 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Количество, набор |  | 5 |  |  |  |  |
| 244 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного простатаспецифического антигена в сыворотке и плазме крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Принцип анализа |  | не менее 8 лунок × 12 стрипов |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество анализов (включая контроли) |  | Не менее 96 анализов |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Формат планшета |  | 96 луночный, разделяемый:не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Образец для анализа - сыворотка, плазма |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Температура инкубации |  | 37°С |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Общее время инкубации |  | не более 75 минут |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Метод ИФА анализа |  | количественный |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Концентрация калибраторов: |  | не менее 5 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | -первый калибратор |  | 0 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 16 | -второй калибратор |  | 0,25 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 17 | -третий калибратор |  | 0,75 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 18 | -четвертый калибратор |  | 2,5 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 19 | -пятый калибратор |  | 5 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Контрольная сыворотка |  | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Диапазон выявления концентраций |  | 0,25-5 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Чувствительность |  | 0,1 нг/мл |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Количество, набор |  | 1 |  |  |  |  |
| 245 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фотометрический метод |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество анализов, включая контроли |  | Не менее 96 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Формат планшета |  | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма |  | сыворотка, плазма |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Температура инкубации |  | 37°С |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Общее время инкубации |  | не более 75 мин. |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Длина волны |  | не более 450 нм |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количественный метод ИФА анализа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0; 25; 50; 100; 200; 400 ЕД/мл СА-125 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Контрольная сыворотка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон выявления концентраций |  | 0-500 МЕ/л |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Чувствительность |  | 0,3 нг/мл. |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Количество, набор |  | 4 |  |  |  |  |
| 246 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Тампон |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Хлопок |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Пластмассовая палочка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Индивидуальная упаковка (пластин+вискоза) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество в упаковке |  | Не менее 100 штук |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество, упаковка |  | 1 |  |  |  |  |
| 247 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Для микротитрования |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Плоскодонное |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество лунок (стрипов) |  | Не менее 96 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, штук |  | 50 |  |  |  |  |
| 248 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Контейнер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Объем |  | Не более 60-80 мл |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Закручивающаяся крышка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, штук |  | 1000 |  |  |  |  |
| 249 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Контейнер для кала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | С ложкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Стерильный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Объем |  | не более 30 мл |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, штук |  | 800 |  |  |  |  |
| 250 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Пробирка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Спробкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Стерильная |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Цилиндрическая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Объем |  | не менее 10 мл |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Прозрачная |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Изготовлена из полипропилена |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Количество, штука |  | 125 |  |  |  |  |
| 251 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Диагностические диски Х-фактор |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. Из клинического материала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество тестов |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество определений |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Температура хранения 18°С в пределах сроков, указанных на каждой упаковке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество,набор |  | 1 |  |  |  |  |
| 252 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Диагностические диски V-фактор |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. Из клинического материала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество тестов |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество определений |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Температура хранения 18°С в пределах сроков, указанных на каждой упаковке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество,набор |  | 1 |  |  |  |  |
| 253 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Диагностические диски Х+V-фактор |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. Из клинического материала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество тестов |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество определений |  | не менее 100 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Температура хранения 18°С в пределах сроков, указанных на каждой упаковке |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество,набор |  | 1 |  |  |  |  |
| 254 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Масло иммерсионное |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Терпеновое |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фасовка |  | не менее 100 мл |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, флакон |  | 10 |  |  |  |  |
| 255 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Агар |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Чувствительность к антибиотикам и сульфамидам, первичного выделения нейссерий, аэробных и факультативных анаэробных бактерий |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Формула в гр./л: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | кислый казеиновый пептон (Н) |  | 17-18 (указать) |  |  |  |  |
|  |  | 8 | крахмал |  | 1-2 (указать) |  |  |  |  |
|  |  | 9 | вытяжка из говядины |  | 2-3 (указать) |  |  |  |  |
|  |  | 10 | бактериологический агар |  | 15-20 (указать) |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Конечная величина рН при 25°С |  | 7,4 ± 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Фасовка |  | не менее 500 гр. |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Количество, кг |  | 3 |  |  |  |  |
| 256 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Среда для индикации Ureaplasmaurealit. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Жидкая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 200 мл |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, литр |  | 4 |  |  |  |  |
| 257 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Среда для индикации Micoplasmagenitalium |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Глюкозоферментирующая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Жидкая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 1 фл. × 200 мл |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, литр |  | 4 |  |  |  |  |
| 258 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Среда для индикации Micoplasmahominis |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Аргининзависимая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Жидкая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 200 мл |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, литр |  | 4 |  |  |  |  |
| 259 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Питательная среда |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Предназначена для культивирования перевиваемых линий клеток и первично-трипсинизированных тканевых культур животных и человека |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Жидкая |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | 0,45 - 0,5 кг (указать) |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, литр |  | 2 |  |  |  |  |
| 260 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт, инструкция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Тест-полоски |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Для обнаружения цитохромоксидазы |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество тест-полосок |  | не менее 50 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, упаковка |  | 5 |  |  |  |  |
| 261 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | не менее 6х4 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Метод непрямой двухстадийный с однократной предварительной промывкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Объем образца |  | не более 4 х 40 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Цветовая индикация внесения реагентов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Два режима инкубации: продолжительность анализа 1 час. 30 мин (шейкер), 2 час. (термостат) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Возможность 6 независимых постановок |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37°С |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Одноразовые емкости для растворов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Наконечники для пипеток |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Клейкая пленка для планшетов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Количество, набор |  | 5 |  |  |  |  |
| 262 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasmaurealiticum |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | не менее 12х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Сыворотка или плазма крови |  | не более 20 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Готовая форма ТМБ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Пленка для заклеивания планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количество, набор |  | 2 |  |  |  |  |
| 263 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasmaurealiticum |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | не менее 12х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Сыворотка или плазма крови |  | не более 20 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Готовая форма ТМБ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Пленка для заклеивания планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количество, набор |  | 2 |  |  |  |  |
| 264 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasmahominis |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | не менее 12х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Сыворотка или плазма крови |  | не более 20 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Готовый раствор ТМБ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Клейкая пленка для планшета |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количество, набор |  | 2 |  |  |  |  |
| 265 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma .hominis |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | не менее 12х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Однократная промывка планшета перед работой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Сыворотка или плазма крови |  | не более 20 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение рабочего раствора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Готовый раствор ТМБ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Клейкая пленка для планшета |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цефленовый пакет для стрипов с влагопоглотителем, закрывающийся пластиковой застёжкой |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количество, набор |  | 2 |  |  |  |  |
| 266 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке и плазме крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фотометрический метод |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Двухстадийный «сендвич» иммуноферментный анализ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество анализов, включая контроли |  | не менее 96 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Формат планшета |  | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Образец для анализа |  | сыворотка, плазма |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Температура инкубации |  | 37 °С |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Общее время инкубации |  | не более 75 мин |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Длина волны |  | не более 450 нм |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количественный метод ИФА анализа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Контрольная сыворотка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон выявления концентраций |  | 10-200 Ед/мл |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Чувствительность |  | 5 Ед/мл |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Количество, набор |  | 4 |  |  |  |  |
| 267 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фотометрический метод |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество анализов, включая контроли |  | не менее 96 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Формат планшета |  | 96 луночный, разделяемый: не менее 12 стрипов по 8 лунок |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Образец для анализа: сыворотка, плазма |  | сыворотка, плазма |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Температура инкубации |  | 37 °С |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Общее время инкубации |  | не более 75 мин |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Длина волны |  | не более 450 нм |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Количественный метод ИФА анализа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0, 15, 60, 125, 250, 500 МЕд/л. ХГ |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Контрольная сыворотка |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Диапазон выявления концентраций |  | 10-200 МЕ/л |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Чувствительность |  | 2,5 МЕд/мл |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Количество, набор |  | 4 |  |  |  |  |
| 268 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Диски с гентамицином |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Содержание вещества |  | 10 мкг |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, флакон |  | 5 |  |  |  |  |
| 269 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Диски с клотримоксазолом |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, флакон |  | 10 |  |  |  |  |
| 270 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Диски с линезолидом |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, флакон |  | 1 |  |  |  |  |
| 271 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Диски с новобиацином |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Содержание вещества |  | 5 мкг |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, флакон |  | 3 |  |  |  |  |
| 272 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Диски с котримоксазолом |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Фасовка |  | не менее 1 фл × 100 шт |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, флакон |  | 20 |  |  |  |  |
| 273 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Бромтимоловый синий |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Субстанция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 50 г |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, фасовка |  | 5 |  |  |  |  |
| 274 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Кислота ортофосфорная |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Концентрация |  | 74% |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 1,7 кг |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |  |  |
| 275 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Натрий фосфорно-кислый |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Двузамещенный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 12 водный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Субстанция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество, кг |  | 5 |  |  |  |  |
| 276 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Натрий хлористый |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Субстанция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 1 кг |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество,фасовка |  | 7 |  |  |  |  |
| 277 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Паспорт |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Натрий углекислый |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Субстанция |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Квалификация |  | ч.д.а. |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Фасовка |  | не менее 1 кг |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество,кг |  | 4 |  |  |  |  |
| 278 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Стакан лабораторный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | ГОСТ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Стеклянный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Объем |  | не более 250 мл |  |  |  |  |
|  |  | 7 | С делениями |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Высокий |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество, штука |  | 3 |  |  |  |  |
| 279 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Стакан лабораторный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | ГОСТ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Стеклянный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Объем |  | не более 600 мл |  |  |  |  |
|  |  | 7 | С делениями |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Высокий |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество, штука |  | 3 |  |  |  |  |
| 280 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Пергаментная бумага |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Фасовка |  | не менее 10 кг |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |  |  |
| 281 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Фильтровальная бумага |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Фасовка |  | не менее 10 кг |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Размер листа |  | не менее 52 х 60 см |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество, фасовка |  | 1 |  |  |  |  |
| 282 |  | 1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Пипетка Пастера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Трансферная |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Объем |  | не более 1 мл |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество в упаковке |  | не менее 500 шт |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество, упаковка |  | 1 |  |  |  |  |
| 283 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Тохорlasma gondii в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Тип иммуноферментной реакции |  | непрямая ИФА |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Трехстадийный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Чувствительность по СПП+ |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Объем исследуемого образца |  | не более 10 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Количество определений |  | Не менее 96 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Время реакции 1 час 35 мин. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | ФСБ-Т |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 15 | РПРС |  | 2 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 16 | СБР |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 17 | ТМБ |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Конъюгат - концентрат |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Штатив |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Наконечники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Ванночка для реагентов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Пленка для заклеивания планшетов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Количество, набор |  | 24 |  |  |  |  |
| 284 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Тип иммуноферментной реакции |  | непрямая ИФА |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Трехстадийный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Типы исследуемого образца сыворотка (плазма) крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Объем исследуемого образца |  | не более 10 мкл |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество определений |  | Не менее 48 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Типы выявляемых антител IgG |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Стрипированный |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Необходимость инкубации с образцами и конъюгатом при температур, 37°С |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Время реакции 1 час 40 мин. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Цветовая индикации внесения исследуемых образцов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 16 | ФСБ-Т |  | 2 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 17 | РПРС |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 18 | СБР |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 19 | ТМБ |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Конъюгат - концентрат |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Стоп-реагент |  | 1 фл. |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Штатив |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Наконечники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 24 | Ванночка для реагентов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 25 | Пленка для заклеивания планшетов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Количество, набор |  | 21 |  |  |  |  |
| 285 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | Не менее 6х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Продолжительность анализа |  | не более 1 ч 40 мин |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Cтабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ |  | не менее 3 часов |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Дробное использованиие набора - в течение 3 месяцев с момнета вскрытия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Планшет для предварительного разведения сывороток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Пленка для заклеивания планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Пакет для планшет типа "зип-лок" |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Унифицированные неспецифические компоненты: |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 16 | ФСБ-Т |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 17 | СБР |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 18 | ТМБ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 19 | стоп-реагент |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 20 | РпРС |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Количество, набор |  | 21 |  |  |  |  |
| 286 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество анализов |  | Не менее 6х8 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Без предварительной промывки планшет |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Хранение рабочего растора ФСБ-Т |  | не более 5 суток |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ |  | не менее 3 часов |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Дробное использованиие набора - на протяжении в течении 3 месяцев с момента вскрытия набора |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Клейкая пленка для планшетов |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Схема проведения ИФА |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Количество, набор |  | 21 |  |  |  |  |

Остаточный срок годности не менее 60 % от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара.