Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку расходного материала для КДЛ для МУЗ «ГКБ № 7» г.Пермь

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1 (не менее): |  |  |
|  | 7 | Трис | 125 ммоль/л |  |
|  | 8 | Глицил-глицин | 125 ммоль/л |  |
|  | 9 | азид натрия | 0,09% |  |
|  | 10 | Состав R 2 (не менее): |  |  |
|  | 11 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид | 20 ммоль/л |  |
|  | 12 | азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | от 8,0 до 230 Е/л |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 17 | R 1 | 5х20 мл |  |
|  | 18 | R 2 | 1х25 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал | сыворотка и плазма крови |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | Фосфатный буфер | 100 ммоль/л |  |
|  | 9 | Фенол | 20 ммоль/л |  |
|  | 10 | Холестеролэстераза | 400 U/л |  |
|  | 11 | Холестеролоксидаза | 250 U/л |  |
|  | 12 | POD | 500 U/л |  |
|  | 13 | Хромогены | Наличие |  |
|  | 14 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 15 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Холестерин | 5,17 ммоль/л (200 /100 мг/мл) |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне концентраций | 0,5-25,8 ммоль/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | не более 0,3 ммоль/л |  |
|  | 19 | Рабочий реагент | не менее 500 мл (2х250 мл) |  |
|  | 20 | Количество, набор | 4 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тимоловая проба | Наличие |  |
|  | 5 | Метод турбидиметрический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав (не менее): |  |  |
|  | 7 | Реактивы 1: |  |  |
|  | 8 | Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС | не менее 11 ммоль/л |  |
|  | 9 | Малеиновая кислота | не менее 3,36 ммоль/л |  |
|  | 10 | Тимол | не менее 6,66 ммоль/л |  |
|  | 11 | Реактивы 2: |  |  |
|  | 12 | Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота | не менее 2,5 ммоль/л |  |
|  | 13 | Реактивы 3: |  |  |
|  | 14 | Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый | не менее 48 ммоль/л |  |
|  | 15 | Состав реакционной смеси: |  |  |
|  | 16 | Буфер ТРИС | Наличие |  |
|  | 17 | pHp 7,55 (25°C) | не менее 0,16 ммоль/л |  |
|  | 18 | Тимол | не менее 0,098 ммоль/л |  |
|  | 19 | Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы | Наличие |  |
|  | 5 | Исследуемый материал: | сыворотка, плазма крови, моча |  |
|  | 6 | Кинетический метод | Наличие |  |
|  | 7 | Субстрат CNP-олигосахарид | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Набор для автоматического анализа | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка (не менее) | 4 фл x 50 мл |  |
|  | 11 | Количество, набор | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Железо | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: | Наличие |  |
|  | 8 | однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора(не менее): |  |  |
|  | 11 | Реагент ХЗБ (не менее): | 2х100 мл |  |
|  | 12 | ХЗБ | 0,18 ммоль/л |  |
|  | 13 | ЦТАБ | 2,2 ммоль/л |  |
|  | 14 | гунидинхлорид | 2,6 моль/л |  |
|  | 15 | ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) | 45 ммоль/л |  |
|  | 16 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 17 | активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | Стандарт железа (не менее): | 1х5 мл |  |
|  | 19 | железо (ионизированное) | 17,9 мкмоль/л (100мкг/дл) |  |
|  | 20 | Длина волны | 623, Hg 623 нм |  |
|  | 21 | Линейность | 500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л) |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 23 | сыворотка | Наличие |  |
|  | 24 | гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ОЖСС | Наличие |  |
|  | 5 | Расчетный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 15-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 10 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 11 | хлорид железа (III) | 0,09 ммоль/л |  |
|  | 12 | оксид аллюминия | 50 гр. |  |
|  | 13 | измерительная ложка для оксида аллюминия | Наличие |  |
|  | 14 | Исследуемый образец | сыворотка или плазма, обработанная гепарином |  |
|  | 15 | Стабильность в сыворотке при температуре 4 С° | не менее 7 дней |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° | не менее 4 дней |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Магний | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод с ксилидиновым синим | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1 : |  |  |
|  | 7 | этаноламин рН 11,0 | 0,75 моль/л |  |
|  | 8 | ГЭДТА | 60 мкмоль/л |  |
|  | 9 | ксилидиновый синий | 110 мкмоль/л |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стандарт | 2 мг/дл (0,82 ммоль/л) |  |
|  | 12 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность стандарта после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-25 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Определение концентраций магния в диапазоне | от 0,05 до 5 г/дл |  |
|  | 15 | Чувствительность - нижний предел определения | 0,5 мг/дл |  |
|  | 16 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 17 | R1 | 5 фл. х 25 мл |  |
|  | 18 | Стандарт | 1 фл. х 3 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH | 500 ммоль/л |  |
|  | 9 | тетрафенилборат | 260 ммоль/л |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий | 5 ммоль/л |  |
|  | 14 | Объем набора (не менее) | 100 мл |  |
|  | 15 | Длина волны | 578 (ФЭК - 590) нм |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций | от 2,0 до 10,0 ммоль/л |  |
|  | 17 | Отклонение | не более 10% |  |
|  | 18 | Чувствительность | 1 ммоль/л |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации | не более 10% |  |
|  | 20 | Время проведения анализа | не более 5 мин. |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1(не менее): |  |  |
|  | 7 | Диэтаноламин | 1000 ммоль/л |  |
|  | 8 | рН | 9,8 |  |
|  | 9 | Хлорид магния | 0,5 ммоль/л |  |
|  | 10 | азид натрия | 0,095% |  |
|  | 11 | Состав R 2(не менее): |  |  |
|  | 12 | п-Нитрофенилфосфат | 10 ммоль/л |  |
|  | 13 | азид натрия | 0,095% |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне | от 40 до 700 Е/л |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 18 | R1 | 5 фл. × 20 мл |  |
|  | 19 | R2 | 1 фл. × 25 мл |  |
|  | 20 | Количество, набор | 4 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевина | Наличие |  |
|  | 5 | Тип измерения двухточечная кинетика | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Ферментативный реагент (не менее) | 8х40 мл |  |
|  | 8 | Трисбуфер | 120 ммоль/л |  |
|  | 9 | АДФ | 750 ммоль/л |  |
|  | 10 | Уреаза | 40 КЕд/л |  |
|  | 11 | Глутаматдегидрогеназа | 0,4 КЕд/л |  |
|  | 12 | Субстрат | 8х10 мл |  |
|  | 13 | 2-оксоглутарат | 25 ммоль/л |  |
|  | 14 | NADH | 1,2 ммоль/л |  |
|  | 15 | Стандарт мочевины (не менее) | 1х3 мл |  |
|  | 16 | Мочевина | 13,3 ммоль/л (80 мг/дл) |  |
|  | 17 | Рабочий реагент стабилен в течение 5 дней при температуре хранения от 15 до 25°С или в течение 4 недель при температуре от 2 до 8°С | Наличие |  |
|  | 18 | Длина волны | 340, Hg334, 365 нм |  |
|  | 19 | Количество анализов | не менее 400 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Жидкий монореагент | Наличие |  |
|  | 6 | Глюкозооксидазный метод GOD-PAP | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 9 | Фосфатный буферный раствор, ГОД, ПОД, 4-миниатипирин, фенол, стабилизатор | Наличие |  |
|  | 10 | Депротинирующий раствор | Наличие |  |
|  | 11 | Калибровочный раствор глюкозы | Наличие |  |
|  | 12 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 13 | R1 | 4х250 мл |  |
|  | 14 | R2 | 4х250 мл |  |
|  | 15 | Калибратор | 2х3 мл |  |
|  | 16 | Линейность | до 28 ммоль/л |  |
|  | 17 | коэффициент вариации | не более 5 % |  |
|  | 18 | Количество, набор | 6 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | УФ-кинетический метод с иммуноингибированием | Наличие |  |
|  | 6 | Набор для полуавтоматических и автоматических анализаторов |  |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа, полуавтоматических и автоматических анализаторов | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка (не менее): | 4 фл x 20 мл; 4 фл х 5 мл |  |
|  | 9 | Количество, набор | 4 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Лактатдегидрогеназа | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R1(не менее): |  |  |
|  | 7 | Фосфатный буфер | 50 ммоль/л |  |
|  | 8 | рН | 7,5 |  |
|  | 9 | пируват | 0,6 50 ммоль/л |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | Good’s буфер | Наличие |  |
|  | 12 | рН | 9,6 |  |
|  | 13 | НАДН | 0,18 50 ммоль/л |  |
|  | 14 | Линейность до концентрации | 2400 Е/л |  |
|  | 15 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 16 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 18 | R1 | 5 фл × 20 мл |  |
|  | 19 | R2 | 1 фл × 25 мл |  |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Триглицериды | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие |  |
|  | 7 | Состав R 1(не менее): |  |  |
|  | 8 | TRIS буфер | 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | 4-хлорфенол | 4 ммоль/л |  |
|  | 10 | MgC² | 1 ммоль/л |  |
|  | 11 | Детергенты | Наличие |  |
|  | 12 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 13 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 14 | Состав R 2(не менее): |  |  |
|  | 15 | АТФ | 2 ммоль/л |  |
|  | 16 | Пероксидаза | 5000 U/л |  |
|  | 17 | Липаза | 150 U/л |  |
|  | 18 | Глицерокиназа | 1200 U/л |  |
|  | 19 | Глицерофосфатоксидаза | 4000 U/л |  |
|  | 20 | 4-аминоантипирин | 0,4 ммоль/л |  |
|  | 21 | Детергенты | Наличие |  |
|  | 22 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 23 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 24 | Состав R 3(не менее): |  |  |
|  | 25 | Триглицериды | 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) |  |
|  | 26 | Линейность | 8 ммоль/л |  |
|  | 27 | Чувствительность | не более 0,25 ммоль/л |  |
|  | 28 | Количество определений | не менее 400 |  |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | С-реактивный белок | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 7 | Р1 | 1x40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | 1x10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | 1х1 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ревматоидный фактор | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 7 | Р1 | 1x40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | 1x10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | 1х3 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Антистрептолизин О | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения антистрептолизина О в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Латексный иммунотурбидиметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 7 | Р1 | 1x40 мл |  |
|  | 8 | Р2 | 1x10 мл |  |
|  | 9 | калибратор | 1х1 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 6 | Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент) | 2 фл. |  |
|  | 7 | Каолин (концентрированная суспензия 200:1 в дистилированной воде), 1 мл | 1 фл. |  |
|  | 8 | Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 9 | Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 5М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 10 | Количество, набор | 7 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тромбин человека | Наличие |  |
|  | 5 | Набор предназначен для выполнения нескольких коагуляционных тестов (тромбинового времени, определения активности антитромбина III, концентрации фибриногена и др.) | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора (не менее): | Наличие |  |
|  | 7 | Тромбин человека (лиофильно высушенный(, 500 NIH во флаконе | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, набор | 7 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения протромбинового времени и фибриногена | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 5 | Лиофилизированный рекомбинантный человеческий тканевой фактор, связанный с высокоочищенными синтетическими фосфолипидами | 5х20 мл |  |
|  | 6 | Дилюент для рекомбинпластина | 5 флак. |  |
|  | 7 | Объем (не менее) | 900 мл |  |
|  | 8 | МИЧ | 1 |  |
|  | 9 | Количество, набор | 15 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 4 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество тестов | 300 |  |
|  | 6 | Объем флакона (не менее) | 5 мл |  |
|  | 7 | Количество, набор | 3 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 6 | Флаконный вариант: орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг | 2 фл. |  |
|  | 7 | Контроль-минус (лиофилизированная плазма человека, не содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 8 | Контроль-плюс (лиофилизированная плазма человека, содержащая РФМК) | 1 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 10 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реактив для активации плазминогена в методах оценки количества рплазминогена, фибринолитической активности плазмы крови или ее эуглобулинов | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка (не менее): | Наличие |  |
|  | 5 | Стрептокиназа - лиофильно высушенная (5000МЕ) | 1 фл. |  |
|  | 6 | Растворитель для стрептокиназы 5,5 мл | 1 фл. |  |
|  | 7 | Количество, набор | 1 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Буфер | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 5 | Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 6 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8°С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Количество флаконов в наборе (не менее) | 5 фл. |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка (не менее): |  |  |
|  | 5 | Компонент набора контрольных плазм для исследования гемостаза - референтная нормальная пулированная плазма (лиофильно высушенная) | Наличие |  |
|  | 6 | Объем в 1 флаконе (не менее) | 10 мл |  |
|  | 7 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2 °С до 8°С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Количество флаконов в наборе (не менее) | 5 фл. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области нормы более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2-8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2-8° С | не менее 10 дней |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20° С | не менее 90 дней |  |
|  | 10 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 11 | конрольный материал | 5 фл. |  |
|  | 12 | Количество, набор | 3 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованный значениями в области патологии, более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при температуре 2-8 °С до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при температуре 2-8° С | не менее 10 дней |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при температуре -20° С | не менее 90 дней |  |
|  | 10 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 11 | конрольный материал | 5 фл. |  |
|  | 12 | Количество, набор | 3 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество показателей | не менее 26 (указать) |  |
|  | 6 | Нормальный уровень активности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до 5 сут 2-8 С°, 1 мес-20 С° | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности при температуре ниже 0 С° | не менее 18 мес |  |
|  | 9 | Количество флаконов | не менее 5 (указать) |  |
|  | 10 | Объем флакона | не менее 5 мл (указать) |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор сывороток контрольных лиофилизированных на основе сыворотки крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Количество показателей | не менее 26 (указать) |  |
|  | 6 | Патологический уровень активности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до 5 сут 2-8 С°, 1 мес-20 С° | Наличие |  |
|  | 8 | Срок годности при температуре ниже 0 С° | не менее 18 мес |  |
|  | 9 | Количество флаконов | не менее 5 (указать) |  |
|  | 10 | Объем флакона | не менее 5 мл (указать) |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 5 | На ацетатцеллюлозной пленке | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 8 | буферный раствор 4-кратный концентрат | 2 фл × 125 мл |  |
|  | 9 | краситель пунцовый С | 125 мл |  |
|  | 10 | контрольная сыворотка лиофилизированная | 1 фл |  |
|  | 11 | растворитель | 2 мл |  |
|  | 12 | Объем флакона | не менее 1000 мл |  |
|  | 13 | Количество, набор | 4 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембрана для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | не более 57х140 мм |  |
|  | 5 | Количество в упаковке (не менее) | 50 шт. |  |
|  | 6 | Количество, упаковка | 8 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 15-25 С° | не менее 2 недель |  |
|  | 12 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 13 | Ферментативный реагент | 400 мл |  |
|  | 14 | фосфатный буфер (рН 6,5) | 100 ммоль/л |  |
|  | 15 | 4-аминофеназол | 0,3 ммоль/л |  |
|  | 16 | фенол | 5 ммоль/л |  |
|  | 17 | пероксидаза | не менее 5 КЕ/л |  |
|  | 18 | холестеринэстераза | не менее 150 Е/л |  |
|  | 19 | холестериноксидаза | не менее 100 Е/л |  |
|  | 20 | азид натрия | не менее 0,05% |  |
|  | 21 | Стандарт холестерина (не менее) | 3 мл |  |
|  | 22 | холестерин | 5,17 ммоль/л (200мг/дл) |  |
|  | 23 | Длина волны | 500 , Hg 546 нм |  |
|  | 24 | Линейность | 750 мг/дл (19,3 ммоль/л) |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: | сыворотка, плазма |  |
|  | 26 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для определение концентрации фибриногена по Клауссу | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 6 | Тромбин (лиофильно высушенный реагент, 500 ед. NIH) | 2 фл. |  |
|  | 7 | Растворитель для тромбина 10,5 мл | 1 фл. |  |
|  | 8 | Стандарт-плазма с изввестным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная) | 1 фл. |  |
|  | 9 | Буфер трис-HCI (концентрированный 20:1 раствор, 1М) 10 мл | 1 фл. |  |
|  | 10 | Линейность определения - в диапазоне от 1,0 до 6,0 г/л (без дополнительных разведений плазмы) | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон 6F9 | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона (не менее) | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 14 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 120 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон LB-2 | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона (не менее) | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий мышиной гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 14 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 120 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Клон RUM-1/ P3x | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона (не менее) | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 14 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 140 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Определение резус-принадлежности в пробирке | Наличие |  |
|  | 6 | Высокий титр антител IgG | Наличие |  |
|  | 7 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgG | Наличие |  |
|  | 8 | Реагент стабилен по рабочим показателям на протяжении всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона (не менее) | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 14 | Изготовлен из надосадочных жидкостей клеточных культур из клеточных линий гетерогибридомы | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, флакон | 30 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Поликлональная агглютинирующая тест-сыворотка | Наличие |  |
|  | 5 | Высокий титр антител IgG | Наличие |  |
|  | 6 | Поликлональная анти-К антитела человека класса IgG | Наличие |  |
|  | 7 | Реакция Кумбса | Наличие |  |
|  | 8 | Определение келл-принадлежности в пробирке |  |  |
|  | 9 | Агглютинация наступает в течение первых нескольких секунд за счет высокого титра антител | Наличие |  |
|  | 10 | Стеклянные флаконы с пипетками-капельницами | Наличие |  |
|  | 11 | Объем флакона (не менее) | 10 мл |  |
|  | 12 | Количество тестов | 200 |  |
|  | 13 | Расход реагента на 1 исследование | 50 мкл |  |
|  | 14 | Количество, флакон | 10 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка биологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | не более 16х150 мм |  |
|  | 5 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штука | 500 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Наконечник к дозатору | Наличие |  |
|  | 5 | Тип дозатора | Proline |  |
|  | 6 | Объем наконечника | не более 1000 мкл |  |
|  | 7 | Количество, штук | 500 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Наконечник к дозатору | Наличие |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 5 | Тип дозатора | Proline |  |
|  | 6 | Объем наконечника | не более 300 мкл |  |
|  | 7 | Количество, штук | 500 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка | Наличие |  |
|  | 4 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 5 | Центрифужная | Наличие |  |
|  | 6 | Коническая | Наличие |  |
|  | 7 | Неградуированная | Наличие |  |
|  | 8 | Объем | Не менее 10 мл |  |
|  | 9 | Высота | Не менее 110 ± 2 мм |  |
|  | 10 | Диаметр | Не менее 17 ± 2 мм |  |
|  | 11 | Количество, штука | 500 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка биологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | не более 14х120 мм |  |
|  | 5 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штука | 500 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кювета для гемоглобинометра "Минигем" | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | не более 10 × 10 мм |  |
|  | 5 | Выполнена из стекла оптического | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 4 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стекло предметное | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | не более 7,5х2,5 см |  |
|  | 5 | Толщина стекла | не более 2 мм |  |
|  | 6 | Количество, штук | 2000 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стакан лабораторный | Наличие |  |
|  | 4 | ГОСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Стеклянный | Наличие |  |
|  | 6 | Объем | не более 50 мл |  |
|  | 7 | С делениями | Наличие |  |
|  | 8 | Высокий | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, штук | 4 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колба коническая | Наличие |  |
|  | 4 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 5 | Цилиндрическая горловина | Наличие |  |
|  | 6 | Объем | не более 250 мл |  |
|  | 7 | С делением | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, штука | 4 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 6 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл | 1 фл. |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 20 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |  |
|  | 5 | Время фиксации мазка | не более 5 мин. |  |
|  | 6 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | не менее 1000 мл |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 20 |  |
| 51 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Сульфосалициловая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | 2-водная | Наличие |  |
|  | 6 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 7 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 8 | Количество, кг | 2 |  |
| 52 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метиловый голубой | Наличие |  |
|  | 4 | Индикатор | Наличие |  |
|  | 5 | Субстанция | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 7 | Фасовка | не более 100 гр. |  |
|  | 8 | Количество, кг | 0,4 |  |
| 53 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 4 | Терпеновое | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка | не менее 100 мл |  |
|  | 6 | Количество, флакон | 10 |  |
| 54 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов | Наличие |  |
|  | 5 | Гемоглобинцианидный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора (не менее): |  |  |
|  | 7 | Сухая смесь | 3 уп. |  |
|  | 8 | ● натрий углекислый кислый | 1 гр. |  |
|  | 9 | ● калий железосинеродистый | 200 мг |  |
|  | 10 | Ацетонциангидрин | 3 амп. х 0,5 мл |  |
|  | 11 | Калибровочный раствор гемоглобина | 1 фл. × 2 мл |  |
|  | 12 | Концентрация | 120 г/л |  |
|  | 13 | Линейная область в диапазоне | от 20 до 200 г/л |  |
|  | 14 | Отклонение от линейности | не более 2 % |  |
|  | 15 | Чувствительность определения | не более 10 г/л |  |
|  | 16 | Коэффициент вариации | не более 2 % |  |
|  | 17 | Количество, набор | 20 |  |
| 55 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для окраски ретикулоцитов в крови | Наличие |  |
|  | 5 | Раствор бриллиантового крезилового синего | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка (не менее) | 1 фл х 50 мл |  |
|  | 7 | Количество анализов | не менее 1000 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 4 |  |
| 56 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие |  |
|  | 4 | Белок двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкоза двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 6 | Кетоновые тела двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка (не менее) | 3 x 25 мл; 3 x 25 мл |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |

Остаточный срок годности на товар не менее 60 % от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара