Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -АПТВ-Еl-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозга человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 2,5 |  |
|  | 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М) , фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени в диапазоне, с | 25,0 - 300,0 |  |
|  | 10 | Количество, уп. | 40 |  |
| 2 | 1 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 |  |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 21 |  |
|  | 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 24 |  |
| 3 | 1 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6 |  |
|  | 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48 |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |  |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |  |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 12,0 - 110,0 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 24 |  |
| 4 | 1 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 800 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбин, фл х ед. NIH | 1 х 500 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 2 х 0,5 |  |
|  | 9 | -буфер трис-НСl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6 |  |
|  | 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2 |  |
|  | 14 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3 |  |
|  | 16 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 5 |  |
| 5 | 1 | Цитрат натрия | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -натрий лимнннокислый, трехзамещенный, 5,5-водный, фл | 1 |  |
|  | 6 | Рабочий 3,8% раствор, мл | 50 |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора тромбина: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7 |  |
|  | 9 | Количество, фл. | 12 |  |
| 6 | 1 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 100 |  |
|  | 6 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -латексный реагент, мл | 2 |  |
|  | 10 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 11 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против с-реактивного белка человека | Наличие |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |  |
|  | 13 | Время проведения качественного определения анализа не более, мин | 3 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 |  |
| 7 | 1 | Д-димер, экспресс-тест для полуколичественного определения д-димера в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, фл х мл | 1 х 1,7 |  |
|  | 9 | -буферный раствор, фл х мл | 2 х 8,0 |  |
|  | 10 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 |  |
|  | 11 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 0,2 |  |
|  | 12 | -палочки для перемешивания не менее, шт. | 50 |  |
|  | 13 | -тестовые слайды по 6 тестовых ячеек не менее, шт. | 16 |  |
|  | 14 | Состав латексного реагента: |  |  |
|  | 15 | -суспензия латесных частиц, покрытых моноклональными антителами 8D3 к Д-димеру фибрина в HEPES-буфере (рН=8,2) | Наличие |  |
|  | 16 | -азид натрия, % | 0,02 |  |
|  | 17 | Состав буферного раствора: |  |  |
|  | 18 | -забуферный физраствор (рН=7,3) | Наличие |  |
|  | 19 | -азид натрия, % | 0,02 |  |
|  | 20 | Состав положительного контроля: |  |  |
|  | 21 | -лиофилизированная плазма человека обогащенная д-димером фибрина | Наличие |  |
|  | 22 | Состав отрицательного контроля: |  |  |
|  | 23 | -лиофилизированная плазма человека | Наличие |  |
|  | 24 | Коичество определений не менее | 80 |  |
|  | 25 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 200 |  |
|  | 26 | Объем исследуемого образца не более, нг/мл | 250 |  |
|  | 27 | Время проведения анализа не более, мин | 3 |  |
|  | 28 | Количество, уп. | 1 |  |
| 8 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови и гемоглобина в моче человека. | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - тетраметилбензидин, % | 1,5 |  |
|  | 8 | -куменовая перекись водорода, % | 15,2 |  |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эр/мкл | 0,0 - 250,0 |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эр/мкл | 0,0 - 250,0 |  |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови не более | 4 |  |
|  | 12 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации гемоглобина не более | 4 |  |
|  | 13 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  |
|  | 14 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 4 |  |
| 9 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - глюкозооксидаза, % | 1,3 |  |
|  | 8 | - пероксидаза, % | 1,3 |  |
|  | 9 | -тетраметилбензидин, % | 21,0 |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) |  |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее | 5 |  |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 13 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) |  |
|  | 14 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0) |  |
|  | 15 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0) |  |
|  | 16 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0) |  |
|  | 17 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0) |  |
|  | 18 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  |
|  | 19 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  |
|  | 20 | Количество, уп. | 24 |  |
| 10 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрации рабочего реагента: |  |  |
|  | 7 | - натрия нитропруссид, % | 4,9 |  |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) |  |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов не более | 4 |  |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0) |  |
|  | 12 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0) |  |
|  | 13 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0) |  |
|  | 14 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0) |  |
|  | 15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  |
|  | 16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 23 |  |
| 11 | 1 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уробилиногена и билирубина в моче человека | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 6 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Концентрации рабочих реагентов: |  |  |
|  | 8 | - соль диазония, % | 2,3 |  |
|  | 9 | -соль диазония, % | 0,75 |  |
|  | 10 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4 |  |
|  | 11 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50 |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 2 |  |
| 12 | 1 | Антиген кардиолипиновый | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 |  |
|  | 6 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 7 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 8 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 9 | -плазма | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0 |  |
|  | 12 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0 |  |
|  | 13 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60 |  |
|  | 14 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 4 |  |
| 13 | 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 1000 |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 5 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер-субстрат, таб. | 10 |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, таб. | 5 |  |
|  | 14 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 15 | -антикоагулянт, таб. | 10 |  |
|  | 16 | Состав буфера-субстрата: |  |  |
|  | 17 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0,1 |  |
|  | 18 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50,0 |  |
|  | 19 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0,75 |  |
|  | 20 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 21 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 |  |
|  | 22 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 |  |
|  | 23 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 24 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |
|  | 25 | Состав антикоагулянта: |  |  |
|  | 26 | -натрия хлорид, г/л | 9 |  |
|  | 27 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0,02 |  |
|  | 28 | Количество, уп. | 30 |  |
| 14 | 1 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 600 |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 |  |
|  | 13 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 |  |
|  | 14 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 15 | Состав трасформирующего реагента: |  |  |
|  | 16 | -натрий углекислый кислый, г | 1,0 |  |
|  | 17 | -калий железосинеродистый, г | 0,2 |  |
|  | 18 | Состав калибровочного раствора: |  |  |
|  | 19 | -гемоглобин, г/л | 120 |  |
|  | 20 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 |  |
|  | 21 | Чувствительность не более, г/л | 10 |  |
|  | 22 | Коэффициент вариации не более, % | 2 |  |
|  | 23 | Количество, уп. | 25 |  |
| 15 | 1 | Гемоглобин-контроль, набор контрольных растворов гемоглобина для калибровки и контроля качества определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 250 |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -контрольный раствор с низкой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 11 | -контрольный раствор с нормальной конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 12 | -контрольный раствор с высокой конценрацией гемоглобина, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 |  |
| 16 | 1 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000 |  |
|  | 6 | Количество, шт | 36000 |  |
| 17 | 1 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав раствора: |  |  |
|  | 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50,0 |  |
|  | 8 | Количество, фл. | 1 |  |
| 18 | 1 | Реагент для подсчета лейкоцитов ручным методом в камере Горяева | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 500 |  |
|  | 5 | Количество, фл. | 2 |  |
| 19 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Ширина бумаги, мм | 110,0 |  |
|  | 5 | Длина рулона, м | 30,0 |  |
|  | 6 | Количество, рулон | 10 |  |
| 20 | 1 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Наружная намотка термического слоя | Наличие |  |
|  | 5 | Ширина бумаги, мм | 57,0 |  |
|  | 6 | Длина рулона, м | 20,0 |  |
|  | 7 | Количество, рулон | 6 |  |
| 21 | 1 | Система взятия крови для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав системы: |  |  |
|  | 6 | -полипропиленовая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие |  |
|  | 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |  |
|  | 8 | -крышка-клапан с крестообразным разрезом, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |  |
|  | 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |  |
|  | 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |  |
|  | 11 | Крышка-клапан из эластичной резины фиолетового цвета | Наличие |  |
|  | 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |  |
|  | 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 14 | Способность выдерживать температуру до -40оС | Наличие |  |
|  | 15 | Срок годности не менее, мес. | 18 |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 60 |  |
| 22 | 1 | Салфетка одноразовая стерильная из нетканого материала | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Размеры, не менее см х см | 7 х 7 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп х шт | 20 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 100 |  |
| 23 | 1 | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Метод иммунохроматографический | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 8 | -плазма | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упаковке , шт. | не менее 25 |  |
|  | 11 | -справочные карточки, шт. | не менее 25 |  |
|  | 12 | -пипетки одноразовые стерильные, шт. | не менее 25 |  |
|  | 13 | Объем исследуемого образца: |  |  |
|  | 14 | -сыворотки/плазмы , мкл | не более 200 |  |
|  | 15 | Чувствительность , % | не менее 90 |  |
|  | 16 | Время проведения анализа , мин | не более 30 |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 1 |  |
| 24 | 1 | Реагент для срочной очистки анализаторов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -водный раствор фосфата натрия, г/л | 5,0 |  |
|  | 7 | -водный раствор сульфата натрия, г/л | 5,0 |  |
|  | 8 | -консервант, г/л | 1,0 |  |
|  | 9 | -протеолитический фермент, г/л | 12,0 |  |
|  | 10 | -красители, г/л | 0,02 |  |
|  | 11 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 1 |  |
| 25 | 1 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 5 |  |
| 26 | 1 | Набор реагентов для ежедневной промывки для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 6 х 15 |  |
|  | 6 | Стабильность после разведения не менее, недель | 4 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
| 27 | 1 | Осушитель пробозаборника для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, шт. х уп. | 4 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |  |
| 28 | 1 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 1 |  |
| 29 | 1 | Натрий лимоннокислый 5,5-водный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 1 |  |
| 30 | 1 | Кюветы для фотометрии | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 100 |  |
|  | 6 | Габаритные размеры, мм | 10 х 10 х 45 |  |
|  | 7 | Длина оптического пути, мм | 10,0 |  |
|  | 8 | Материал кюветы | Полистирол |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 31 | 1 | Кюветы для фотометрии | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х шт. | 1 х 100 |  |
|  | 6 | Габаритные размеры, мм | 10 х 4 х 45 |  |
|  | 7 | Длина оптического пути, мм | 10,0 |  |
|  | 8 | Материал кюветы | Полистирол |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 32 | 1 | 15-секционные мультикюветы для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 (RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 20 |  |
| 33 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 10,0 -300,0 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
| 34 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 1,0 -10,0 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 96 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
| 35 | 1 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, л | 5 |  |
| 36 | 1 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |  |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 8 | Количество, л | 15 |  |
| 37 | 1 | Карандаш по стеклу синий ( на парафиновой основе) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 |  |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 |  |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 |  |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 10 |  |
| 38 | 1 | Карандаш по стеклу красный ( на парафиновой основе) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Длина, в диапазоне мм | 63-69±2 |  |
|  | 6 | Диаметр, в диапазоне мм | 6-8±1 |  |
|  | 7 | Масса, в диапазоне мм | 2,5-3,5 |  |
|  | 8 | Фасовка, уп х шт | 1 х 50 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 20 |  |
| 39 | 1 | Маркер лабораторный на спиртовой основе для несмываемой маркировки лабораторных изделий из стекла и полимеров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Цвет-синий | Наличие |  |
|  | 5 | Толщина линии, не более мм | 2 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 15 |  |
| 40 | 1 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 7 | Количество, фл | 13 |  |
| 41 | 1 | Пипетка мерная на полный слив | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем, мл | 0,1 |  |
|  | 5 | Цена деления, мл | 0,001 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 50 |  |
| 42 | 1 | Пипетка для определения скорости оседания эритроцитов в приборе СОЭ-метре | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат СИ | Предоставляется с товаром |  |
|  | 6 | Внешний диаметр, не менее мм | 4 |  |
|  | 7 | Длина, мм | 174,5 мм |  |
|  | 8 | Цена деления, мм | 1 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 200 |  |
| 43 | 1 | Пробирка коническая с винтовой крышкой и делениям, п/п | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем, мл | 10 |  |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | 17 |  |
|  | 6 | Высота, мм | 107 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 300 |  |
| 44 | 1 | Пробирка коническая центрифужная мерная (градуированная) стеклянная | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем, мл | 10 |  |
|  | 6 | Шаг деления, мл. | 0,2 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 300 |  |
| 45 | 1 | Пробирка коническая центрифужная неградуированная стеклянная | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем, мл | 10 |  |
|  | 6 | Диаметр, мм | 17 |  |
|  | 7 | Высота, мм | 110 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 300 |  |
| 46 | 1 | Пробирка цилиндрическая стеклянная для химических, биологических и микробиологических процедур | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Марка стекла | НС |  |
|  | 6 | Наружный диаметр, мм | 14 |  |
|  | 7 | Высота, мм | 120 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 3000 |  |
| 47 | 1 | Стекло покровное для 2-х сеточной камеры Горяева | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Размеры, мм | 21,0 х 24,0 |  |
|  | 5 | Толщина, мм | 0,45 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 |  |
| 48 | 1 | Стекло предметное без обработки краев | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Размеры (длина х ширина), мм | 75,0 х 25,0 |  |
|  | 5 | Толщина, мм | 2,0 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 4000 |  |
| 49 | 1 | Планшет для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Размеры не более,мм | 225 х 120 |  |
|  | 5 | Емкость лунки, не более мл | 2,0 |  |
|  | 6 | Диаметр лунки, не более мм | 15,0 |  |
|  | 7 | Количество лунок, не более | 72 |  |
|  | 8 | Коэффициент светопропускания дна ячейки не менее, % | 88 |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 10 |  |
| 50 | 1 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 276 |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 |  |
|  | 11 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 |  |
|  | 12 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 13 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 |  |
|  | 14 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 15 | Состав кофеинового реагента: |  |  |
|  | 16 | -кофеин, ммоль/л | 52,0 |  |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104,0 |  |
|  | 18 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184,0 |  |
|  | 19 | Состав сульфонолового реагента: |  |  |
|  | 20 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29,0 |  |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 170,0 |  |
|  | 22 | Состав нитритного реагента: |  |  |
|  | 23 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72,0 |  |
|  | 24 | Состав разводящего реагента: |  |  |
|  | 25 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154,0 |  |
|  | 26 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 27 | -билирубин, мкмоль/л | 85,5 |  |
|  | 28 | Количество, уп. | 3 |  |
| 51 | 1 | Мочевина, уреазный фенолгипохлоритный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 400 |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 12 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 13 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 14 | Состав реагента 1: |  |  |
|  | 15 | -стабилизированный раствор уреазы, кЕд/л | 10,00 |  |
|  | 16 | Состав реагента 2: |  |  |
|  | 17 | -фенол, мкмоль/л | 106,00 |  |
|  | 18 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 0,17 |  |
|  | 19 | Состав реагента 3: |  |  |
|  | 20 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 11,0 |  |
|  | 21 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 125,0 |  |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 23 | -мочевая кислота, ммоль/л | 5,0 |  |
|  | 24 | Количество, уп. | 3 |  |
| 52 | 1 | Натрий хлористый | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Квалификация Ч | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 4 |  |
| 53 | 1 | Набор реагентов для определения содержания креатинина псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депроинизации | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество определений не менее | 200 |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  | 10 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 11 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50 |  |
|  | 12 | -калибратор, фл | 1 |  |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 14 | -раствор креатинина, ммоль/л | 17,7 моль/л |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 6 |  |
| 54 | 1 | Спирт солянокислый | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 6 | Количество, фл. | 1 |  |
| 55 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 7 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 56 | 1 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 7 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 8 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 57 | 1 | Основной фуксин Циля | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 950,0 |  |
|  | 6 | Количество, фл. | 3 |  |
| 58 | 1 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 7 | -раствор сафранина (концентрат), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 59 | 1 | Камера Горяева для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество сеток | не более 2 |  |
|  | 6 | Метод нанесения сетки | Гравировка |  |
|  | 7 | Технические характеристики сетки: |  |  |
|  | 8 | -сторона малого квадрата, мм | не более 0,05 |  |
|  | 9 | -сторона большого квадрата, мм | не более 0,2 |  |
|  | 10 | -сторона сетки, мм | не более 3,0 |  |
|  | 11 | Количество, шт | 20 |  |
| 60 | 1 | Камера Фукса-Розенталя для подсчета форменных элементов спинно-мозговой жидкости в КДЛ и ЛПУ | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Состав: |  |  |
|  | 5 | -камера Фукса-Розенталя, шт. | 1 |  |
|  | 6 | -предметные стекла, шт. | не менее 5 |  |
|  | 7 | -футляр, шт. | не менее 1 |  |
|  | 8 | Технические характеристики сетки: |  |  |
|  | 9 | -сторона малого квадрата, мм | не более 0,25 |  |
|  | 10 | -сторона большого квадрата, мм | не более 1,0 |  |
|  | 11 | -сторона сетки, мм | не более 4,0 |  |
|  | 12 | -площадь сетки, мм2 | не менее 16 |  |
|  | 13 | Количество, шт | 3 |  |
| 61 | 1 | Лента тепловой регистрации для медицинских приборов и аппаратов | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Лента предназначена для аппарата UPP Sony 110S | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 110х20 |  |
|  | 7 | Требуемое количество, шт. | 140 |  |
| 62 | 1 | Лента тепловой регистрации для медицинских приборов и аппаратов | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Лента предназначена для аппарата Oxford Sonicard | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 142х150х300 |  |
|  | 7 | Требуемое количество, шт. | 140 |  |
| 63 | 1 | Лента тепловой регистрации для медицинских приборов и аппаратов | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Лента предназначена для аппарата ЭКГ Schiller AT-1 | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 90х90х400 |  |
|  | 7 | Количество пачек в упаковке | 10 |  |
|  | 8 | Требуемое количество, шт. | 350 |  |
| 64 | 1 | Лента тепловой регистрации для медицинских приборов и аппаратов | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Лента предназначена для аппарата ЭКГ Siemens | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 104х100х300 |  |
|  | 7 | Требуемое количество, шт. | 30 |  |
| 65 | 1 | Лента тепловой регистрации для медицинских приборов и аппаратов | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Лента предназначена для монитора BT 3000 Bistos FS Medical Recording Chart | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 130х120х30 |  |
|  | 7 | Требуемое количество, шт. | 70 |  |
| 66 | 1 | Катетер подключичный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени | Наличие |  |
|  | 7 | Диаметр, мм | 1,4 |  |
|  | 8 | Длина трубки, мм | 200 |  |
|  | 9 | Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. | Наличие |  |
|  | 10 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 200 |  |
| 67 | 1 | Гель для ЭКГ | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. | Наличие |  |
|  | 7 | Удельная электропроводность, см/м | Не менее 0,6-0,8 |  |
|  | 8 | Вязкость, Па×c | Не менее 8-9 |  |
|  | 9 | pH | 6,5 - 7,0 |  |
|  | 10 | Фасовка, гр. | 250 |  |
|  | 11 | Срок годности, лет | Не менее 3 |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 5 |  |
| 68 | 1 | Гель электродный контактный | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Гель электродный контактный с высокой электропроводностью используется для ЭКГ, дефибрилляции, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, регистрации вызванных потенциалов (ВП). Рекомендуется для ЭЭГ с использованием шапочек со встроенными электродами. | Наличие |  |
|  | 7 | Удельная электропроводность, см/м | Не менее 3,5-4,0 |  |
|  | 8 | Вязкость, Па×c | Не менее 8,5-10,5 |  |
|  | 9 | pH | 6,0-6,5 |  |
|  | 10 | Фасовка, гр. | 250 |  |
|  | 11 | Срок годности, лет | Не менее 2 |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 1 |  |
| 69 | 1 | Гель для УЗИ средней вязкости | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Вязкость, Па×c | Не менее 8-9 |  |
|  | 7 | pH | 6,8 - 7,0 |  |
|  | 8 | Акустический импеданс, г/см2×с | 1,56×105 г/см2×с |  |
|  | 9 | Фасовка, кг. | 5 |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 84 |  |
| 70 | 1 | Очистительный раствор для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |  |
| 71 | 1 | Кондиционирующий раствор для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |  |
| 72 | 1 | Раствор солевого мостика для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 6 |  |
| 73 | 1 | Калибратор 1 (K,Na,Cl,Li) для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 9 |  |
| 74 | 1 | Калибратор 2 (K,Na,Cl,Li) для анализатора АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 8 |  |
| 75 | 1 | Концентрат системного реагента для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 140 |  |
| 76 | 1 | Калибратор глюкозы и лактата для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 30 |  |
| 77 | 1 | Сенсор для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Средний ресурс, проб | не менее 12000 |  |
|  | 5 | Средний ресурс работы, месяцев | не менее 4 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 3 |  |
| 78 | 1 | Удалитель загрязнений для анализатора глюкозы и лактата АГКМ-01 | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |  |
| 79 | 1 | Маркер для рентгеновских пленок | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Используется для нанесения надписей и маркировки на рентгеновских пленках. | Наличие |  |
|  | 7 | Пулевидный пишущий узел, мм | 0,8 |  |
|  | 8 | Стойкие чернила, практически без запаха, с лаковым эффектом. | Наличие |  |
|  | 9 | Алюминиевый корпус. | Наличие |  |
|  | 10 | Круглый наконечник в металлической оправе. | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 20 |  |
| 80 | 1 | Набор гепаринированных капилляров | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Объем забираемой пробы, мкл | 200 |  |
|  | 5 | Фасовка , уп х шт | 1 х 250 |  |
|  | 6 | Количество, уп. | 7 |  |
| 81 | 1 | Бумага для принтера для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 9 |  |
| 82 | 1 | Калибратор 1 (рН) для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 300,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 9 |  |
| 83 | 1 | Калибратор 2 (рН) для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 9 |  |
| 84 | 1 | Кондиционирующий раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 5 |  |
| 85 | 1 | Очистительный раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 9 |  |
| 86 | 1 | Промывочный раствор для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 5 |  |
| 87 | 1 | Раствор солевого мостика для анализатора ЭЦ-60 (рН, СО2, О2) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 5 |  |
| 88 | 1 | Буфер для электрофореза белков и гемоглобинов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |  |
| 89 | 1 | Красящий раствор Ponceau S для белков и гемоглобинов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 2 |  |
| 90 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 10,0 -300,0 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |  |
| 91 | 1 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Объем в диапазоне, мкл | 1,0 -10,0 |  |
|  | 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 96 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 2 |  |
| 92 | 1 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Диаметр диска мембран, не более мм | 57,00 |  |
|  | 5 | Толщина мембран, не более мкм | 180,00 |  |
|  | 6 | Средний размер пор, не более мкм | 0,22 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 2 |  |
| 93 | 1 | Пробирка цилиндрическая стеклянная для химических, биологических и микробиологических процедур | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Марка стекла | НС |  |
|  | 6 | Наружный диаметр, мм | 14 |  |
|  | 7 | Высота, мм | 120 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 2000 |  |
| 94 | 1 | Фенол | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Квалификация ЧДА | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | Количество, кг | 2 |  |
| 95 | 1 | Электрод Са++ для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |  |
| 96 | 1 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |  |
| 97 | 1 | Электрод pH для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Количество, шт. | 1 |  |
| 98 | 1 | Экспресс-тест для диагностики околоплодных вод в экстракте влагалищного мазка беременной женщины | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром |  |
|  | 5 | Метод иммунохроматографический одностадийный твердофазный | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  | 7 | -влагалищный мазок | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -тестовое устройство в индивидуальной герметичной упакове с влагопоглотителем, шт. | не менее 10 |  |
|  | 10 | -стерильный дакроновый влагалищный тампон, шт. | не менее 10 |  |
|  | 11 | -флакон с экстракционным буфером, шт. | не менее 10 |  |
|  | 12 | -инструкция | Наличие |  |
|  | 13 | Чувствительность не менее, % | 100 |  |
|  | 14 | Время проведения анализа не более, мин | 10 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 |  |
| 99 |  | Остаточный срок годности продукции | Не менее 70% |  |