Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок № 27

от  «07»  июня  2011  года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании родильного корпуса (литер «В») по адресу: г. Пермь, Писарева, 56

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МУЗ «МСЧ №7» ул. Писарева,56, г. Пермь |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить раздел ОВ, в составе проекта предусмотреть: - Замену системы вентиляции здания 1.2 Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование, в составе раздела предусмотреть: - Силовое электрооборудование (электроснабжение системы вентиляции) 1.3 Выполнить раздел АОВ: автоматизация системы вентиляции; - Выполнить разделы ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), СМ (сметная документация) При разработке проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС 13-1.99 (2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», Гост 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 , №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми, - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Разработал ______________________________________________________________