## Лист1
Приложение№1
Техническое задание на инструмент механизированный хирургический
№ п\п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1 | Ножницы медицинские Nelson-Metzenbaum
1.1 | тип инструмента | препаровальные
1.2 | Изогнутые | наличие
1.3 | тупоконечные | наличие
1.4 | общая длина инструмента | 250 мм
1.5 | рабочий размер лезвий, мм | 3х6х45
1.6 | угол заточки | 40 градусов
1.7 | винтовое соединение | наличие
1.8 | Характеристики стали:
1.8.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
1.8.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
1.8.3 | магнитная | наличие
1.8.4 | антибликовое покрытие | наличие
1.8.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
1.8.6 | процесс пассевации | химический
1.9 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
1.10 | количество | 18 шт.
2 | Пинцет медицинский
2.1 | тип инструмента | анатомический узкий
2.2 | общая длина инструмента | 200 мм
2.3 | прямой | наличие
2.4 | ширина бранш мм. | 2.5
2.5 | Характеристики стали:
2.5.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
2.5.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
2.5.3 | магнитная | наличие
2.5.4 | антибликовое покрытие | наличие
2.5.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
2.5.6 | процесс пассевации | химический
2.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
2.8 | количество | 15 шт.
3 | Пинцет медицинский
3.1 | тип инструмента | анатомический узкий
3.2 | общая длина инструмента | 250 мм
3.3 | прямой | наличие
3.4 | ширина бранш мм. | 2.5
3.5 | Характеристики стали:
3.5.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
3.5.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
3.5.3 | магнитная | наличие
3.5.4 | антибликовое покрытие | наличие
3.5.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
3.5.6 | процесс пассевации | химический
3.6 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
3.7 | количество | 6 шт.
4 | Кусачки медицинские Liston
4.1 | тип инструмента | костные
4.2 | прямой | наличие
4.3 | общая длина инструмента | 220 мм
4.4 | размер лезвий мм. | 10х12х40
4.5 | угол заточки | 40 градусов
4.6 | характеристика стали
4.6.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
4.6.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
4.6.3 | магнитная | наличие
4.6.4 | антибликовое покрытие | наличие
4.6.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
4.6.6 | процесс пассевации | химический
4.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
4.8 | количество | 1 шт.
5 | Кусачки медицинские Liston
5.1 | тип инструмента | костные
| изогнутые под углом | наличие
5.2 | общая длина инструмента по плоскости | 220 мм
5.3 | размер лезвий мм. | 10х12х40
5.4 | угол заточки | 40 градусов
5.5 | характеристика стали
5.5.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
5.5.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
5.5.3 | магнитная | наличие
5.5.4 | антибликовое покрытие | наличие
5.5.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
5.5.6 | процесс пассевации | химический
5.6 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
5.7 | количество | 1 шт.
6 | Лезвие медицинское для пилы Rust
6.1 | тип инструмента | ампутационное запасное
6.2 | общая длина инструмента | 244 мм
6.3 | общая ширина инструмента | 150 мм
6.4 | характеристика стали
6.4.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
6.4.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
6.4.3 | магнитная | наличие
6.4.4 | антибликовое покрытие | наличие
6.4.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
6.4.6 | процесс пассевации | химический
6.5 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
6.6 | количество | 10 шт.
7 | Лезвие медицинское для пилы Rust
7.1 | тип инструмента | ампутационное запасное
7.2 | общая длина инструмента | 244 мм
7.3 | общая ширина инструмента | 180 мм
7.4 | характеристика стали
7.4.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
7.4.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
7.4.3 | магнитная | наличие
7.4.4 | антибликовое покрытие | наличие
7.4.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
7.4.6 | процесс пассевации | химический
7.5 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
7.6 | количество | 10 шт.
8 | Венэкстрактор медицинский Nabatoff , в комплекте
8.1 | металлический футляр размер мм | 135х100х25
8.2 | ручка для троса | наличие
8.3 | металлический наконечник для проб | наличие
8.4 | олива диаметр мм | 0.6
8.5 | олива диаметр мм | 0.9
8.6 | олива диаметр мм | 0.12
8.7 | трос длина мм | 900 мм
8.8 | пластиковый наконечник для проб | наличие
8.9 | характеристика стали
8.9.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
8.9.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
8.9.3 | магнитная | наличие
8.9.4 | антибликовое покрытие | наличие
8.9.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
8.9.6 | процесс пассевации | химический
8.10 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
8.11 | количество | 1 шт.
9 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
9.1 | общая длина инструмента | 500 мм
9.2 | диаметр | 4 мм
9.3 | характеристика стали
9.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
9.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
9.3.3 | магнитная | наличие
9.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
9.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
9.3.6 | процесс пассевации | химический
9.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
9.5 | количество | 1 шт.
10 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
10.1 | общая длина инструмента | 500 мм
10.2 | диаметр | 6 мм
10.3 | характеристика стали
10.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
10.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
10.3.3 | магнитная | наличие
10.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
10.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
10.3.6 | процесс пассевации | химический
10.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
10.5 | количество | 1 шт.
11 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
11.1 | общая длина инструмента | 500 мм
11.2 | диаметр | 7 мм
11.3 | характеристика стали
11.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
11.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
11.3.3 | магнитная | наличие
11.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
11.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
11.3.6 | процесс пассевации | химический
11.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
11.5 | количество | 1 шт.
12 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
12.1 | общая длина инструмента | 500 мм
12.2 | диаметр | 8 мм
12.3 | характеристика стали
12.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
12.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
12.3.3 | магнитная | наличие
12.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
12.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
12.3.6 | процесс пассевации | химический
12.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
12.5 | количество | 1 шт.
13 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
13.1 | общая длина инструмента | 500 мм
13.2 | диаметр | 10 мм
13.3 | характеристика стали
13.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
13.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
13.3.3 | магнитная | наличие
13.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
13.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
13.3.6 | процесс пассевации | химический
13.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
13.5 | количество | 1 шт.
14 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
14.1 | общая длина инструмента | 500 мм
14.2 | диаметр | 12 мм
14.3 | характеристика стали
14.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
14.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
14.3.3 | магнитная | наличие
14.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
14.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
14.3.6 | процесс пассевации | химический
14.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
14.5 | количество | 1 шт.
15 | Экстрактор для эндартерэктомии медицинский
15.1 | общая длина инструмента | 500 мм
15.2 | диаметр | 14 мм
15.3 | характеристика стали
15.3.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
15.3.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
15.3.3 | магнитная | наличие
15.3.4 | антибликовое покрытие | наличие
15.3.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
15.3.6 | процесс пассевации | химический
15.4 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
15.5 | количество | 1 шт.
16 | Ручка экстрактора для эндартерэктомии медицинская
16.1 | общая длина инструмента | 120 мм
16.2 | характеристика стали
16.2.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
16.2.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
16.2.3 | магнитная | наличие
16.2.4 | антибликовое покрытие | наличие
16.2.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
16.2.6 | процесс пассевации | химический
16.3 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
16.4 | количество | 1 шт.
17 | Зажим Universal медицинский
17.1 | тип инструмента | универсальный
17.2 | общая длина инструмента | 460 мм
17.3 | рабочий размер браншей мм | 75
17.4 | клювовидные бранши | наличие
17.5 | подвижный механизм, способствующий сгибанию браншей. | наличие
17.6 | Инструмент цельнометаллический, с винтовым соединением | наличие
17.7 | кольцеобразные рукоятки | наличие
17.8 | кремальера в основании рукояток | наличие
17.9 | длина крамальеры | не менее 21 мм
17.10 | характеристика стали
17.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
17.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
17.10.3 | магнитная | наличие
17.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
17.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
17.10.6 | процесс пассевации | химический
17.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
17.12 | количество | 1 шт.
18 | Зажим медицинский Olivecrona (Crafoord)
18.1 | тип инструмента | гемостатический
18.2 | изогнутый по плоскости | наличие
18.3 | общая длина инструмента | 200 мм
18.4 | размер браншей мм | 1,5х4х50
18.5 | поперечная насечка по всей длине | наличие
18.6 | характеристика стали
18.6.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
18.6.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
18.6.3 | магнитная | наличие
18.6.4 | антибликовое покрытие | наличие
18.6.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
18.6.6 | процесс пассевации | химический
18.7 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
18.8 | количество | 9 шт.
19 | Ножницы медицинские
19.1 | тип инструмента | хирургические
19.2 | материал | CERA-CUT
19.3 | цвет | чёрные
19.4 | изогнутые | наличие
19.5 | бранши слегка заостренные с внутреннего конца | наличие
19.6 | общая длина инструмента | 200 мм
19.7 | повторная заточка | не требуется
19.8 | одно лезвие зазубрено для лучшего захвата | наличие
19.9 | микрогладкая поверхность | наличие
19.10 | Характеристики стали:
19.10.1 | марка стали | Х20Cr13, класс - мартенситная (EN 10088,-1,-2,-3, DIN 17440,17441,17442 420A)
19.10.2 | жесткость после температурной обработки | 42-48 по шкале Роквелла
19.10.3 | магнитная | наличие
19.10.4 | антибликовое покрытие | наличие
19.10.5 | противокоррозийная устойчивость | повышенная
19.10.6 | процесс пассевации | химический
19.11 | гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев
19.12 | количество | 1 шт.