УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

_______________  А.В.Ронзин

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку медицинских расходных материалов

для Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Место нахождения |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Адрес электронной почты |  | hosp4perm@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 260-46-76 |
| Контактное лицо |  | Тютнева Елизавета Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить договор на поставку медицинских расходных материалов для муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1). |
| Начальная (максимальная) цена |  | 547 583,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании мониторинга цен. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, 2 этаж, каб. 210. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара производится в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 1). |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и регистрационное удостоверение. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Предпринимательской деятельности. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «15» июня 2011 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» июня 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «20» июня 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение №

к документации об аукционе в электронной форме

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Срок поставки |
| 1 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 1.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 10 шт- до 15.09.2011 |
| 1.2 | шестилепестковый спиральный гемостатический клапан | Наличие |  |
| 1.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 1.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 1.5 | Длина, см. | 11 |  |
| 1.6 | диаметр, F | 4 |  |
| 1.7 | J - образный минипроводник 0,035" | Наличие |  |
| 1.8 | Количество, шт. | 20 |  |
| 2 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 2.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 10 шт- до 15.09.2011, 5шт- до 20.01.2012 |
| 2.2 | шестилепестковый спиральный гемостатический | Наличие |  |
| 2.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 2.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 2.5 | Длина, см. | 11 |  |
| 2.6 | диаметр, F | 5 |  |
| 2.7 | J - образный минипроводник 0,038" | Наличие |  |
| 2.8 | Количество, шт. | 25 |  |
| 3 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 3.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля | в течении 10 календпрных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 3.2 | шестилепестковый спиральный гемостатический | Наличие |  |
| 3.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 3.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 3.5 | Длина, см. | 23 |  |
| 3.6 | диаметр, F | 5 |  |
| 3.7 | J - образный минипроводник 0,038" | Наличие |  |
| 3.8 | Количество, шт. | 2 |  |
| 4 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 4.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 4.2 | клапан - шестилепестковый спиральный гемостатический | Наличие |  |
| 4.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 4.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 4.5 | Длина, см. | 23 |  |
| 4.6 | диаметр | 6F |  |
| 4.7 | J - образный минипроводник 0,038" | Наличие |  |
| 4.8 | Количество, шт. | 3 |  |
| 5 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном |  |  |
| 5.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 10 шт- до 15.09.2011, 5шт- до 20.01.2012 |
| 5.2 | клапан - шестилепестковый спиральный гемостатический | Наличие |  |
| 5.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 5.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 5.5 | Длина, см. | 11 |  |
| 5.6 | диаметр, F | 6 |  |
| 5.7 | J - образный минипроводник 0,038" | Наличие |  |
| 5.8 | Количество, шт. | 25 |  |
| 6 | Диагностический проводник EMERALD или (эквивалент) |  |  |
| 7 | Гидрофильное политетрафторэтиленовое покрытие по всей длине | Наличие | 20 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 20 шт- до 15.09.2011, 10 шт- до 20.01.2012 |
| 8 | Проводник с фиксированным внутренним стержнем | Наличие |  |
| 9 | форма кончика J - образный , мм | 3 |  |
| 10 | гибкий конец , см | 10 |  |
| 11 | диаметр катетера | 0,035" |  |
| 12 | длина катетера, см | 150 |  |
| 14 | Количество, шт. | 50 |  |
| 7 | Набор диагностических катетеров для проведения коронарографии |  |  |
| 7.1 | Катетер коронарный диагностический | Наличие | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 7.1.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | полиуретан |  |
| 7.1.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 7.1.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 7.1.4 | максимальное рабочее давлениене, psi | не менее 1200 |  |
| 7.1.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 7.1.6 | форма кончика | JL 4 |  |
| 7.1.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 7.1.8 | длина катетера, см | 100 |  |
| 7.2 | Катетер коронарный диагностический | Наличие |  |
| 7.2.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | полиуретан |  |
| 7.2.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 7.2.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 7.2.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 7.2.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 7.2.6 | форма кончика | JR -4 |  |
| 7.2.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 7.2.8 | длина катетера, см | 100 |  |
| 7.3 | Катетер коронарный диагностический | наличие |  |
| 7.3.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | полиуретан |  |
| 7.3.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 7.3.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 7.3.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 7.3.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 7.3.6 | форма кончика | PIG S |  |
| 7.3.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 7.3.8 | длина катетера, см | 100 |  |
| 7.4 | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | Наличие |  |
| 7.4.1 | Материал | двухслойная полиэтиленовая канюля |  |
| 7.4.2 | клапан - шестилепестковый спиральный гемостатический клапан | Наличие |  |
| 7.4.3 | поток крови через клапан 0.01г/мин. | Наличие |  |
| 7.4.4 | боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже | Наличие |  |
| 7.4.5 | диаметр | 5F |  |
| 7.4.6 | длина, см | 11 |  |
| 7.5 | Диагностический проводник | Наличие |  |
| 2.5.1 | Гидрофильное политетрафторэтиленовое покрытие по всей длине | Наличие |  |
| 2.5.2 | Проводник с фиксированным внутренним стержнем | Наличие |  |
| 2.5.3 | форма кончика | 7 J3 |  |
| 2.5.4 | диаметр проводника | 0,035" |  |
| 2.5.5 | длина проводника | 150 см |  |
| 2.5.6 | Количество, компл. | 4 |  |
| 8 | Коронарный проводник |  |  |
| 8.1 | монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика | Наличие | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 8.2 | оплетка без дополнительных соединений | Наличие |  |
| 8.3 | без гидрофильного покрытия | Наличие |  |
| 8.4 | жесткость, г | 0,7 |  |
| 8.5 | повышенная жесткость наконечника | Наличие |  |
| 8.6 | нагрузка на наконечник, г | 6,5 |  |
| 8.7 | спираль, см | 30 |  |
| 8.8 | диаметр катетера | 0,014" |  |
| 8.9 | длина катетера, см | 180 |  |
| 8.10 | рентгеноконтрастный наконечник, см | 3 |  |
| 8.11 | Количество, шт. | 5 |  |
| 9 | Катетер проводниковый |  |  |
| 9.1 | армированная стенка катетера -двухслойной стальной сеткой | Наличие | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 9.2 | "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета | Наличие |  |
| 9.3 | Внутренний просвет катетера не менее | 70" |  |
| 9.4 | мягкий атравматичный, рентгеноконтрастный кончик Long Brite Tip | Наличие |  |
| 9.5 | Внутренняя стенка выстлана гидрофильным PTFE-покрытием | Наличие |  |
| 9.6 | форма кончика | JR-4 |  |
| 9.7 | длина катетера | не более 100см |  |
| 9.8 | диаметр катетера | 5F |  |
| 9.9 | Количество, шт. | 2 |  |
| 10 | Ангшиографическая игла |  |  |
| 10.1 | внутренний диаметр | не менее 0.038" | 50 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 50 шт- до 15.09.2011, 50 шт- до 20.01.2012 |
| 10.2 | Длина,см | не менее 7 |  |
| 10.3 | наружный диаметр | 18G |  |
| 10.4 | Количество, шт. | 150 |  |
| 11 | Индефлятор |  |  |
| 11.1 | Шприц с манометром для интервенционных процедур. | Наличие | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 11.2 | Градуировка шкалы манометра от -1 до 24 атм. | Наличие |  |
| 11.3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 12 | Катетер диагностический |  |  |
| 12.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | нейлон | 5 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011 |
| 12.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 12.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 12.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 12.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 12.6 | форма кончика J -Curve RC1 | Наличие |  |
| 12.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 12.8 | длина катетера | 65см. |  |
| 12.9 | Количество, шт. | 10 |  |
| 13 | Катетер диагностический |  |  |
| 13.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | нейлон | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 10 шт- до 15.09.2011 |
| 13.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 13.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 13.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 13.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик из вольфрама | Наличие |  |
| 13.6 | форма кончика VERTEBRAL 135° | Наличие |  |
| 13.7 | диаметр катетера | 4F |  |
| 13.8 | длина катетера | 100см. |  |
| 13.9 | Количество, шт. | 20 |  |
| 14 | Катетер диагностический |  |  |
| 14.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | нейлон | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 14.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 14.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 14.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 14.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик из вольфрама | Наличие |  |
| 14.6 | форма кончика Renal Double Curve Small | Наличие |  |
| 14.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 14.8 | длина катетера | 80см. |  |
| 14.9 | Количество, шт. | 5 |  |
| 15 | Катетер диагностический |  |  |
| 15.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | полиуретан | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011 |
| 15.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 15.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 15.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 15.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 15.6 | форма кончика PIG 8 боковых отверстий | Наличие |  |
| 15.7 | диаметр катетера | 6F |  |
| 15.8 | длина катетера | 110см. |  |
| 15.9 | Количество, шт. | 15 |  |
| 16 | Катетер диагностический |  |  |
| 16.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | полиуретан | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011 |
| 16.2 | стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности | Наличие |  |
| 16.3 | цветовая кодировка диаметра | Наличие |  |
| 16.4 | максимальное рабочее давление, psi | не менее 1200 |  |
| 16.5 | мягкий ренгеноконтрастный атравматичный кончик | Наличие |  |
| 16.6 | форма кончика PIG 8 боковых отверстий | Наличие |  |
| 16.7 | диаметр катетера | 5F |  |
| 16.8 | длина катетера | 100см. |  |
| 16.9 | Количество, шт. | 15 |  |
| 17 | Краник 3-х ходовой с ротатором |  |  |
| 17.1 | Назначение | для соединения полых инструментов между собой и прекращения движения жидкости в них | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 17.2 | 3-ходовой с ротацией | Наличие |  |
| 17.3 | Рабочее давление, psi | не менее 1050 |  |
| 17.4 | Количество, шт. | 5 |  |
| 18 | Линия высокого давления |  |  |
| 18.1 | Назначение | для проведения контраста | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011 |
| 18.2 | Материал | полиуретан, имеет оплетку |  |
| 18.3 | длина, см | 50 |  |
| 18.4 | Винтовое соединение male/female | Наличие |  |
| 18.5 | Резистентность | 84 бар/1200 psi; |  |
| 18.6 | цветовая кодировка | Наличие |  |
| 18.7 | Количество, шт. | 15 |  |
| 19 | Линия высокого давления |  |  |
| 19.1 | Назначение | для проведения контраста | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011 |
| 19.2 | материал | полиуретан, имеет оплетку |  |
| 19.3 | длина, см | 120 |  |
| 19.4 | Винтовое соединение male/female | Наличие |  |
| 19.5 | Резистентность | 84 бар/1200 psi |  |
| 19.6 | цветовая кодировка | Наличие |  |
| 19.7 | Количество, шт. | 15 |  |
| 20 | Баллонный периферический катетер |  |  |
| 20.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | Дюралин | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 20.2 | двухпросветный шафт | 5F |  |
| 20.3 | Рентгеноконтрастные маркеры двойные, затопленные | Наличие |  |
| 20.4 | давление разрыва 10атм.,совместимость с проводником 0,035" | Наличие |  |
| 20.5 | Внутреннее (на всем протяжении) и наружное (дистальные 30 см) гидрофильное покрытие. | Наличие |  |
| 20.6 | диаметр баллона, мм | 5 |  |
| 20.7 | длина баллона, мм | 60 |  |
| 20.8 | длина шафта, см | 110 |  |
| 20.9 | Количество, шт. | 1 |  |
| 21 | Баллонный периферический катетер |  |  |
| 21.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | Дюралин | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 21.2 | двухпросветный шафт | 5F |  |
| 21.3 | Рентгеноконтрастные маркеры двойные, затопленные | Наличие |  |
| 21.4 | давление разрыва 10атм.совместимость с проводником 0,035" | Наличие |  |
| 21.5 | Внутреннее (на всем протяжении) и наружное (дистальные 30 см) гидрофильное покрытие. | Наличие |  |
| 21.6 | диаметр баллона, мм | 6 |  |
| 21.7 | длина баллона, мм | 60 |  |
| 21.8 | длина шафта, см | 110 |  |
| 21.9 | Количество, шт. | 1 |  |
| 22 | Баллонный периферический катетер |  |  |
| 22.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | Дюралин | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 22.2 | двухпросветный шафт | 5F |  |
| 22.3 | Рентгеноконтрастные маркеры двойные, затопленные | Наличие |  |
| 22.4 | давление разрыва 10атм.совместимость с проводником 0,035" | Наличие |  |
| 22.6 | Внутреннее (на всем протяжении) и наружное (дистальные 30 см) гидрофильное покрытие. | Наличие |  |
| 22.7 | диаметр баллона, мм | 7 |  |
| 22.8 | длина баллона, мм | 60 |  |
| 22.9 | длина шафта, см | 110 |  |
| 22.10 | Количество, шт. | 1 |  |
| 23 | Баллонный периферический катетер |  |  |
| 23.1 | материал внутреннего и внешнего слоя | Дюралин | в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| 23.2 | двухпросветный шафт | 5F |  |
| 23.3 | Рентгеноконтрастные маркеры двойные, затопленные | Наличие |  |
| 23.4 | давление разрыва 10атм.совместимость с проводником 0,035" | Наличие |  |
| 23.5 | Внутреннее (на всем протяжении) и наружное (дистальные 30 см) гидрофильное покрытие. | Наличие |  |
| 23.6 | диаметр баллона, мм | 8 |  |
| 23.7 | длина баллона, мм | 60 |  |
| 23.8 | длина шафта, см | 110 |  |
| 23.9 | Количество, шт. | 1 |  |
| 24 | Набор аксессуаров для лечебных процедур PTCA ACCESSORY KIT или эквивалент |  |  |
| 24.1 | Y-коннектор гемостатический с регулируемым клапаном, диаметром до 9F | Наличие | 4 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 3 шт- до 15.09.2011 |
| 24.2 | Устройство для вращения проводника TORQUE DEVICE | Наличие |  |
| 24.3 | Металлический интродьюсер для проведения проводника через гемостатический клапан Y-коннектора или интродьюсера | Наличие |  |
| 24.4 | Количество, наборов | 7 |  |
| 25 | Катетер периферический |  |  |
| 25.1 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен 22G (внешний диаметр 0,9мм, длина 25 мм) | Наличие | 20 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 20 шт- до 15.09.2011, 20 шт – до 20.01.2012 |
| 25.2 | Скорость потока 36мл/мин, цветовая кодировка | Наличие |  |
| 25.3 | Состав: |  |  |
| 25.3.1 | Катетер прозрачный из полиуретана, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; | Наличие |  |
| 25.3.2 | Павильон Луер Лок с перфорированными крыльями | Наличие |  |
| 25.3.3 | Инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; | Наличие |  |
| 25.3.4 | Игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы | Наличие |  |
| 25.3.5 | Крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие |  |
| 25.4 | Количество, шт. | 60 |  |
| 26 | Емкости одноразовые стерильные для рентгеноконтрастных веществ |  |  |
| 26.1 | Назначение | для иньектора MARK V PRO VIS | 25 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 25 шт- до 15.09.2011, |
| 26.2 | объем, мл | 150 |  |
| 26.3 | Рабочее давление, psi | не менее 1050 |  |
| 26.4 | Количество, шт. | 50 |  |
| 27 | Устройство для закрытия сосудов |  |  |
| 27.1 | Назначение | Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии с помощью пробки | 10 шт - в течении 10 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, 5 шт- до 15.09.2011, |
| 27.2 | Состоит из рукоятки, и шафта с пробкой | Наличие |  |
| 27.3 | Двухпросветный шафт с каналом для проводника и оттока крови | Наличие |  |
| 27.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие |  |
| 27.5 | Материал пробки | биосовместимая полигликолевая кислота |  |
| 27.6 | Полная резорбция пробки на воду и углекислый газ | в течении от 60 до 90 дней |  |
| 27.7 | Совместимость с проводником 0,035" | Наличие |  |
| 27.8 | Совместимый интродьюсер - 6F | Наличие |  |
| 27.9 | Упаковка | индивидуальная, стерильная |  |
| 27.10 | Количество, шт. | 15 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку медицинских расходных материалов

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2011  года

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ронзина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику медицинские расходные материалы  (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, срок поставки, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб.коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за товар производится за счет средств Предпринимательской деятельности безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ и требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору.  Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларация о соответствии) и регистрационное удостоверение.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, 2 этаж, каб. 210,     с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет;

- счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.  Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол открытого аукциона в электронной форме № _ от «____»_______ 2011 г.

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4» Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 ОМС р/с 40404810300000030025 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ИНН 5906014900 КПП 590601001 БЮДЖЕТ, СПЕЦСЧЁТ БИК 045773001 ИНН 5906014900 КПП 590601001 Получатель: УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02563000380, МУЗ ГКБ №4 л/с 02920010616) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ______________________ А.В. Ронзин МП. | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация на медицинские расходные материалы

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена 1 ед.товара (руб.) | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 ______________________ А.В.Ронзин МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |