## Шприцы
Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок
Спецификация
на поставку медицинских расходных материалов
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | 2 | 3 | 4
2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 2
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 2.5
| 9 | Цена деления, мм | 0.1
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,6х25
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 15000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 5
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 5.6
| 9 | Цена деления, мм | 0.2
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,7х35
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 20000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
4 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 10
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 12
| 9 | Цена деления, мм | 0.5
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 14500
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Вместимость, мл | 20
| 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 23
| 9 | Цена деления, мм | 1
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | Полистирол
| 13 | Цвет шток-поршня | Голубой
| 14 | Присоединительный конус типа | Луер
| 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие
| 16 | Покрытие внутренней стороны цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня | Силикон
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено двойное стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Упоры для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие
| 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 20 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 22 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 25 | Срок годности | 5 лет
| 26 | Требуемое количество, шт. | 4000
| 27 | Цена за ед.
| 28 | Сумма
6 | Устройство для вливания инфузионных растворов стерильное, апирогенное, одноразового применения
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Металлическая (пластиковая) игла со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром | Наличие
| 7 | Дисковый фильтр внутри колбы 10мм для исключения попадания через металлическую (пластиковую) иглу кусочков стекла или других материалов | Наличие
| 8 | Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке | Наличие
| 9 | Прозрачная капельница | Наличие
| 10 | Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций | Наличие
| 11 | Тип устройства | инфузионный
| 12 | Размер иглы (мм) | 0,8х40
| 13 | Длина гибкой трубки (см) | 160
| 14 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие
| 15 | Упаковка 500 шт. | Наличие
| 16 | Соответствие Российскому стандарту ГОСТ 25046-81, 25047-87 | Наличие
| 17 | Соответствие стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Наличие
| 18 | Срок годности | 5 лет
| 19 | Требуемое количество, шт. | 2160
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
7 | Игла инъекционная одноразового применения, стерильная
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Материал | Хирургическая сталь
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер
| 9 | Размер иглы, мм | 0,8х40
| 10 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 11 | Внешнее покрытие иглы | Силикон
| 12 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 13 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие
| 14 | Иглы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 15 | Срок годности | 5 лет
| 16 | Требуемое количество, шт. | 1000
| 17 | Цена за ед.
| 18 | Сумма
8 | Перчатки хирургические опудренные стерильные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт | Наличие
| 7 | Материал | Латекс
| 8 | Текстура | Наличие
| 9 | Форма | Анатомическая
| 10 | Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом | Наличие
| 11 | Манжета | Валик
| 12 | Длина, мм | 285 +/- 0,5
| 13 | Толщина манжеты, мм | 0.15
| 14 | Толщина ладонной поверхности, мм | 0.22
| 15 | Толщина пальцев, мм | 0.24
| 16 | Стерильность | Наличие
| 17 | Перчатки расфасованы в коробки по 240 пар. | Наличие
| 18 | Единицы измерения | Пара
| 19 | Срок годности | 5 лет
| 20 | Размер | S, М
| 21 | Требуемое количество, шт. Размер S | 2850
| 22 | Требуемое количество, шт. Размер М | 600
| 23 | Требуемое количество, шт. Размер L | 300
| 24 | Цена за ед. Размер S
| 25 | Цена за ед. Размер М
| 26 | Сумма
9 | Перчатки смотровые нестерильные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 7 | Материал | Нитрил
| 8 | Текстура | Наличие
| 9 | Форма | Анатомическая
| 10 | Опудрены | Отсутствие
| 11 | Манжета | Валик
| 12 | Длина, мм | 240
| 13 | Цвет | Голубой
| 14 | Стойкость к химикатам | Наличие
| 15 | Стерильность | Отсутствие
| 16 | Единицы измерения | Пара
| 17 | Срок годности | 5 лет
| 18 | Размер | XS, S, М
| 19 | Требуемое количество, шт. Размер XS | 750
| 20 | Требуемое количество, шт. Размер S | 3600
| 21 | Требуемое количество, шт. Размер М | 150
| 22 | Цена за ед. Размер ХS
| 23 | Цена за ед. Размер S
| 24 | Цена за ед. Размер М
| 25 | Сумма
10 | Перчатки смотровые нестерильные
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Материал | Латекс
| 7 | Текстура | Наличие
| 8 | Форма | Неанатомическая
| 9 | Опудрены | Отсутствие
| 10 | Манжета | Валик
| 11 | Длина, мм | 240
| 12 | Толщина манжеты, мм | 0.24
| 13 | Толщина ладонной поверхности, мм | 0.28
| 14 | Толщина пальцев, мм | 0.3
| 15 | Двойная хлоринация | Наличие
| 16 | Цвет | Желтый
| 17 | Стерильность | Отсутствие
| 18 | Единицы измерения | Пара
| 19 | Перчатки расфасованы в коробки по 500 пар. | Наличие
| 20 | Срок годности | 5 лет
| 21 | Размер | XS, S, М
| 22 | Требуемое количество, шт. Размер XS | 800
| 23 | Требуемое количество, шт. Размер S | 9200
| 24 | Требуемое количество, шт. Размер М | 6200
| 25 | Требуемое количество, шт. Размер L | 900
| 26 | Цена за ед. Размер ХS
| 27 | Цена за ед. Размер S
| 28 | Цена за ед. Размер М
| 29 | Сумма
11 | Скальпель одноразовый стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 7 | Материал ручки | Полистирол
| 8 | Материал лезвия | Нержавеющая сталь
| 9 | Длина шкалы ручки, см | 6
| 10 | Цена деления, мм | 1
| 11 | Размер, № | 23
| 12 | Стерильность | Наличие
| 13 | Скальпеля расфасованы в коробки по 500 шт. | Наличие
| 14 | Срок годности | 5 лет
| 15 | Требуемое количество, шт. | 900
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
12 | Шпатель одноразовый стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка | Наличие
| 7 | Материал экологически чистая древесина | Наличие
| 8 | Гладкая шлифованная поверхность | Наличие
| 9 | Гладкие шлифованные края | Наличие
| 10 | Размер, мм | 150х18
| 11 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие
| 12 | Скальпеля расфасованы в коробки по 5000 шт. | Наличие
| 13 | Срок годности | 5 лет
| 14 | Требуемое количество, шт. | 8700
| 15 | Цена за ед.
| 16 | Сумма
13 | Набор гинекологический одноразовый стерильный
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Одноразовый стерильный гинекологический смотровой набор ТУ РБ 300046934.0102002 | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка формованный блистер | Наличие
| 8 | Вкладыш-направление | Наличие
| 9 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика ТУ РБ 300046934.009-2002 | Наличие
| 10 | - удлиненная ручка не менее | 11,5 см
| 11 | - рабочие створки анатомической формы длина ширина | 11*2,9 см
| 12 | - замок гребенка | наличие
| 13 | - диаметр окна не менее | 5 см
| 14 | Пеленка фибрелла подкладная | Наличие
| 15 | Перчатки смотровые латексные | Наличие
| 16 | Шпатель Эйра | Наличие
| 17 | Размер шпателя Эйра, мм | 204х16
| 18 | Материал шпателя Эйра | Нетоксичный полистирол
| 19 | Размер пеленки, см | 40х60
| 20 | Гарантия стерильности с момента стерилизации не менее | 3 года
| 21 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | наличие
| 22 | Стерилизация | радиационная
| 23 | Транспортная упаковка – коробка из гофрокартона | 50 шт
| 24 | Требуемое количество, шт. | 2100
| 25 | Цена за ед.
| 26 | Сумма
ВСЕГО (руб):
14 | Цитощетка цервикальная одноразовая
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
| 6 | Индивидуальная упаковка формованный блистер | Наличие
| 7 | Материал ручки | ПВХ
| 8 | Материал щетки: | Наличие
| 9 | Стержень | Нержавеющая сталь
| 10 | Ворсинки | Медицинский пластик
| 11 | Длина изделия, мм | 195
| 12 | Длина ручки, мм | 175
| 13 | Длина щетки, мм | 20
| 14 | Диаметр ручки, мм | 2
| 15 | Цитощетки расфасованы в коробки по 1000 шт. | Наличие
| 16 | Срок годности | 5 лет
| 17 | Требуемое количество, шт. | 500
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма
ВСЕГО (руб):
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2011 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие