Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок № 08 от 08.06.2011г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт металлической кровли, г. Пермь, ул. Бушмакина, 17, Поликлиника № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 2,912 |
| 2 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами(обрешетка, подшив) | 100 м2 кровли | 2,912 |
| Раздел 2. Устройство кровли |  |  |  |
| 3 | Устройство карнизов(установка кобылок, подшив карниза) | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 0,35 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 1,951 |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,6413 |
| 6 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов 9 356,06 = 11 207,23 - 1,8 x 1 028,43 | 100 м2 кровли | 2,912 |
| - Уд | - Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | - м3 | - 1,8 5,242 |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания, обшив трубы) | 100 м2 покрытия | 0,3 |
| 8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендовы) | 100 м2 покрытия | 0,2064 |
| Раздел 3. Утепление перекрытия |  |  |  |
| 9 | Очистка помещений от строительного мусора | 101 т мусора | 0,1 |
| 10 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 211,10 = 1 084,50 - 110 x 7,94 | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,2 |
| Уд | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 110 462 |
| 11 | Пленка пароизоляционная "Ютафол Н 110" | м2 | 420 |
| 12 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,08 |
| 13 | Материал теплоизоляционный Изовер | м3 | 40,8 |
| 14 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,44 |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 16 |
| 16 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 16 |
| Раздел 4. Утепление чердачного помещения |  |  |  |
| 17 | Утепление потолка теплоизолирующими материалами | м3 | 40,8 |

Главный врач  МУЗ «ГП № 8»                                                                       ___________В.П.Половников              (подпись)