Приложение № 3

к извещению от «09 » июня 2011г № 31

о проведении запроса котировок

### ДОГОВОР № _____

на закупку комплекса для эндохирургии

(проект)

г. Пермь	«____» _________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 7» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Колодкина Сергея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения котировочной комиссии от "___" _________ 2011г. (Протокол № ____) заключили настоящий договор  о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику комплекс для эндохирургии

(далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2 Технические характеристики, модель, производитель, год выпуска, комплектация, серийный (заводской) номер указаны в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификации (Приложения № 2), являющихся неотъемлемой частью договора.

2. Качество и комплектность товара

2.1 Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности и техническим характеристикам - требованиям, указанным в сведениях о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1)  к договору.

2.2 Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет _________ месяцев.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне них должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки

4.1 Поставка товара,  монтаж, установка, погрузо-разгрузочные работы, инструктаж персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию должны осуществляться Поставщиком в течение  5 дней со дня заключения  договора по адресу: 614030,  г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом ввода в эксплуатацию, подписываемым сторонами.

4.2 Товар поставляется Заказчику по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 1 рабочего дня с момента получения извещения Поставщика о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить их количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям контракта и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

4.5. Заказчик может в одностороннем порядке до момента поставки товара путем направления письменного уведомления в адрес Поставщика внести изменения в договор в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается Заказчиком и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, Поставщик оформляет с Заказчиком акт сверки задолженности.

4.8. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в части поставки товара (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании итогов запроса котировок и составляет:_________________(_________________________________________________________) рублей.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров Заказчику, монтажу, установке, погрузо-разгрузочным работам,  инструктаже персонала Заказчика  и ввода в эксплуатацию, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Заказчик оплатит поставленные Поставщиком товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней после поставки товара и получения оформленного должным образом комплекта документов в следующем составе: счета-фактуры, накладной, акта сверки задолженности между Поставщиком и Заказчиком, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта сдачи-приемки.

6.Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. За поставку товара с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

6.2.4. За нарушение сроков поставки  и ввода товара в эксплуатацию Заказчик вправе удержать с      Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему, установленную в п. 6.2.1,6.2.2, 6.2.3 сумму неустойки.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение договора

7.1 Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (п.1.2. настоящего договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Споры, возникающие, при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае неполучения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.5. К настоящему договору прилагается сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара (Приложение № 1), спецификация (Приложения № 2).

9. Адреса и банковские реквизиты:

| ## ЗАКАЗЧИК МУЗ «МСЧ № 7» 614030 г.Пермь ул.Писарева 56 ИНН\КПП 5907001781 / 590701001 | ПОСТАВЩИК ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- 10. Подписи сторон

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В. Колодкин                                                                           _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                «___»_____________20____г.

М.П.	    М.П.

Приложение № 2

к договору от «____» ______ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Производитель | Серийный (заводской) номер | Срок поставки (со дня подписания договора) | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 5 дней | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                                        ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В. Колодкин                                                                                                                                         _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                                                                                   «___»_____________20____г.

М.П.	                                                                     М.П.

Приложение № 1

к договору от «____» ____________ 2011 г.

- Сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара.

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество – 1 шт. |  |  |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Описание |  |  |
|  | Оптика жесткая, стекло-линзовая, просветленная, широкоформатная с углом наблюдения 0 º, со встроенным стекловолоконным световодом, со встроенным источником света и соединительным кабелем в комплекте | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Снабжён встроенным светодиодным источником освещения (LED) | Наличие |  |
|  | Электрический разъём для соединения встроенного источника света с блоком питания эндоскопа с помощью электрического кабеля | Наличие |  |
|  | Угол наклона светового разъема от оси лапароскопа | Не более 80 º |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 290 мм |  |
|  | Диаметр | Не более 6,5 мм |  |
|  | Максимальная освещенность на плоскости, перпендикулярной оси светового пучка на расстоянии 32 ± 1 мм от дистального конца | Не менее 5000 лк |  |
|  | Изготовлен из нержавеющей стали и высокотемпературной, химически устойчивой пластмассы | Наличие |  |
|  | Пластмассовые наглазники обеспечивают дополнительную электроизоляцию как хирурга, так и пациента | Наличие |  |
|  | Малое энергопотребление источника света, дает возможность использовать различные типы питания: от переносного до стационарного | Наличие |  |
|  | Тип адаптеров: Cyrcon/ACMI, Olympus, Storz | Наличие |  |
|  | Обладает естественной цветопередачей и равномерной засветкой поля зрения | Наличие |  |
|  | Длина соединительного кабеля | Не менее 2,5 м |  |
|  | Диаметр соединительного кабеля | Не более 6 мм |  |
|  | Ёмкость блока питания | Не менее 2500 мА∙ч |  |
|  | Продолжительность режима работы | Не менее 1 ч |  |
|  | Заменяемые элементы питания | Наличие |  |
|  | Кабель осветительный эндоскопический |  |  |
|  | Диаметр оптического волокна | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 2380 мм |  |
|  | Коэффициент светопропускания | Не менее 30 % |  |
|  | Разъем к эндоскопам стандарта Storz, Olympus | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к осветителям Storz, Olympus, Dufner, Stryker, Wolf, Cyrcon/ACMI | Наличие |  |
|  | Игла для пневмоперитонеума (типа Вереш) |  |  |
|  | Игла для создания пневмоперитонеума по Veress разборная | Наличие |  |
|  | Защита от проникновения (утечки) газа в ткани брюшной стенки | Наличие |  |
|  | С тупым подпружиненным мандреном, с краном для газоподачи типа «Луер» | Наличие |  |
|  | Диаметр | Не менее 2,5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 128 мм |  |
|  | Троакар универсальный с газоподачей |  |  |
|  | Размер | Не менее 10 мм |  |
|  | Длина | Не менее 105 мм |  |
|  | Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан | Наличие |  |
|  | Защита оптики от повреждения об клапан при проведении | Наличие |  |
|  | Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка | Наличие |  |
|  | Ручное управление клапаном | Наличие |  |
|  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | Количество уплотнительных не металлических деталей | Не более 1 шт. |  |
|  | Кран для газоподачи с замком типа «Луер» | Наличие |  |
|  | Комплект уплотнительных колпачков | Наличие |  |
|  | Троакар универсальный |  |  |
|  | Размер | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 93 мм |  |
|  | Автоматический подвижный самоцентрирующийся клапан | Наличие |  |
|  | Защита оптики от повреждения об клапан при проведении | Наличие |  |
|  | Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка | Наличие |  |
|  | Ручное управление клапаном | Наличие |  |
|  | Количество уплотнительных не металлических деталей | Не более 1 шт. |  |
|  | Зажим-манипулятор биполярный (диссектор) |  |  |
|  | Диссектор разборный | Наличие |  |
|  | Бранши | Не менее 15 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для биполярной коагуляции, с одной подвижной браншей | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Иглодержатель с фиксацией |  |  |
|  | Длина рабочей части | Не менее 330 мм |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Состоит из U-образной рукоятки с фиксацией и рабочей части с одной подвижной изогнутой браншей | Наличие |  |
|  | Автоматическая установка иглы в рабочее положение | Наличие |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные (двухбраншевые) |  |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные 2-х браншевые | Наличие |  |
|  | Разборные | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости |  |  |
|  | Ножницы изогнутые по плоскости 2-х браншевые | Наличие |  |
|  | Разборные | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В составе: - рукоятка без фиксации; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити |  |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Рабочая часть диаметром | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Штопор |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Рабочая длина | Не менее 420 мм |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  |
|  | Влагозащитное пленочное покрытие панели управления | Наличие |  |
|  | Микропроцессорное управление с энергонезависимой памятью установленных параметров | Наличие |  |
|  | Частота генерации, в диапазоне | Не менее 440 ± 11 кГц |  |
|  | Максимальная мощность на номиальной нагрузке 500 Ом - резание, в диапазоне - монокоагуляция, в диапазоне | Не менее 300 ± 60 Вт Не менее 110 ± 28 Вт |  |
|  | Биполярная коагуляция при нагрузке 100 Ом, в диапазоне | Не менее 90 ± 14 Вт |  |
|  | Режим «спрей» коагуляции | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 330 × 320 × 140 мм |  |
|  | Масса | Не более 11 кг |  |
|  | Длина высокочастотного кабеля | Не менее 3 м |  |
|  | Сопротивление изоляции | Не менее 25 мОм |  |
|  | В составе: - аппаратный блок; - педаль двухклавишная; - сетевой кабель; - кабель пассивного электрода; - электрод пассивный | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима резания | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима коагуляции | Наличие |  |
|  | Плавная цифровая регулировка режима биполярной коагуляции | Наличие |  |
|  | Режим совмещенной работы резания и коагуляции | Наличие |  |
|  | Независимая регулировка мощности для всех режимов работ | Наличие |  |
|  | Энергонезависимая память текущего состояния | Наличие |  |
|  | Система самодиагностики, контроля целостности цепи нейтрального электрода и контроля утечки тока на пациента на частоте питающей сети (НЧ-утечки) | Наличие |  |
|  | Возможность управления с помощью ножной педали | Наличие |  |
|  | Наличие режима «резание с гемастазом» | Наличие |  |
|  | Разъем для подключения типа «Политом» | Наличие |  |
|  | Защита от обрыва ВЧ-кабеля пассивного электрода | Наличие |  |
|  | Возможность настройки времени воздействия эл. дуги на ткани, диапазон настройки | Не менее 1 – 20 с |  |
|  | Диссектор биполярный |  |  |
|  | Диссектор разборный | Наличие |  |
|  | Бранши | Не менее 21 мм |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка без фиксации со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Зажим с кремальерой хирургический |  |  |
|  | Зажим хирургический с кремальерным механизмом | Наличие |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка с кремальерным механизмом со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Зажим с кремальерой окончатый |  |  |
|  | Зажим окончатый с кремальерным механизмом | Наличие |  |
|  | Разборный | Наличие |  |
|  | Длина | Не менее 320 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Соединение для монополярной коагуляции, с 2-я подвижными браншами | Наличие |  |
|  | В комплекте: - рукоятка с кремальерным механизмом со стабилизатором усилия; - изолированная трубка с пластиковым поворотным механизмом; - внутренняя вставка с браншами из титана | Наличие |  |
|  | Стилет пирамидальный |  |  |
|  | Стилет | Не менее 10 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 10 мм |  |
|  | Длина | Не менее 190 мм |  |
|  | Стилет пирамидальный |  |  |
|  | Стилет | Не менее 5 мм |  |
|  | Диаметр | Не менее 5 мм |  |
|  | Длина | Не менее 190 мм |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Трубка оптическая | 1 шт. |  |
|  | Кабель соединительный | 1 шт. |  |
|  | Компактный блок питания | 1 шт. |  |
|  | Кабель осветительный эндоскопический | 1 шт. |  |
|  | Игла для пневмоперитонеума (типа Вереш) | 1 шт. |  |
|  | Троакар универсальный с газоподачей | 1 шт. |  |
|  | Троакар универсальный | 1 шт. |  |
|  | Зажим-манипулятор биполярный (диссектор) | 1 шт. |  |
|  | Иглодержатель с фиксацией | 1 шт. |  |
|  | Ножницы прямые остроконечные (двухбраншевые) | 1 шт. |  |
|  | Ножницы двухбраншевые изогнутые по плоскости | 1 шт. |  |
|  | Инструмент для опускания и затягивания узла шовной нити | 1 шт. |  |
|  | Штопор | 1 шт. |  |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 шт. |  |
|  | Диссектор биполярный | 2 шт. |  |
|  | Зажим с кремальерой хирургический | 1 шт. |  |
|  | Зажим с кремальерой окончатый | 1 шт. |  |
|  | Стилет пирамидальный | 1 шт. |  |
|  | Стилет пирамидальный | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Количество, компл. | 1 |  |

- ЗАКАЗЧИК                                                                                                                ПОСТАВЩИК

- _____________/С.В.Колодкин                                                                         _____________/_______________

- «___» _____________20___г.	                                «___»_____________20____г.

М.П.	    М.П.