Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перчатки нитриловые неопудренные нестерильные | шт. | S | 5 125 |
|  |  | шт. | M | 16 500 |
|  |  | шт. | L | 11 250 |
| 2 | перчатки медицинские смотровые стерильные | шт. | S | 50 |
|  |  | шт. | M | 50 |
|  |  | шт. | L | 50 |
| 3 | перчатки неопреновые (синтетические) нестерильные смотровые | шт. | S | 100 |
|  |  | шт. | M | 250 |
|  |  | шт. | L | 150 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки  нитриловые неопудренные нестерильные.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | синтетический нитрил без латекса |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность | микротекстурирование на пальцах |
| 9 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 240 и не более 250 |
| 10 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 11 | Высокая эластичность | Наличие |
| 12 | Внутренняя поверхность обработана гелем | Наличие |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки медицинские смотровые стерильные.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | натуральный латекс |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Опудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони | Наличие |
| 9 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 250 и не более 280 |
| 10 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 11 | Толщина, мм. | 0,10-0,18 |
| 12 | Стерилизация | гамма-лучи |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки неопреновые (синтетические) нестерильные смотровые.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | синтетический неопрен |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони, пальцев | Наличие |
| 9 | Длина манжеты, мм | 285 мм с валиком |
| 10 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 11 | Устойчивость к химическим веществам и спирту | Наличие |