Дефектная ведомость на капитальный ремонт отопления и вентиляции ЦСО.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,4 |
| 3 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 4 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-1, ВП 1-1, размер пластин 100х500х750 мм | 1 пластина | 4 |
| 6 | Установка щитов и пультов, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 7 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 8 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 9 | Установка дросселей-клапанов в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 1 |
| 10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм | 1 зонт | 1 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 11 |
| 12 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,273 |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0162 |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,12 |
| Система В1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |
| 18 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм | 10 узлов | 0,1 |
| 19 | Установка щитов и пультов, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 20 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 7 |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 22 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2,18 |
| 23 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 33 |
| 24 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 1,24 |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
| В2 |  |  |  |
| 26 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 27 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,4 |
| 28 | Установка щитов и пультов, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 |
| 29 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 30 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,168 |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,144 |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |
| 33 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| В3. |  |  |  |
| 34 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 35 | Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 |
| 36 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,038 |
| 38 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 100 мм | 1 зонт | 1 |
| 39 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |
| Отопление. |  |  |  |
| 40 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1359 |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,84 |
| 42 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 1,6 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,92 |
| 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |
| 45 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,165 |