Приложение №3

1. Проводить техническое обслуживание и ремонт МО в соответствии с эксплуатационно- технической документацией и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г., и Минпромнауки России 10.10.2003 г.

2.  Проводить диагностику и устранение неисправностей МО в течение 3 (трех) дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заявка подается представителем Заказчика в письменном виде или факсимильным сообщением.

3. Ремонтные работы, где стоимость износившихся узлов и деталей обслуживаемого оборудования свыше 2 000,00 рублей согласовывать с Заказчиком.

4. В случае необходимости замены износившихся узлов и деталей обслуживаемого оборудования стоимостью до 800,00руб., замена производится силами и за счет Исполнителя. Если стоимость подлежащих замене комплектующих превышает 800,00 руб., Исполнитель выставляет Заказчику счет.

5. Исполнитель обязан за свой счет использовать необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы, запасные части.

6. Исполнитель обязан направлять своего представителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинской техники в случае внезапного выхода из строя, независимо от даты планового ТО не позднее следующего рабочего дня после получения заявки от Заказчика. Провести диагностику неисправности и предоставить дефектный акт с указанием неисправности, типа и модели деталей, подлежащих замене, дату окончательного срока ремонта (с учетом приобретения и доставки необходимых комплектующих, но не более 10 календарных дней) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

7. Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и на производственных площадях службы технического обслуживания медицинской техники Исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия. Доставка медицинской техники в случае невозможности ремонта на территории Заказчика, осуществляется транспортными средствами и за счет Исполнителя от поликлинического отделения Заказчика к месту проведения ремонта и сопровождается соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией, с указанием вида работ и других необходимых данных. По окончании ремонта медицинское оборудование возвращается Заказчику транспортными средствами и за счет  Исполнителя, вводится в эксплуатацию и оформляется соответствующими нормативными документами с указанием гарантийных обязательств.

8.  Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, осуществлять контроль качества оказываемых услуг по проведению ТО. О проведенном контроле качества делается отметка в журнале технического обслуживания. По требованию Заказчика  Исполнитель обязан обеспечить доступ его представителя для проверки хода и качества оказываемых услуг.

9. ТО и ремонт МО производится Исполнителем за период с 01 июля 2011 г.по 31 июля 2011 г.

10. На установленные в процессе ремонта запасные части Исполнитель дает гарантию об их бесперебойной работе в соответствии с техническими требованиями на шесть месяцев, с момента подписания Акта выполненных работ, в течение которых при выходе их из строя не по вине Заказчика производит их замену за свой счет