- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| --- | --- |
| 2. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 3. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и опуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 4. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: 1.1. Технический паспорт, 1.2. Кадастровый паспорт, 1.3. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях; 1.5. Информация из технического паспорта для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 5. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.09.2011 года |
| 6. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 7. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

планируемых к инвентаризации в 3 квартале 2011г.

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | фидер Сафроны от п/пс "Сафроны" до ТП-869 через ТП-867 протяженность 9300 | Сеть электроснабжения |
| 2 | фидер Броды от п/пс "Сафроны" до ТП-870 протяженность 8100 | Сеть электроснабжения |
| 3 | фидер Сафроны от ТП-868 до ТП-870 протяженность 912 | Сеть электроснабжения |
| 4 | от ТП869 до ТП-6395 протяженность 538 | Сеть электроснабжения |
| 5 | от ТП-869 до ТП6394 протяженность 606 | Сеть электроснабжения |
| 6 | от ТП-870 до ТП-6431 протяженнсть 161 | Сеть электроснабжения |
| 7 | от ТП-869 до ул. Бродовское кольцо через ул. Грибная протяженность 300 | Сеть электроснабжения |
| 8 | фидер Летняя от ТП-869 до ТП-6394 протяженность 606 | Сеть электроснабжения |
| 9 | от ТП-869 до ТП-6395 протяженность 538 | Сеть электроснабжения |
| 10 | от КК-1 до КК-7 по ул. Революции,38 протяженность 102 | Сеть водоотведения |
| 11 | ул. Н.Островского,49 (Пушкина,24) от КК-1 до КК-сущ., протяженность 202 | Сеть водоотведения |
| 12 | по ул. М.Горького от ул. 1-я Красноармейская до колодца между домами 77 и 77а по ул. М.Горького протяженность 249 | Сеть водоотведения |
| 13 | по ул. Академика Курчатова,2а до врезки в сущ. КК., протяженность 180 | Сеть водоотведения |
| 14 | от КК-10 по ул. Героев Хасана, 47а до КК-Г на ул. Усольская протяженность 496 | Сеть водоотведения |
| 15 | от КК-1 напротив жилого дома по ул. Седова,10 до КК-4 по ул. Куйбышева,76 протяженность 99 | Сеть водоотведения |
| 16 | от ТВ-1 в сеть по ул. Механошина между ж.д. №8,10 до ВК-1 в дворовом проезде между домами №49,51 по ул. Куйбышева протяженность 252 | Сети водоснабжения |
| 17 | от ВК-3 за зданием автовокзала по ул. Революции,68 до ВК-4 по ул. Революции,напротив здания торгового центра "Семь пятниц" протяженность 410 | Сети водоснабжения |
| 18 | от ВК-5 по ул. Куйбышева напротив здания ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница" до ВК-4 по ул. Революции напротив здания торгового центра "Семь пятниц" протяженность 87 | Сети водоснабжения |
| 19 | от ВК-1 на перекрестке ул. Революции и ул. Куйбышева до ВК-2 на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Пушкина протяженность 120 | Сети водоснабжения |
| 20 | от ВК-сущ до задвижек в подвале жилого дома по ул. Седова, 9 протяженность 29 | Сети водоснабжения |
| 21 | по ул.Тимирязева от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта протяженность 474 | Сети водоснабжения |
| 22 | по ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева протяженность 705 | Сети водоснабжения |
| 23 | по ул. Клары Цеткин от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта протяженность 366 | Сети водоснабжения |
| 24 | по ул. Академика Курчатова от ул. Гусарова до ВК напротив дома ул. Академика Курчатова,1б протяженность 472 | Сеть водоотведения |
| 25 | от ВК сущ. по ул. Академика Курчатова до жилого дома по ул. Академика Курчатова,2а протяженность 47 | Сеть водоснабжения |
| 26 | по ул. Таборская, Кояновская от ВК между домами ул. Академика Курчатова,1,3 до ВК на перекрестке улиц Солдатова-Гусарова протяженность 725 | Сети водоснабжения |
| 27 | по ул. Таборская блокировка между домами ВК ул. Солдатова,1 до ВК у дома по ул. Кояновская,3 протяженность 280 | Сети водоснабжения |
| 28 | . по ул. Коминтерна от ул. Героев Хасана до Комсомольского проспекта протяженность 400 | Сети водоснабжения |
| 29 | от ВК-1 на пересечении улиц: Революции,Комсомольский проспект до ВК-12 на пересечении улиц: Комсомольский проспект,Глеба Успенского протяженность 324 | Сети водоснабжения |
| 30 | от ВК-2 на пересечении улиц: Революции и Г.Звезда до ВК-13 на пересечении улиц Г.Звезда и Белинского протяженность 400 | Сети водоснабжения |
| 31 | от ВК-5 между ж.д. №53,55 по ул.Сибирская до ж.д. по ул. Швецова,41 и Комсомольский проспект,48 протяженность 476 | Сети водоснабжения |
| 32 | в составе теплотрассы от ЦТП по ул. 25 Октября 81/3 до задвижек в подвале жилого дома по ул. 25 Октября 81 протяженность 20 | Сеть водоснабжения |
| 33 | от ЦТП до задвижек в подвале жилого дома по ул. Куйбышева,89 протяженность | Сеть теплоснабжения |
| 34 | от ВК-сущ. до ЦТП (2 трубы) во дворе жилого дома по ул. Н. Островского,49 протяженность 144 | Сети водоснабжения |