Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание (Спецификация)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требуемые параметры и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Предлагаемые параметры и технические характеристики, наименование, призводитель.**  **(Указать)** |
| 1. | **Бинт марлевый медицинский нестерильный** | Материал – марля медицинская, хлопчатобумажная;  Поверхностная плотность, г/м – не менее 36;  Вес, г – не менее 14,77;  Толщина скатки, мм – не более 15;  Степень белизны, % - не менее 82;  Капиллярность, см/ч – не менее 10,6;  Длина, м – 5,0±0,2; ширина, см – 10,0±0,5;  Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93;  Упаковка – индивидуальная п/э оболочка; | **шт.** | **1 000** |  |
| 2. | **Перчатки хирургические неопреновые стерильные** | Материал – неопрен;  Функциональные характеристики:  гипоаллергенные; для манипуляций повышенного риска инфицирования ( в т.ч. продолжительных), повышенная комфортность ношения, возможность использования как внутренней перчатки при манипуляциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья;  Технические характеристики: неопреновые, хирургические, стерильные, неопудренные,  текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина – не менее 310мм, цвет- зеленый или синий (для индикации прокола), внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом;  Размер – 7; | **Пар.** | **30** |  |
| 3. | **Перчатки смотровые латексные нестерильные** | Материал – латекс;  Функциональные характеристики: смотровые, латексные, неопудренные для длительных диагностических процедур и стоматологии,  улучшенный захват инструментов;  Технические характеристики: латексные, крупнотекстурированные, неопудренные двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом;  Размер – S; | **Пар.** | **500** |  |
| 4. | **Перчатки смотровые латексные нестерильные** | Материал – латекс;  Функциональные характеристики: смотровые, латексные, неопудренные для длительных диагностических процедур и стоматологии,  улучшенный захват инструментов;  Технические характеристики: латексные, крупнотекстурированные, неопудренные двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом;  Размер – M. | **Пар.** | **500** |  |
| 5. | **Шприц 5 мл. одноразовый с иглой, автоматически убирающейся после инъекции** | Наличие иглы, автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма;  Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием;  Наличие регулирующего штока пружинного механизма;  Наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма; | **шт.** | **100** |  |
| 6. | **Шприц 5мл. одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм.** | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне;  Игла 0,7х40мм, насажена на конус цилиндра;  Заточка иглы копьевидная, с силиконовым  покрытием;  Коаксиальное/концентрическое расположение конуса цилиндра;  Наличие цветного поршня. | **шт.** | **4 500** |  |