ИЗВЕЩЕНИЕ № 8ЭА от «16» июня  2011 года

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны города Перми, Свердловский район, микрорайон Владимирский

| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Заказчик | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты | soii@perm.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо | Батуева Тамара Михайловна |
| Предмет контракта (лота) | Выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны города Перми, Свердловский район, микрорайон Владимирский. |
| Объем выполняемых работ | Выполнить работы в соответствии с техническим заданием – приложение №1, локальным сметным расчетом – приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ | г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Владимирский: ул. Краснополянская, 20,20а,22; ул. Пихтовая, 6; ул. Краснополянская 10,12; ул. Краснополянская, 9,4; ул. К.Минина 11а. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 2 407 872,72 (Два миллиона четыреста семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля 72 коп.) Локальный сметный расчет, является приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «24» июня 2011 года 10-00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «28» июня 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «01» июля 2011 года |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми ___________ /А. И. Скрипкин/ «____»_________2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» _______________ / К.В. Нецветаев/ «____» _________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны города Перми, Свердловский район, микрорайон Владимирский

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты |  | soii@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо |  | Батуева Тамара Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны города Перми, Свердловский район, микрорайон Владимирский. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 2 407 872,72 (Два миллиона четыреста семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля 72 коп.) Локальный сметный расчет, является приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем выполняемых работ |  | Выполнить работы в соответствии с техническим заданием – приложение №1, локальным сметным расчетом – приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием, локальным сметным расчетом) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Свердловский район, микрорайон Владимирский: ул. Краснополянская, 20,20а,22; ул. Пихтовая, 6; ул. Краснополянская 10,12; ул. Краснополянская, 9,4; ул. К.Минина 11а |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней в соответствии с графиком производства работ. При составлении графика выполнения работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ. Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более суток. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества |  | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Расчет за результаты выполненных работ производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления следующих документов: акт приемки объектов в эксплуатацию, подписанный членами рабочей комиссии и утвержденный Заказчиком; счет-фактура, выставленная Подрядчиком; акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные Подрядчиком и подписанные Заказчиком. При этом оплата осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением №2 к документации об аукционе и приложением №2 к муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика, указанный в таком контракте. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает стоимость расходных материалов, расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №1 для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №2 для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - копию свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта: 3.1 Механизированная разработка грунта 3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей - 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет – 120 393,64 рубля. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «24 » июня 2011 год 10-00 час. (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» июня 2011 год |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме» |  | - «01 » июля 2011 год |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 722 361,82 (Семьсот двадцать две тысячи триста шестьдесят один рубль 82 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. - Необходимо установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения №3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672). ИНН; 5902292150. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.». |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(к контракту от «___»_________2011 г. №___)

Техническое задание

на выполнение работ по  ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны города Перми, м/р Владимирский, Свердловский район

(от т. А до т. Б  включительно, от т. В до т. Г  включительно, от т. Д до  т. Е включительно и от т. И до т. К включительно)

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Краснополянская, 20,20а,22; ул. Пихтовая, 6; ул. Краснополянская 10,12; ул. Краснополянская, 9,4; ул. К.Минина 11а м/р Владимирский; Свердловский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства – водопроводная сеть (литер Св);

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика - год постройки  1960г., материал - чугун;

д) общая длина сети:

ул. Краснополянская 10,12 - Д 100мм, L =152,4 м.

ул. Краснополянская, 20,22, Пихтовая, 6 – Д100 мм, L =  236м; Д150 мм, L = 67м;

ул. Краснополянская, 9,4, К.Минина 11а - Д 200мм L =160,55 м.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. 1 этап: Выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения в м/районе Владимирский,  (от т. В до т. Г  включительно, от т. Д до т. Е  включительно):

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Участок от т.В до т.Г и от т.Д до т.Е, дорога 9х20 м, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75 м |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0486 9*3*0,09/100*2 | ТЕРр68-12-04 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,081 9*3*0,15/100*2 | ТЕРр68-12-02 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,08505 | ТЕР01-01-013-08 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0945 | ТЕР01-02-057-02 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 165,375 94,5*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,0945 | ТЕР01-01-016-02 |
| 7 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,12 | ТЕРр68-14-01 |
| 8 | Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 1 м | 100 м | 0,03 | ТЕР27-09-002-05 |
| 9 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,72 7,2/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок от т.В до т.Г и от т.Д до т.Е, тротуар 3х5 м, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75м |  |  |  |  |
| 10 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,012 | ТЕРр68-12-04 |
| 11 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,03 | ТЕРр68-12-02 |
| 12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,02362 | ТЕР01-01-013-08 |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02625 | ТЕР01-02-057-02 |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 45,94 | СЦП3-3-5-1 |
| 15 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,02625 | ТЕР01-01-016-02 |
| 16 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,12 | ТЕРр68-14-01 |
| 17 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,2 2/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок от т.В до т.Г , газон 3,5мх 2 участка, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75 м; Участок от т.Г до т.Е , газон 3,5м, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75м |  |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,049626 | ТЕР01-01-013-08 |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,05514 | ТЕР01-02-057-02 |
| 20 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 96,5 | СЦП3-3-5-1 |
| 21 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,05514 | ТЕР01-01-016-02 |
| 22 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,482 4,82/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок от т.Д до т.Е , газон L=34.5 м, L=13 м, L=32,5 м, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75 м |  |  |  |  |
| 23 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 0,3 | ТЕР01-02-119-02 |
| 24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,189 | ТЕР01-01-013-08 |
| 25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,189 | ТЕР01-01-003-08 |
| 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,42 | ТЕР01-02-057-02 |
| 27 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 330,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 28 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,189 | ТЕР01-01-016-02 |
| 29 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 3,2 32/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок от т.Д до т.Е, тротуар 4х3 м; 5,5х3 м; средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75 м |  |  |  |  |
| 30 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0114 | ТЕРр68-12-04 |
| 31 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,04275 | ТЕРр68-12-02 |
| 32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0449 | ТЕР01-01-013-08 |
| 33 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0498 | ТЕР01-02-057-02 |
| 34 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 87,15 | СЦП3-3-5-1 |
| 35 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,0498 | ТЕР01-01-016-02 |
| 36 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | ТЕРр68-14-01 |
| 37 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,38 3,8/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок ввода в дом L=13,6 м, L=14,3 м, средняя ширина траншеи В=(2,5+1)/2=1,75 м |  |  |  |  |
| 38 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,13185 | ТЕР01-01-013-08 |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1465 | ТЕР01-02-057-02 |
| 40 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 256,4 | СЦП3-3-5-1 |
| 41 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,1465 | ТЕР01-01-016-02 |
| 42 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 1,116 11,16/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Общее по участкам от т.В до т.Г и от т.Д до т.Е |  |  |  |  |
| 43 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 8 | ТЕР22-06-011-01 |
| 44 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфовка газ, электросети) | 100 м3 грунта | 0,24 | ТЕР01-02-057-02 |
| 45 | Водоотлив электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 1 | ТЕРр52-11-03 |
| Демонтаж, устройство трубопроводов, колодцев, запорной арматуры |  |  |  |  |
| 46 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 1,524 | ТЕРр66-01-02 |
| 47 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 2 | ТЕРр66-26-02 |
| 48 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | ТЕР22-03-007-02 |
| 49 | Приварка фланцев Д100 мм | 1 фланец | 13 | ТЕР22-03-014-03 |
| 49.1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,2 | ТЕР22-03-002-02 |
| 50 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 | ТЕРр66-22-01 |
| 51 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,1524 | ТЕР22-01-021-03 |
| 51.1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,1524 | ТЕР22-06-001-03 |
| 52 | Установка люка | 1 шт. | 1 | ТЕР23-04-011-01 |
| Засыпка траншей ПГС и грунтом из отвала |  |  |  |  |
| 53 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): ПГС | 1000 м3 грунта | 0,2557 | ТЕР01-01-033-01 |
| 54 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 281,27 255,7*1,1 | СЦМ-408-0200 |
| 55 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,189 | ТЕР01-01-033-02 |
| 56 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,447 | ТЕР01-02-005-01 |
| Восстановление дороги 9*20 м х 2 участка |  |  |  |  |
| 57 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,054 3*9*2/1000 | ТЕР27-04-007-01 |
| 58 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 (Коэф. К=5) | 1000 м2 основания | 0,054 | ТЕР27-04-007-04 |
| 59 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05022 0,93*27*2/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 60 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,054 | ТЕР27-06-020-01 |
| 61 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (Коэф. К=2) | 1000 м2 покрытия | 0,054 | ТЕР27-06-021-01 |
| 62 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05022 0,93*27*2/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 63 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,054 | ТЕР27-06-020-01 |
| 64 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 3,06 | ТЕР27-03-009-01 |
| 65 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,28458 0,93*153*2/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 66 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,306 | ТЕР27-06-020-01 |
| 67 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (Коэф. К=2) | 1000 м2 покрытия | 0,306 | ТЕР27-06-021-01 |
| 68 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (дорога) | 100 м бортового камня | 0,8 | ТЕР27-02-010-02 |
| 69 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 1 м | 100 м | 0,03 | ТЕР27-09-002-05 |
| Восстановление участка тротуара 3*5 м х 2 участка; 4*3 м; 5,5*3 м |  |  |  |  |
| 70 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,585 | ТЕР27-07-002-03 |
| 71 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0293 | ТЕР27-06-026-01 |
| 72 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,585 | ТЕР27-07-001-01 |
| 73 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (Коэф. К=2) | 100 м2 покрытия | 0,585 | ТЕР27-07-001-02 |
| 74 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (тротуар) | 100 м бортового камня | 0,26 | ТЕР27-02-010-02 |
| 75 | Камни бортовые БР 100-20-8 (203,51/1,18/4,23*1,03*1,012) | м | 26 | Прайс |
| Восстановление газона |  |  |  |  |
| 76 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: вручную | 100 м2 | 2,368 | ТЕР47-01-046-04 |
| 77 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,368 | ТЕР47-01-046-06 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 78 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,66 | СЦП1-3-26 |
| 79 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 4,66 | СЦП3-3-25-1 |

2.2. Список и требования к основным материалам для выполнения работ в м/р Владимирский,  (от т. В до т. Г  включительно, от т. Д до т. Е  включительно):

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав, полный остаток по массе 10мм – 0,5%;5мм – 5%;0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 – 2,5 -содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц по массе , до 2% - глина в комках до 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370Бк/кг - остаток на сите № 063 30-40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 60,98 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - наибольшая крупность зерен гравия не менее 10мм и не более 70мм - содержание пылевидных, илистых и глинистых частей не более 5% - глины в комках 1% -марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 281,27 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-110*6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) или «эквивалент» - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве, % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | м | 153,9 |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д100мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 13 |
| 5 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 2 |
| 6 | Люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99: - нагрузка номинальная - 30кН -полное открытие люка, не менее 550мм - глубина установки крышки в корпусе, не менее 35мм | шт. | 1 |
| 7 | Тройник полиэтиленовый SDR11 110 | шт. | 2 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более суток.

2.3. 2этап: Выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения в м/р Владимирский  (от т. И до т. К включительно)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 3,5 | ТЕР01-02-119-02 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,13 | ТЕРр68-12-04 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | ТЕРр68-14-01 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1,299 | ТЕР01-01-003-14 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,183 | ТЕР01-01-013-14 |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 320,25 0,183*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,225 | ТЕР01-02-057-02 |
| 8 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 2,36 | ТЕРр66-01-02 |
| 9 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,67 | ТЕРр66-01-03 |
| 10 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 12,15 | ТЕР23-01-001-01 |
| 11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,236 | ТЕР22-01-021-03 |
| 11.1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,236 | ТЕР22-06-001-03 |
| 12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,067 | ТЕР22-01-021-05 |
| 12.1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,067 | ТЕР22-06-001-05 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 | ТЕР22-03-007-02 |
| 14 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | ТЕР22-03-007-03 |
| 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,3 | ТЕР22-03-002-01 |
| 16 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,3 | ТЕР22-03-002-02 |
| 17 | Водоотлив электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,35 | ТЕРр52-11-03 |
| Засыпка траншей ПГС и грунтом из отвала |  |  |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.):ПГС | 1000 м3 грунта | 0,163 | ТЕР01-01-033-01 |
| 19 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 179,3 163*1,1 | СЦМ-408-0200 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 1,22 | ТЕР01-01-033-02 |
| 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 13,99 | ТЕР01-02-005-01 |
| Восстановление тротуара |  |  |  |  |
| 22 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,305 | ТЕР27-04-007-01 |
| 23 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,284 0,93*305/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,305 | ТЕР27-06-020-01 |
| 25 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (Коэф. К=4) | 1000 м2 покрытия | 0,305 | ТЕР27-06-021-01 |
| Восстановление газона |  |  |  |  |
| 26 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: вручную | 100 м2 | 3,6 | ТЕР47-01-046-04 |
| 27 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,6 | ТЕР47-01-046-06 |
| Установка бортовых камней |  |  |  |  |
| 28 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (тротуар) | 100 м бортового камня | 0,06 | ТЕР27-02-010-02 |
| 29 | Камни бортовые БР 100-20-8 (203,51/1,18/4,23*1,03*1,012) | м | 6 | Прайс |
| Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,7 | СЦП1-3-26 |
| 31 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 7,7 | СЦП3-3-25-1 |

2.4. Список и требования к основным материалам для выполнения работ по ремонту сети холодного водоснабжения в м/р Владимирский  (от т. И до т. К включительно):

| № | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав ,полный остаток по массе 10мм - 0,5%; 5мм - 5%; 0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 - 2,5 -содержание пылевидных ,илистых и глинистых частиц по массе , до 2% - глина в комках до 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370Бк/кг - остаток на сите № 063 30-40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 121,5 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - наибольшая крупность зерен гравия не менее 10мм и не более 70мм - содержание пылевидных , илистых и глинистых частей не более 5% - глины в комках 1% -марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 179,3 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-160*9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) или «эквивалент» - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве, % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 1 м | 67,67 |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-110*6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) или «эквивалент» - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | 1 м | 238,4 |
| 5 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д100мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 5 |
| 6 | Отводы полиэтиленовые 90 SDR11 110 | шт. | 3 |
| 7 | Тройник полиэтиленовый SDR11 110 | шт. | 3 |
| 8 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 100мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 5 |
| 9 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 150мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 1 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более суток.

2.5. 3 этап: Выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения в м/р Владимирский, Свердловского района (от т. А до т. Б  включительно):

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Участок дороги 9х3м, средняя ширина траншеи В=1,75м=(2,5+1)/2 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0243 3*9*0,09/100 | ТЕРр68-12-04 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0405 3*9*0,15/100 | ТЕРр68-12-02 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,042525 (9*1,75*3-4,725)/1000 | ТЕР01-01-013-08 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,04725 | ТЕР01-02-057-02 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля ) | за т груза | 8,26875 4,725*1,75 | СЦП1-3-7 |
| 6 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 82,6875 47,25*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 7 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,04725 | ТЕР01-01-016-02 |
| 8 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | ТЕРр68-14-01 |
| 9 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,36 9*1*0,4/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок тротуара 2,5х3м, средняя ширина траншеи В=1,75м=(2,5+1)/2 |  |  |  |  |
| 10 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0075 2,5*3/1000 | ТЕРр68-13-02 |
| 11 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,01125 3*2,5*0,15/100 | ТЕРр68-12-02 |
| 12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,01181 | ТЕР01-01-013-08 |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,013125 | ТЕР01-02-057-02 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля ) | за т груза | 2,296875 1,3125*1,75 | СЦП1-3-7 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 22,96875 13,125*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 16 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,013125 | ТЕР01-01-016-02 |
| 17 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 | ТЕРр68-14-01 |
| 18 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,1 2,5*1*0,4/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок газона (3,5+3+1,5)х2,5м, средняя ширина траншеи В=1,75м =(2,5+1)/2 |  |  |  |  |
| 19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0378 | ТЕР01-01-013-08 |
| 20 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,042 | ТЕР01-02-057-02 |
| 21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля ) | за т груза | 7,35 4,2*1,75 | СЦП1-3-7 |
| 22 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 73,5 42*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 23 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,042 | ТЕР01-01-016-02 |
| 24 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 0,32 8*1*0,4/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Участок от ВК-2 до ВК-6 ( газон 141х2 м) |  |  |  |  |
| 25 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 площади | 2,82 141*2/100 | ТЕР01-02-119-02 |
| 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,1748 (37*1,75*3-19,45)/1000 | ТЕР01-01-013-08 |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1945 | ТЕР01-02-057-02 |
| 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля ) | за т груза | 34,0375 19,45*1,75 | СЦП1-3-7 |
| 29 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 | 1 т | 339,9375 194,25*1,75 | СЦП3-3-5-1 |
| 30 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,19425 | ТЕР01-01-016-02 |
| 31 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,546 104*1,75*3/1000 | ТЕР01-01-003-08 |
| 32 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 5,64 141*1*0,4/10 | ТЕР23-01-001-01 |
| Общие работы по участку от ВК-1 до ВК-6 |  |  |  |  |
| 33 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 20 | ТЕР22-06-011-01 |
| 34 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 | ТЕР01-02-057-02 |
| 35 | Водоотлив электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,5 | ТЕРр52-11-03 |
| Демонтаж, устройство трубопроводов, колодцев, запорной арматуры |  |  |  |  |
| 36 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм | 100 м | 1,6055 | ТЕРр66-01-04 |
| 37 | Демонтаж задвижек диаметром до: 200 мм | 1 задвижка | 4 | ТЕРр66-26-04 |
| 38 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 | ТЕР22-03-007-04 |
| 39 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,15 | ТЕР22-04-001-01 |
| 40 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,15 | ТЕР22-04-001-01 |
| 41 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 | ТЕРр66-22-01 |
| 42 | Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1: 3 на глубину 30 мм | 100 п.м. | 0,125 | ТЕР07-01-039-01 |
| 43 | Гидроизоляция: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0785 | ТЕР08-01-003-07 |
| 43.1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 | ТЕР22-03-002-01 |
| 43.2 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,2 | ТЕР22-03-002-02 |
| 45 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,16055 | ТЕР22-01-021-06 |
| 45.1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,16055 | ТЕР22-06-001-06 |
| 46 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 1 | ТЕР22-06-005-05 |
| 47 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 | ТЕР16-07-003-05 |
| 48 | Установка люка | 1 шт. | 1 | ТЕР23-04-011-01 |
| Засыпка ПГС (участки от ВК-1 до ВК-3; Засыпка грунтом (участок от ВК-3 до ВК-6) |  |  |  |  |
| 49 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.):ПГС | 1000 м3 грунта | 0,129 | ТЕР01-01-033-01 |
| 50 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 141,9 129*1,1 | СЦМ-408-0200 |
| 51 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,546 | ТЕР01-01-033-02 |
| 52 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 6,75 | ТЕР01-02-005-01 |
| Восстановление участка дороги 9х20 м |  |  |  |  |
| 53 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,027 | ТЕР27-04-007-01 |
| 54 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 (Коэф. К=5) | 1000 м2 основания | 0,027 | ТЕР27-04-007-04 |
| 55 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02511 0,93*27/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 56 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,027 | ТЕР27-06-020-01 |
| 57 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (Коэф. К=2) | 1000 м2 покрытия | 0,027 | ТЕР27-06-021-01 |
| 58 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02511 0,93*27/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 59 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,027 | ТЕР27-06-020-01 |
| 60 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 1,53 | ТЕР27-03-009-01 |
| 61 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14229 0,93*153/1000 | ТЕР27-06-026-01 |
| 62 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,153 | ТЕР27-06-020-01 |
| 63 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 (Коэф. К=2) | 1000 м2 покрытия | 0,153 | ТЕР27-06-021-01 |
| 64 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (дорога) | 100 м бортового камня | 0,06 | ТЕР27-02-010-02 |
| Восстановление участка тротуара 2,5х5 м |  |  |  |  |
| 65 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,075 3*2,5/100 | ТЕР27-07-002-03 |
| 66 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,007 | ТЕР27-06-026-01 |
| 67 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,075 | ТЕР27-07-001-01 |
| 68 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (Коэф. К=2) | 100 м2 покрытия | 0,075 | ТЕР27-07-001-02 |
| 69 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 4 см | 100 м2 | 0,05 | ТЕР27-03-009-01 |
| 70 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0047 | ТЕР27-06-026-01 |
| 71 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР27-07-001-01 |
| 72 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 (Коэф. К=2) | 100 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР27-07-001-02 |
| 73 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (тротуар) | 100 м бортового камня | 0,06 | ТЕР27-02-010-02 |
| 74 | Камни бортовые БР 100-20-8 (203,51/1,18/4,23*1,03*1,012) | м | 6 | Прайс |
| Восстановление газона |  |  |  |  |
| 75 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: вручную | 100 м2 | 3,02 | ТЕР47-01-046-04 |
| 76 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,02 | ТЕР47-01-046-06 |
| 77 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 11,88 | СЦП1-3-26 |
| 78 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 11,88 | СЦП3-3-25-1 |

2.6. Список и требования к основным материалам для выполнения ремонту сети холодного водоснабжения в м/р Владимирский, Свердловского района (от т. А до т. Б  включительно):

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Природный песок для строительных работ ГОСТ 8736-93: - зерновой состав, полный остаток по массе 10мм – 0,5%;5мм – 5%;0,16 -10% - модуль крупности, Мк 2,0 – 2,5 -содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц по массе , до 2% - глина в комках до 0,25% - удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370Бк/кг - остаток на сите № 063 30-40% - содержание посторонних засоряющих включений не допускается | м3 | 64,2 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79,8267-93: - наибольшая крупность зерен гравия не менее 10мм и не более 70мм - содержание пылевидных, илистых и глинистых частей не более 5% - глины в комках 1% -марка гравия по прочности 100 - марка гравия по морозостойкости 100 | м3 | 141,9 |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная для систем водоснабжения: - труба ПЭ 100 SDR17-225*13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001(2003) или «эквивалент» - внешний вид: поверхность гладкая, продольные полосы и волнистость незначительные, цвет черный, пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются, глубина тиснения не более 0,7мм - относительное удлинение при разрыве , % не менее 350 - изменение трубы после прогрева, % не более 3 | м | 162,2 |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные в стык Д200мм: - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 - давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | шт. | 10 |
| 5 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем стальная 30с41нж: - номинальное давление 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход 200мм - давление (пробное) 2,4 (24) МПа (кгс/см2) - температура рабочей среды не более 450*С - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У 1 - строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83 | шт. | 4 |
| 6 | Люк смотровых колодцев ГОСТ 3634-99: - нагрузка номинальная - 30кН -полное открытие люка, не менее 550мм - глубина установки крышки в корпусе, не менее 35мм | шт. | 2 |
| 7 | Отводы полиэтиленовые 90 SDR11 225 | шт. | 2 |
| 8 | Тройник полиэтиленовый SDR11 225 | шт. | 2 |

При составлении графика выполнения работ предусмотреть время по врезке в действующие сети водоснабжения с оповещением администрации района, объектов соцкультбыта и  жилых домов путём информации в форме объявлений за 3 дня до начала производства работ.

Период прекращения подачи водоснабжения в объекты соцкультбыта и жилфонда не более суток.

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта:

3.1 Механизированная разработка грунта

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.

4. Сроки выполнения работ:

в течение  45  календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству:

При производстве работ по ремонту сети холодного водоснабжения  соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических    документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;   СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изм. от 26января 2010г. № 6);

6. Требования к результатам работ:

После проведения работ:

а) водопроводная сеть должна обеспечить  бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта (предоставить анализ воды из аккредитованной лаборатории) в течение всего гарантийного срока;

Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости  работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, талон закрытия производства земляных работ, акт приемки в эксплуатацию сети водоснабжения подписанный рабочей комиссией.

Расчет за результат выполненных работ произвести поэтапно после выполнения полного объема работ каждого этапа, включая восстановление благоустройства территории и сдачей его отделу благоустройства администрации района.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

24 месяца с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ в эксплуатацию.

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога №__

г.Пермь                                                                                                                                           «___» _______ 20___г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа),действующий на основании ______________ с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____________________ от «____» _____ 20___ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по Контракту на выполнение работ по _______________________________, извещение № _____________________ от ____.____.20___ г., который будет заключен на основании протокола № ____________________ от «____» _____20___ года.

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по Контракту, указанному в п.1.1. Договора, денежные средства в размере _________,___ (____________) рублей ___ копеек (далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902292150 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № ____ от «___» _____ 20___ г.»

1.4. Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по Контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 1.2 Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до момента заключения Контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения Контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по Контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по Контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по Контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Контракте.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» | ___________________________ |
| --- | --- |
| Реквизиты 614000, г. Пермь, ул. Большевистская,63, тел./факс 212-24-34 в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001 | Реквизиты __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ |
| _________________/К.В. Нецветаев/ М.П. | _________________/_____________ / М.П. |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА  № ____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми

___________ /А. И. Скрипкин

«____»_________2010 года

на выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества

муниципальной казны города Перми (Свердловский район, микрорайон Владимирский)

г. Пермь                                         					                                 «___» ___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии Заказчика (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от «___» __________ 2011 г.), Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1) работы по ремонту сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны (далее – объект), расположенной в микрорайоне Владимирский, Свердловского района города Перми, включающие в себя  три этапа выполнения работ:

1 этап – участок сети от т. В до т. Г включительно и от т. Д до т. Е включительно (ул. Краснополянская, 10, 12);

2 этап – участок сети от т. И до т. К включительно (ул. Краснополянская, 22, 20, 20а, ул. Пихтовая, 6);

3 этап – участок сети от т. А до т. Б включительно (ул. Краснополянская, 9,  4, ул. К. Минина, 11а),

а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Работы, подлежащие выполнению по Контракту должны соответствовать требованиям Заказчика, а также требованиям нормативных правовых актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, строительных норм и правил, стандартов, технических условий.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ:  «___» _______ 2011 г. (дата заключения Контракта);

2.2. Окончание выполнения работ:  «___» ________ 2011 г. (по истечении 45 календарных дней с момента заключения Контракта).

2.3. Сроки выполнения этапов и отдельных видов работ устанавливаются графиком производства работ, составленному Подрядчиком, и являющимся неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 2).

3. Стоимость работ, порядок оплаты

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта) определяется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика (Приложение № 3), путем ее умножения на понижающий коэффициент, и составляет: ____________ (сумма прописью) рублей.

Понижающий коэффициент, рассчитанный как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта составляет: ______.

При выполнении этапов и отдельных видов работ, их стоимость рассчитывается путем умножения первоначальной стоимости соответствующего этапа или вида работ на коэффициент понижения.

3.2. Цена Контракта включает стоимость расходных материалов, расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта.

3.3. Цена Контракта устанавливается по итогам аукциона, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата результата выполненных работ производится поэтапно, путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Подрядчика после окончания каждого из этапов выполнения работ на объекте, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры, выставленного Подрядчиком на основании подписанных сторонами документов, указанных в п. 6.2. Контракта.

4. Обязанности сторон

4.1. При исполнении Контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. принять объект в работу в течение двух календарных дней, следующих за днем подписания Контракта.

4.1.2. одновременно с подписанным Контрактом представить на утверждение Заказчику график производства работ на объекте, предусматривающий период прекращения водоснабжения объектов соцкультбыта и жилого фонда на срок не более суток при выполнении работ по врезке в действующие сети водоснабжения;

4.1.3. самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ (в том числе разрешение на производство земляных работ) и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях, а также за три дня до начала работ по врезке в действующие сети водоснабжения оповестить работников объектов соцкультбыта и жителей жилого фонда об отключении водоснабжения.

4.1.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту;

4.1.5. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат Заказчику;

4.1.6. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (утв. Решением ПГД от 29.01.2008 № 4);

4.1.7. обеспечить на объекте производства работ выполнение мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

4.1.8. вести журнал производства работ с момента приемки объекта в работу и до момента передачи результата выполненных работ Заказчику;

4.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода производства работ, предоставлять по его требованию журнал производства работ и документы, подтверждающие качество используемых материалов (паспорта, сертификаты и т.п.) для осуществления контроля за качеством используемых материалов и технологией выполнения работ;

4.1.10. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

4.1.11. осуществлять уборку и содержание территории объекта в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.1.12. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки результата выполненных работ Заказчиком;

4.1.13. после завершения каждого этапа выполнения работ провести за счет собственных средств анализ воды в аккредитованной лаборатории и предоставить его результат Заказчику, а после окончания всех работ на объекте передать Заказчику производственную и исполнительно-техническую документацию на выполненные работы;

4.1.14. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах (в том числе обстоятельствах непреодолимой силы), которые грозят годности или качеству результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок;

4.1.15. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом только по согласованию с Заказчиком. Субподрядные организации должны иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению соответствующих видов работ.

Подрядчик несет ответственность за невыполнение, или ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком как за свой собственный результат.

4.1.16. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

4.2. При исполнении Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1. в течение двух календарных дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.2.2. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объекте и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- выдавать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ;

Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.

4.2.3. осмотреть и принять результат выполненных Подрядчиком работ, а в случае обнаружения дефектов и недостатков, назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.2.4. оплатить результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.5. выполнить все свои обязательства, принятые по Контракту.

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.1.2. соответствие качества применяемых материалов и используемого оборудования государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

5.1.3. соответствие результата выполненных работ требованиям Заказчика, государственным стандартам и другой нормативно-технической документации;

5.1.4. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в 24 месяца со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта.

6. Приемка работ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется в три этапа, после завершения каждого из этапов выполнения работ на объекте, рабочей комиссией Заказчика с участием уполномоченного представителя ресурсоснабжающей организации водоснабжения.

6.2. Приемка результатов выполнения каждого из этапов работ осуществляется в течение трех календарных дней, следующих за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче этапа работ, путем подписания членами рабочей комиссии и утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию (при соответствии качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01, подтвержденному результатами анализа воды в аккредитованной лаборатории), а также подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Приемка результатов выполнения каждого из этапов работ производится после полного окончания работ соответствующего этапа, включая восстановление благоустройства территории с закрытием разрешения на производство земляных работ в установленном порядке.

6.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке результатов выполненных работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ предусмотренных Контрактом (как окончательного, так и сроков выполнения этапов работ), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом (графиком производства работ) срока исполнения обязательства.

7.3. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых по Контракту обязательств и устранения допущенных нарушений.

  - За нарушение срока оплаты результатов выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, не вытекающие из условий Контракта, считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае если между сторонами в процессе реализации Контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения разногласий (споров) путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: ____________________________________, тел. _____________________________;

от Подрядчика: ____________________________________, тел. ______________________________.

8.8. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение №2 - График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

9.  Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская,63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                          ПОДРЯДЧИК:

____________________ /К. В. Нецветаев/                           ____________________ /_______________/

Форма №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» контракта на  ________________________________________________________________________________

(название контракта)

1. Изучив документацию об   аукционе,   а   также   действующие нормативно- правовые  акты   по   предмету   проводимого   аукциона, сообщаем  о  своем согласии  на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Настоящей  заявкой    подтверждаем,    что    в    отношении нас не проводится процедура ликвидации, решение арбитражного  суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии конкурсного производства отсутствует, деятельность не приостановлена в порядке,  предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об административных правонарушениях на день подачи настоящей заявки,  размер задолженности по начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня  или  государственные внебюджетные фонды  за   прошедший   календарный   год   по   данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов, сведения о  отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом.

3. Настоящим гарантируем достоверность  представленной  нами  в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не  противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в  уполномоченных  органах  власти  и  у упомянутых в нашей заявке юридических и физических  лиц  информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае признания нас победителем  аукциона,  мы  берем  на себя обязательства подписать контракт  с  муниципальным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» на___________________________________________________________________

(название контракта)

в соответствии   с   требованиями   документации   об аукционе в срок 5 дней  со  дня  получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

Приложение 1 к форме 1

Конкретные показатели используемого при выполнении работ материала

1. Исполняя наши обязательства   и   изучив   документацию   об аукционе на право  заключения   с   муниципальным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»           контракта  на_____________________________________________________________________________,

(название контракта)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект государственного контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы согласны  выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование и характеристики работ, используемое оборудование и материалы* |
| --- | --- |

*указывается в соответствии с разделом IV аукционной документации и приложением №1 к документации об аукционе в электронной форме (техническое задание) с указанием товарных знаков предлагаемых материалов (в случае их наличия).

Форма №2 к документации

Об аукционе в электронной форме

ЗАЯВКА (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» контракта на  ________________________________________________________________________________

(название контракта)

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование,  сведения  об  организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для  юридического  лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество,  паспортные  данные,  сведения  о месте жительства   (для   физического   лица),   номер   контактного телефона.)

в лице________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического  лица)

Приложения:

1. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. (Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.)

* рекомендуемые формы для участников размещения заказа не являются обязательными.