Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# Техническое задание

# на обследование  строительных конструкций  и разработку проектно-сметной документации на проектирование капитального ремонта объекта по адресу:

# г. Пермь, ул. Куйбышева, 137 литер А, помещение 68

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования строительных конструкций и проектирования капитального ремонта | Акт осмотра от 18.10.2010г. |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ» |
| 3 | ## Характеристика объекта | Помещение гаража 1946 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 57 см, фундамент – бетонный ленточный, перекрытия – железобетонные плиты. Строительный объём – 12 534,2 м3 Площадь помещения– 1 724,1 м2 |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | В соответствии с СП13-102-2003 «Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений» обследованию полежат: - фундаменты, - стены, - перекрытия, - кровля, прочие строительные конструкции: - фасад, оконные и дверные заполнения, полы. |
| 5 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация. |
| 7 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 и заданием на проектирование разработать разделы: - - пояснительная записка; - архитектурные решения; - конструктивные и объемно-планировочные решения; - проект организации строительства; - мероприятия по охране окружающей среды; - мероприятия по пожарной безопасности; - сведения об инженерном оборудовании. |
| 8 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 9 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта по результатам обследования строительных конструкций. |
| 10 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 11 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 12 | ## Сроки выполнения обследования и разработки проектно-сметной документации | Согласно муниципального контракта |
| 13 | ## Особые условия проектирования | Выполнить проект капитального ремонта обследованных конструкций: - кровли и теплоизоляции покрытия крыши; - металлических и ж/б конструкций крыши; - наружных и внутренних стен; - устройство системы приточно-вытяжной венти-ляции; - системы электроснабжения. |
| 14 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра заключения по результатам обследования технического состояния конструкций, 4 экземпляра проектно-сметной документации. |

Заказчик:                                                                                                  Подрядчик:

___________/ И. Р. Хайдаров                                                            __________/___________

МП                                                                                                        МП