Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «___»___________2011 года №___

Техническое задание

на выполнение работ по проведению инструментальных замеров атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми

Наименование работ: «Проведение инструментальных замеров атмосферного воздуха в Дзержинском  районе города Перми».

Цель работы: Получение фактических данных о составе атмосферного воздуха Дзержинского района города Перми.

Работа включает:

- Отбор проб атмосферного воздуха по 3 раза в течение третьего квартала, по 3 раза в течение четвертого квартала 2011 года в следующих точках:

- ул. Костычева (в районе жилых домов № 22-36);

- Школа № 59 (проспект Парковый, 8а);

- ул. Строителей, 34-36 (в районе маргаринового завода);

- ул. Строителей, 16.

2.   Определение в каждой пробе во всех четырех точках следующих веществ:

| Вещество | Количество определений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 кв. | 4 кв. | Всего |
| ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы, этилбензол) | 12 | 12 | 24 |
| взвешенные вещества взвешенные вещества | 12 | 12 | 24 |
| диоксид серы | 12 | 12 | 24 |
| фенол | 12 | 12 | 24 |
| сероводород | 12 | 12 | 24 |
| аммиак | 12 | 12 | 24 |
| хлорид водорода | 12 | 12 | 24 |
| формальдегид | 12 | 12 | 24 |
| диоксид азота | 12 | 12 | 24 |
| оксид углерода | 12 | 12 | 24 |

3. Кроме того, дополнительно в точках по ул. Строителей, 34-36 и по ул. Строителей, 16  необходимо произвести отборы проб атмосферного воздуха по 3 раза в третьем квартале, по 3 раза в четвертом квартале и определить в них следующих вещества:

| Вещество | Количество определений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 кв. | 4 кв. | Всего |
| предельные углеводороды | 6 | 6 | 12 |
| фторид водорода | 6 | 6 | 12 |
| медь | 6 | 6 | 12 |
| свинец | 6 | 6 | 12 |
| марганец | 6 | 6 | 12 |
| хром | 6 | 6 | 12 |
| никель | 6 | 6 | 12 |
| железо | 6 | 6 | 12 |
| кадмий | 6 | 6 | 12 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Управление по экологии и природопользованию г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22 ИНН 5904082510 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, л/с 02915100659) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ Г. ПЕРМИ БИК 045773001 ОГРН 1025900514661 ОКПО 52254767 ОКОНХ 97610 |
| --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми |
| ______________________ | ____________________ А.А.Галанова |
| М.П. | М.П. |