## Лист3
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 21 от «17» июня 2011 года
Техническое задание на диагностикумы, антигены, тест-системы
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона
1.1 | Планшет | не менее 8 лунок х 12 стрипов
1.2 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
1.3 | Метод - количественный | Наличие
1.4 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 75 мин.
1.5 | Температура инкубации | Не менее 37°С
1.6 | Количество калибраторов | не менее 6
1.7 | Концентрация калибраторов:
1.8 | -первый калибратор | не менее 0,0 мМЕ/л
1.9 | -второй калибратор | не менее 0,2 мМЕ/л
1.10 | -третий калибратор | не менее 1,0 мМЕ/л
1.11 | -четвертый калибратор | не менее 5,0 мМЕ/л
1.12 | -пятый калибратор | не менее 10,0 мМЕ/л
1.13 | -шестой калибратор | не менее 20,0 мМЕ/л
1.14 | Диапазон определения концентраций | не менее 0,2-20 МЕ/л
1.15 | Количество, набор | 3
2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови.
2.1 | Планшет | не менее 8 лунок × 12 стрипов
2.2 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
2.3 | Метод - количественный | Наличие
2.4 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) | не более 75 мин.
2.5 | Температура инкубации | Не менее 37 °С
2.6 | Количество калибраторов | не более 5
2.7 | Концентрация калибраторов:
2.8 | -первый калибратор | не менее 0 пмоль/л
2.9 | -второй калибратор | не менее 5 пмоль/л
2.10 | -третий калибратор | не менее 25 пмоль/л
2.11 | -четвертый калибратор | не менее 50 пмоль/л
2.12 | -пятый калибратор | не менее 100 пмоль/л
2.13 | Диапазон определения концентраций | 5-100 пмоль/л
2.14 | Чувствительность | не менее 2,5 пмоль/л
2.15 | Количество, набор | 1
3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови
3.1 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
3.2 | Количество анализов | не менее 96
3.3 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
3.4 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
3.5 | Температура инкубации | не менее 37 °C
3.6 | Общее время инкубации | не более 75 мин
3.7 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
3.8 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
3.9 | фотометрический метод | Наличие
3.10 | длина волны, нм | 450
3.11 | Метод ИФА анализа количественный | Наличие
3.12 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л
3.13 | Чувствительность | не менее 0,3 МЕд/л
3.14 | Калибровочные проб: 5 проб, содержащих 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ЛГ | Наличие
3.15 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
3.16 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
3.17 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
3.18 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
3.19 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
3.20 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
3.21 | Количество, набор | 2
4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови
4.1 | Принцип анализа - двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
4.2 | Количество анализов (включая контроли) | не менее 96
4.3 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
4.4 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
4.5 | Температура инкубации | не менее 37 °С
4.6 | Общее время инкубации | не более 135 мин.
4.7 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
4.8 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
4.9 | фотометрический метод | Наличие
4.10 | длина волны | не менее 450 нм
4.11 | Метод ИФА анализа | количественный
4.12 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 5, 25, 50, 100 МЕд/л ФСГ | Наличие
4.13 | Контрольная сыворотка | Наличие
4.14 | Диапазон выявления концентраций | 5-100 МЕ/л
4.15 | Чувствительность | < 2 МЕ/л
4.16 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | не менее 80%
4.17 | Конъюгат, готовый к употреблению | Русский
4.18 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие
4.19 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
4.20 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
4.21 | Количество, набор | 2
5 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови
5.1 | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
5.2 | Количество анализов | не менее 96
5.3 | Формат планшета: 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок | Наличие
5.4 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
5.5 | Температура инкубации 37°C, общее время инкубации: не более 90 мин. | Наличие
5.6 | Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие
5.7 | Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм | Наличие
5.8 | фотометрический метод | Наличие
5.9 | Длина волны | Не менее 450 нм
5.10 | Метод ИФА анализа: количественный | Наличие
5.11 | Диапазон выявления концентраций, | 100-2000 мМЕ/л
5.12 | Чувствительность | не менее15 мМе/л
5.13 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л Пролактина | Наличие
5.14 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
5.15 | Стоп-реагент, готовый к употреблению | Наличие
5.16 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
5.17 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
5.18 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
5.19 | Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета | Наличие
5.20 | Количество, набор | 3
6 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона
6.1 | Метод: количественный | Наличие
6.2 | Принцип анализа- твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный | Наличие
6.3 | Количество анализов | не менее 96
6.4 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
6.5 | Температура инкубации-комнатная | Наличие
6.6 | Общее время анализа | не более 75 мин
6.7 | Калибровочные пробы: 0; 0.2; 0.5; 1; 2; 6; 16 нг/мл | Наличие
6.8 | Диапазон выявления концентраций | 0,083-16 нг/мл
6.9 | Чувствительность | не более 0,083 нг/мл
6.10 | Сертификат качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek*Immunoassay Control "Bio-Rad" | Наличие
6.11 | Количество, набор | 1
7 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола
7.1 | Метод: количественный | Наличие
7.2 | Принцип анализа- твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный | Наличие
7.3 | Количество анализов | не менее 96
7.4 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
7.5 | Температура инкубации-комнатная | Наличие
7.6 | Общее время анализа | не более 90 мин
7.7 | Калибровочные пробы: 0; 20; 50; 100; 200; 400; 800 нг/мл | Наличие
7.8 | Диапазон выявления концентраций | 2,5-800 нг/мл
7.9 | Чувствительность | не более 2,5 нг/мл
7.10 | Количество, набор | 1
8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронасульфата
8.1 | Метод: количественный | Наличие
8.2 | Принцип анализа- твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный | Наличие
8.3 | Количество анализов | не менее 96
8.4 | Образец для анализа - сыворотка, плазма | Наличие
8.5 | Температура инкубации-комнатная | Наличие
8.6 | Общее время анализа | не более 90 мин
8.7 | Калибровочные пробы:0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10 нг/мл | Наличие
8.8 | Диапазон выявления концентраций | 0,044-10 нг/мл
8.9 | Чувствительность | не более 0,044 нг/мл
8.10 | Сертификат качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek*Immunoassay Control "Bio-Rad" | Наличие
8.11 | Количество, набор | 1
9 | Количественное определение инсулина в сыворотке и плазме крови человека
9.1 | Метод: твердофазный одностадийный иммуноферментный анализ "сендвич-типа" | Наличие
9.2 | Состав набора:
9.3 | Стрипы 8-луночные | не менее 1 планшет × 96 лунок
9.4 | Калибраторы инсулина: 3; 10; 30; 100; 200 мЕд/л | не менее 5 фл ×1,0 мл
9.5 | Нулевой калибратор инсулина 0 мЕд/л | не менее 1 фл × 5 мл
9.6 | Концентрированный раствор конъюгата 11Х | не менее 1 фл × 1,2 мл
9.7 | Буфер для конъюгата | не менее 1 фл × 12 мл
9.8 | Концентрат промывочного буфера 21Х | не менее 1 фл × 40 мл
9.9 | Субстрат пероксидазы (ТМБ) | не менее 1 фл × 22 мл
9.10 | Стоп-реагент 0,5 М Н2SO4 | не менее 1 фл × 7 мл
9.11 | Количество, набор | 2
10 | Иммуноферментный тест для определения С-пептида в сыворотке крови, плазме крови или моче человека
10.1 | Метод: твердофазный двухстадийный иммуноферментного, количественного анализа | Наличие
10.2 | Принцип прямого "сэндвича", при котором используется два моноклональных антитела, направленных к разным антигенным детерминантам молекулы С-пептида | Наличие
10.3 | Состав набора:
10.4 | Стрипы 8-луночные | не менее 1 планшет × 96 лунок
10.5 | Калибраторы С-пептида | не менее 5 фл ×1,0 мл
10.6 | Нулевой калибратор | не менее 1 фл × 5 мл
10.7 | Концентрат ферментного конъюгата 11Х | не менее 1 фл × 1,2 мл
10.8 | Буфер для конъюгата | не менее 1 фл × 12 мл
10.9 | Концентрат промывочного буфера 21Х | не менее 1 фл × 40 мл
10.10 | Субстрат (ТМБ) | не менее 1 фл × 22 мл
10.11 | Стоп-реагент 0,5 М Н2SO4 | не менее 1 фл × 7 мл
10.12 | Чувствительность | не менее 15 пмоль/л
10.13 | Количество, набор | 2
11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgA к хеликобактер пилори
11.1 | Метод: количественный | Наличие
11.2 | Принцип анализа- твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
11.3 | Количество анализов | не менее 96
11.4 | Образец для анализа - сыворотка крови | Наличие
11.5 | Количество образца: 100 мкл разбавленной крови (1:100) | Наличие
11.6 | Общее время анализа | не более105 мин
11.7 | Стандарты: 15; 50; 150 ДЕ/мл | Наличие
11.8 | Контроли: положительный, отрицательный | Наличие
11.9 | Вспомогательные вещества: пролактин 300, БНД, МИТ | Наличие
11.10 | Чувствительность | Не менее 93%
11.11 | Специфичность | Не менее 95%
11.12 | Количество, набор | 2
12 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к хеликобактер пилори
12.1 | Метод: количественный | Наличие
12.2 | Принцип анализа- твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
12.3 | Количество анализов | не менее 96
12.4 | Образец для анализа - сыворотка крови | Наличие
12.5 | Количество образца: 100 мкл разбавленной крови (1:100) | Наличие
12.6 | Общее время анализа | не более 105 мин
12.7 | Стандарты: 15;75; 150 ДЕ/мл | Наличие
12.8 | Контроли: положительный, отрицательный | Наличие
12.9 | Вспомогательные вещества: пролактин 300, БНД, МИТ | Наличие
12.10 | Чувствительность | Не менее 100%
12.11 | Специфичность | Не менее 92%
12.12 | Количество, набор | 2
13 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови
13.1 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
13.2 | Количество анализов (включая контроли) | Не менее 96
13.3 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
13.4 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
13.5 | Температура инкубации | Не менее 37 °С
13.6 | Общее время инкубации | Не более 60 мин
13.7 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
13.8 | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод
13.9 | Длина волны | Не менее 450 нм
13.10 | Метод ИФА анализа | Количественный
13.11 | Концентрация калибраторов:
13.12 | - первый калибратор | не менее 0 МЕ/мл
13.13 | - второй калибратор | не менее 50 МЕ/мл
13.14 | - третий калибратор | не менее 200 МЕ/мл
13.15 | - четвертый калибратор | не менее 500 МЕ/мл
13.16 | - пятый калибратор | не менее 1000 МЕ/мл
13.17 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
13.18 | Диапазон выявления концентраций | не менее 50 - 1000 МЕ/мл
13.19 | Чувствительность | не менее 10 МЕ/мл
13.20 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
13.21 | Количество, набор | 3
14 | Тест-система для диагностики аллергических заболеваний и для контроля за проводимой специфицеской иммунотерапией
14.1 | Выявление в сыворотке крови антител класса иммуноглобулина Е к широкому спектру антигенов, фиксированных на поверхности 96-луночных стрипированных планшетов | Наличие
14.2 | Метод качественный | Наличие
14.3 | Количество определений | не менее 8 × 22
14.4 | Количество, набор | 3
15 | Набор реагентов для иммуноферментного определения гормона роста в сыворотке и плазме крови
15.1 | Принцип анализа двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наличие
15.2 | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов
15.3 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок
15.4 | Образец для анализа | сыворотка, плазма
15.5 | Температура инкубации | от 18 до 25 °С
15.6 | Общее время инкубации | не более 120 мин
15.7 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
15.8 | Регистрация ИФА реакции: | Наличие
15.9 | фотометрический метод | Наличие
15.10 | длина волны | не менее 450 нм
15.11 | Метод ИФА анализа | количественный
15.12 | Калибровочные пробы: 5 проб, содержащие 0, 1, 10, 25, 50 мМЕ/л ГР | Наличие
15.13 | Контрольная сыворотка, готовая к употреблению | Наличие
15.14 | Диапазон выявления концентраций | от 1 до 50 мМЕ/л
15.15 | Чувствительность | 0,25 мМЕ/л
15.16 | Конъюгат, готовый к употреблению | Наличие
15.17 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие
15.18 | Количество, набор | 1
16 | Сыворотки диагностические моноспецифические
16.1 | Применяются в реакции РИД в геле, ИЭФ и реакции преципитации | Наличие
16.2 | Выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл | Наличие
16.3 | Сыворотка против IgG (H) или IgG (H + L) | 3 ампулы
16.4 | Сыворотка против IgМ (H) | 3 ампулы
16.5 | Сыворотка против IgА (H) | 3 ампулы
16.6 | Контрольная сыворотка крови человека | 1 ампула
16.7 | Количество, набор | 4
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 60 %.