УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ /В.Н.Петухов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку приборов и аппаратуры медицинской диагностической (видеоэндоскопическая стойка для диагностики заболеваний всех отделов кишечника)

для МУЗ «МСЧ № 9»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения "Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье" |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты |  | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-73-61 |
| Контактное лицо |  | Микова Людмила Леонидовна |
| II. Сведения об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Поставка приборов и аппаратуры медицинской диагностической (видеоэндоскопической стойки для диагностики заболеваний всех отделов кишечника) для МУЗ «МСЧ № 9» |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | 3 500 000,00 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора определена как среднее значение из коммерческих предложений торгующих организаций. |
| Количество поставляемого товара |  | 1 шт. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями гражданско-правового договора, являющегося приложением к документации об аукционе. Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала. |
| Место поставки товара |  | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2, МУЗ «МСЧ № 9», приемное отделение. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | В течение 60 календарных дней со дня заключения гражданско-правового договора. |
| Срок, объем, размер и порядок предоставления гарантий на товара |  | Гарантия на товар распространяется в течение всего срока годности товара. Вместе с товаром предоставляются гарантии производителя и поставщика на товар. Поставщик вместе с товаром (в момент поставки товара) предоставляет обеспечение гарантии Поставщика на товар в размере 2% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Товар принимается только после предоставления Поставщиком: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - договора поручительства или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения гарантии на товар. - Способ обеспечения гарантии на товар определяется Поставщиком самостоятельно. - Срок действия обеспечения гарантии на товар должен быть на 30 дней больше срока гарантии на товар. В случае если по каким-либо причинам обеспечение гарантии на товар перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать гарантию на товар, Поставщик должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение гарантии на товар на тех же условиях и в том же размере. - В случае предоставления Поставщиком обеспечения гарантии на товар в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 2% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гарантию товара, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией. - указание в качестве принципала Поставщика по гражданско-правовому договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по гарантии на товар, которая должна быть не менее размера обеспечения гарантии на товар. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня поставки товара, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока гарантии на товар. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по гарантии на товар: за нарушение сроков определения дефектов товара, за нарушение сроков определения причин некорректной работы товара, за нарушение сроков устранения дефектов товара или его комплектующих частей, за нарушение сроков замены дефектного товара или его комплектующих частей с дефектами, за отказ от определения причин некорректной работы товара, за отказ от устранения дефектов товара или его комплектующих частей, за отказ от замены дефектного товара или его комплектующих частей с дефектом. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по гарантии, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гарантии на товар. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Поставщик вместе с банковской гарантией должен представить заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гарантии на товар и отказ в принятии поставляемого товара. - В случае, если обеспечением исполнения гарантии на товар будет являтся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения гарантии на товар является договор поручительства, товар может быть принят только после предоставления Поставщиком, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока гарантии на товар. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по гарантии на товар в части: - - за нарушение сроков определения дефектов товара, - - за нарушение сроков определения причин некорректной работы товара, - - за нарушение сроков устранения дефектов товара или его комплектующих частей, - - за нарушение сроков замены дефектного товара или его комплектующих частей с дефектами, - - за отказ от определения причин некорректной работы товара, - - за отказ от устранения дефектов товара или его комплектующих частей, - - за отказ от замены дефектного товара или его комплектующих частей с дефектом. В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения гарантии на товар, перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение гарантии на товар по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» Поставщик заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения №5 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении №5 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения гарантии на товар, должны поступить на указанный заказчиком счет до момента поставки товара. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантии на товар, указан в Приложении № 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 360 календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара; - счета-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара; - акта ввода товара в эксплуатацию. Оплата по гражданско-правовому договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком гражданско-правовом договоре. Оплата по гражданско-правовому договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  | Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, монтаж, установку, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала Заказчика, уборку и вывоз материала упаковки оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором количества товара и иных условий исполнения гражданско-правового договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение гражданско-правового договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставку товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. - Участник размещения заказа может оформить указанные сведения по форме Приложения №3 (указанная форма не является обязательной). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.07.2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.07.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.07.2011г. |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско- правовой договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - договора поручительства или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. - Срок действия обеспечения исполнения гражданско-правового договора должен быть на 30 дней больше срока оказания вспомогательных услуг. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по гражданско-правовому договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3(трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правового договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения гражданско-правового договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен гражданско-правовой договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по гражданско-правовому договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по гражданско-правовому договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения гражданско-правового договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания вспомогательных услуг. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в гражданско-правовой договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по гражданско-правовому договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором; нарушение сроков оказания вспомогательных услуг; за поставку товара ненадлежащего качества; не предоставление вспомогательных услуг, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по гражданско-правовому договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гражданско-правовому договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока оказания вспомогательных услуг. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по гражданско-правовому договору в части: - - нарушения сроков поставки товара полностью или его части; - - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка); - - поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным гражданско-правовым договором. - - нарушение сроков оказания вспомогательных услуг; - - за поставку товара ненадлежащего качества; - - не предоставление вспомогательных услуг. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств (по договору залога) в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 9», лицевой счет: 04920010745). ИНН; 5905021126. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; «Обеспечение исполнения гражданско-правового договора по договору залога № _____ от «____»__________ 2011 г.» Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора и не позднее срока, указанного в Приложении №4 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, указан в Приложении № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоэндоскопическая стойка для диагностики заболеваний всех отделов кишечника | Наличие |
| 2 | Система для визуальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта | Наличие |
| 3 | Видеопроцессор | Наличие |
| 4 | Напряжение, в пределах | 230V (PAL) |
| 5 | Частота | 50-60Hz |
| 6 | Потребление, не более отклонения ±10% | 1.0A |
| 7 | Ксеноновая лампа | наличие |
| 8 | Мощность лампы не менее | 100w |
| 9 | Сила тока не более | 10A |
| 10 | Среднее время жизни, лампы не менее 400 часов непрерывной работы | наличие |
| 11 | Температура цвета лампы, не менее 6,500 К | наличие |
| 12 | Формат освещения -импульсный стабилизатор с постоянным освещением | наличие |
| 13 | Управление яркостью : Автоматическое – по среднему или по пиковому | наличие |
| 14 | Управление яркостью ручное, дискретность не хуже - +/- 5 шагов | наличие |
| 15 | Автоматическая диафрагма , тип - настраиваемая | наличие |
| 16 | Отдельный выключатель для сети и для лампы, позволяющий выключать лампу между процедурами | Наличие |
| 17 | Совместимость с видеоскопами с цветной матрицей PAL, фиброскопами через видеомодуль. | Наличие |
| 18 | Система подачи воздуха | Наличие |
| 19 | Система насоса постоянного тока, диафрагменного типа | Наличие |
| 20 | Давление при 0 потоке, не уже диапазона | от 40 ~до 65 kPa (5.8 ~9.0 PSI) |
| 21 | Стандартный объем подачи воздуха на входе в бутылку, Низкое: диапазон не уже от 3.8 ~ до 5.9 л/мин Высокое: диапазон не уже от 6.0 ~ до 9.5 л/мин | наличие |
| 22 | Система подачи воды | Наличие |
| 23 | Бутылка с водой под давлением насоса Объем бутылки не менее 200 мл | Наличие |
| 24 | Система контроля яркости | Наличие |
| 25 | Автоматическая Выбор – по среднему или по пику Ручная с регулировкой , не шире +/- 5 шагов | Наличие |
| 26 | Система цвета | Наличие |
| 27 | Коррекция цвета Регулировка в пределах не шире +/- 5 шагов, синий в пределах +/- 5 шагов | Наличие |
| 28 | В режиме "стоп-кадра" доступен просмотр "живого" видео | Наличие |
| 29 | Стандарт видеосигнала | PAL |
| 30 | Возможность сохранения информации о 30 пациентах | Наличие |
| 31 | Возможность сохранения до 50 настроек пользователя | Наличие |
| 32 | Автозатвор, не уже диапазон | от 1/ до 250 сек. |
| 33 | Охлаждение принудительное, воздушное | Наличие |
| 34 | Видео выходы, не менее 3 набора | Наличие |
| 35 | 1 набор: не менее RGBS, 9-и штырьковый разъем типа D-Sub | Наличие |
| 36 | 2 набор: не менее композитный, BNC разъем | Наличие |
| 37 | 3 набора: не менее раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем | Наличие |
| 38 | Тип защиты от электрического удара - оборудование класса I, вилка с 3-мя контактами | Наличие |
| 39 | Степень защиты от электрического удара BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, использование на сердце запрещено | Наличие |
| 40 | Степень защиты от взрыва Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ | Наличие |
| 41 | Габариты основного блока не более ширина =380 мм; высота = 155 мм; глубина =420мм | Наличие |
| 42 | Основной блок, вес не более | 15.0 кг |
| 43 | Видеогастроскоп | Наличие |
| 44 | Направление обзора прямое | Наличие |
| 45 | Угол поля зрения, не менее | 140º |
| 46 | Глубина резкости, не уже пределов 5 ~ 100 мм | Наличие |
| 47 | Изгиб дистального конца | Наличие |
| 48 | Изгиб Вверх/Вниз Не менее | 210º/120º |
| 49 | Изгиб Вправо/Влево Не менее | 120º/120º |
| 50 | Диаметр вводимой трубки , в пределах диапазона | 9,8 мм ± 0,2мм |
| 51 | Диаметр инструментального канала , в пределах | 2,8 мм ±0,2мм |
| 52 | Рабочая длина вводимой трубки, в пределах, | 1050 мм ±10мм |
| 53 | Общая длина, в пределах | 1373 мм ±10м |
| 54 | Система предупреждения петлеобразования -- Головка разъёма поворачивается на 180º | Наличие |
| 55 | Формат изображения -технология FTV (полноэкранное изображение, большой формат) | Наличие |
| 56 | Дополнительные возможности управления с эндоскопа -Кнопка 1: стоп-кадрКнопка 2: сохранение/печать изображение Кнопка 3: запись ображения Кнопка 4: рычаг регулировки увеличения Функция каждой кнопки может быть изменена. | Наличие |
| 57 | Степень защиты от электрошока -типа BF ( повышенную степень защиты и изолированную рабочую часть) | Наличие |
| 58 | Совместимость с электрохирургическими принадлежностями | наличие |
| 59 | Лазер - совместимость только с Nd: YAG лазером и диодным лазером | наличие |
| 60 | ручка | Наличие |
| 61 | трубка для очистки петли | Наличие |
| 62 | Распылитель (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1700 мм) широкий угол распыления, 2 штуки | Наличие |
| 63 | Катетер (канал ø 2,2 мм, рабочая длина 1600 мм)-3 штуки | Наличие |
| 64 | Видеоколоноскоп | Наличие |
| 65 | Направление обзора | прямое |
| 66 | Угол поля зрения, не более | 140º |
| 67 | Глубина резкости, не хуже диапазона 3 ~ 100 мм | Наличие |
| 68 | Изгиб дистального конца | Наличие |
| 69 | Изгиб Вверх/Вниз Не менее | 180º/180º |
| 70 | Изгиб Вправо/Влево Не менее | 160º/160º |
| 71 | Ширина неизгибаемой части дистального конца, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |
| 72 | Диаметр дистального конца, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |
| 73 | Диаметр вводимой трубки, в пределах не шире | 13,2 мм±0,2мм |
| 74 | Диаметр инструментального канала, в пределах не шире | 3,8 мм±0,2мм |
| 75 | Рабочая длина вводимой трубки, в пределах не шире | 1700 мм±10мм |
| 76 | Общая длина, в пределах не шире | 2023 мм±10мм |
| 77 | Система предупреждения петлеобразования - головка разъёма поворачивается на 180º | наличие |
| 78 | Жесткость градуированная жесткость по длине вводимой трубки | наличие |
| 79 | Формат изображения полноэкранное изображение, большой формат | наличие |
| 80 | Степень защиты от электрошока | тип BF |
| 81 | Совместимость с электрохирургическими принадлежностями | Да |
| 82 | Лазер совместимость только с Nd: YAG лазером и диодным лазером | Наличие |
| 83 | Медицинский видеомонитор | Наличие |
| 84 | плоский, жидкокристаллический | наличие |
| 85 | Сертификация для применения в медицинских учреждениях | наличие |
| 86 | Частота обновления , не менее | 100 Гц |
| 87 | Диагональ, не менее , дюймов | 21 дюйм |
| 88 | Тип экрана - A-SI TFT с активной матрицей (или эквивалент) | наличие |
| 89 | Размеры, не более | 500 x 430 x 105 мм |
| 90 | Масса, не более | 7,5 кг |
| 91 | Яркость | 400±10 |
| 92 | контрастность ,не хуже | 600:1 |
| 93 | время ответа, не более | 16mc |
| 94 | Угол обзора, не менее | 85/85/85/85 град |
| 95 | Размер пикселя, не более | 0,27ммх0,27мм |
| 96 | Количество цветов, не менее | 16 млн. цветов |
| 97 | Разрешение, пикселей, не менее | 1600х1200 |
| 98 | Формат изображения или эквивалент | 4;3 |
| 99 | Синхронизация раздельная ,В пределах | 2.5 - 5.0 Vpp |
| 100 | Максимальная частота синхронизации пиксела , не хуже | 135 МГц x 1 |
| 101 | функция "картинка в картинке" | наличие |
| 102 | Принимаемые сигналы DVI, S-VHS, SXVGA, BNC | наличие |
| 103 | цифровое масштабирование картинки | наличие |
| 104 | заводские предустановки настроек монитора по типам хирургических вмешательств | наличие |
| 105 | возможность "заморозки" изображения | наличие |
| 106 | Возможность зеркального отображения изображения | наличие |
| 107 | Возможность создать и сохранить индивидуальные настройки хирурга (запись под именем хирурга для быстрого доступа). | наличие |
| 108 | возможность точной коррекции цветопередачи | наличие |
| 109 | Насройка резкости изображения (10 ступеней) | наличие |
| 110 | потребление электроэнергии Не более | 90Вт |
| 111 | Крепежные отверстия стандарт VESA (или эквивалент), 100mmx100mm | наличие |
| 112 | кабель питания переменного тока – 1 шт | наличие |
| 113 | кабель VGA HDDB15 – 1 шт | наличие |
| 114 | S-видеокабель – 1 шт | наличие |
| 115 | кабель DVI – 1 шт | наличие |
| 116 | адаптер переменного тока | наличие |
| 117 | кабель BNC – 1 шт | наличие |
| 118 | 4-мм винты VESA(или эквивалент), – 4 шт | наличие |
| 119 | Стойка приборная передвижная | наличие |
| 120 | Высота*Ширина*Глубина, мм, не более | 1280*620*625 |
| 121 | Количество полок, шт, не менее 4, (верхняя с установленным держателем для монитора) | наличие |
| 122 | Максимальная нагрузка на одну полку, кг Не менее | 50 |
| 123 | Максимальная нагрузка общая, кг Не менее | 150 |
| 124 | Выдвижная полка для клавиатуры | наличие |
| 125 | Поворотный держатель TFT монитора, полка также приспособлена для ЭЛТ мониторов | наличие |
| 126 | Держатель эндоскопов | двойной, с креплением |
| 127 | Задние дверцы | с замком |
| 128 | Ролики Поворотные сдвоенные, с фиксатором, диаметр в пределах 124 -126 мм | наличие |
| 129 | Все металлические элементы изолированы | наличие |
| 130 | Трансформатор изоляционный | наличие |
| 131 | Мощность трансформатора, не менее | 1600 ватт |
| 132 | розетки , не мене 8штук выключатель автоматический для каждой розетки выключатель общий для всего модуля | наличие наличие наличие |
| 133 | Отсос эндоскопический | наличие |
| 134 | Скорость воздушного потока , не менее | Н 18 литров в минуту |
| 135 | Максимальное разрежение не менее | 80 кПа |
| 136 | Ёмкость бачка Не менее | 1500 мл |
| 137 | Материал бутылки - Поликарбонат | наличие |
| 138 | Питание В пределах 210 -240 Вольт, 50-60 Гц | наличие |
| 139 | Мощность , не менее | 65 ВА |
| 140 | Однофазный индукционный двигатель | В пределах 210-230В, 30-35Вт, 50-60 Гц |
| 141 | Насос диафрагменного типа, одноцилиндровый | наличие |
| 142 | Предохраняющее устройство ограничительный клапан (поплавок-стопор), запасная ёмкость | наличие |
| 143 | Размеры (ширина - высота -(длина), не более | 375 мм - 150 мм - 310 мм |
| 144 | Масса, не более | 4,7 кг |
| 145 | 7х11 трубка пациента (2 м) с адаптером Катетер 12 Fr (4 мм) Угловой переходник. 110х130 уплотнитель Крышка емкости с держателем поплавка Поплавок - 1 шт. Соединительное отверстие трубки пациента Держатель емкости 1500 мл ёмкость Воздушный фильтр Комплект запасной ёмкости 4х15 уплотнитель Держатель катетера Чехол | наличие |
| 146 | Течеискатель | наличие |
| 147 | Насос – груша ручной | наличие |
| 148 | Манометр с циферблатом | наличие |
| 149 | Клапан сброса давления | наличие |
| 150 | Коннектор для подсоединения к фиброскопу | наличие |
| 151 | Видеокапсула эндоскопическая | наличие |
| 152 | Размер ресивера ,не более | 85 Х 140 Х 28 мм |
| 153 | Вес ресивера , включая батарею не более | 350 г. |
| 154 | Индикация - заряд батареи, наличие сигнала от капсулы | наличие |
| 155 | Подключение к ПК (тип разъема) | USB 2,0 |
| 156 | Перезаряжаемая батарея | наличие. |
| 157 | Тип батареи (аккумулятора) | Литий-ионная |
| 158 | время работы аккумулятора не менее | 11 часов |
| 159 | Время перезарядки батареи не более | 4 часов |
| 160 | Емкость не менее | 8800 мА/ч |
| 161 | Напряжение , не более | 3,6 В |
| 162 | Размер батареи не более | 74 Х 85 Х 22 мм |
| 163 | Зарядное батарейное устройство настольное | наличие |
| 164 | Заряд 2- х батарей одновременно | наличие |
| 165 | Вес не более | 290 г. |
| 166 | Кабель данных пациента | наличие |
| 167 | Количество каналов не более | 9 |
| 168 | Цветовая схема | наличие |
| 169 | Связь- HBC (Использование тела человека в качестве проводника) | наличие |
| 170 | Длина | не менее 90 см |
| 171 | Сумка с креплением к поясу пациента | наличие |
| 172 | Контейнер системы (мобильный кейс) | наличие |
| 173 | Измерительная лента | наличие |
| 174 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие |
| 175 | Схемы выполнения процедуры | наличие |
| 176 | Рабочая станция | наличие |
| 177 | Русифицированное программное обеспечение | наличие |
| 178 | Время загрузки данных исследования не более | 1 часа |
| 179 | функция мульти-дисплей, не менее | 1,2, 4 и 19 окон |
| 180 | просмотр данных (режим с 1 окном), не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |
| 181 | просмотр данных (режим с 2 окнами) не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |
| 182 | просмотр данных (режим с 4 окнами) не менее | от 5 до 10000 кадров в секунду |
| 183 | Возможность увеличения изображения не менее | режим 1-2 окна: увеличение х2 |
| 184 | Масштабирование | наличие |
| 185 | Позиционирование капсулы | наличие |
| 186 | Возможность быстрого поиска кровотечений | наличие |
| 187 | Редактор изображений | наличие |
| 188 | Создание видеороликов в формате AVI | наличие |
| 189 | Метки для изображений | наличие |
| 190 | Раскадровка захваченных изображений | наличие |
| 191 | Корректировка цветовой схемы | наличие |
| 192 | Возможность хранение файлов пациента не менее: | 30 |
| 193 | Создание отчета в формате pdf | наличие |
| 194 | Возможность сохранения полученных изображений на внешний носитель | наличие |
| 195 | Запись видеофайла на DVD диск | наличие |
| 196 | Индивидуальный доступ | наличие |
| 197 | Экспорт изображений в файлы word, exel, ppt | наличие |
| 198 | Создание копий файлов пациента внутри программы | наличие |
| 199 | Режим ускоренного просмотра файла пациента (автоматическое удаление повторяющихся кадров) | наличие |
| 200 | Интеграция программного обеспечения во внутрибольничную интрасеть | наличие |
| 201 | Отдельный режим для сестринского персонала | наличие |
| 202 | Максимальное количество изображений на одной странице отчета | 9 |
| 203 | Программное обеспечение для мобильного ПК | наличие |
| 204 | Русифицированное программное обеспечение | наличие |
| 205 | Функция мульти-дисплей | 1,2 и 4 окна |
| 206 | Просмотр данных (режим с 1 окном) | от 5 до 40 кадров в секунду |
| 207 | Просмотр данных (режим с 2 окнами) | от 5 до 40 кадров в секунду |
| 208 | Просмотр данных (режим с 4 окнами) | от 5 до 40 кадров в секунду |
| 209 | Возможность увеличения изображения | режим 1-2 окна: увеличение х2 |
| 210 | Масштабирование | наличие |
| 211 | Базовый атлас изображений с возможностью добавления снимков | наличие |
| 212 | Окно сравнения (с возможностью загрузки изображений из атласа) | наличие |
| 213 | Позиционирование капсулы | наличие |
| 214 | Возможность быстрого поиска кровотечений | наличие |
| 215 | Редактор изображений | наличие |
| 216 | Создание видеороликов в формате AVI | наличие |
| 217 | Метки для изображений | наличие |
| 218 | Раскадровка захваченных изображений | наличие |
| 219 | Корректировка цветовой схемы | наличие |
| 220 | Создание отчета в формате pdf | наличие |
| 221 | Индивидуальный доступ | наличие |
| 222 | Программное обеспечение для просмотра в режиме реального времени | наличие |
| 223 | Капсула для эндоскопии | наличие |
| 224 | Размер капсулы , не более,мм | Ширина 11 длина24 мм |
| 225 | Вес, не более | 3.45 гр |
| 226 | угол обзора не менее | 150 гр |
| 227 | скорость съемки не менее | 3 кадра в секунду |
| 228 | тип сенсора | CMOS |
| 229 | кол-во светодиодов, не менее | 6 |
| 230 | разрешение разрешение получаемых изображений (пиксели) | 320\320 |
| 231 | тип передачи данных | E-field |
| 232 | возможность использования мобильной связи и ПК во время исследования | наличие |
| 233 | сенсорные прокладки в комплекте (10 шт.) | наличие |
| 234 | минимальное время съемки 11 часов | наличие |
| 235 | Комплектация. |  |
| 236 | Видеопроцессор с ресивером, аккумуляторной батареей , комплект | Наличие -1шт |
| 237 | Видеокапсула эндоскопическая , комплект | Наличие -1шт |
| 238 | Приборная стойка, комплект | Наличие -1шт |
| 239 | Медицинский видеомонитор, комплект | Наличие -1шт |
| 240 | Видеогастроскоп, комплект | Наличие -1шт |
| 241 | Видеоколоноскоп, комплект | Наличие -1шт |
| 242 | Щипцы биопсийные с окном (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |
| 243 | Щипцы биопсийные с окном и шипом (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |
| 244 | Щипцы захватывающие "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |
| 245 | Щипцы захватывающие V-образные "крысиный зуб" (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 1500 мм) | Наличие -1шт |
| 246 | Проволока. Корзина захватывающая (канал ø 2,5 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |
| 247 | Ручка. | Наличие -1шт |
| 248 | Петля, Щипцы биопсийные горячие (канал ø 2,8 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |
| 249 | ручка | Наличие -1шт |
| 250 | Петля, «Горячие» гемостатические щипцы (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1800 мм) | Наличие -1шт |
| 251 | ручка | Наличие -1шт |
| 252 | Петля полипэктомическая заостренный овал S-типа (канал ø 2,3 мм, рабочая длина 1600 мм) | Наличие -1шт |
| 253 | ручка | Наличие -1шт |
| 254 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |
| 255 | Петля полипэктомическая гексагональная S-типа (канал ø 2,3 мм, рабочая длина 1600 мм) 2штуки | Наличие -1шт |
| 256 | Щипцы биопсийные с окном (канал ø 3,5 мм, рабочая длина 2 200 мм) | Наличие -1шт |
| 257 | Щипцы биопсийные с окном и шипом (канал ø 3,5 мм, рабочая длина 2 200 мм) | Наличие -1шт |
| 258 | Щипцы захватывающие "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |
| 259 | Щипцы захватывающие V-образные "крысиный зуб" (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |
| 260 | Проволока. Корзина захватывающая (канал ø 2,5 мм, рабочая длина 2200 мм) | Наличие -1шт |
| 261 | Ручка. Handle to Basket Grasping Forceps | Наличие -1шт |
| 262 | Петля, Щипцы биопсийные горячие (канал ø 2,8 мм, рабочая длина 2200 мм)Заказывать с ручкой | Наличие -1шт |
| 263 | ручка | Наличие -1шт |
| 264 | Петля, «Горячие» гемостатические щипцы (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2200 мм)Заказывать с ручкой | Наличие -1шт |
| 265 | ручка | Наличие -1шт |
| 266 | Петля полипэктомическая заостренный овал H-типа (канал ø 2,9 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |
| 267 | ручка | Наличие -1шт |
| 268 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |
| 269 | Петля полипэктомическая гексагональная H-типа (канал ø 2,9 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |
| 270 | ручка | Наличие -1шт |
| 271 | трубка для очистки петли | Наличие -1шт |
| 272 | Распылитель (канал ø 2,4 мм, рабочая длина 2300 мм) широкий угол распыления | Наличие -1шт |
| 273 | Катетер (канал ø 2,2 мм, рабочая длина 2100 мм) | Наличие -1шт |
| 274 | Год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |
| 275 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |
| 276 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |
| 277 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |
| 278 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется вместе с товаром |