Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание (Спецификация)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требуемые характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Предлагаемые характеристики.**  **(Указать)** |
| 1. | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции поверхностей, посуды, белья, в том числе загрязненного кровью, санитарно-технического оборудования; - действующее вещество (ДВ): дихлорантин, моющие добавки; действие на бактерии, вирусы гепатита В и ВИЧ; класс опасности - 4.  **Банка 0,8 кг** | **кг.** | **150** |  |
| 2. | Жидкое мыло с антибактериальных эффектом. Состав: вода, лаурет сульфат натрия, кокамидопропил бетаин, кокамид ДЭА, хлорид натрия, гликоль дистеарат,кокамид МЭА, лаурет-10, кислота салициловая, экстрат ромашки, динатрий ЭДТА, парфюмерная композиция, метилхлоризотиазолинол, метилизотиазолинон, бензоат натрия, СI 42090. Содержит экстрат ромашки лекарственной. Быстро смывается водой при малом пенообразовании.  **Флакон по 1литру** | **фл.** | **100** |  |
| 3. | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, текущей дезинфекции поверхностей, генеральных уборок в процедурных кабинетах, лабораториях, операционных и перевязочных, дезинфекции посуды, медицинских отходов; действующее вещество: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 50%, содержание активного хлора в диапазоне от 43,8% до 50,0%, вес таблетки- 3,2 грамма; действие на бактерии, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы; срок годности рабочих растворов не менее 3 суток, класс опасности не менее 3-4.  **Фасовка: банка 320 таблеток** | **упак.** | **150** |  |
| 4. | Средство для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях, включая стоматологические, хирургические, гинекологические, акушерские, соматические, детские и неонатологические отделения, процедурные кабинеты, лаборатории, разрешенное к применению в присутствии пациентов; дезинфекции медицинских отходов; комплекс действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (3%), алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды (25%) , ингибитор коррозии и другие компоненты. Действия на бактерии (включая туберкулез, ВБИ), вирусной, в том числе аденовирусы, гепатит В, ВИЧ, грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии; срок годности рабочих растворах 14 суток, класс опасности 3-4  **Флакон по 1 литру** | **фл.** | **100** |  |
| 5. | Дезинфицирующее средство  ДВ: содержит 10,2±1,0% смеси алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида, а также неионогенное поверхностно-активное вещество и функциональные добавки. Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не фиксирует органические загрязнения. Средство удаляет пятна жира, масла, сажи, накипи, белковых отложений, крови и др. с пористых и гладких поверхностей. Предназначено для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, ковровых и прочих напольных покрытий, обивочных тканей, мягкoй мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др., в том числе с акриловыми поверхностями), белья, посуды; дезинфекции кувезов; дезинфекции медицинских отходов; для обеззараживания крови и биологических выделений; для обеззараживания жидких отходов, смывных вод; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, инструменты к эндоскопам)  **Флаконы 1,7 литра с помпой дозатором на 25 мл** | **фл.** | **50** |  |
| 6. | Концентрат для дезинфекции, совмещенной с ПО ИМН, эндоскопов; предстерилизационной (окончательной перед ДВУ эндоскопов) очистки, предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним; обработки поверхностей, мебели, санитарно-технического оборудования, белья, предметов ухода за больными, мед. отходов; уборочного инвент., посуды; дезинф. стомат оттисков, зубопротезных заготовок, артикуляторов; проведение генерал. уборок; борьба с плесенью на поверхностях;дезинфекция поверхностей при чуме и холере. ДВ: алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС)-30%, глутаровый альдегид-0,5%, глиоксаль-5%.  **Срок годности** концентрата - 3 года, рабочих растворов - **14** дней.  **Флакон 1,7 л с помпой дозатором на 25 мл** | **фл.** | **10** |  |