Приложение № 2

Техническое задание

Текущий ремонт бесхозяйного искусственного пожарного водоема на пересечении

улиц Маяковского, Красина (на обочине), объемом 11 куб.м

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 3 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,09 |
| 4 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 100 |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 100 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 8 | Установка лестниц | 1 т | 0,1 |
| 9 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 11 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 12 | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 |
| 13 | Устройство настила ограждения | 100 м2 | 0,06 |
| 14 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,02 |
| 15 | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 16 | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,2 |

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Техническое задание

Текущий ремонт бесхозяйного искусственного пожарного водоема по адресу:

г.Пермь, ул. Пригородная, 26, объемом 3,1 куб.м

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,12 |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,08 |
| 3 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 2 |
| 4 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,09 |
| 5 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 50 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 50 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 9 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 11 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит или матов | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 12 | Устройство гидроизоляции, с защитой рубероидом первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,12 |
| 13 | Устройство теплоизоляции засыпной песчаной | 1 м3 изоляции | 6 |
| 14 | Прим. Устройство настила ограждения | 100 м2 перекрытий | 0,04 |
| 15 | Укладка щитов над подпольными каналами (крышки) | 100 м2 | 0,03 |
| 16 | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 17 | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 0,2 |

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения контракта.