Приложение №2 ТЗ

| Техническое задание на поставку оборудования генератора аварийного питания с монтажом и пуско-наладкой в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85 |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| Заказчик: | Администрации Дзержинского района г. Перми |
| Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| Требования по выполнению работ, к качеству продукции | Предлагаемые к поставке товары должны быть зарегистрированных известных торговых марок (брэндов), изготовлены в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001, ISO 14001. Участник размещения заказа должен указать в заявке торговую марку, модели поставляемого товара, коды товара, производителя и всех устанавливаемых дополнительных опций. Электрогенераторная установка должна обеспечивать работу компьютеров в момент аварийного отключения основного электропитания. Предлагаемые к поставке товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированы из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Каждая единица товара должна сопровождаться руководством пользователя на русском языке. Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставщик должен обеспечить установку, подключение к сетям согласно ПУЭ, предоставить акты замеров сопротивления изоляции на установленное оборудование, заземлить и настройку поставляемого оборудования. Поставщик должен выполнить сети электропитания согласно ПУЭ с соблюдением цветовой маркировки и применением неподдерживающего горения кабеля с медными жилами с двойной изоляцией. Монтажные материал используемые при прокладке трасс должны обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий. |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять работы | Ст.15 ФЗ 10.01.2003 №20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» |
| Технические характеристики электорогенераторной установки асинхронного типа | Эл.мощность -/3,7 Напряжение Вольт -/230 Ток,А - -/16 Габариты:740/500/530 Вес:89 кг. Уровень шума:70 |
| Условия поставки товара | Поставка Товара заказчику осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. В ходе выполнения контракта Поставщик осуществляет: - распаковка; - уборку мусора, возникшего в ходе выполнения поставки, - монтаж системы электрогенераторной установки; - пуско-наладочные работы; - обучение персонала Заказчика; - фиксация серийных номеров на поставленное оборудование с занесением в соответствующие графы акта; |
| Состав исполнительной документации | Акт испытания, чертежи, сертификаты на применяемые материалы и оборудование, гарантийные талоны, акт приемки в эксплуатацию, подписанный Подрядчиком, Заказчиком и представителем управляющей компании |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: | Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02; При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ»; На объекте Заказчика должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |
| Требования к гарантийному обслуживанию: | Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или по серийному номеру Производителя. При обнаружении дефектов Товара до истечения гарантийного срока Поставщик выполняет бесплатно гарантийный ремонт и восстановительные работы без дополнительных расходов со стороны заказчика. При этом все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем Оборудования. Гарантия производителя на оборудование должна составлять не менее 5-ти лет. Поставщик должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Организация по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны находиться в г. Перми. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его Представителя в рабочие дни с 9 часов до 18 часов. Заказчик требует, чтобы во время гарантийного периода, обнаруженные неисправности устранялись, по возможности, на месте эксплуатации Оборудования в срок не более 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о неисправности. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Организации при условии соблюдения Организацией условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. |
| Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |