Приложение №2

| Техническое задание на ремонт теплообменника ГВС в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85 в рамках текущего ремонта. |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| 2. Заказчик: | Администрация Дзержинского района г. Перми |
| 3. Вид ремонтных работ: | Текущий ремонт |
| 4.Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| 5. Основные требования | Работы выполнить в соответствии с проектом 157/09-ВК ООО «Энэко». Ознакомиться с проектом и получить его копию можно по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,85, каб.30. Контактное лицо: Грачева Роза Васильевна, тел.233-10-18 |
| 6. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ремонтные работы | СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» |
| 7.Состав исполнительной документации | Акт испытания, чертежи, сертификаты на применяемые материалы, акт приемки в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и теплоснабжающей организацией. |
| 8.Уборка помещений | Вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку. |
| 9. Гарантийный срок ремонтных работ | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 10. Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |

Смотри файл  «Приложение  к ТЗ»

Локальный сметный расчет