Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20 июня 2011 года  № 42

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование товара, качественные характеристики | Предложение №1 | Предложение №2 | Предложение №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоглюкоза для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом, линейность 2-25 мМ, к. в. - 5 процентов | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | Набор реагентов для определения белка в моче 500 опр. состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 3 | Блок-модуль реагентов к газ.анализатору Easy Stat, 800 мл, срок работоспособности пакета после установки не более 35 календ.дней, срок службы пакета – 895 исследований | 13 333,00 | 14 000,00 | 13 333,00 |
| 4 | Кальций фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови. Линейность до 3,8 ммоль/л.2*100мл, 400опр | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 5 | Набор для ежедневной очистки Easy Stat MEDICA | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6 | Альфа-амилаза 12х10 мл, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3, линейность метода до 8 000 Е/л (+37о С) | 5 470,00 | 5 400,00 | 5 470,00 |
| 7 | Гамма – ГТ 10х8; 2х10 мл кинетический колориметрический метод по Persijn&van der Slik, Линейность до 300Е/л | 1 980,00 | 1 890,00 | 2 000,00 |
| 8 | Применяется для исследования системы гемостаза, в том числе для разведения тромбина, тромбопластина, каолина, кефалина, стрептокиназы, плазмы крови и др.При разведении - 0,05 М раствор, рН 7,4 (при температуре +37оС), содержит 0,1 М хлорида натрия и консервант.Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10,0 мл - во флаконе. | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 9 | Набор контрольных растворов, ацидоз 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++ для EASYSTAT/30шт. | 2 950,00 | 3 000,00 | 2 950,00 |
| 10 | Набор контрольных растворов, норма 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++. для EASYSTAT/30шт. | 2 950,00 | 3 000,00 | 2 950,00 |
| 11 | Набор контрольных растворов, алкалоз, 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++. для EASYSTAT/30шт. | 2 950,00 | 3 000,00 | 2 950,00 |
| 12 | Диагностический буфер SIMAGEL N для разгонки фракций белков, 5л | 4 750,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 13 | Натрий азотнокислый (ХЧ)200гр. | 900,00 | 727,00 | 727,00 |
| 14 | Щелочная фосфотаза.Метод кинетический, рекомендуемый DGKС**БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)Линейность до 4500 Е/л405 (400 – 420) нм.125 мл.(5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | 1 152,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 15 | Набор реагентов для определения гемоглобина. Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Состав набора: сухой трансформирующий реагент - 4 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ. | 650,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | Пленка Sony UPТ-517 BL в листах 354х430мм (125 л.) | 13 975,00 | 13 975,00 | 13 975,00 |
| 17 | Проявитель ручной 4х30 | 1 210,00 | 1 150,00 | 1 210,00 |
| 18 | Фиксаж (закрепитель) ручной 4х25 | 863,00 | 863,00 | 863,00 |
| 19 | Индикатор МЕДИС-В 180/60-1 (1000 тестов) | 270,00 | 275,00 | 270,00 |
| 20 | Индикатор стеритест-П-132/20-02 (1000 тестов) | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 21 | Индикатор Интест-П-134/5 (1000 тестов) | 877,00 | 900,00 | 877,00 |
| 22 | Стериконт П/132 (500 тестов) | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 23 | Дезтест Озон (20 тестов) | 290,00 | 300,00 | 290,00 |
| 24 | Спидекс активатор 60мл | 510,00 | 490,00 | 490,00 |
| 25 | Спидекс коррегирующий слой 140мл | 420,00 | 360,00 | 360,00 |
| 26 | Спидекс базовый слой 910мл | 780,00 | 715,00 | 715,00 |
| 27 | Гель для травления эмали | 82,00 | 75,00 | 75,00 |
| 28 | Скалинг-гель для размягчения камней | 250,00 | 264,00 | 264,00 |
| 29 | Гидрогум 5 (453г) | 180,00 | 200,00 | 185,00 |
| 30 | Гидрогум (500г) | 180,00 | 200,00 | 185,00 |
| 31 | Гель для отбеливания эмали | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 32 | Гель «Канал-плюс» | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 33 | Бумажная регистрационная лента с тепловой записью 110х30 без сетки | 65,00 | 59,00 | 59,00 |
| 34 | Бумага для ЭКГ 110х140х142 | 84,00 | 80,00 | 89,00 |
| 35 | Бумага для ЭКГ 80ммх30м | 70,00 | 70,00 | 64,00 |
| 36 | Бумага для ЭКГ 57х23 с сеткой | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 37 | Бумага для видеопринтера УЗИ 110х20 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 38 | Термобумага для лабораторного оборудования без сетки 57х23х12 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 39 | Гель для УЗИ «Медиагель» (5 кг) | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 40 | Бумага для ЭКГ Schiller АТ-1 90х90х140 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

Путем изучения рынка, взяв несколько коммерческих предложений, начальная (максимальная) цена договора составила 249 974 (Двести сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.