ИЗВЕЩЕНИЕ от 20 июня 2011 года № 42

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку  химических веществ, химических продуктов

для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ ГКБ № 3) |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru, |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства получателей средств местного бюджета, средства ОМС и бюджета г.Перми |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров | В соответствии с приложением №1 к извещению |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Срок поставки товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 15.10.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 249 974 (Двести сорок девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а (9-ти этажный корпус), 2 этаж – экономический отдел |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16 час. (время местное) 24 июня 2011 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы (с 8.30 час. до 16.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложения № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7(семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 30 (тридцати) банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач										                   А.С.Буторин

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20 июня 2011 года  № 42

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование, характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Цена (руб.) за ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоглюкоза для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом, линейность 2-25 мМ, к. в. - 5 процентов | набор | 5 | 790,00 | 3 950,00 |
| 2 | Набор реагентов для определения белка в моче 500 опр. состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | флак. | 2 | 280,00 | 560,00 |
| 3 | Блок-модуль реагентов к газ.анализатору Easy Stat, 800 мл, срок работоспособности пакета после установки не более 35 календ.дней, срок службы пакета – 895 исследований | пакет | 3 | 14 000,00 | 42 000,00 |
| 4 | Кальций фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови. Линейность до 3,8 ммоль/л.2*100мл, 400опр | набор | 1 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 5 | Набор для ежедневной очистки Easy Stat MEDICA | набор | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6 | Альфа-амилаза 12х10 мл, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3, линейность метода до 8 000 Е/л (+37о С) | набор | 1 | 5 470,00 | 5 470,00 |
| 7 | Гамма – ГТ 10х8; 2х10 мл кинетический колориметрический метод по Persijn&van der Slik, Линейность до 300Е/л | набор | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 | Применяется для исследования системы гемостаза, в том числе для разведения тромбина, тромбопластина, каолина, кефалина, стрептокиназы, плазмы крови и др.При разведении - 0,05 М раствор, рН 7,4 (при температуре +37оС), содержит 0,1 М хлорида натрия и консервант.Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10,0 мл - во флаконе. | флак. | 10 | 280,00 | 2 800,00 |
| 9 | Набор контрольных растворов, ацидоз 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++ для EASYSTAT/30шт. | упак. | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 10 | Набор контрольных растворов, норма 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++. для EASYSTAT/30шт. | упак. | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 11 | Набор контрольных растворов, алкалоз, 1,7мл, Аттестованные параметры pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++. для EASYSTAT/30шт. | упак. | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 12 | Диагностический буфер SIMAGEL N для разгонки фракций белков, 5л | шт | 2 | 5 050,00 | 10 100,00 |
| 13 | Натрий азотнокислый (ХЧ)200гр. | шт. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14 | Щелочная фосфотаза.Метод кинетический, рекомендуемый DGKС**БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C)Линейность до 4500 Е/л405 (400 – 420) нм.125 мл.(5 x 80 мл + 1 x 100 мл) | набор | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 15 | Набор реагентов для определения гемоглобина. Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Состав набора: сухой трансформирующий реагент - 4 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ. | набор | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 16 | Пленка Sony UPТ-517 BL в листах 354х430мм (125 л.) | коробка | 8 | 13 975,00 | 111 800,00 |
| 17 | Проявитель ручной 4х30 | канистры | 8 | 1 210,00 | 9 680,00 |
| 18 | Фиксаж (закрепитель) ручной 4х25 | канистры | 4 | 863,00 | 3 452,00 |
| 19 | Индикатор МЕДИС-В 180/60-1 (1000 тестов) | упак. | 2 | 270,00 | 540,00 |
| 20 | Индикатор стеритест-П-132/20-02 (1000 тестов) | упак. | 2 | 850,00 | 1 700,00 |
| 21 | Индикатор Интест-П-134/5 (1000 тестов) | упак. | 1 | 877,00 | 877,00 |
| 22 | Стериконт П/132 (500 тестов) | Упак. | 1 | 395,00 | 395,00 |
| 23 | Дезтест Озон (20 тестов) | Упак. | 5 | 290,00 | 1 450,00 |
| 24 | Спидекс активатор 60мл | штука | 2 | 490,00 | 980,00 |
| 25 | Спидекс коррегирующий слой 140мл | штука | 3 | 360,00 | 1 080,00 |
| 26 | Спидекс базовый слой 910мл | штука | 3 | 715,00 | 2 145,00 |
| 27 | Гель для травления эмали | штука | 10 | 75,00 | 750,00 |
| 28 | Скалинг-гель для размягчения камней | штука | 5 | 264,00 | 1 320,00 |
| 29 | Гидрогум 5 (453г) | штука | 10 | 185,00 | 1 850,00 |
| 30 | Гидрогум (500г) | штука | 2 | 185,00 | 370,00 |
| 31 | Гель для отбеливания эмали | штука | 4 | 75,00 | 300,00 |
| 32 | Гель «Канал-плюс» | штука | 4 | 670,00 | 2 680,00 |
| 33 | Бумажная регистрационная лента с тепловой записью 110х30 без сетки | штука | 5 | 59,00 | 295,00 |
| 34 | Бумага для ЭКГ 110х140х142 | штука | 50 | 89,00 | 4 450,00 |
| 35 | Бумага для ЭКГ 80ммх30м | штука | 5 | 64,00 | 320,00 |
| 36 | Бумага для ЭКГ 57х23 с сеткой | штука | 25 | 26,00 | 650,00 |
| 37 | Бумага для видеопринтера УЗИ 110х20 | штука | 7 | 450,00 | 3 150,00 |
| 38 | Термобумага для лабораторного оборудования без сетки 57х23х12 | штука | 20 | 60,00 | 1 200,00 |
| 39 | Гель для УЗИ «Медиагель» (5 кг) | канистра | 2 | 620,00 | 1 240,00 |
| 40 | Бумага для ЭКГ Schiller АТ-1 90х90х140 | штука | 150 | 90,00 | 13 500,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 249 974,00 |
| Остаточный срок годности на товар на дату получения Заказчиком составляет |  | 70% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |