ИЗВЕЩЕНИЕ от 20 июня 2011  года № 41

о проведении запроса котировок

на поставку аппаратуры медицинской

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства получателей средств местного бюджета, средства ОМС и бюджета г.Перми |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка аппаратуры медицинской. |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 15.10.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 463 679 (Четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут (время местное) 29 июня 2011 года. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 16.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 30 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									        А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20 июня 2011 года  № 41

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование, характеристики товара |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  | Цена (руб.) за ед. |  |  |  | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перчатки хирургические стерильные Gammex PF Sensitive или эквивалент. Перчатки хирургические для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и пр.), повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты, пережимания предплечья, погашение световых бликов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, одинарная толщина (средний палец) не более 0.17 мм, манжета: без валика, с адгезивной полосой, коричневый цвет. Размер №6,5 |  |  |  |  | пара | 100 |  | 65,50 |  |  |  | 6 550,00 |  |
| 2. Перчатки хирургические стерильные Gammex PF Sensitive или эквивалент. Перчатки хирургические для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и пр.), повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты, пережимания предплечья, погашение световых бликов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, одинарная толщина (средний палец) не более 0.17 мм, манжета: без валика, с адгезивной полосой, коричневый цвет. Размер №6. |  |  |  |  | пара | 100 |  | 65,50 |  |  |  | 6 550,00 |  |
| 3. Перчатки смотровые Dermagrip High Risk или эквивалент. Перчатки смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, нестерильные. Размер «М» |  |  |  |  | пара | 600 |  | 22,95 |  |  |  | 13 770,00 |  |
| 4. Перчатки смотровые или эквивалент. Перчатки смотровые, синтетические, высокочувствительные, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, осмотров пациентов; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1 мм, цветные. Размер «S» |  |  |  |  | пара | 15 000 |  | 4,15 |  |  |  | 62 250,00 |  |
| 5. Перчатки смотровые или эквивалент. Перчатки смотровые, синтетические, высокочувствительные, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, осмотров пациентов; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1 мм, цветные. Размер «М» |  |  |  |  | пара | 1 500 |  | 4,15 |  |  |  | 6 225,00 |  |
| 6. Перчатки смотровые manual нитриловые или эквивалент. Перчатки смотровые повышенной прочности, синтетические, гипоаллергенные; для лабораторных процедур, работы с цитостатиками, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах и ладони, одинарная толщина (средний палец) 0,18-0,20 мм, длина не менее 310 мм. Размер «S» |  |  |  |  | пара | 800 |  | 11,00 |  |  |  | 8 800,00 |  |
| 7. Перчатки смотровые manual нитриловые или эквивалент. Перчатки смотровые повышенной прочности, синтетические, гипоаллергенные; для лабораторных процедур, работы с цитостатиками, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах и ладони, одинарная толщина (средний палец) 0,18-0,20 мм, длина не менее 310 мм. Размер «М» |  |  |  |  | пара | 100 |  | 11,00 |  |  |  | 1 100,00 |  |
| 8. Перчатки смотровые manual нитриловые или эквивалент. Перчатки смотровые повышенной прочности, синтетические, гипоаллергенные; для лабораторных процедур, работы с цитостатиками, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах и ладони, одинарная толщина (средний палец) 0,18-0,20 мм, длина не менее 310 мм. Размер «L» |  |  |  |  | пара | 100 |  | 11,00 |  |  |  | 1 100,00 |  |
| 9. Перчатки хирургические стерильные Перчатки хирургические для операций Латексные, стерильные Размер «М» |  |  |  |  | пара | 100 |  | 8,40 |  |  |  | 840,00 |  |
| 10. | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  |  |
| 8 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9 | Длина шкалы не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
| 10 | Градуировка шкалы, ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконом |  |  |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Размер иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33х12 |  |  |  |
| 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 19 | Внешнее покрытие иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконовое |  |  |  |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 21 | Шприцы расфасованы в пакеты по 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 22 | Стерилизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Газовая (окисью этилена) |  |  |  |
| 23 | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 года |  |  |  |
| 24 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |
| 25 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 26 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
| 27 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 800,00 |  |  |  |
| 11. | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |  |  |  |  |  |  |  | Луер |  |  |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконом |  |  |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Размер иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6х25 |  |  |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконовое |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/3000 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 23 | Стерилизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Газовая (окисью этилена) |  |  |  |
| 24 | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 года |  |  |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 520,00 |  |  |  |
| 12. | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |  |  |  |  |  |  |  | Луер |  |  |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконом |  |  |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Размер иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7х40 |  |  |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконовое |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 23 | Стерилизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Газовая (окисью этилена) |  |  |  |
| 24 | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 года |  |  |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,00 |  |  |  |
| 13. | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |  |  |  |  |  |  |  | Луер |  |  |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконом |  |  |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Размер иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8х40 |  |  |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконовое |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/1300 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 23 | Стерилизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Газовая (окисью этилена) |  |  |  |
| 24 | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 года |  |  |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000 |  |  |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 680,00 |  |  |  |
| 14. | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Вместимость, мл |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Материал цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| 6 | Цвет цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 7 | Материал шток-поршня |  |  |  |  |  |  |  |  | Полиэтилен |  |  |  |
| 8 | Присоединительный конус типа |  |  |  |  |  |  |  |  | Луер |  |  |  |
| 9 | Шкала четкая черного цвета |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконом |  |  |  |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Размер иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8х40 |  |  |  |
| 18 | Цвет колпачка |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачный |  |  |  |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | Внешнее покрытие иглы |  |  |  |  |  |  |  |  | Силиконовое |  |  |  |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 23 | Стерилизация |  |  |  |  |  |  |  |  | Газовая (окисью этилена) |  |  |  |
| 24 | Срок годности |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 года |  |  |  |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |  |  |  |
| 26 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 |  |  |  |
| 27 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |
| 28 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 350,00 |  |  |  |
| 15. | Периферический катетер №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 100,00 |  |  |  |
| 16. | Периферический катетер №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 100,00 |  |  |  |
| 17. | Катетер урологический женский №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,35 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135,00 |  |  |  |
| 18. | Катетер Нелатона №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,35 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 837,50 |  |  |  |
| 19. | Катетер Нелатона №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,35 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 837,50 |  |  |  |
| 20. | Катетер Фолея 2-х ходовой №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 320,00 |  |  |  |
| 21. | Катетер Фолея 2-х ходовой №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 320,00 |  |  |  |
| 22. | Катетер аспирационный №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 100,00 |  |  |  |
| 23. | Катетер аспирационный с ВК контролем №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 250,00 |  |  |  |
| 24. | Игла одноразовая 1,2х40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 25. | Игла одноразовая 0,8х40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
| 26. | Скальпель одноразовый №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 |  |  |  |
| 27. | Зонд желудочный с интродьюсером №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,10 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 595,00 |  |  |  |
| 28. | Зонд желудочный с интродьюсером №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,00 |  |  |  |
| 29. | Катетер назальный взрослый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 750,00 |  |  |  |
| 30. | Катетер подключичный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  |  |
| 31. | Игла по Сельдингеру диам.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 400,00 |  |  |  |
| 32. | Ерш пробирочный (малый 14х120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 33. | Ерш пробирочный (средний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 34. | Лезвие офтальмологическое остроконечное под углом 450, ширина 1,5мм однораз.применения (упак.90шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 049,00 |  |  |  |
| 35. | Лампа бактерицидная Philips 15w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |
| 36. | Лампа бактерицидная Philips 30w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |
| 37. | Комплект фильтров воздушных сменных для Дезара (12шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,00 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 960,00 |  |  |  |
| 38. | Шпатель одноразовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Цена за ед., руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
| 3 | Сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |
| 39. 1-канальный механический дозатор |  |  |  |  |  |  | 100 |  | - |  | 1000 |  | мкл |
| № |  | Описание параметров |  |  |  |  | Требование технического |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | задания |  |  |  |  |  |  |
| 1. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Диапазон дозирования |  |  |  |  | 100 |  | - |  | 1000 |  | мкл |
| 1.2. |  | Принцип дозирования |  |  |  |  | воздушное замещение |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Количество каналов |  |  |  |  | 1 |  | канал |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Дискретность |  |  |  |  | 1 |  | мкл |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Точность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объем | 100 | мкл |  |  | ± |  | 2 |  | % |  |  |
|  |  | объем | 1000 | мкл |  |  | ± |  | 0.6 |  | % |  |  |
| 1.6. |  | Воспроизводимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объем | 100 | мкл |  |  | ≤ |  | 0.7 |  | % |  |  |
|  |  | объем | 1000 | мкл |  |  | ≤ |  | 0.3 |  | % |  |  |
| 1.7. |  | Возможность установки защитных фильтров |  |  |  |  | 1000 |  | мкл |  | Standart и Plus |  |  |
| 1.8. |  | Тип наконечников Optifit |  |  |  |  | 1000 |  | мкл |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Тип наконечников SafetySpace c фильтром |  |  |  |  | 1000 |  | мкл |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Возможность изменения рабочего объема дозирования |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменения во время дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Отображение на дозаторе минимального и максимального объема |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Наличие дисплея с крупными цифрами (высота ≥ 5 мм), |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отображающего выбранный объем дозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Цвет дисплея |  |  |  |  | черный |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  | Цвет цифр |  |  |  |  | белый |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  | Цветовая маркировка дозаторов разных объемов |  |  |  |  | голубой |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  | Термоизоляция внутренних компонентов дозатора |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  | Эргономичный держатель под указательный палец |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  | Сбрасыватель наконечников под большой палец |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  | Система пружинящих конусов Optiload для контроля установки |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и сброса наконечников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  | Сбрасыватель защитных фильтров |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  | Дизайн, позволяющий работать как правой, так и левой рукой |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | без закрытия дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. |  | Усилия при работе |  |  |  |  | 12 |  | N |  |  |  |  |
| 1.24. |  | Материал поршня |  |  |  |  | PPS |  | антикоррозийный |  |  |  |  |
| 1.25. |  | Материалы дозатора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | корпус |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сбрасыватель наконечника |  |  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | посадочный конус |  |  |  |  | EPDM/PPS |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. |  | Возможность калибровки |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. |  | Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наконечников для технического обслуживания дозатора без |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | использования дополнительных инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. |  | Возможность полного автоклавирования без разбора дозатора |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. |  | Вес |  |  |  |  | 81 |  | г |  |  |  |  |
| 1.30. |  | Длина |  |  |  |  | 240 |  | мм |  |  |  |  |
| 1.31. |  | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. |  | Маркировочная этикетка для персональной идентификации |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. |  | Возможность использования со штативом-каруселью для 6 дозаторов |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. |  | Возможность использования со штативом-линейной стойкой |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. |  | Возможность использования с держателем для одного дозатора |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплектация дозатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Дозатор |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Наконечники |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Штатив с наконечниками, 96 шт. в упаковке |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Сменные фильтры |  |  |  |  | 5 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Смазка |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Ключ для калибровки |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  |  |  | 4 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Маркировочные этикетки для персональной идентификации |  |  |  |  | 4 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Свидетельство о поверке дозатора |  |  |  |  | 1 |  | шт. |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Размер упаковки, д ш в |  |  |  |  | 358 |  | 143 |  | 110 |  | мм |
| 2.13. |  | Вес упаковки в полной комплектации |  |  |  |  | 532 |  | г |  |  |  |  |
| 3. Сопроводительные документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Госстандарта РФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ или справка ВНИИС о |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | непринадлежности продукции к объектам обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Гарантийный срок |  |  |  |  | 3 |  | года |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Обучение персонала |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Сервисная служба в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (поверка, калибровка, профилактика, ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Бесплатная повторная поверка и техническое обслуживание |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дозатора в течение 12 месяцев с момента первичной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за ед. |  |  |  | 5 900,00 |  |  |  |
| Сумма, руб. |  |  |  | 5 900,00 |  |  |  |
| 40. 1-канальный механический дозатор |  |  |  | 500 | - | 5000 | мкл |
| № | Описание параметров |  |  | Требование технического |  |  |  |
|  |  |  |  | задания |  |  |  |
| 1. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Диапазон дозирования |  |  | 500 | - | 5000 | мкл |
| 1.2. | Принцип дозирования |  |  | воздушное замещение |  |  |  |
| 1.3. | Количество каналов |  |  | 1 | канал |  |  |
| 1.4. | Дискретность |  |  | 10 | мкл |  |  |
| 1.5. | Точность: |  |  |  |  |  |  |
|  | объем | 500 | мкл | ± | 2 | % |  |
|  | объем | 5000 | мкл | ± | 0.5 | % |  |
| 1.6. | Воспроизводимость: |  |  |  |  |  |  |
|  | объем | 500 | мкл | ≤ | 0.6 | % |  |
|  | объем | 5000 | мкл | ≤ | 0.3 | % |  |
| 1.7. | Возможность установки защитных фильтров |  |  | 5000 | мкл | Standart и Plus |  |
| 1.8. | Тип наконечников Optifit |  |  | 5000 | мкл |  |  |
| 1.9. | Возможность изменения рабочего объема дозирования |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.10. | Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные |  |  | наличие |  |  |  |
|  | изменения во время дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Отображение на дозаторе минимального и максимального объема |  |  | наличие |  |  |  |
|  | дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Наличие дисплея с крупными цифрами (высота ≥ 5 мм), |  |  | наличие |  |  |  |
|  | отображающего выбранный объем дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Цвет дисплея |  |  | черный |  |  |  |
| 1.14. | Цвет цифр |  |  | белый |  |  |  |
| 1.15. | Цветовая маркировка дозаторов разных объемов |  |  | зеленый |  |  |  |
| 1.16. | Термоизоляция внутренних компонентов дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.17. | Эргономичный держатель под указательный палец |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.18. | Сбрасыватель наконечников под большой палец |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.19. | Система пружинящих конусов Optiload для контроля установки |  |  | наличие |  |  |  |
|  | и сброса наконечников |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Сбрасыватель защитных фильтров |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.21. | Дизайн, позволяющий работать как правой, так и левой рукой |  |  | наличие |  |  |  |
|  | без закрытия дисплея |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Усилия при работе |  |  | 12 | N |  |  |
| 1.23. | Материал поршня |  |  | PPS | антикоррозийный |  |  |
| 1.24. | Материалы дозатора: |  |  |  |  |  |  |
|  | корпус |  |  | PP |  |  |  |
|  | сбрасыватель наконечника |  |  | PP |  |  |  |
|  | посадочный конус |  |  | EPDM/PPS |  |  |  |
| 1.25. | Возможность калибровки |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.26. | Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя |  |  | наличие |  |  |  |
|  | наконечников для технического обслуживания дозатора без |  |  |  |  |  |  |
|  | использования дополнительных инструментов |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Возможность полного автоклавирования без разбора дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.28. | Вес |  |  | 92 | г |  |  |
| 1.29. | Длина |  |  | 214 | мм |  |  |
| 1.30. | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.31. | Маркировочная этикетка для персональной идентификации |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.32. | Возможность использования со штативом-каруселью для 6 дозаторов |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.33. | Возможность использования со штативом-линейной стойкой |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.34. | Возможность использования с держателем для одного дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 2. Комплектация дозатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дозатор |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.2. | Наконечники |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.3. | Сменные фильтры |  |  | 5 | шт. |  |  |
| 2.4. | Смазка |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.5. | Ключ для калибровки |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.6. | Держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.7. | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  | 4 | шт. |  |  |
| 2.8. | Маркировочные этикетки для персональной идентификации |  |  | 4 | шт. |  |  |
| 2.9. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.10. | Свидетельство о поверке дозатора |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.11. | Размер упаковки, д ш в |  |  | 358 | 143 | 73 | мм |
| 2.12. | Вес упаковки в полной комплектации |  |  | 375 | г |  |  |
| 3. Сопроводительные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.2. | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  | наличие |  |  |  |
|  | (Госстандарта РФ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сертификат соответствия ГОСТ РФ или справка ВНИИС о |  |  | наличие |  |  |  |
|  | непринадлежности продукции к объектам обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантийный срок |  |  | 3 | года |  |  |
| 4.2. | Обучение персонала |  |  | наличие |  |  |  |
| 4.3. | Сервисная служба в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге |  |  | наличие |  |  |  |
|  | (поверка, калибровка, профилактика, ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Бесплатная повторная поверка и техническое обслуживание |  |  | наличие |  |  |  |
|  | дозатора в течение 12 месяцев с момента первичной поверки |  |  |  |  |  |  |

| Количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена за ед. |  |  |  | 6 100,00 |  |  |  |
| Сумма, руб. |  |  |  | 6 100,00 |  |  |  |
| 41. 1-канальный механический дозатор |  |  |  | 20 | - | 200 | мкл |
| № | Описание параметров |  |  | Требование технического |  |  |  |
|  |  |  |  | задания |  |  |  |
| 1. Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Диапазон дозирования |  |  | 20 | - | 200 | мкл |
| 1.2. | Принцип дозирования |  |  | воздушное замещение |  |  |  |
| 1.3. | Количество каналов |  |  | 1 | канал |  |  |
| 1.4. | Дискретность |  |  | 0.2 | мкл |  |  |
| 1.5. | Точность: |  |  |  |  |  |  |
|  | объем | 20 | мкл | ± | 2.5 | % |  |
|  | объем | 200 | мкл | ± | 0.6 | % |  |
| 1.6. | Воспроизводимость: |  |  |  |  |  |  |
|  | объем | 20 | мкл | ≤ | 0.8 | % |  |
|  | объем | 200 | мкл | ≤ | 0.3 | % |  |
| 1.7. | Возможность установки защитных фильтров |  |  | 200 | мкл | Standart и Plus |  |
| 1.8. | Тип наконечников Optifit |  |  | 300 и 350 |  | мкл |  |
| 1.9. | Тип наконечников SafetySpace c фильтром |  |  | 200 и 300 |  | мкл |  |
| 1.10. | Возможность изменения рабочего объема дозирования |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.11. | Механизм фиксации объема, предотвращающий случайные |  |  | наличие |  |  |  |
|  | изменения во время дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Отображение на дозаторе минимального и максимального объема |  |  | наличие |  |  |  |
|  | дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Наличие дисплея с крупными цифрами (высота ≥ 5 мм), |  |  | наличие |  |  |  |
|  | отображающего выбранный объем дозирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Цвет дисплея |  |  | черный |  |  |  |
| 1.15. | Цвет цифр |  |  | белый |  |  |  |
| 1.16. | Цветовая маркировка дозаторов разных объемов |  |  | желтый |  |  |  |
| 1.17. | Термоизоляция внутренних компонентов дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.18. | Эргономичный держатель под указательный палец |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.19. | Сбрасыватель наконечников под большой палец |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.20. | Система пружинящих конусов Optiload для контроля установки |  |  | наличие |  |  |  |
|  | и сброса наконечников |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Сбрасыватель защитных фильтров |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.22. | Дизайн, позволяющий работать как правой, так и левой рукой |  |  | наличие |  |  |  |
|  | без закрытия дисплея |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Усилия при работе |  |  | 12 | N |  |  |
| 1.24. | Материал поршня |  |  | PPS | антикоррозийный |  |  |
| 1.25. | Материалы дозатора: |  |  |  |  |  |  |
|  | корпус |  |  | PP |  |  |  |
|  | сбрасыватель наконечника |  |  | PP |  |  |  |
|  | посадочный конус |  |  | EPDM/PEI |  |  |  |
| 1.26. | Возможность калибровки |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.27. | Возможность снятия посадочного конуса и сбрасывателя |  |  | наличие |  |  |  |
|  | наконечников для технического обслуживания дозатора без |  |  |  |  |  |  |
|  | использования дополнительных инструментов |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Возможность полного автоклавирования без разбора дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.29. | Вес |  |  | 77 | г |  |  |
| 1.30. | Длина |  |  | 236 | мм |  |  |
| 1.31. | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.32. | Маркировочная этикетка для персональной идентификации |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.33. | Возможность использования со штативом-каруселью для 6 дозаторов |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.34. | Возможность использования со штативом-линейной стойкой |  |  | наличие |  |  |  |
| 1.35. | Возможность использования с держателем для одного дозатора |  |  | наличие |  |  |  |
| 2. Комплектация дозатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дозатор |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.2. | Наконечники |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.3. | Штатив с наконечниками, 96 шт. в упаковке |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.4. | Сменные фильтры |  |  | 5 | шт. |  |  |
| 2.5. | Смазка |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.6. | Ключ для калибровки |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.7. | Держатель для горизонтальной поверхности на липкой основе |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.8. | Сменные цветные колпачки для маркировки дозаторов |  |  | 4 | шт. |  |  |
| 2.9. | Маркировочные этикетки для персональной идентификации |  |  | 4 | шт. |  |  |
| 2.10. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.11. | Свидетельство о поверке дозатора |  |  | 1 | шт. |  |  |
| 2.12. | Размер упаковки, д ш в |  |  | 358 | 143 | 73 | мм |
| 2.13. | Вес упаковки в полной комплектации |  |  | 469 | г |  |  |
| 3. Сопроводительные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.2. | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  | наличие |  |  |  |
|  | (Госстандарта РФ) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сертификат соответствия ГОСТ РФ или справка ВНИИС о |  |  | наличие |  |  |  |
|  | непринадлежности продукции к объектам обязательной сертификации |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантийный срок |  |  | 3 | года |  |  |
| 4.2. | Обучение персонала |  |  | наличие |  |  |  |
| 4.3. | Сервисная служба в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге |  |  | наличие |  |  |  |
|  | (поверка, калибровка, профилактика, ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Бесплатная повторная поверка и техническое обслуживание |  |  | наличие |  |  |  |
|  | дозатора в течение 12 месяцев с момента первичной поверки |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Цена за ед. |  |  |  | 5 800,00 |  |  |  |
| Сумма, руб. |  |  |  | 5 800,00 |  |  |  |
| 42. Ингалятор Бореал F-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Цена за ед. |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |
| Сумма, руб. |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |