ИЗВЕЩЕНИЕ от 20 июня 2011  года № 43

о проведении запроса котировок

на поставку препаратов и средств медицинских прочих

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального участника | Муниципальное учреждение здравоохранения «городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства получателей средств местного бюджета, средства ОМС и бюджета г.Перми. |
| Наименование, характеристики и количество поставляемого товара | Поставка препаратов и средств медицинских прочих. |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Сроки поставок товаров | Со дня заключения гражданско-правового договора до 15.10.2011 года согласно заявкам Заказчика |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Начальная (максимальная) цена договора | 472 385 (Четыреста семьдесят две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 60 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение №4 к извещению |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А (9-ти этажный корпус, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел) |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 часов 00 минут (время местное) 29 июня 2011 года с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни, кроме пятницы ( с 8.30 час. до 17.00 час.) |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 2 |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 30 банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Главный врач									        А.С.Буторин

МП

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20 июня 2011 года  № 43

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Препараты и средства медицинские прочие

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | ## Кол-во | ## Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство инфузионное однократного применения. Инфузионные системы (Infusion Set) с пластиковым шипом в пробку для вливания инфузионных растворов из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров. Дополнительно для удобства прокалывания пластиковый шип имеет крылышки для упора пальцев. Прозрачная капельная камера; воздушный клапан, не пропускающий бактерий; фильтр 15 мкр; регулятор скорости потока; порт для дополнительных инъекций из медицинского латекса; металлическая игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали марки X2CrNi 18-9, имеет трехгранную лазерную заточку, покрыта силиконовой смазкой размер G20*1? 0,8х40 мм. Стерилизация оксидом этилена; индивидуальная упаковка полибэг" из особопрочного полиэтилена с инструкцией по применению на русском языке. Инфузионное устройство имеет сертификат Госстандарта РФ РОСС CN.ИМ22.В00977, ISO 9001:2000, CE. Транспортная упаковка 500-550 штук/ внутренняя 25 шт. | шт. | 18 000 | 6,75 | 121 500,00 |
| 2 | Система – зонт энтерального питания | шт. | 200 | 89,50 | 17 900,00 |
| 3 | Система переливания крови | шт. | 130 | 12,72 | 1 653,60 |
| 4 | Контейнер сдвоенный 450мл с CPDA-1/300мл (гемакон) | шт. | 64 | 450,00 | 28 800,00 |
| 5 | Контейнер полимерный однократного применения с раствором гемоконсерванта ЦФГ-250мл | шт. | 20 | 300,00 | 6 000,00 |
| 6 | Плазмофильтр мембранный | шт. | 20 | 1 202,00 | 24 040,00 |
| 7 | Комплект магистралей | шт. | 20 | 351,00 | 7 020,00 |
| 8 | Контейнер для консервации 420Ц | шт. | 20 | 420,00 | 8 400,00 |
| 9 | Игла фистульная артериовенозная «Sunder» SD-A16G (с зажимом, 16G[25[300, с боковым отверстием, вращающиеся крылышки) | шт. | 30 | 70,00 | 2 100,00 |
| 10 | Колокол для получения плазмы 625В | шт. | 20 | 420,00 | 8 400,00 |
| 11 | Контейнер для сбора плазмы 692, 1000мл адапт. к восп. физ.раствором | шт. | 20 | 420,00 | 8 400,00 |
| 12 | Магистраль для сбора плазмы 620 | шт. | 20 | 420,00 | 8 400,00 |
| 13 | Вискомед 3,0 | шт. | 30 | 405,00 | 12 150,00 |
| 14 | Плеврофиксы | шт. | 30 | 495,00 | 14 850,00 |
| 15 | Удлинительная линия к перфузору 150см | шт. | 400 | 21,40 | 8 560,00 |
| 16 | Мочеприемник прикроватный V 2л со сливным клапаном | шт. | 400 | 19,20 | 7 680,00 |
| 17 | Маска одноразовая трехслойная | шт. | 2 000 | 1,35 | 2 700,00 |
| 18 | Колпак одноразовый с подворотом | шт. | 100 | 3,22 | 322,00 |
| 19 | Шапочка нетканая «Шарлотта» | шт. | 200 | 1,00 | 200,00 |
| 20 | Простыня одноразовая 200х140 | шт. | 200 | 16,50 | 3 300,00 |
| 21 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные 2,5г, в рулоне | пара | 1 500 | 1,02 | 1 530,00 |
| 22 | Набор хирургической одежды одноразовой стерильной | шт | 50 | 99,00 | 4 950,00 |
| 23 | Салфетки гемотологические (нетканые) сухие 5х5 с лигнином (500 шт) | упак | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 |
| 24 | Салфетка стерильная одноразовая 70х80 | шт | 200 | 11,50 | 2 300,00 |
| 25 | Устройство для проведения ирригоскопии кишечных промываний | шт | 60 | 55,00 | 3 300,00 |
| 26 | Фиксация для периферических катетеров (космопор) | шт | 500 | 11,50 | 5 750,00 |
| 27 | Гофрированный переходник | шт | 150 | 218,00 | 32 700,00 |
| 28 | Эндотрахеальная трубка №9 | шт | 100 | 43,80 | 4 380,00 |
| 29 | Трахеостомическая трубка №9 | шт | 20 | 360,00 | 7 200,00 |
| 30 | Трахеостомическая трубка №8 | шт | 20 | 360,00 | 7 200,00 |
| 31 Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Назначение: для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах. |  |  |  |  | Наличие |
| Состав на вдохе: |  |  |  |  |  |
| Соединение 22F - 22M/15F |  |  |  |  | Наличие |
| Фильтрующая электростатическая мембрана с антиокклюзионным механизмом |  |  |  |  | Наличие |
| Внутренние экспоненциальные ламелии |  |  |  |  | Наличие |
| Диффузор распределения потока |  |  |  |  | Наличие |
| Сопротивление потоку (30л/мин) не более |  |  |  |  | 1,1см H20 |
| Компрессионный объем, не более |  |  |  |  | 67 мл |
| Состав на выдохе: |  |  |  |  |  |
| Соединение 22F - 22M/15F |  |  |  |  | Наличие |
| Фильтрующая электростатическая мембрана с антиокклюзионным механизмом |  |  |  |  | Наличие |
| Общие характеристики |  |  |  |  |  |
| Прозрачный корпус, изготовленный из биодеградируемого пластика |  |  |  |  | Наличие |
| Яркая желтая наклейка для быстрой идентификации типа фильтра |  |  |  |  | Наличие |
| Указатель на наклейке сторон: пациент-аппарат |  |  |  |  | Наличие |
| Эффективность фильтрации не менее |  |  |  |  | 99,99999 % |
| Протокол эффективности тестации фильтра по 6 микроорганизмам, включая MS-2, HCV. |  |  |  |  | Наличие |
| Упаковка: индивидуальная; стерильно, 70 шт. |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 155,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 250 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 38 750,00 |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением |  |  |  |  | Наличие |
| Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  |  |  | Наличие |
| 32 Маска анестезиологическая с портами для бронхоскопии, размер 4 |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
| Назначение: масочная вентиляция при анестезиях и подачах воздушных смесей у взрослых |  |  |  |  | Наличие |
| Наркозная лицевая маска анатомической формы |  |  |  |  | Наличие |
| Силиконизированная манжета |  |  |  |  | Наличие |
| Противоскользящие насечки (три) на корпусе |  |  |  |  | Наличие |
| Коннектор диаметром 22F |  |  |  |  | Наличие |
| Материал: биодеградируемый пластик без содержания ПВХ |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 164,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 10 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 1 640,00 |
| 33 Система «катетер на игле» для пункции периферических вен |  |  |  |  |  |
| Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |  |  |  |  | Соответствие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен |
| Размер 16G - 1.7 мм, длина 50 мм, скорость потока не менее 196 мл/мин |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 29,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 200 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 5 800,00 |
| 34 Система «катетер на игле» для пункции периферических вен |  |  |  |  |  |
| Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |  |  |  |  | Соответствие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен |
| Размер 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 29,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 400 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 11 600,00 |
| 35 Система «катетер на игле» для пункции периферических вен |  |  |  |  |  |
| Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |  |  |  |  | Соответствие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - FEP - фторэтиленпропилен |
| Размер 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл/мин |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 29,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 400 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 11 600,00 |
| 36 Кран инфузионный трехходовой 3600 |  |  |  |  |  |
| Кран трехходовой для инфузии, измерения давления, регулирования потоков. Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр Лок; регулятор потоков - цветовая маркировка, указатели открытых каналов |  |  |  |  | Соотвествие |
| Используемые материалы |  |  |  |  | Полипропилен, полиэтилен ВД |
| Регулятор потоков |  |  |  |  | Угол поворота 3600, пять рабочих позиций |
| Цветовая кодировка крана |  |  |  |  | Синий цвет – венозная линия |
| Резистентность к давлению в системе |  |  |  |  | Не ниже 4 бар (2944 ммHg) |
| Химическая резистентность |  |  |  |  | Не ниже Class II |
| Соединения |  |  |  |  | 2 канала – Люэр Лок, наружная резьба 1 канал – Люэр Лок, внутренняя резьба |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Полный срок годности |  |  |  |  | 3 года |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 22,50 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 100 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 2 250,00 |
| 37 Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером и клапанной канюлей |  |  |  |  |  |
| Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером и клапанной канюлей |  |  |  |  | Соответствие |
| Назначение: |  |  |  |  | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| Материал катетера: |  |  |  |  | Термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| Состав набора: |  |  |  |  | Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 30 см, каналы дистальный 16G (поток – 53 мл/мин), проксимальный 16G (поток - 40 мл/мин). Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок, боковой порт с клапаном для проводника. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 574,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 30 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 17 220,00 |
| 38 Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с одноканальным катетером |  |  |  |  |  |
| Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером |  |  |  |  | Соответствие |
| Назначение: |  |  |  |  | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| Материал катетера: |  |  |  |  | Термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан |
| Состав набора: |  |  |  |  | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G/1,4 мм, длина катетера 20 см, скорость потока 20 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,9 х 50 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. |
| Минимальный остаточный срок годности после поставки товара |  |  |  |  | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| Сроки гарантии |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев. |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ |  |  |  |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |  |  | Наличие |
| Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | 328,00 |
| Количество, шт. |  |  |  |  | 30 |
| Стоимость позиции, руб. |  |  |  |  | 9 840,00 |