## Лист3
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 22 от «21» июня 2011 года
Техническое задание на изделия медицинского назначения (шприцы и системы для инфузий)
№ п/п | Наименование товара и его технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Устройство для вливания инфузионных растворов стерильное, апирогенное, одноразового применения
1.1 | Пластиковая игла со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром Дисковый фильтр внутри колбы 10мм для исключения попадания через металлическую (пластиковую) иглу кусочков стекла или других материалов Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке Прозрачная капельница Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций Тип устройства - инфузионный Внутривенная игла 21G х 1 ½ (0,8х40 мм) Длина гибкой трубки не менее 160 см Стерилизация оксидом этилена Упаковка 500 шт. Соответствие Российскому стандарту ГОСТ 25046-81, 25047-87 Соответствие стандартам серии ГОСТ Р ИСО 10993-99 Срок годности, установленный производителем, не менее 5 лет | шт | 1500
2 | Шприц 50 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 1,2 х 40 - 18Gх1 1/2"
2.1 | Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Шкала контрастная напечатанна с использованием технологии термонакатки включает в себя дополнительный объем. Дополнительный рабочий объем 60 мл, обозначен на шкале. Цена деления 2,0 мл. Наличие соединения Люэр. Наличие сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации. Наличие регистрационного удостоверения. Наличие сертификата по качеству и стерильности. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. Шприцы расфасованы в упаковку по 50 шт. | шт | 2000
3 | Шприцы:
3.1 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования лекарства. Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла съемная надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. Шприцы расфасованы в упаковку по 100 шт.
3.1.1 | 1мл с зелёным поршнем U-40/U-100 со съёмной иглой 0,45 x 12 | шт | 5000
3.1.2 | 2 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G | шт | 20000
3.1.3 | 5 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G | шт | 20000
3.1.4 | 10 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G | шт | 3000
3.1.5 | 20 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,80 х 40 - 21G | шт | 8000
3.2 | Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размеры игл: 0,5х25 и 0,7х40.. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая для проведения инъекции. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе. Срок годности 5 лет. Без дополнительной шкалы. Шприцы расфасованы в упаковку по 100 штук.
3.2.1 | 2 мл 3-х компонентный импортного производства, внутри упаковки, две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | шт | 100
3.3 | Игла несъемная, встроена в шприц Минимальный объем «мертвого» пространства для предотвращения потери или неполного использования дозы препарата. Толкатель поршня с защитой от повторного использования.На конце поршня расположена пластиковая клипса, которая после введения лекарства защелкивает иголку. Далее толкатель оттягивается назад, тем самым убирая иглу внутрь шприца. Это помимо предотвращения повторного использования позволяет медперсоналу избежать нежелательного укола во время утилизации. Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема ( нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня - transporent- 0,95 п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен,снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. Полное цветовое соответствие индивидуальной,внутренней и внешней упаковки. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. Срок годности 5 лет. Без дополнительной шкалы. Шприцы расфасованы в упаковку по 25 штук.
3.3.1 | 5мл 3-х компонентный однораз. стер. с иглой 0,70 х 40 - 22G САМОРАЗРУШАЮЩИЙСЯ | шт | 50