Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 23 июня 2011г. №58

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях женской консультации №1 по адресу: г.Пермь, Дзержинский район, ул.Желябова,10   и женской консультации №2 по адресу: г.Пермь, Ленинский район, ул.Борчанинова,8.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и данных |
| --- | --- |
| Основание для проектирования | Согласованный сетевой график присоединения женских консультаций МУЗ «ГКБ №2» к МУЗ «ГКП №4» и МУЗ «ГКП №1» |
| Заказчик, и его адрес: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230 |
| Стадийность проектирования: | Провести обследование на возможность привязки новой системы к существующей системе вентиляции. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях женской консультации №1 по адресу: г.Пермь, ул.Желябова,10 и женской консультации №2 по адресу: г.Пермь, ул.Борчанинова,8. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт вентиляции женских консультаций с общестроительными работами (пробивка отверстий, заделка отверстий, штукатурные, малярные, электромонтажные работы, включая обследование на возможность подключения к силовым сетям, пуско-наладочные работы и др.работы) |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Тип здания, назначение: | Женские консультации |
| Серия типового проекта и т.д. | Нет |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Технические паспорта БТИ. Площадь здания 1183,3 кв.м., объем здания 4821,0 куб.м., женской консультации №1, ул.Желябова,10; площадь здания 642,8 кв.м., объем здания 2932 куб.м. женской консультации №2, ул.Борчанинова,8. |
| Требования к планировочным решениям, назначение помещений. | Согласно варианту планировки помещений. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | Проектные работы выполнить в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, МДС, ВСН и другими нормативными документами; При выполнении рабочего проекта предусмотреть привязку к существующим проектно сметным документациям; нагрев наружного воздуха предусмотреть водяной; Подвесные воздуховоды в кабинетах проложить за подвесными потолками; Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком; При необходимости устранение замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель проводит самостоятельно; - Проектно-сметная документация должна быть согласована с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, с ООО «Пермская сетевая компания» |
| Исходные данные для проектирования | Технические паспорта БТИ. Площадь здания 1183,3 кв.м., объем здания 4821,0 куб.м., женской консультации №1, ул.Желябова,10; площадь здания 642,8 кв.м., объем здания 2932 куб.м. женской консультации №2, ул.Борчанинова,8. |
| Сроки начала и окончания проектирования: | С момента заключения договора до 27.07.2011г. |

Главный врач МУЗ «ГКБ № 2»                                                 Грязнов В.Н.