УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор на выполнение работ

по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений

(лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ..…....10-21

- 2.2.  Проект договора…………………………………………..….………………..…………22-73

- 2.3. Договор залога…………….………………………………………………………………74-75

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Текущий ремонт искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов) |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 4 295 062 рублей 36 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2.2 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. Сроки выполнения работ – с момента заключения договора по 30.10.2011 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 85 901 рубль 25 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20»июля 2011 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «26»июля 2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «29» июля 2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 288 518 рубль 71 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

Стоимость выполняемых работ: 4 295 062,36 рублей

Срок выполнения работ:  с момента заключения договора до 30 октября 2011 года

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по ремонту (восстановлению) лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов | 4295062,36 |
| 1. Лестница с переходом от ул.Гашкова, 41/1 до ул.Целинная, 30 |  |
| Состав работ: - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 15 м, стойки 9 м (6 стоек по 1,5 м через 2,5 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,12 м3); - бетонирование стоек (0,12 м3); - устройство подперильника (100 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, подперильники 17,6 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, подперильники 17,6 м2). Технические характеристики: - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 2. Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул.Гашкова, 28б до ул.Соликамская, остановка "Язовая" |  |
| Состав работ: - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 95 м, стойки 43,5 м (29 стоек по 1,5 м через 3,3 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,58 м3); - бетонирование стоек (0,58 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 13,85 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 13,85 м2). Технические характеристики: - перила и стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 3. Лестница от ул.Норинская, 98а до ул.Соликамская (напротив ул.Соликамская, 183) |  |
| Состав работ: - ремонт деревянных ступеней (42 шт.); - ремонт деревянного настила (22,8 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (73,8 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,8 т). Технические характеристики: - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски. |  |
| 4. Лестница по ул.Ленинградская, 7 |  |
| Состав работ: - устройство деревянных ступеней (1 шт. – 0,6 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (1,41 м2); - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 12 м, стойки 10,5 м (7 стоек по 1,5 м через 2 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,14 м3); - бетонирование стоек (0,14 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 4,5 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 4,5 м2). Технические характеристики: - ступени из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 5. Лестница от ул.Бузинская, 53 до ул.Козловская, 11 |  |
| Состав работ: - восстановление деревянного настила (2,5 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (5,88 м2). Технические характеристики: - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски. |  |
| 6. Лестница от ул.Мостовая, 3а на Диораму (ул.Огородникова, 4) |  |
| Состав работ: 1. Восстановление асфальтобетонного пешеходного тротуара (74 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (74 м2 – 3,7 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см, 7,4 м3); - разборка бортовых камней (37 п.м.); - установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный, 37 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, марка М800 (S=74 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, тип Г (S=74 м2); 2. Восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 5,9 м): - устройство подперильника (7,2 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, подперильники 1,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, подперильники 1,4 м2); - устройство деревянных лавочек (2 шт. – 1,2 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (2,79 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (23 т). Технические характеристики: - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подперильник из горячекатаной арматуры А-I диаметром 14 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лавочки из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 7. Лестница и мост от ул.Лифанова (остановка Обросова) через ул.Смирнова до ул.Нагорная |  |
| Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков металлического ограждения (восстановление профиля перил и стоек и крепление деталей электросваркой, 3 м). Технические характеристики: - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. |  |
| 8. Лестница и пешеходная дорожка по ул.Пролетарская от ул.1905 года через ул.Висимская, 25 до ул.Зенкова, 8 (нечетная сторона) |  |
| Состав работ: - замена деревянного настила (107 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (219,4 м2); - ремонт бетонного подхода (1 ступень, устройство бетонной стяжки (3,57 м2)); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (2 т). Технические характеристики: - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - стяжка бетонная, толщиной 20 мм, бетон тяжелый М200 класс В 15. |  |
| 9. Лестница с мостом от перекрестка ул.Уральская/ул.Лифанова через р.Ива и ул.Смирнова до ул.Клыкова, 18 |  |
| Состав работ: - восстановление деревянных ступеней (21 шт. – 11 м2); - восстановление деревянного настила (6 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (39,6 м2); - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 255 м, стойки 127,5 м (85 стоек по 1,5 м через 3 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 1,7 м3); - бетонирование стоек (1,7 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 76,5 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 76,5 м2); - устройство лестницы (деревянные направляющие 1,4 м, ступени 2 шт. по 1,4 м, 2 шт. по 1 м, ширина лестницы 1 м – 1,9 м2, ступени на уголках – 1м); - антисептирование древесины: водными растворами (4,71 м2). Технические характеристики: - ступени, настил, лестница из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - перила и стойки, уголки под ступени лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 10. Лестница по нечетной стороне ул.Восстания от ул.1905 года до ул.Восстания, 61 |  |
| Состав работ: - ремонт бетонных ступеней: (11 шт. – 1,03 м3, 210*15*50 см) с установкой арматурной сетки (0,07 т); - устройство обрамлений на ступенях (23,1 м). Технические характеристики: - ступени из бетона тяжелого, класса В 15 (М200) крупностью 10 мм, с установкой арматурной сетки; - горячекатаная арматура А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой; - обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм). |  |
| 11. Лестница и мост от ул.Димитрова, 23 до ул.Брянская, 6 |  |
| Состав работ: Восстановление моста - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 0,08 м3); - бетонирование опор (0,08 м3); - устройство опор (6 м); - устройство направляющих (16 м); - устройство поперечин (6 м); - устройство стоек для перил (9 м, по три стойки длинной 1,5 м через 2 м); - устройство перил (16 м); - устройство деревянного настила (12 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (25,35 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (направляющие, поперечины, перила, стойки 18,2 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (направляющие, поперечины, перила, стойки 18,2 м2). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 12. Лестница от ул.Лифанова, 72 до ул.Чехова, 2 |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (71,5 м2 – 3,575 м3); - разборка металлических элементов (трубы, швеллера, уголки 102,2 м – 0,705 т); - разработка грунта (копание ям вручную 52 шт. – 1,04 м3); - бетонирование опор (1,04 м3); - устройство опор (78 м); - устройство укосов (51 м); - устройство направляющих (157,2 м); - устройство поперечин (36,4 м); - устройство стоек для перил (78 м); - устройство перил (157,2 м); - устройство подступенков (90,9 м); - устройство деревянных ступеней (101 шт. – 42,42 м2); - устройство деревянного настила (45,92 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (197,27 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 204,06 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 204,06 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (3,2 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 13. Три лестницы на площади у Цирка (ул.Уральская, 112) |  |
| Состав работ: - устройство бетонных стяжек (115,8 м2 – 2,316 м3); - устройство облицовки лестниц (115,8 м2). Технические характеристики: - стяжки бетонные, толщиной 20 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; - облицовка тротуара и лестницы из бетонных плит, марка бетона 300 класс В 22,5, толщина 50 мм. |  |
| 14. Лестница и мост от ул.Пугачева, 63 и ул.Народная, 2а на ул.Андреевская, 2б |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (268,05 м2 – 13,4 м3); - разборка металлических элементов (швеллер, уголки 439,4 м – 2,715 т); - разработка грунта (копание ям вручную 46 шт., бурение 70 шт. – 35,92 м3); - бетонирование опор (35,92 м3); - устройство опор (489 м); - устройство укосов (115,12 м); - устройство направляющих (357,4 м); - устройство поперечин (87 м); - устройство стоек для перил (174 м); - устройство перил (357,4 м); - устройство подступенков (155,7 м); - устройство деревянных ступеней (173 шт. – 77,85 м2); - устройство деревянного настила (181,8 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (562,91 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 372 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 372 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (73,16 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор (46шт.) 20*20*50 см, (70шт.) 50*50*200 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 15. Две лестницы с ул.К.Либкнехта, 6 через ключ-мойку до ул.Ст.Большевиков, 1 |  |
| Состав работ: - разборка бетонного лестничного марша (11,09 м2 – 1,22 т); - разработка грунта (копание ям вручную 12 шт. – 0,24 м3); - бетонирование опор (0,24 м3); - устройство опор (12 м); - устройство направляющих (24,4 м); - устройство поперечин (7,2 м); - устройство стоек для перил (18 м); - устройство перил (24,4 м); - устройство подступенков (16,2 м); - устройство деревянных ступеней (18 шт. – 6,48 м2); - устройство деревянного настила (8,4 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (32,75 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 23,12 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 23,12 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,22 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 16. Лестница по ул.Каширинская, 25 |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (44,6 м2 – 2,23 м3); - разборка металлических элементов (труб, швеллеров, уголков 34 м – 0,2346 т); - разработка грунта (копание ям вручную 36 шт. – 0,72 м3); - бетонирование опор (0,72 м3); - устройство опор (54 м); - устройство укосов (18 м); - устройство направляющих (124,6 м); - устройство поперечин (27 м); - устройство стоек для перил (54 м); - устройство перил (124,6 м); - устройство подступенков (81 м); - устройство деревянных ступеней (90 шт. – 40,5 м2); - устройство деревянного настила (48 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (193,35 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 109,64 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 109,64 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,8 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 17. Две лестницы по ул.Уинская, 4-4а |  |
| Состав работ: - разборка металлических лестниц (металлические ступени из профилированного листа толщиной 4 мм – 12,25 м2 (0,3846 т), конструкции (швеллера, уголки) – 40,2 м (0,248 т)); - демонтаж ограждения лестницы (трубы водогазопроводные стальные сварные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, 8,5 м – 0,0414 т); - разработка грунта (копание ям вручную 14 шт. – 0,2 м3); - бетонирование опор (0,2 м3); - устройство опор (4 м); - устройство направляющих (13 м); - устройство подступенков (16,2 м); - установка арматурной сетки (201,25 м – 0,1242 т); - устройство щитов опалубки (9,55 м2); - устройство основания (3,89 м3); - устройство облицовки тротуара и лестницы (18,65 м2); - устройство пандусов для ММГ (13 м); - сварка при монтаже элементов конструкции; - монтаж ограждения лестницы (8,5 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 114,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 114,4 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,674 т.). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор (8 шт.) 20*20*25 см, и стоек (6 шт.) 20*20*50 см; - направляющие и опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - арматурная сетка из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой; - опалубка из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 35-40 мм; - основание бетонное, толщиной 25 см, бетон тяжелый М200 класс В 15; - облицовка тротуара и лестницы из бетонных плит, марка бетона 300 класс В 22,5, толщина 50 мм (плитка нескользкая, 30*30); - пандусы из швеллера, марка стали Ст3пс5, N 10; - ограждение лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 18. Лестница по ул.Юрша, 82-84 у установки "Подольская" с подходами |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (10,8 м2 – 0,54 м3); - разборка металлических элементов (перила из трубы профильной квадратной 25*25*2,5 мм, 14 м – 0,02352 т); - разработка грунта (копание ям вручную 8 шт. – 0,12 м3); - бетонирование опор, стоек (0,12 м3); - устройство опор (2 м); - устройство направляющих (9 м); - устройство подступенков (7,2 м); - устройство ступеней (8 шт., 6 м2); - устройство обрамлений ступеней (40 м); - устройство опор для пандусов для маломобильных групп (2,8 м); - устройство пандусов для маломобильных групп (9 м); - сварка при монтаже элементов конструкции; - устройство ограждения лестницы (стойки 6 шт. через 2 м по 1,5 м, перила 8 м, всего – 17 м); - огрунтовка за один раз всех металлических элементов лестничного перехода (151,5 м2); - окраска всех металлических элементов лестничного перехода (151,5 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,4 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 4 шт. 20*20*25 см, и стоек 4 шт. 20*20*50 см; - направляющие и опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - ступени из проката рифленого ромбического рифления толщиной 4 мм; - обрамления ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - опоры пандусов для маломобильных групп из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - пандусы из швеллеров, марка стали Ст3пс5, N 10; - перила и стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 19. Лестница по ул.Восстания, 60 |  |
| Состав работ: - установка арматурной сетки (67,5 м – 0,042 т); - устройство щитов опалубки (3,6 м2); - устройство основания (0,675 м3); - сварка при монтаже элементов конструкции; - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. 0,08 м3); - бетонирование стоек (0,08 м3); - устройство ограждения лестницы (стойки 4 шт. через 3 м по 1,5 м, перила 9 м, всего – 15 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 3 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 3 м2). Технические характеристики: - арматурная сетка из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - опалубка из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 35-40 мм; - основание бетонное, бетон тяжелый М200 класс В 15, толщиной 15 см, с арматурной сеткой; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 20. Лестница от ул.2-я Саперная до ул.Сельскохозяйственная |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (177,2 м2 – 8,86 м3); - разборка подхода (куски асфальта 44,4 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 136 шт . 2,72 м3); - бетонирование опор (2,72 м3); - устройство опор (трубы – 90 шт. 112,5 м, швеллера – 46 шт. 23 м); - устройство направляющих (372 м); - устройство поперечин (204 м); - устройство стоек для перил (135 м); - устройство перил (172 м); - устройство подступенков (132,3 м); - устройство деревянных ступеней (147 шт. – 66,15 м2); - устройство деревянного настила (180 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (530,91 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 2376,2 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 2376,2 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (13,8 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор и стоек 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде, Подрядчик также предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ (Приложение №1 к техзаданию). При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом в черный цвет. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных переходов.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию в соответствии с Приложением №1 к техзаданию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 8 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 9 | Несоответствие металла и бетона по марке, профилю, типу, классу | - 100 |
| 10 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, обрамлений ступеней) | - 100 |
| 11 | Не выровнены бетонные ступени | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы профильные. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Прокат угловой равнополочный. |
| 22 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы бесшовные горячекатаные. |
| 25 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 26 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 27 | ГОСТ 3262-75 | Трубы водогазопроводные, черные (неоцинкованные). |
| 28 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 29 | ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. |
| 30 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 32 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 34 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 35 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. |
| 36 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

г. Пермь                                                                                                                              ____  2011 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  договор (далее – Договор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов) (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов);

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ по текущему

ремонту  искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов);

Приложение № 3 – Оценка качества работ выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту  искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов);

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов);

Приложение № 6 – форма Уведомления    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях;

Приложение № 7 – форма Предписания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями

настоящего Договора, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения договора.

2.2. Окончание производства работ: 30.10.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов),   подлежащих выполнению в период с момента заключения договора по 30.10.2011г. составляет ____________________________(____________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. О готовности  к сдаче работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее чем за сутки, с указанием времени и места приемки. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами унифицированные формы Акта по (ф.КС-2) и  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.99  № 100, счет-фактура, документы, подтверждающие размещение отходов на полигоне ТБО, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

3.8. Работы по настоящему Договору оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, в сроки, указанные в предписании.

4.4. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, составляет  24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика, а также исполнять предписания.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему договору.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ. посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации и предписаний  служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для расторжения договора.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (Приложение №4).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем договоре.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1., за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Договора действительны за подписями Сторон по Договору.

8.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Договора.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Договора неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Договора и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Договора.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения договора.

11.1. Подрядчик для заключения договора обязан представить обеспечение исполнения настоящего Договора в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком, включая гарантийные обязательства, не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского районаг.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2011г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2011г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Состав и объемы работ

по текущему ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по ремонту (восстановлению) лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов |  |
| 1. Лестница с переходом от ул.Гашкова, 41/1 до ул.Целинная, 30 |  |
| Состав работ: - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 15 м, стойки 9 м (6 стоек по 1,5 м через 2,5 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,12 м3); - бетонирование стоек (0,12 м3); - устройство подперильника (100 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, подперильники 17,6 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки, подперильники 17,6 м2). Технические характеристики: - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 2. Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул.Гашкова, 28б до ул.Соликамская, остановка "Язовая" |  |
| Состав работ: - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 95 м, стойки 43,5 м (29 стоек по 1,5 м через 3,3 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,58 м3); - бетонирование стоек (0,58 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 13,85 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 13,85 м2). Технические характеристики: - перила и стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 3. Лестница от ул.Норинская, 98а до ул.Соликамская (напротив ул.Соликамская, 183) |  |
| Состав работ: - ремонт деревянных ступеней (42 шт.); - ремонт деревянного настила (22,8 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (73,8 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,8 т). Технические характеристики: - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски. |  |
| 4. Лестница по ул.Ленинградская, 7 |  |
| Состав работ: - устройство деревянных ступеней (1 шт. – 0,6 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (1,41 м2); - устройство отдельных участков металлического ограждения (перила 12 м, стойки 10,5 м (7 стоек по 1,5 м через 2 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 0,14 м3); - бетонирование стоек (0,14 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 4,5 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 4,5 м2). Технические характеристики: - ступени из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 5. Лестница от ул.Бузинская, 53 до ул.Козловская, 11 |  |
| Состав работ: - восстановление деревянного настила (2,5 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (5,88 м2). Технические характеристики: - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски. |  |
| 6. Лестница от ул.Мостовая, 3а на Диораму (ул.Огородникова, 4) |  |
| Состав работ: 1. Восстановление асфальтобетонного пешеходного тротуара (74 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (74 м2 – 3,7 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см, 7,4 м3); - разборка бортовых камней (37 п.м.); - установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный, 37 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, марка М800 (S=74 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, тип Г (S=74 м2); 2. Восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 5,9 м): - устройство подперильника (7,2 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, подперильники 1,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, подперильники 1,4 м2); - устройство деревянных лавочек (2 шт. – 1,2 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (2,79 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (23 т). Технические характеристики: - перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подперильник из горячекатаной арматуры А-I диаметром 14 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - лавочки из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 7. Лестница и мост от ул.Лифанова (остановка Обросова) через ул.Смирнова до ул.Нагорная |  |
| Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков металлического ограждения (восстановление профиля перил и стоек и крепление деталей электросваркой, 3 м). Технические характеристики: - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное. |  |
| 8. Лестница и пешеходная дорожка по ул.Пролетарская от ул.1905 года через ул.Висимская, 25 до ул.Зенкова, 8 (нечетная сторона) |  |
| Состав работ: - замена деревянного настила (107 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (219,4 м2); - ремонт бетонного подхода (1 ступень, устройство бетонной стяжки (3,57 м2)); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (2 т). Технические характеристики: - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - стяжка бетонная, толщиной 20 мм, бетон тяжелый М200 класс В 15. |  |
| 9. Лестница с мостом от перекрестка ул.Уральская/ул.Лифанова через р.Ива и ул.Смирнова до ул.Клыкова, 18 |  |
| Состав работ: - восстановление деревянных ступеней (21 шт. – 11 м2); - восстановление деревянного настила (6 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (39,6 м2); - восстановление отдельных участков металлического ограждения (перила 255 м, стойки 127,5 м (85 стоек по 1,5 м через 3 м)); - разработка грунта (копание ям вручную 1,7 м3); - бетонирование стоек (1,7 м3); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 76,5 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 76,5 м2); - устройство лестницы (деревянные направляющие 1,4 м, ступени 2 шт. по 1,4 м, 2 шт. по 1 м, ширина лестницы 1 м – 1,9 м2, ступени на уголках – 1м); - антисептирование древесины: водными растворами (4,71 м2). Технические характеристики: - ступени, настил, лестница из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - перила и стойки, уголки под ступени лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 10. Лестница по нечетной стороне ул.Восстания от ул.1905 года до ул.Восстания, 61 |  |
| Состав работ: - ремонт бетонных ступеней: (11 шт. – 1,03 м3, 210*15*50 см) с установкой арматурной сетки (0,07 т); - устройство обрамлений на ступенях (23,1 м). Технические характеристики: - ступени из бетона тяжелого, класса В 15 (М200) крупностью 10 мм, с установкой арматурной сетки; - горячекатаная арматура А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой; - обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм). |  |
| 11. Лестница и мост от ул.Димитрова, 23 до ул.Брянская, 6 |  |
| Состав работ: Восстановление моста - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – 0,08 м3); - бетонирование опор (0,08 м3); - устройство опор (6 м); - устройство направляющих (16 м); - устройство поперечин (6 м); - устройство стоек для перил (9 м, по три стойки длинной 1,5 м через 2 м); - устройство перил (16 м); - устройство деревянного настила (12 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (25,35 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (направляющие, поперечины, перила, стойки 18,2 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (направляющие, поперечины, перила, стойки 18,2 м2). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 12. Лестница от ул.Лифанова, 72 до ул.Чехова, 2 |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (71,5 м2 – 3,575 м3); - разборка металлических элементов (трубы, швеллера, уголки 102,2 м – 0,705 т); - разработка грунта (копание ям вручную 52 шт. – 1,04 м3); - бетонирование опор (1,04 м3); - устройство опор (78 м); - устройство укосов (51 м); - устройство направляющих (157,2 м); - устройство поперечин (36,4 м); - устройство стоек для перил (78 м); - устройство перил (157,2 м); - устройство подступенков (90,9 м); - устройство деревянных ступеней (101 шт. – 42,42 м2); - устройство деревянного настила (45,92 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (197,27 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 204,06 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 204,06 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (3,2 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 13. Три лестницы на площади у Цирка (ул.Уральская, 112) |  |
| Состав работ: - устройство бетонных стяжек (115,8 м2 – 2,316 м3); - устройство облицовки лестниц (115,8 м2). Технические характеристики: - стяжки бетонные, толщиной 20 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; - облицовка тротуара и лестницы из бетонных плит, марка бетона 300 класс В 22,5, толщина 50 мм. |  |
| 14. Лестница и мост от ул.Пугачева, 63 и ул.Народная, 2а на ул.Андреевская, 2б |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (268,05 м2 – 13,4 м3); - разборка металлических элементов (швеллер, уголки 439,4 м – 2,715 т); - разработка грунта (копание ям вручную 46 шт., бурение 70 шт. – 35,92 м3); - бетонирование опор (35,92 м3); - устройство опор (489 м); - устройство укосов (115,12 м); - устройство направляющих (357,4 м); - устройство поперечин (87 м); - устройство стоек для перил (174 м); - устройство перил (357,4 м); - устройство подступенков (155,7 м); - устройство деревянных ступеней (173 шт. – 77,85 м2); - устройство деревянного настила (181,8 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (562,91 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 372 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 372 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (73,16 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор (46шт.) 20*20*50 см, (70шт.) 50*50*200 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 15. Две лестницы с ул.К.Либкнехта, 6 через ключ-мойку до ул.Ст.Большевиков, 1 |  |
| Состав работ: - разборка бетонного лестничного марша (11,09 м2 – 1,22 т); - разработка грунта (копание ям вручную 12 шт. – 0,24 м3); - бетонирование опор (0,24 м3); - устройство опор (12 м); - устройство направляющих (24,4 м); - устройство поперечин (7,2 м); - устройство стоек для перил (18 м); - устройство перил (24,4 м); - устройство подступенков (16,2 м); - устройство деревянных ступеней (18 шт. – 6,48 м2); - устройство деревянного настила (8,4 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (32,75 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 23,12 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 23,12 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,22 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 16. Лестница по ул.Каширинская, 25 |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (44,6 м2 – 2,23 м3); - разборка металлических элементов (труб, швеллеров, уголков 34 м – 0,2346 т); - разработка грунта (копание ям вручную 36 шт. – 0,72 м3); - бетонирование опор (0,72 м3); - устройство опор (54 м); - устройство укосов (18 м); - устройство направляющих (124,6 м); - устройство поперечин (27 м); - устройство стоек для перил (54 м); - устройство перил (124,6 м); - устройство подступенков (81 м); - устройство деревянных ступеней (90 шт. – 40,5 м2); - устройство деревянного настила (48 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (193,35 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 109,64 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, укосы, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 109,64 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,8 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - укосы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 17. Две лестницы по ул.Уинская, 4-4а |  |
| Состав работ: - разборка металлических лестниц (металлические ступени из профилированного листа толщиной 4 мм – 12,25 м2 (0,3846 т), конструкции (швеллера, уголки) – 40,2 м (0,248 т)); - демонтаж ограждения лестницы (трубы водогазопроводные стальные сварные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, 8,5 м – 0,0414 т); - разработка грунта (копание ям вручную 14 шт. – 0,2 м3); - бетонирование опор (0,2 м3); - устройство опор (4 м); - устройство направляющих (13 м); - устройство подступенков (16,2 м); - установка арматурной сетки (201,25 м – 0,1242 т); - устройство щитов опалубки (9,55 м2); - устройство основания (3,89 м3); - устройство облицовки тротуара и лестницы (18,65 м2); - устройство пандусов для ММГ (13 м); - сварка при монтаже элементов конструкции; - монтаж ограждения лестницы (8,5 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 114,4 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 114,4 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,674 т.). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор (8 шт.) 20*20*25 см, и стоек (6 шт.) 20*20*50 см; - направляющие и опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - арматурная сетка из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой; - опалубка из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 35-40 мм; - основание бетонное, толщиной 25 см, бетон тяжелый М200 класс В 15; - облицовка тротуара и лестницы из бетонных плит, марка бетона 300 класс В 22,5, толщина 50 мм (плитка нескользкая, 30*30); - пандусы из швеллера, марка стали Ст3пс5, N 10; - ограждение лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 18. Лестница по ул.Юрша, 82-84 у установки "Подольская" с подходами |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (10,8 м2 – 0,54 м3); - разборка металлических элементов (перила из трубы профильной квадратной 25*25*2,5 мм, 14 м – 0,02352 т); - разработка грунта (копание ям вручную 8 шт. – 0,12 м3); - бетонирование опор, стоек (0,12 м3); - устройство опор (2 м); - устройство направляющих (9 м); - устройство подступенков (7,2 м); - устройство ступеней (8 шт., 6 м2); - устройство обрамлений ступеней (40 м); - устройство опор для пандусов для маломобильных групп (2,8 м); - устройство пандусов для маломобильных групп (9 м); - сварка при монтаже элементов конструкции; - устройство ограждения лестницы (стойки 6 шт. через 2 м по 1,5 м, перила 8 м, всего – 17 м); - огрунтовка за один раз всех металлических элементов лестничного перехода (151,5 м2); - окраска всех металлических элементов лестничного перехода (151,5 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,4 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 4 шт. 20*20*25 см, и стоек 4 шт. 20*20*50 см; - направляющие и опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой; - подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - ступени из проката рифленого ромбического рифления толщиной 4 мм; - обрамления ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой; - опоры пандусов для маломобильных групп из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - пандусы из швеллеров, марка стали Ст3пс5, N 10; - перила и стойки из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 19. Лестница по ул.Восстания, 60 |  |
| Состав работ: - установка арматурной сетки (67,5 м – 0,042 т); - устройство щитов опалубки (3,6 м2); - устройство основания (0,675 м3); - сварка при монтаже элементов конструкции; - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. 0,08 м3); - бетонирование стоек (0,08 м3); - устройство ограждения лестницы (стойки 4 шт. через 3 м по 1,5 м, перила 9 м, всего – 15 м); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 3 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (перила, стойки 3 м2). Технические характеристики: - арматурная сетка из горячекатаной арматуры А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С); - опалубка из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 35-40 мм; - основание бетонное, бетон тяжелый М200 класс В 15, толщиной 15 см, с арматурной сеткой; - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек 20*20*50 см; - перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |
| 20. Лестница от ул.2-я Саперная до ул.Сельскохозяйственная |  |
| Состав работ: - разборка деревянной лестницы (177,2 м2 – 8,86 м3); - разборка подхода (куски асфальта 44,4 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 136 шт . 2,72 м3); - бетонирование опор (2,72 м3); - устройство опор (трубы – 90 шт. 112,5 м, швеллера – 46 шт. 23 м); - устройство направляющих (372 м); - устройство поперечин (204 м); - устройство стоек для перил (135 м); - устройство перил (172 м); - устройство подступенков (132,3 м); - устройство деревянных ступеней (147 шт. – 66,15 м2); - устройство деревянного настила (180 м2); - антисептирование древесины: водными растворами (530,91 м2); - огрунтовка за один раз металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 2376,2 м2); - окраска металлических элементов лестничного перехода (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки 2376,2 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (13,8 т). Технические характеристики: - бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор и стоек 20*20*50 см; - опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - опоры из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - направляющие и поперечины из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - подступенки, перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; - ступени и настил из пиломатериала хвойных пород, толщина доски 50 мм, антисептирование по всей поверхности доски; - грунтовка ГФ-021; - лакокрасочный материал эмаль ПФ-115, цвет черный. |  |

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Технология производства работ и условия выполнения работ

по текущему ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком в письменном виде, Подрядчик также предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложения № 4 к договору и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ (Приложение №4 к договору). При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см.

Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом в черный цвет. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (цвет черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа лестничных переходов.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(А.И.Власов)

Приложение 3

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

по текущему ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов)

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию в соответствии с Приложением №1 к техзаданию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.) , Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 10 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 6 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 7 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 8 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 9 | Несоответствие металла и бетона по марке, профилю, типу, классу | - 100 |
| 10 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, обрамлений ступеней) | - 100 |
| 11 | Не выровнены бетонные ступени | - 100 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы профильные. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Прокат угловой равнополочный. |
| 22 | ГОСТ 8240-89 | Швеллер горячекатаный. |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы бесшовные горячекатаные. |
| 25 | ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | Трубы бесшовные холоднодеформированные. |
| 26 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные прямошовные. |
| 27 | ГОСТ 3262-75 | Трубы водогазопроводные, черные (неоцинкованные). |
| 28 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 29 | ГОСТ 17608-91 | Плиты бетонные тротуарные. |
| 30 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 32 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 34 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 35 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. |
| 36 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к договору №________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "______ " _______________2011 г. |  |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт искусственных инженерных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | текущий ремонт лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  | ______4295062,36 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  | _______889083,54 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  | ________7965,28 |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Лестница с переходом от ул. Гашкова, 41/1 до ул. Целинная, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки (применит) | 1 стойка |  | 6 | 1192,32 | 7153,92 | 6224,94 | 175,02 |  | 753,96 | 56,88 |  |
| Н | 1. 103-9011 | Трубы стальные | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З | 2. 401-0033 | Бетон тяжелый, В7,5 М100 | м3 | 0,02 | 0,12 | 2448,57 | 293,83 |  |  |  | 293,83 |  |  |
| Уд | 3. 401-0033 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550) | м3 | 0,163 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,034 34/1000 | 26119,08 | 888,05 |  |  |  | 888,05 |  |  |
| 3 | ГЭСНр68-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм (применит) | 1 м сменяемого ограждения |  | 100 | 71,75 | 7175 | 4487 | 392 |  | 2296 | 41 |  |
| Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,2476 | 26119,08 | 6467,08 |  |  |  | 6467,08 |  |  |
| 5 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,176 17,6/100 | 1366,24 | 240,46 | 125,61 | 8,37 |  | 106,48 | 0,93 |  |
| 6 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,176 | 1546,5 | 272,18 | 77,45 | 5,8 |  | 188,93 | 0,67 |  |
| Раздел 2. Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул. Гашкова, 28 Б до ул. Соликамская, ост. "Язовая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки (применит) | 1 стойка |  | 29 | 1192,32 | 34577,28 | 30087,21 | 845,93 |  | 3644,14 | 274,92 |  |
| Н | 1. 103-9011 | Трубы стальные | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З | 2. 401-0033 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 0,02 | 0,58 | 2448,57 | 1420,17 |  |  |  | 1420,17 |  |  |
| Уд | 3. 401-0033 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550) | м3 | 0,163 | 4,727 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр68-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм (применит) | 1 м сменяемого ограждения |  | 95 | 71,75 | 6816,25 | 4262,65 | 372,4 |  | 2181,2 | 38,95 |  |
| Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-103-0018 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 138,5 43,5+95 | 129,66 | 17957,91 |  |  |  | 17957,91 |  |  |
| 10 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1385 13,85/100 | 1366,24 | 189,22 | 98,85 | 6,59 |  | 83,78 | 0,74 |  |
| 11 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1385 | 1546,5 | 214,19 | 60,94 | 4,57 |  | 148,68 | 0,53 |  |
| Раздел 3. Лестница от ул. Норинская, 98 а до ул. Соликамская (напротив ул. Соликамская, 183) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр59-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней |  | 0,42 42/100 | 34894,75 | 14655,8 | 14462,4 | 148,63 |  | 44,77 | 133,81 | 0,26 |
| Уд | 1. 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,369 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1,6 | 0,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСНр57-8-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола |  | 0,228 22,8/100 | 7292,6 | 1662,71 | 1448,6 | 108,83 |  | 105,28 | 14,15 | 0,11 |
| Уд | 1. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4,2 | 0,9576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 1,77 (12,6+22,8)*0,05 | 4300 | 7611 |  |  |  | 7611 |  |  |
| 15 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,738 73,8/100 | 288,1 | 212,62 | 200,2 | 7,71 |  | 4,71 | 1,85 |  |
| 16 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 1,8 | 215,28 | 387,5 | 94,48 | 293,02 |  |  | 1,04 |  |
| 17 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1,8 | 122,59 | 220,66 |  |  |  | 220,66 |  |  |
| Раздел 4. Лестница по ул. Ленинградская, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСНр59-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней |  | 0,01 | 34894,75 | 348,95 | 344,34 | 3,54 |  | 1,07 | 3,19 | 0,01 |
| Уд | 1. 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,369 | 0,00369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1,6 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,03 0,6*0,05 | 4300 | 129 |  |  |  | 129 |  |  |
| 20 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0141 1,41/100 | 288,1 | 4,06 | 3,83 | 0,15 |  | 0,08 | 0,04 |  |
| 21 | ГЭСНр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки | 1 стойка |  | 7 | 1192,32 | 8346,24 | 7262,43 | 204,19 |  | 879,62 | 66,36 |  |
| Н | 1. 103-9011 | Трубы стальные | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З | 2. 401-0033 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 0,02 | 0,14 | 2448,57 | 342,8 |  |  |  | 342,8 |  |  |
| Уд | 3. 401-0033 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550) | м3 | 0,163 | 1,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0396 | 26119,08 | 1034,32 |  |  |  | 1034,32 |  |  |
| 23 | ГЭСНр68-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм | 1 м сменяемого ограждения |  | 12 | 71,75 | 861 | 538,44 | 47,04 |  | 275,52 | 4,92 |  |
| Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0452 | 26119,08 | 1180,58 |  |  |  | 1180,58 |  |  |
| 25 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,045 4,5/100 | 1366,24 | 61,48 | 32,12 | 2,14 |  | 27,22 | 0,24 |  |
| 26 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,045 | 1546,5 | 69,59 | 19,8 | 1,48 |  | 48,31 | 0,17 |  |
| Раздел 5. Лестница от ул. Бузинская, 53 до ул. Козловская, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСНр57-8-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола |  | 0,025 2,5/100 | 7292,6 | 182,32 | 158,84 | 11,93 |  | 11,55 | 1,55 | 0,01 |
| Уд | 1. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4,2 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,125 2,5*0,05 | 4300 | 537,5 |  |  |  | 537,5 |  |  |
| 29 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0588 5,88/100 | 288,1 | 16,94 | 15,95 | 0,61 |  | 0,38 | 0,15 |  |
| Раздел 6. Лестница от ул. Мостовая, 3 а на Диораму (ул. Огородникова, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСНр68-13-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 |  | 0,074 74/1000 | 29227,16 | 2162,81 | 449,74 | 1713,07 |  |  | 4,27 | 1,16 |
| 31 | ГЭСНр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций |  | 0,074 74*0,1/100 | 5273,55 | 390,24 | 135,24 | 255 |  |  | 1,36 | 0,34 |
| 32 | ГЭСНр68-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м |  | 0,37 37/100 | 14974,53 | 5540,58 | 2048,96 | 3491,62 |  |  | 19,47 | 2,37 |
| 33 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 23 | 215,28 | 4951,44 | 1207,27 | 3744,17 |  |  | 13,34 |  |
| 34 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 23 | 122,59 | 2819,57 |  |  |  | 2819,57 |  |  |
| 35 | ГЭСН27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 вибропресс | 100 м бортового камня |  | 0,37 37/100 | 59940,6 | 22178,02 | 3015,39 | 178,66 |  | 18983,97 | 28,15 | 0,25 |
| З | 1. 413-9010 | Камни бортовые БР 100.30.15 вибропресс | м | 100 | 37 | 345,23 | 12773,51 |  |  |  | 12773,51 |  |  |
| Уд | 2. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0,74 74/100 | 16827,67 | 12452,48 | 2080,01 | 1464,47 |  | 8908 | 19,42 | 2,35 |
| З | 1. 408-9081 | Щебень М800 фр 10-20 мм | м3 | 17,4 | 12,88 | 689,53 | 8881,15 |  |  |  | 8881,15 |  |  |
| Уд | 2. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17,4 | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ГЭСН27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 0,74 74/100 | 17098,12 | 12652,61 | 1315,91 | 346,96 |  | 10989,74 | 11,19 | 0,04 |
| З | 1. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная тип Г | т | 7,14 | 5,284 | 1985 | 10488,74 |  |  |  | 10488,74 |  |  |
| Уд | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 5,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ГЭСН27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01до 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия |  | 0,74 | 10977,16 | 8123,1 | 807,67 | 205,96 |  | 7109,47 | 6,87 |  |
| З | 1. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная тип Г | т | 4,84 | 3,582 | 1985 | 7110,27 |  |  |  | 7110,27 |  |  |
| Уд | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 4,84 | 3,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСНр68-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм | 1 м сменяемого ограждения |  | 13,1 5,9+7,2 | 71,75 | 939,93 | 587,8 | 51,35 |  | 300,78 | 5,37 |  |
| Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 13,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0222 | 26119,08 | 579,84 |  |  |  | 579,84 |  |  |
| 41 | ФССЦ-204-0005 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т |  | 0,0087 | 30000 | 261 |  |  |  | 261 |  |  |
| 42 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,014 1,4/100 | 1366,24 | 19,13 | 9,99 | 0,67 |  | 8,47 | 0,07 |  |
| 43 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,014 | 1546,5 | 21,65 | 6,16 | 0,46 |  | 15,03 | 0,05 |  |
| 44 | ГЭСН10-01-059-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий |  | 0,02 | 11086,91 | 221,74 | 152,4 | 34,03 |  | 35,31 | 1,5 | 0,03 |
| Уд | 1. 203-0499 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 400 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 203-9130 | Изделия штучные | шт. | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,06 1,2*0,05 | 4300 | 258 |  |  |  | 258 |  |  |
| 46 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0279 2,79/100 | 288,1 | 8,04 | 7,57 | 0,29 |  | 0,18 | 0,07 |  |
| Раздел 7. Лестница и мост от ул. Лифанова (ост. "Оброосова") через ул. Смирнова до ул. Нагорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЭСНр68-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 |  | 0,6 0,2*3 | 234,51 | 140,71 | 123,45 | 11,75 |  | 5,51 | 1,13 |  |
| Раздел 8. Лестница и пешеходная дорожка по ул. Пролетарская от ул. 1905 года через ул. Висимская, 25 до ул. Зенкова, 8 (нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ГЭСНр57-8-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола |  | 1,07 107/100 | 7292,6 | 7803,08 | 6798,23 | 510,73 |  | 494,12 | 66,41 | 0,5 |
| Уд | 1. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4,2 | 4,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 5,35 107*0,05 | 4300 | 23005 |  |  |  | 23005 |  |  |
| 50 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 2,194 219,4/100 | 288,1 | 632,09 | 595,19 | 22,93 |  | 13,97 | 5,51 |  |
| 51 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 2 | 215,28 | 430,56 | 104,98 | 325,58 |  |  | 1,16 |  |
| 52 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 2 | 122,59 | 245,18 |  |  |  | 245,18 |  |  |
| 53 | ГЭСН11-01-011-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,0357 3,57/100 | 12495,84 | 446,1 | 143 | 100,93 |  | 202,17 | 1,45 | 0,05 |
| З | 1. 401-9022 | Бетон тяжелый В15 М200 | м3 | 2,04 | 0,07283 | 2741,68 | 199,68 |  |  |  | 199,68 |  |  |
| Уд | 2. 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 2,04 | 0,07283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Лестница с мостом от перекрестка ул. Уральская/ул. Лифанова через р. Ива и ул. Смирнова до ул. Клыкова, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ГЭСНр59-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт ступеней: деревянных | 100 ступеней |  | 0,21 21/100 | 34894,75 | 7327,9 | 7231,2 | 74,32 |  | 22,38 | 66,91 | 0,13 |
| Уд | 1. 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,369 | 0,07749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1,6 | 0,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ГЭСНр57-8-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок | 100 м2 пола |  | 0,06 6/100 | 7292,6 | 437,56 | 381,21 | 28,64 |  | 27,71 | 3,72 | 0,03 |
| Уд | 1. 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 4,2 | 0,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,85 (11+6)*0,05 | 4300 | 3655 |  |  |  | 3655 |  |  |
| 57 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,396 39,6/100 | 288,1 | 114,09 | 107,43 | 4,14 |  | 2,52 | 0,99 |  |
| 58 | ГЭСНр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных частей металлического ограждения | 1 стойка |  | 85 | 1192,32 | 101347,2 | 88186,65 | 2479,45 |  | 10681,1 | 805,8 |  |
| Н | 1. 103-9011 | Трубы стальные | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З | 2. 401-0033 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 0,02 | 1,7 | 2448,57 | 4162,57 |  |  |  | 4162,57 |  |  |
| Уд | 3. 401-0033 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550) | м3 | 0,163 | 13,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ГЭСНр68-24-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена отдельных участков металлического ограждения | 1 м сменяемого ограждения |  | 255 | 71,75 | 18296,25 | 11441,85 | 999,6 |  | 5854,8 | 104,55 |  |
| Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 1,02 | 260,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 1,4458 | 26119,08 | 37762,97 |  |  |  | 37762,97 |  |  |
| 61 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,765 | 1366,24 | 1045,17 | 546 | 36,4 |  | 462,77 | 4,06 | 0,01 |
| 62 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,765 | 1546,5 | 1183,07 | 336,62 | 25,23 |  | 821,22 | 2,93 | 0,01 |
| 63 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (под ступени) | 100 м плинтуса |  | 0,01 | 1744,64 | 17,45 | 15,05 | 1,02 |  | 1,38 | 0,13 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 0,019 1,9/100 | 25017,13 | 475,33 | 396,27 | 61,38 |  | 17,68 | 3,29 | 0,04 |
| 65 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,095 1,9*0,05 | 4300 | 408,5 |  |  |  | 408,5 |  |  |
| 66 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,0471 4,71/100 | 288,1 | 13,57 | 12,78 | 0,49 |  | 0,3 | 0,12 |  |
| Раздел 10. Лестница по нечетной стороне ул. Восстания от ул. 1905 года до ул. Восстания, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ГЭСНр59-5-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней |  | 0,11 11/100 | 12761,14 | 1403,73 | 1238,63 | 16,2 |  | 148,9 | 11,32 | 0,03 |
| Уд | 1. 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 0,28 | 0,0308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1,03 | 2741,68 | 2823,93 |  |  |  | 2823,93 |  |  |
| 69 | ГЭСН06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,07 | 32621,31 | 2283,49 | 99,24 | 15,65 |  | 2168,6 | 0,88 | 0,01 |
| З | 1. 204-9001 | Арматура А-III диам 10 мм | т | 1 | 0,07 | 30000 | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |
| Уд | 2. 204-9001 | Арматура | т | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,231 23,1/100 | 1744,64 | 403,01 | 347,75 | 23,5 |  | 31,76 | 2,96 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0871 | 26119,08 | 2274,97 |  |  |  | 2274,97 |  |  |
| Раздел 11. Лестница и мост от ул. Димитрова, 23 до ул. Брянская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,04 | 55207 | 2208,28 | 2208,28 |  |  |  | 22,2 |  |
| 73 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0008 0,08/100 | 309501,5 | 247,6 | 14,19 | 27,99 |  | 205,42 | 0,14 | 0,01 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,0816 | 2448,57 | 199,8 |  |  |  | 199,8 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,0816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,05004 6*8,34/1000 | 8906,21 | 445,67 | 282,14 | 147,44 |  | 16,09 | 2,32 | 0,09 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,05004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 6 | 250 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 76 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 0,2833 0,189+0,0943 | 8248,46 | 2336,79 | 1091,1 | 1139,05 |  | 106,64 | 9,17 | 1,6 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,2833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,02833 0,2833/10 | 10008,15 | 283,53 | 158,57 | 70,34 |  | 54,62 | 1,01 |  |
| 78 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,09425 25*3,77/1000 | 26119,08 | 2461,72 |  |  |  | 2461,72 |  |  |
| 79 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,189 | 24138,08 | 4562,1 |  |  |  | 4562,1 |  |  |
| 80 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,182 18,2/100 | 1366,24 | 248,66 | 129,9 | 8,66 |  | 110,1 | 0,97 |  |
| 81 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,182 | 1546,5 | 281,46 | 80,09 | 6 |  | 195,37 | 0,7 |  |
| 82 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,12 12/100 | 8979,96 | 1077,6 | 865,2 | 100,71 |  | 111,69 | 8,01 | 0,09 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 0,4452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,6 12*0,05 | 4300 | 2580 |  |  |  | 2580 |  |  |
| 84 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,2535 25,35/100 | 288,1 | 73,03 | 68,77 | 2,65 |  | 1,61 | 0,64 |  |
| Раздел 12. Лестница от ул. Лифанова, 72 до ул. Чехова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 0,715 71,5/100 | 19269,16 | 13777,45 | 11929,7 | 1847,75 |  |  | 99,13 | 1,27 |
| 86 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м плинтуса |  | 1,022 102,2/100 | 1125 | 1149,75 | 1076,97 | 72,78 |  |  | 9,16 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 3,2 | 215,28 | 688,9 | 167,97 | 520,93 |  |  | 1,86 |  |
| 88 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 3,2 | 122,59 | 392,29 |  |  |  | 392,29 |  |  |
| 89 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,52 52/100 | 55207 | 28707,64 | 28707,64 |  |  |  | 288,55 |  |
| 90 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0104 1,04/100 | 309501,5 | 3218,82 | 184,47 | 363,83 |  | 2670,52 | 1,87 | 0,19 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 1,061 | 2448,57 | 2597,93 |  |  |  | 2597,93 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 1,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,65052 78*8,34/1000 | 8906,21 | 5793,67 | 3667,87 | 1916,74 |  | 209,06 | 30,14 | 1,14 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,6505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 78 | 250 | 19500 |  |  |  | 19500 |  |  |
| 93 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 3,736 2,849+0,887 | 8248,46 | 30816,25 | 14388,76 | 15021,15 |  | 1406,34 | 120,93 | 21,07 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 3,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,284851 (78*8,34+141,9*3,77+193,6*8,59)/10000 | 10008,15 | 2850,83 | 1594,37 | 707,21 |  | 549,25 | 10,19 |  |
| 95 | ГЭСН09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций |  | 0,08867 235,2*3,77/10000 | 77512,8 | 6873,06 | 4503,97 | 2124,84 |  | 244,25 | 33,06 |  |
| 96 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 1,663 | 24138,08 | 40141,63 |  |  |  | 40141,63 |  |  |
| 97 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 1,4217 | 26119,08 | 37133,5 |  |  |  | 37133,5 |  |  |
| 98 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,0406 204,06/100 | 1366,24 | 2787,95 | 1456,42 | 97,09 |  | 1234,44 | 10,84 | 0,02 |
| 99 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,0406 | 1546,5 | 3155,79 | 897,93 | 67,3 |  | 2190,56 | 7,82 | 0,02 |
| 100 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,8834 (42,42+45,92)/100 | 8979,96 | 7932,9 | 6369,33 | 741,4 |  | 822,17 | 58,93 | 0,67 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 3,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 4,417 88,34*0,05 | 4300 | 18993,1 |  |  |  | 18993,1 |  |  |
| 102 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,9727 197,27/100 | 288,1 | 568,34 | 535,15 | 20,61 |  | 12,58 | 4,95 |  |
| Раздел 13. Три лестницы на площади у цирка (ул. Уральская, 112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ГЭСН11-01-011-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 1,158 115,8/100 | 13280,01 | 15378,25 | 4638,54 | 3273,85 |  | 7465,86 | 47,07 | 1,47 |
| З | 1. 401-9022 | Пескобетон М300 В22,5 | м3 | 2,04 | 2,362 | 3126,08 | 7383,8 |  |  |  | 7383,8 |  |  |
| Уд | 2. 401-9022 | Бетон тяжелый | м3 | 2,04 | 2,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ГЭСН11-01-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия |  | 1,158 115,8/100 | 13520,05 | 15656,22 | 9907,2 | 1525,83 |  | 4223,19 | 94,16 | 3,39 |
| Уд | 1. 403-9874 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 | 118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ФССЦ-403-0106 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм | м2 |  | 118,1 | 460 | 54326 |  |  |  | 54326 |  |  |
| Раздел 14. Лестница и мост по ул. Пугачева, 63 и ул. Народная, 2а на ул. Андреевская. 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 2,6805 268,05/100 | 19269,16 | 51650,98 | 44723,87 | 6927,11 |  |  | 371,65 | 4,74 |
| 107 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций |  | 2,715 | 5510,42 | 14960,79 | 7319,56 | 7641,23 |  |  | 61,52 | 10,72 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,46 23*2/100 | 55207 | 25395,22 | 25395,22 |  |  |  | 255,25 |  |
| 109 | ГЭСН01-02-031-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям |  | 0,7 35*2/100 | 15887,81 | 11121,47 | 1048,47 | 10073 |  |  | 10,64 | 11,61 |
| 110 | ГЭСН01-02-060-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0,3592 35,92/100 | 5851,22 | 2101,76 | 2101,76 |  |  |  | 22,2 |  |
| 111 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 12,1 | 215,28 | 2604,89 | 635,13 | 1969,76 |  |  | 7,02 |  |
| 112 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 73,16 | 122,59 | 8968,68 |  |  |  | 8968,68 |  |  |
| 113 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,3592 35,92/100 | 309501,5 | 111172,95 | 6371,2 | 12566,15 |  | 92235,6 | 64,66 | 6,47 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 36,64 | 2448,57 | 89715,6 |  |  |  | 89715,6 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 36,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 4,07826 489*8,34/1000 | 8906,21 | 36321,84 | 22994,7 | 12016,51 |  | 1310,63 | 188,95 | 7,14 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 4,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 489 | 250 | 122250 |  |  |  | 122250 |  |  |
| 116 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 6,842 4,839+2,003 | 8248,46 | 56435,96 | 26351,14 | 27509,29 |  | 2575,53 | 221,48 | 38,59 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 6,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,4839 (1,021+3,818)/10 | 10008,15 | 4842,94 | 2708,49 | 1201,39 |  | 933,06 | 17,32 |  |
| 118 | ГЭСН09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций |  | 0,2003 2,003/10 | 77512,8 | 15525,81 | 10174,18 | 4799,89 |  | 551,74 | 74,68 |  |
| 119 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 3,0247 | 26119,08 | 79002,38 |  |  |  | 79002,38 |  |  |
| 120 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 3,8174 | 24138,08 | 92144,71 |  |  |  | 92144,71 |  |  |
| 121 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,72 372/100 | 1366,24 | 5082,41 | 2655,04 | 177 |  | 2250,37 | 19,75 | 0,04 |
| 122 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,72 | 1546,5 | 5752,98 | 1636,91 | 122,69 |  | 3993,38 | 14,25 | 0,04 |
| 123 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 2,5965 (77,85+181,8)/100 | 8979,96 | 23316,47 | 18720,82 | 2179,14 |  | 2416,51 | 173,21 | 1,97 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 9,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 12,9825 259,65*0,05 | 4300 | 55824,75 |  |  |  | 55824,75 |  |  |
| 125 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 5,6291 562,91/100 | 288,1 | 1621,74 | 1527,06 | 58,82 |  | 35,86 | 14,13 |  |
| Раздел 15. Две лестницы с ул. К.Либкнехта, 6 через ключ-мойку до ул. Старых Большевиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ГЭСН07-05-014-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка маршей: без сварки массой более 1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,01 | 57848,44 | 578,48 | 240,63 | 337,85 |  |  | 2,09 | 0,53 |
| 127 | ФСЦП311-01-102-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка | тонна |  | 1,22 | 62,69 | 76,48 | 18,73 | 57,75 |  |  | 0,17 | 0,09 |
| 128 | ФСЦП310-1029-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 3,081 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1,22 | 160,49 | 195,8 |  |  |  | 195,8 |  |  |
| 129 | ФСЦП311-01-102-2 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка | тонна |  | 1,22 | 62,69 | 76,48 | 18,73 | 57,75 |  |  | 0,17 | 0,09 |
| 130 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,12 12/100 | 55207 | 6624,84 | 6624,84 |  |  |  | 66,59 |  |
| 131 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0024 0,24/100 | 309501,5 | 742,8 | 42,57 | 83,96 |  | 616,27 | 0,43 | 0,04 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,2448 | 2448,57 | 599,41 |  |  |  | 599,41 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,2448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,10008 12*8,34/1000 | 8906,21 | 891,33 | 564,29 | 294,88 |  | 32,16 | 4,64 | 0,18 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 12 | 250 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |
| 134 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 0,4923 0,2714+0,2209 | 8248,46 | 4060,72 | 1896,03 | 1979,37 |  | 185,32 | 15,94 | 2,78 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,4923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,04923 0,4923/10 | 10008,15 | 492,7 | 275,55 | 122,22 |  | 94,93 | 1,76 |  |
| 136 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,221 | 26119,08 | 5772,32 |  |  |  | 5772,32 |  |  |
| 137 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,2714 | 24138,08 | 6551,08 |  |  |  | 6551,08 |  |  |
| 138 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2312 23,12/100 | 1366,24 | 315,87 | 165,01 | 11 |  | 139,86 | 1,23 |  |
| 139 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2312 | 1546,5 | 357,55 | 101,74 | 7,63 |  | 248,18 | 0,89 |  |
| 140 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,1488 (6,48+8,4)/100 | 8979,96 | 1336,22 | 1072,85 | 124,88 |  | 138,49 | 9,93 | 0,11 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 0,552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 0,744 14,88*0,05 | 4300 | 3199,2 |  |  |  | 3199,2 |  |  |
| 142 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,3275 32,75/100 | 288,1 | 94,35 | 88,84 | 3,42 |  | 2,09 | 0,82 |  |
| Раздел 16. Лестница по ул. Каширинская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 0,446 44,6/100 | 19269,16 | 8594,05 | 7441,47 | 1152,58 |  |  | 61,84 | 0,79 |
| 144 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций |  | 0,2346 | 5510,42 | 1292,74 | 632,47 | 660,27 |  |  | 5,32 | 0,93 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 1,8 | 215,28 | 387,5 | 94,48 | 293,02 |  |  | 1,04 |  |
| 146 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1,8 | 122,59 | 220,66 |  |  |  | 220,66 |  |  |
| 147 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,36 36/100 | 55207 | 19874,52 | 19874,52 |  |  |  | 199,76 |  |
| 148 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0072 0,72/100 | 309501,5 | 2228,41 | 127,71 | 251,88 |  | 1848,82 | 1,3 | 0,13 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,7344 | 2448,57 | 1798,23 |  |  |  | 1798,23 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,45036 54*8,34/1000 | 8906,21 | 4011 | 2539,29 | 1326,98 |  | 144,73 | 20,87 | 0,79 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,4504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 54 | 250 | 13500 |  |  |  | 13500 |  |  |
| 151 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 2,3488 1,3022+1,0466 | 8248,46 | 19373,98 | 9046,12 | 9443,7 |  | 884,16 | 76,03 | 13,25 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 2,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,23488 2,3488/10 | 10008,15 | 2350,71 | 1314,67 | 583,14 |  | 452,9 | 8,41 |  |
| 153 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 1,0466 | 26119,08 | 27336,23 |  |  |  | 27336,23 |  |  |
| 154 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 1,3022 | 24138,08 | 31432,61 |  |  |  | 31432,61 |  |  |
| 155 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,0964 109,64/100 | 1366,24 | 1497,95 | 782,52 | 52,17 |  | 663,26 | 5,82 | 0,01 |
| 156 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,0964 | 1546,5 | 1695,58 | 482,45 | 36,16 |  | 1176,97 | 4,2 | 0,01 |
| 157 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,885 (40,5+48)/100 | 8979,96 | 7947,26 | 6380,87 | 742,75 |  | 823,64 | 59,04 | 0,67 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 3,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 4,425 88,5*0,05 | 4300 | 19027,5 |  |  |  | 19027,5 |  |  |
| 159 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1,9335 193,35/100 | 288,1 | 557,04 | 524,52 | 20,21 |  | 12,31 | 4,85 |  |
| Раздел 17. Две лестницы по ул. Уинская, 4- 4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций |  | 0,674 | 5510,42 | 3714,02 | 1817,08 | 1896,94 |  |  | 15,27 | 2,66 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ФСЦП311-01-113-1 | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.): погрузка | тонна |  | 0,674 | 49,15 | 33,13 | 7,51 | 25,62 |  |  | 0,07 | 0,04 |
| 162 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 0,674 | 122,59 | 82,63 |  |  |  | 82,63 |  |  |
| 163 | ГЭСНр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям |  | 0,08 8/100 | 25867,4 | 2069,39 | 2069,39 |  |  |  | 20,8 |  |
| 164 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,06 6/100 | 55207 | 3312,42 | 3312,42 |  |  |  | 33,29 |  |
| 165 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,002 0,2/100 | 309501,5 | 619 | 35,47 | 69,97 |  | 513,56 | 0,36 | 0,04 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,204 | 2448,57 | 499,51 |  |  |  | 499,51 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,03436 | 8906,21 | 306,02 | 193,73 | 101,24 |  | 11,05 | 1,59 | 0,06 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,03436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,0344 | 24138,08 | 830,35 |  |  |  | 830,35 |  |  |
| 168 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,13 13/100 | 1744,64 | 226,8 | 195,7 | 13,22 |  | 17,88 | 1,66 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,1117 | 24138,08 | 2696,22 |  |  |  | 2696,22 |  |  |
| 170 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 0,2142 | 8248,46 | 1766,82 | 824,97 | 861,22 |  | 80,63 | 6,93 | 1,21 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,2142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,02142 | 10008,15 | 214,37 | 119,89 | 53,18 |  | 41,3 | 0,77 |  |
| 172 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0611 | 26119,08 | 1595,88 |  |  |  | 1595,88 |  |  |
| 173 | ФССЦ-103-0018 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 8,5 | 129,66 | 1102,11 |  |  |  | 1102,11 |  |  |
| 174 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0389 3,89/100 | 339398,8 | 13202,61 | 689,98 | 1360,87 |  | 11151,76 | 7 | 0,7 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В15 М200 | м3 | 102 | 3,968 | 2741,68 | 10878,99 |  |  |  | 10878,99 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 3,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ФССЦ-101-9118 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щиты опалубки | м2 |  | 9,55 | 400 | 3820 |  |  |  | 3820 |  |  |
| 176 | ГЭСН06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,1242 | 32621,31 | 4051,57 | 176,08 | 27,77 |  | 3847,72 | 1,57 | 0,02 |
| З | 1. 204-9001 | Арматура А III диаметром 10 мм | т | 1 | 0,1242 | 30000 | 3726 |  |  |  | 3726 |  |  |
| Уд | 2. 204-9001 | Арматура | т | 1 | 0,1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,144 114,4/100 | 1366,24 | 1562,98 | 816,5 | 54,43 |  | 692,05 | 6,07 | 0,01 |
| 178 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,144 114,4/100 | 1546,5 | 1769,2 | 503,39 | 37,73 |  | 1228,08 | 4,38 | 0,01 |
| 179 | ГЭСН11-01-027-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия |  | 0,1865 18,65/100 | 13520,05 | 2521,49 | 1595,59 | 245,74 |  | 680,16 | 15,16 | 0,55 |
| Уд | 1. 403-9874 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 | 19,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ФССЦ-403-0106 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм | м2 |  | 19 | 460 | 8740 |  |  |  | 8740 |  |  |
| 181 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,13 13/100 | 1744,64 | 226,8 | 195,7 | 13,22 |  | 17,88 | 1,66 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,1117 | 24138,08 | 2696,22 |  |  |  | 2696,22 |  |  |
| Раздел 18. Лестница по ул. юрша, 82-84 у остановки "Подольская" с подходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 0,108 10,8/100 | 19269,16 | 2081,07 | 1801,97 | 279,1 |  |  | 14,97 | 0,19 |
| 184 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Прил.2 ТЧ. Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м плинтуса |  | 0,14 14/100 | 1125 | 157,5 | 147,53 | 9,97 |  |  | 1,25 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 0,4 | 215,28 | 86,11 | 21 | 65,11 |  |  | 0,23 |  |
| 186 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 0,4 | 122,59 | 49,04 |  |  |  | 49,04 |  |  |
| 187 | ГЭСНр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям |  | 0,04 4/100 | 25867,4 | 1034,7 | 1034,7 |  |  |  | 10,4 |  |
| 188 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,04 4/100 | 55207 | 2208,28 | 2208,28 |  |  |  | 22,2 |  |
| 189 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0012 0,12/100 | 309501,5 | 371,4 | 21,28 | 41,98 |  | 308,14 | 0,22 | 0,02 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,1224 | 2448,57 | 299,71 |  |  |  | 299,71 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,01718 | 8906,21 | 153,01 | 96,87 | 50,62 |  | 5,52 | 0,8 | 0,03 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,01718 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,0172 | 24138,08 | 415,18 |  |  |  | 415,18 |  |  |
| 192 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,09 9/100 | 1744,64 | 157,02 | 135,49 | 9,16 |  | 12,37 | 1,15 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,0773 | 24138,08 | 1865,87 |  |  |  | 1865,87 |  |  |
| 194 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 0,48593 | 8248,46 | 4008,17 | 1871,5 | 1953,75 |  | 182,92 | 15,73 | 2,74 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,4859 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,178 | 26119,08 | 4649,2 |  |  |  | 4649,2 |  |  |
| 196 | ФССЦ-101-1111 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм | т |  | 0,1884 | 30000 | 5652 |  |  |  | 5652 |  |  |
| 197 | ФССЦ-103-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 17 | 65,23 | 1108,91 |  |  |  | 1108,91 |  |  |
| 198 | ГЭСН09-03-050-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,09 9/100 | 1744,64 | 157,02 | 135,49 | 9,16 |  | 12,37 | 1,15 |  |
| Н | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,0773 | 24138,08 | 1865,87 |  |  |  | 1865,87 |  |  |
| 200 | ФССЦ-204-0003 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т |  | 0,0017 | 30000 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |
| 201 | ГЭСН09-05-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т конструкций |  | 0,04859 0,4859/10 | 10008,15 | 486,3 | 271,97 | 120,64 |  | 93,69 | 1,74 |  |
| 202 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,515 151,5/100 | 1366,24 | 2069,85 | 1081,29 | 72,08 |  | 916,48 | 8,04 | 0,02 |
| 203 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,515 | 1546,5 | 2342,95 | 666,65 | 49,96 |  | 1626,34 | 5,8 | 0,02 |
| Раздел 19. Лестница по ул. Восстания, 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,00675 0,675/100 | 339398,8 | 2290,94 | 119,73 | 236,14 |  | 1935,07 | 1,22 | 0,12 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В15 М200 | м3 | 102 | 0,6885 | 2741,68 | 1887,65 |  |  |  | 1887,65 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,6885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ФССЦ-101-9118 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щиты опалубки | м2 |  | 3,6 | 400 | 1440 |  |  |  | 1440 |  |  |
| 206 | ГЭСН06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0,042 | 32621,31 | 1370,1 | 59,54 | 9,39 |  | 1301,17 | 0,53 | 0,01 |
| З | 1. 204-9001 | Арматура А III диаметром 10 мм | т | 1 | 0,042 | 30000 | 1260 |  |  |  | 1260 |  |  |
| Уд | 2. 204-9001 | Арматура | т | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 0,04 4/100 | 55207 | 2208,28 | 2208,28 |  |  |  | 22,2 |  |
| 208 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0008 0,08/100 | 309501,5 | 247,6 | 14,19 | 27,99 |  | 205,42 | 0,14 | 0,01 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 0,0816 | 2448,57 | 199,8 |  |  |  | 199,8 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 0,0816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 0,05655 15*3,77/1000 | 8906,21 | 503,65 | 318,85 | 166,62 |  | 18,18 | 2,62 | 0,1 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,05655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ГЭСН07-05-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения |  | 0,09 | 8366,09 | 752,95 | 488,83 | 134,74 |  | 129,38 | 4,11 | 0,03 |
| Уд | 1. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2,09 | 0,1881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ФССЦ-101-1844 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 0,0566 | 26119,08 | 1478,34 |  |  |  | 1478,34 |  |  |
| 212 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 1366,24 | 40,99 | 21,41 | 1,43 |  | 18,15 | 0,16 |  |
| 213 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 1546,5 | 46,4 | 13,2 | 0,99 |  | 32,21 | 0,11 |  |
| Раздел 20. Лестница от ул. 2-ая Саперная до ул. Сельскохозяйственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ГЭСН10-02-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 1,772 177,2/100 | 19269,16 | 34144,95 | 29565,64 | 4579,31 |  |  | 245,69 | 3,14 |
| 215 | ГЭСНр68-13-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | 1000 м2 |  | 0,0444 44,4/1000 | 9220,39 | 409,39 | 409,39 |  |  |  | 4,15 |  |
| 216 | ГЭСНр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям |  | 1,36 136/100 | 55207 | 75081,52 | 75081,52 |  |  |  | 754,66 |  |
| 217 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 13,8 | 215,28 | 2970,86 | 724,36 | 2246,5 |  |  | 8 |  |
| 218 | ФСЦП310-3029-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 29 км; нормативное время пробега 1,859 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 13,8 | 122,59 | 1691,74 |  |  |  | 1691,74 |  |  |
| 219 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0272 2,72/100 | 309501,5 | 8418,44 | 482,45 | 951,56 |  | 6984,43 | 4,9 | 0,49 |
| З | 1. 401-9021 | Бетон тяжелый В7,5 М100 | м3 | 102 | 2,774 | 2448,57 | 6792,33 |  |  |  | 6792,33 |  |  |
| Уд | 2. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 2,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ГЭСН06-01-015-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т |  | 1,13582 (112,5*8,34+23*8,59)/1000 | 8906,21 | 10115,85 | 6404,16 | 3346,67 |  | 365,02 | 52,62 | 1,99 |
| Уд | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 112,5 | 250 | 28125 |  |  |  | 28125 |  |  |
| 222 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 0,19757 23*8,59/1000 | 24138,08 | 4768,96 |  |  |  | 4768,96 |  |  |
| 223 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 6,604 4,948+1,656 | 8248,46 | 54472,83 | 25434,51 | 26552,37 |  | 2485,95 | 213,77 | 37,25 |
| Н | 1. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 6,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ГЭСН09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций |  | 0,6604 | 77512,8 | 51189,45 | 33544,83 | 15825,48 |  | 1819,14 | 246,24 |  |
| 225 | ФССЦ-101-1644 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 | т |  | 4,948 | 24138,08 | 119435,22 |  |  |  | 119435,2 |  |  |
| 226 | ФССЦ-101-9390 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая | т |  | 1,656 | 26119,08 | 43253,2 |  |  |  | 43253,2 |  |  |
| 227 | ГЭСН13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 23,762 2376,2/100 | 1366,24 | 32464,6 | 16959,41 | 1130,6 |  | 14374,59 | 126,18 | 0,24 |
| 228 | ГЭСН13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 23,762 | 1546,5 | 36747,93 | 10455,99 | 783,67 |  | 25508,27 | 91,01 | 0,24 |
| 229 | ГЭСН11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия |  | 2,4615 (66,15+180)/100 | 8979,96 | 22104,17 | 17747,46 | 2065,84 |  | 2290,87 | 164,21 | 1,87 |
| Уд | 1. 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м3 | 3,71 | 9,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 |  | 12,31 | 4300 | 52933 |  |  |  | 52933 |  |  |
| 231 | ГЭСНр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности |  | 5,3091 530,91/100 | 288,1 | 1529,55 | 1440,25 | 55,48 |  | 33,82 | 13,33 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 2335337,76 | 773116,1 | 219091,8 |  | 1343130 | 6926,32 | 194,3 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 16, 33, 51, 87, 111, 127, 129, 145, 161, 185, 217)) |  |  |  |  |  |  | 2484168,95 | 889083,5 | 251955,5 |  | 1343130 | 7965,28 | 223,45 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 731827,55 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 416259,66 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 923735,37 |  |  |  |  | 1643,5 | 4,45 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 356268,61 |  |  |  |  | 366,4 | 0,81 |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 60336,11 |  |  |  |  | 247,51 | 0,49 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 211992,26 |  |  |  |  | 98,7 | 0,75 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  | 12494,69 |  |  |  |  | 54,57 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 19331,18 |  |  |  |  | 39,22 | 0,25 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 14886,25 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 72259,87 |  |  |  |  | 75,47 | 3,04 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 285470,08 |  |  |  |  | 917,78 | 11,73 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 293552,87 |  |  |  |  | 725,85 | 12,47 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 681142,99 |  |  |  |  | 1352,85 | 152,72 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  | 290735,44 |  |  |  |  | 448,24 | 22,75 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 388067,7 |  |  |  |  | 1950,29 |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 13983,37 |  |  |  |  | 12,24 | 13,35 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 4809,87 |  |  |  |  | 25,53 |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  | 3189,5 |  |  |  |  | 7,13 | 0,64 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3632256,16 |  |  |  |  | 7965,28 | 223,45 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1343129,88 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 251955,53 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 889083,54 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 731827,55 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 416259,66 |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на свалку |  |  |  |  |  |  | 7627,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  | 3639883,36 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 655179 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 4295062,36 |  |  |  |  | 7965,28 | 223,45 |

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение № 6

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение № 7

к договору № __

от «____» _______ 2011г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 2.3                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |