Приложение №2

к Извещению о запросе котировок № 55

от «20» июня 2011года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ведение технического надзора по капитальному ремонту МУЗ «ГКП №4»**

**1. Заказчик:** МУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.

**2.Требования к выполняемой работе:** технический надзор должен выполняться с соблюдением действующих стандартов, строительных и санитарных нормам и правил.

**3. Адреса объектов:**

* Поликлиника №1, г. Пермь ул. Ш.Космонавтов, 108
* Поликлиника №2, г. Пермь ул. Транспортная, 27
* Поликлиника №3, г. Пермь ул. Куфонина, 12
* Поликлиника №4, г. Пермь ул. Орджоникидзе, 159
* Поликлиника №5, г. Пермь ул. Екатерининская, 224
* Администрация МУЗ «ГКП №4» г.Пермь ул. Академика Вавилова, 4

**4. Состав работ:**

При ведении технического контроля необходимо выполнять следующие мероприятия:

* Контроль за соблюдением сроков ремонтно-строительных работ и требований нормативных документов, в том числе качества ремонтно-строительных работ;
* Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в ремонтно-строительных работах материалов (сертификатов и др.);
* Осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной организации и заказчика промежуточной приемки зданий и сооружений;
* Контроль за соответствием объемов и качеством выполняемых и предъявленных к оплате ремонтно-строительных работ, согласно проверенной смете подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на данном объекте;
* Участие в контроле за исполнением требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых ремонтно-строительных работ, обеспечении своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ;
* Участие в приемке и составлении актов на скрытые виды работ;
* Осуществлять выход на объект не реже одного раза в неделю;
* После каждого выезда в устной форме информировать Заказчика о состоянии работ на Объекте, о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных ремонтно-строительных работах на Объекте;
* Представитель технического контроля имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с немедленным информированием Заказчика. Разрешение на дальнейшее продолжение работ выдается только после устранения выявленных отклонений подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно соответствующим Актом;
* Совместно с подрядными организациями проводить работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов с законченными ремонтно-восстановительными работами.

**5. Срок на ведение технического надзора:** с 1.07.2011г по 30.09.2011г