## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 201_ г. | [11 empty] | "____" _______________201_ г.
(наименование стройки)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 62
(локальная смета)
| на | Текущий ремонт коридоров 1,2,3 этажей, лестничных клеток, кабинета информатики №202 в здании МОУ "СОШ №124" по ул.Гусарова, 4 г.Перми
Основание: Ведомость объёмов работ 62
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 499.8023 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________403,239 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________12,018 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________111,003 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________970,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. КОРИДОРЫ 1,2,3 этажей. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 2шт.
8 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.237 | 3898.35 | 27.22 | 991.64 |  | 923.91 | 682.44 | 6.45 | 235.02 | 228.35 | 54.12
|  | НР (4091,47 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (6093,03 руб.) СП (2437,21 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6093,03 руб.) |  |  | 2879.49 | 9.17 |  |  |  |  | 2.17 |  | 0.67 | 0.16
9 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | -0,5214 -0,237*2,2 | 449.87 |  | 449.87 |  | -234.56 |  |  | -234.56
10 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные (растворные цементно-известковые) | т | 0,88638 0,5214*1,7 | 1427.41 |  | 1427.41 |  | 1265.23 |  |  | 1265.23
13 | ТЕРр63-11-01 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.02 | 3602.05 | 22.8 | 3127.57 |  | 72.04 | 9.03 | 0.46 | 62.55 | 36.25 | 0.73
|  | НР (52,9 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (80,82 руб.) СП (32,33 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (80,82 руб.) |  |  | 451.68 | 2.46 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.38 | 0.01
21 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.86 | 5875.37 | 48.05 | 4802.24 |  | 5052.82 | 881.57 | 41.32 | 4129.93 | 73.8 | 63.47
|  | НР (5417,26 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (8067,4 руб.) СП (3226,96 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (8067,4 руб.) |  |  | 1025.08 | 28.93 |  |  |  |  | 24.88 |  | 0.46 | 0.4
28 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,06 (1216-610)/100 | 1249.53 | 8.71 | 993.71 |  | 7572.15 | 1497.49 | 52.78 | 6021.88 | 20.09 | 121.75
|  | НР (9113,04 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (13401,53 руб.) СП (5360,61 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (13401,53 руб.) |  |  | 247.11 | 1.37 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0.16 | 0.97
29 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % (за 1 раз с к=0,5 к п.з. расценки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.1 | 624.77 | 4.36 | 496.85 |  | 3811.1 | 753.72 | 26.6 | 3030.78 | 10.05 | 61.31
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (4586,99 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (6745,58 руб.) СП (2698,23 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6745,58 руб.) |  |  | 123.56 | 0.69 |  |  |  |  | 4.21 |  | 0.08 | 0.49
50 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,472 590*0,08/100 | 863.51 | 8.71 | 376.34 |  | 407.58 | 225.83 | 4.11 | 177.64 | 38.4 | 18.12
|  | НР (1370,66 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2015,68 руб.) СП (806,27 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2015,68 руб.) |  |  | 478.46 | 1.37 |  |  |  |  | 0.65 |  | 0.16 | 0.08
51 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,525 210*0,25/100 | 1245.3 | 0.77 | 422.92 |  | 653.78 | 431.35 | 0.4 | 222.03 | 65.94 | 34.62
|  | НР (2610,53 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (3839,02 руб.) СП (1535,61 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3839,02 руб.) |  |  | 821.61 | [7 empty] | 0.01 | 0.01
52 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0728 56*0,13/100 | 1351.4 | 0.77 | 422.92 |  | 98.38 | 67.54 | 0.06 | 30.78 | 80.6 | 5.87
|  | НР (408,75 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (601,11 руб.) СП (240,44 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (601,11 руб.) |  |  | 927.71 | [7 empty] | 0.01
53 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (защитных дер. радиаторных решёток) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 | 863.51 | 8.71 | 376.34 |  | 397.21 | 220.09 | 4.01 | 173.11 | 38.4 | 17.66
|  | НР (1335,8 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1964,41 руб.) СП (785,76 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1964,41 руб.) |  |  | 478.46 | 1.37 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.16 | 0.07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 20019.64 | 4769.06 | 136.19 | 15114.39 |  | 377.65
[11 empty] | 40.89 |  |  | 2.19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 107454.52 | 42444.64 | 773.71 | 64236.17 |  | 377.65
[11 empty] | 363.93 |  |  | 19.49
Накладные расходы | [8 empty] | 28987.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 17123.43
Итого по разделу 1 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. КОРИДОРЫ 1,2,3 этажей. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 2шт. | [8 empty] | 153565.36 |  |  |  |  | 377.65
19.49
Раздел 2. ПО ПОЖ. ПРЕДПИСАНИЮ. Замена ок. фрамуги в библиотеке на ГКЛ перегородку
55 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,11 (0,9+1,85)*2*2/100 | 47.53 |  |  |  | 5.23 | 5.23 |  |  | 4.21 | 0.46
|  | НР (32,45 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (46,55 руб.) СП (23,09 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (46,55 руб.) |  |  | 47.53
56 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,01665 0,9*1,85/100 | 563.44 | 37.79 |  |  | 9.38 | 8.75 | 0.63 |  | 46.11 | 0.77
|  | НР (55,59 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (79,75 руб.) СП (39,56 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (79,75 руб.) |  |  | 525.65 | 12.72 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.93 | 0.02
57 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 1712.2 | 217.64 |  |  | 17.12 | 14.95 | 2.17 |  | 128.73 | 1.29
|  | НР (94,54 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (135,64 руб.) СП (67,28 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (135,64 руб.) |  |  | 1494.56 | 29.41 |  |  |  |  | 0.29 |  | 2.15 | 0.02
58 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,01665 0,9*1,85/100 | 11444.49 | 8.34 | 10169.99 |  | 190.55 | 21.08 | 0.14 | 169.33 | 98 | 1.63
|  | НР (169,36 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (187,61 руб.) СП (80,37 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (187,61 руб.) |  |  | 1266.16
59 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,085748 0,01665*103*0,05 | 424.28 |  | 424.28 |  | 36.38 |  |  | 36.38
60 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 3898.35 | 27.22 | 991.64 |  | 38.98 | 28.79 | 0.27 | 9.92 | 228.35 | 2.28
|  | НР (172,6 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (257,03 руб.) СП (102,81 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (257,03 руб.) |  |  | 2879.49 | 9.17 |  |  |  |  | 0.09 |  | 0.67 | 0.01
61 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | -0,022 -0,01*2,2 | 449.87 |  | 449.87 |  | -9.9 |  |  | -9.9
62 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные (растворные цементно-известковые) | т | 0,0374 0,022*1,7 | 1427.41 |  | 1427.41 |  | 53.39 |  |  | 53.39
64 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,005 (0+0,5)/100 | 1836.32 | 23.57 | 1210.97 |  | 9.18 | 3.01 | 0.12 | 6.05 | 50.4 | 0.25
|  | НР (18,23 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (27,15 руб.) СП (10,86 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (27,15 руб.) |  |  | 601.78 | 7.93 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.58
65 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное шпатлевание внутри здания сухой шпатлёвочной смесью (типа "Ветонит") за 2 раза для последующей окраски или оклейки обоями: стен (со стороны коридора) | 100 м2 поверхности | 0,005 (0+0,5)/100 | 5875.37 | 48.05 | 4802.24 |  | 29.38 | 5.13 | 0.24 | 24.01 | 73.8 | 0.37
|  | НР (31,5 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (46,91 руб.) СП (18,76 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (46,91 руб.) |  |  | 1025.08 | 28.93 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.46
67 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,044 (1,7*2+1)/100 | 153.52 | 1.18 | 62.74 |  | 6.75 | 3.94 | 0.05 | 2.76 | 6.55 | 0.29
|  | НР (28,24 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (35,16 руб.) СП (13,15 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (35,16 руб.) |  |  | 89.6 | 0.14 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.02
68 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1707.53 | 12.43 | 1147.7 |  | 17.08 | 5.47 | 0.12 | 11.49 | 42.9 | 0.43
|  | НР (39,1 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (48,68 руб.) СП (18,21 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (48,68 руб.) |  |  | 547.4 | 0.27 | [6 empty] | 0.17
69 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 1,7*2/100 | 1234.5 | 8.15 | 902.12 |  | 41.97 | 11.02 | 0.28 | 30.67 | 25.41 | 0.86
|  | НР (78,78 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (98,08 руб.) СП (36,68 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (98,08 руб.) |  |  | 324.23 | 0.14 | [6 empty] | 0.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 445.49 | 107.37 | 4.02 | 334.1 |  | 8.63
[11 empty] | 0.78 |  |  | 0.05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2396.41 | 955.6 | 20.87 | 1419.94 |  | 8.63
[11 empty] | 6.94 |  |  | 0.45
Накладные расходы | [8 empty] | 720.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 410.76
Итого по разделу 2 ПО ПОЖ. ПРЕДПИСАНИЮ. Замена ок. фрамуги в библиотеке на ГКЛ перегородку | [8 empty] | 3527.55 |  |  |  |  | 8.63
0.45
Раздел 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА кабинета информатики № 202
70 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.467 | 230.46 |  |  |  | 107.62 | 107.62 |  |  | 20.8 | 9.71
|  | НР (651,32 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (957,82 руб.) СП (383,13 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (957,82 руб.) |  |  | 230.46
71 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.07 | 4774.22 | 29.25 | 1041.12 |  | 334.2 | 259.27 | 2.05 | 72.88 | 290.27 | 20.32
|  | НР (1553,61 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (2313,64 руб.) СП (925,46 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2313,64 руб.) |  |  | 3703.85 | 9.85 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.72 | 0.05
72 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | -0,1617 -0,07*2,31 | 449.87 |  | 449.87 |  | -72.74 |  |  | -72.74
73 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные (растворные цементно-известковые) | т | 0,27489 0,1617*1,7 | 1427.41 |  | 1427.41 |  | 392.38 |  |  | 392.38
75 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.477 | 6949.84 | 52.95 | 5595.37 |  | 3315.07 | 620.83 | 25.26 | 2668.98 | 89.76 | 42.82
|  | НР (3803,53 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (5664,23 руб.) СП (2265,69 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (5664,23 руб.) |  |  | 1301.52 | 32.7 |  |  |  |  | 15.6 |  | 0.46 | 0.22
78 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.477 | 174.73 | 1.18 | 62.74 |  | 83.35 | 52.86 | 0.56 | 29.93 | 8.1 | 3.86
|  | НР (378,39 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (471,07 руб.) СП (176,18 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (471,07 руб.) |  |  | 110.81 | 0.14 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.02 | 0.01
79 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.477 | 1953.32 | 13.2 | 1252.36 |  | 931.73 | 328.06 | 6.3 | 597.37 | 53.9 | 25.71
|  | НР (2346,2 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (2920,89 руб.) СП (1092,41 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (2920,89 руб.) |  |  | 687.76 | 0.27 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.18 | 0.09
80 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,01665 0,9*1,85/100 | 11444.49 | 8.34 | 10169.99 |  | 190.55 | 21.08 | 0.14 | 169.33 | 98 | 1.63
|  | НР (169,36 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (187,61 руб.) СП (80,37 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (187,61 руб.) |  |  | 1266.16
81 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,085748 0,01665*103*0,05 | 424.28 |  | 424.28 |  | 36.38 |  |  | 36.38
96 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.747 | 115.23 |  |  |  | 86.08 | 86.08 |  |  | 10.4 | 7.77
|  | НР (501,42 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (766,11 руб.) СП (306,44 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (766,11 руб.) |  |  | 115.23
97 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от красок (старых слоёв набела и масл. окраски) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,527 (74,7-22)/100 | 230.46 |  |  |  | 121.45 | 121.45 |  |  | 20.8 | 10.96
|  | НР (735,02 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1080,91 руб.) СП (432,36 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1080,91 руб.) |  |  | 230.46
98 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.365 | 3898.35 | 27.22 | 991.64 |  | 1422.9 | 1051.01 | 9.94 | 361.95 | 228.35 | 83.35
|  | НР (6301,23 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (9383,81 руб.) СП (3753,52 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (9383,81 руб.) |  |  | 2879.49 | 9.17 |  |  |  |  | 3.35 |  | 0.67 | 0.24
100 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | -0,803 -0,365*2,2 | 449.87 |  | 449.87 |  | -361.25 |  |  | -361.25
101 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные (растворные цементно-известковые) | т | 1,3651 0,803*1,7 | 1427.41 |  | 1427.41 |  | 1948.56 |  |  | 1948.56
103 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.747 | 5875.37 | 48.05 | 4802.24 |  | 4388.9 | 765.73 | 35.89 | 3587.28 | 73.8 | 55.13
|  | НР (4705,42 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (7007,33 руб.) СП (2802,93 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (7007,33 руб.) |  |  | 1025.08 | 28.93 |  |  |  |  | 21.61 |  | 0.46 | 0.34
107 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,73 (76,7-1,7-2)/100 | 1707.53 | 12.43 | 1147.7 |  | 1246.5 | 399.6 | 9.07 | 837.83 | 42.9 | 31.32
|  | НР (2858,14 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (3558,22 руб.) СП (1330,77 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (3558,22 руб.) |  |  | 547.4 | 0.27 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.17 | 0.12
108 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 1234.5 | 8.15 | 902.12 |  | 20.99 | 5.51 | 0.14 | 15.34 | 25.41 | 0.43
|  | НР (39,39 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (49,04 руб.) СП (18,34 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (49,04 руб.) |  |  | 324.23 | 0.14 | [6 empty] | 0.11
110 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.186 | 47.53 |  |  |  | 8.84 | 8.84 |  |  | 4.21 | 0.78
|  | НР (54,84 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (78,68 руб.) СП (39,03 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (78,68 руб.) |  |  | 47.53
111 | ТЕР10-01-060-01 | Установка угловых элементов перфорированных | 100 м коробок блоков | 0.186 | 585.67 | 3.1 | 491.78 |  | 108.93 | 16.89 | 0.58 | 91.46 | 7.82 | 1.45
|  | НР (135,69 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (150,32 руб.) СП (64,4 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (150,32 руб.) |  |  | 90.79 | [7 empty] | 0.04 | 0.01
112 | СЦМ-203-0359 | Hаличники (уголки - вторичный материал) | м | -20,832 -0,186*112 | 4.34 |  | 4.34 |  | -90.41 |  |  | -90.41
116 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных (дверных откосов) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.035 | 115.23 |  |  |  | 4.03 | 4.03 |  |  | 10.4 | 0.36
|  | НР (23,48 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (35,87 руб.) СП (1,43 руб.): 50%*0,08 от ФОТ (35,87 руб.) |  |  | 115.23
117 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,079 (11,3-3,4)/100 | 230.46 |  |  |  | 18.21 | 18.21 |  |  | 20.8 | 1.64
|  | НР (110,21 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (162,07 руб.) СП (64,83 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (162,07 руб.) |  |  | 230.46
119 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.056 | 6916.33 | 47.13 | 1981.35 |  | 387.31 | 273.72 | 2.64 | 110.95 | 383.06 | 21.45
|  | НР (1641,17 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (2444,03 руб.) СП (977,61 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2444,03 руб.) |  |  | 4887.85 | 15.87 |  |  |  |  | 0.89 |  | 1.16 | 0.07
120 | СЦМ-402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | -0,1232 -0,056*2,2 | 449.87 |  | 449.87 |  | -55.42 |  |  | -55.42
121 | СЦМ-405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные (растворные цементно-известковые) | т | 0,20944 0,1232*1,7 | 1427.41 |  | 1427.41 |  | 298.96 |  |  | 298.96
122 | ТЕР10-01-060-01 | Установка угловых элементов перфорированных | 100 м коробок блоков | 0.289 | 585.67 | 3.1 | 491.78 |  | 169.26 | 26.24 | 0.9 | 142.12 | 7.82 | 2.26
|  | НР (210,82 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (233,54 руб.) СП (100,05 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (233,54 руб.) |  |  | 90.79 | [7 empty] | 0.04 | 0.01
123 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.113 | 10498.12 | 70.69 | 8507.17 |  | 1186.29 | 216.99 | 7.99 | 961.31 | 130.63 | 14.76
|  | НР (1328,13 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (1977,85 руб.) СП (791,14 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1977,85 руб.) |  |  | 1920.26 | 46.38 |  |  |  |  | 5.24 |  | 0.46 | 0.05
127 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.113 | 153.52 | 1.18 | 62.74 |  | 17.35 | 10.12 | 0.13 | 7.1 | 6.55 | 0.74
|  | НР (72,49 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (90,25 руб.) СП (33,75 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (90,25 руб.) |  |  | 89.6 | 0.14 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02
129 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.113 | 1707.53 | 12.43 | 1147.7 |  | 192.95 | 61.86 | 1.4 | 129.69 | 42.9 | 4.85
|  | НР (442,45 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (550,82 руб.) СП (206,01 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (550,82 руб.) |  |  | 547.4 | 0.27 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.17 | 0.02
133 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.017 | 5875.37 | 48.05 | 4802.24 |  | 99.88 | 17.43 | 0.82 | 81.63 | 73.8 | 1.25
|  | НР (107,1 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (159,49 руб.) СП (63,8 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (159,49 руб.) |  |  | 1025.08 | 28.93 |  |  |  |  | 0.49 |  | 0.46 | 0.01
134 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.017 | 1234.5 | 8.15 | 902.12 |  | 20.99 | 5.51 | 0.14 | 15.34 | 25.41 | 0.43
|  | НР (39,39 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (49,04 руб.) СП (18,34 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (49,04 руб.) |  |  | 324.23 | 0.14 | [6 empty] | 0.11
135 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.01 | 10498.12 | 70.69 | 8507.17 |  | 104.98 | 19.2 | 0.71 | 85.07 | 130.63 | 1.31
|  | НР (117,49 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (174,97 руб.) СП (69,99 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (174,97 руб.) |  |  | 1920.26 | 46.38 |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.46
136 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.01 | 153.52 | 1.18 | 62.74 |  | 1.54 | 0.9 | 0.01 | 0.63 | 6.55 | 0.07
|  | НР (6,43 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (8,01 руб.) СП (3 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (8,01 руб.) |  |  | 89.6 | 0.14 | [6 empty] | 0.02
137 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы и примыкания стен со стороны коридора) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 (0,7+0,3)/100 | 1707.53 | 12.43 | 1147.7 |  | 17.08 | 5.47 | 0.12 | 11.49 | 42.9 | 0.43
|  | НР (39,1 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (48,68 руб.) СП (18,21 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (48,68 руб.) |  |  | 547.4 | 0.27 | [6 empty] | 0.17
139 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,0605 (2,1*2+1,85)/100 | 47.53 |  |  |  | 2.88 | 2.88 |  |  | 4.21 | 0.25
|  | НР (17,86 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (25,63 руб.) СП (12,71 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (25,63 руб.) |  |  | 47.53
140 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0338 (2,1*1,85)*0,87/100 | 409.6 |  |  |  | 13.84 | 13.84 |  |  | 36.28 | 1.23
|  | НР (85,86 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (123,18 руб.) СП (61,1 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (123,18 руб.) |  |  | 409.6
141 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 2562.59 | 518.57 |  |  | 25.63 | 20.44 | 5.19 |  | 179.3 | 1.79
|  | НР (130,15 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (186,73 руб.) СП (92,62 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (186,73 руб.) |  |  | 2044.02 | 54.31 |  |  |  |  | 0.54 |  | 3.97 | 0.04
142 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,03885 2,1*1,85/100 | 30673.61 | 987.38 | 28442.96 |  | 1191.67 | 48.3 | 38.36 | 1105.01 | 92.92 | 3.61
|  | НР (429,5 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (475,79 руб.) СП (203,83 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (475,79 руб.) |  |  | 1243.27 | 132.83 |  |  |  |  | 5.16 |  | 10.52 | 0.41
143 | СЦМ-203-0206 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 | м2 | -3,885 -0,03885*100 | 267.34 |  | 267.34 |  | -1038.62 |  |  | -1038.62
144 | Прайс | Блоки дверные двупольные из массива б/отд. (цена= 13200/1,18/4,25*1,065=2803,19) | шт | 1 | 2803.19 |  | 2803.19 |  | 2803.19 |  |  | 2803.19
145 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников (верхние) | 100 м коробок блоков | 0,037 2*1,85/100 | 585.67 | 3.1 | 491.78 |  | 21.67 | 3.36 | 0.11 | 18.2 | 7.82 | 0.29
|  | НР (26,99 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (29,9 руб.) СП (12,81 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (29,9 руб.) |  |  | 90.79 | [7 empty] | 0.04
152 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80.79 |  | 80.79 |  | 80.79 |  |  | 80.79
153 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18.33 |  | 18.33 |  | 36.66 |  |  | 36.66
154 | СЦМ-101-0952 | Защелки врезные | шт | 1 | 51.62 |  | 51.62 |  | 51.62 |  |  | 51.62
160 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09694 ((2,1*1,85)*2,4+2*1,85*0,1)/100 | 1747.49 | 7.37 | 542.05 |  | 169.4 | 116.14 | 0.71 | 52.55 | 92.73 | 8.99
|  | НР (830,35 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (1033,74 руб.) СП (386,62 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (1033,74 руб.) |  |  | 1198.07 | 0.14 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.1 | 0.01
161 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,055 (1,85+0,9)*2/100 | 47.53 |  |  |  | 2.61 | 2.61 |  |  | 4.21 | 0.23
|  | НР (16,19 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (23,23 руб.) СП (11,52 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (23,23 руб.) |  |  | 47.53
162 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,01665 0,9*1,85/100 | 563.44 | 37.79 |  |  | 9.38 | 8.75 | 0.63 |  | 46.11 | 0.77
|  | НР (55,59 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (79,75 руб.) СП (39,56 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (79,75 руб.) |  |  | 525.65 | 12.72 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.93 | 0.02
163 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 1712.2 | 217.64 |  |  | 17.12 | 14.95 | 2.17 |  | 128.73 | 1.29
|  | НР (94,54 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (135,64 руб.) СП (67,28 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (135,64 руб.) |  |  | 1494.56 | 29.41 |  |  |  |  | 0.29 |  | 2.15 | 0.02
164 | ТЕРр62-09-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % (остеклённые фрамуги внутр. стен) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08436 2*(1,9*1,85)*1,2/100 | 1650.09 | 8.71 | 602.03 |  | 139.2 | 87.68 | 0.73 | 50.79 | 84.5 | 7.13
|  | НР (531,37 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (781,42 руб.) СП (312,57 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (781,42 руб.) |  |  | 1039.35 | 1.37 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.16 | 0.01
166 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,508 (47,71+3,09)/100 | 131.48 | 5.28 |  |  | 66.79 | 64.11 | 2.68 |  | 11.39 | 5.79
|  | НР (393,44 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (578,59 руб.) СП (314,75 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (578,59 руб.) |  |  | 126.2 | 1.78 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.13 | 0.07
167 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0.508 | 127.76 | 4.88 |  |  | 64.9 | 62.42 | 2.48 |  | 11.09 | 5.63
|  | НР (382,79 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (562,93 руб.) СП (306,23 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (562,93 руб.) |  |  | 122.88 | 1.64 |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.12 | 0.06
168 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0.508 | 459.3 | 34.94 |  |  | 233.32 | 215.57 | 17.75 |  | 38.3 | 19.46
|  | НР (1340,76 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1971,7 руб.) СП (1072,6 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (1971,7 руб.) |  |  | 424.36 | 11.76 |  |  |  |  | 5.97 |  | 0.86 | 0.44
170 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,508 (47,71+3,09)/100 | 84.98 |  |  |  | 43.17 | 43.17 |  |  | 7.67 | 3.9
|  | НР (261,26 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (384,21 руб.) СП (209,01 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (384,21 руб.) |  |  | 84.98
175 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 покрытий | 0.508 | 6465.62 | 108.07 | 5619.8 |  | 3284.54 | 374.78 | 54.9 | 2854.86 | 60.72 | 30.85
|  | НР (3172,33 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (3371,41 руб.) СП (1719,42 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (3371,41 руб.) |  |  | 737.75 | 7.93 |  |  |  |  | 4.03 |  | 1.42 | 0.72
176 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 разв. поверхности | 1.06 | 112.55 | 5.32 | 52.53 |  | 119.3 | 57.98 | 5.64 | 55.68 | 4.39 | 4.65
|  | НР (468,47 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (518,96 руб.) СП (222,32 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (518,96 руб.) |  |  | 54.7 | 0.31 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.06 | 0.06
180 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0.508 | 3026.57 | 88.25 | 2349.89 |  | 1537.5 | 298.92 | 44.83 | 1193.75 | 47.84 | 24.3
|  | НР (2537,05 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (2696,26 руб.) СП (1375,09 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (2696,26 руб.) |  |  | 588.43 | 7.93 |  |  |  |  | 4.03 |  | 1.41 | 0.72
181 | СЦМ-101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,521716 -0,508*1,027 | 2246.65 |  | 2246.65 |  | -1172.11 |  |  | -1172.11
182 | СЦМ-102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,417373 50,8*0,008*1,027 | 4924.44 |  | 4924.44 |  | 2055.33 |  |  | 2055.33
184 | СЦМ-101-1805 | Гвозди строительные | т | -0,002692 -0,508*0,0053 | 8033.19 |  | 8033.19 |  | -21.63 |  |  | -21.63
185 | СЦМ-101-6044 | Шурупы 3,5 х 55 мм самонарезающие с острым концом | шт | 1016 50,8*20 | 0.14 |  | 0.14 |  | 142.24 |  |  | 142.24
186 | ТЕРр62-40-02 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов (оснований полов с 2-х сторон) | 100 м2 протертой поверхности | 1,016 50,8*2/100 | 46.97 |  | 7.69 |  | 47.72 | 39.91 |  | 7.81 | 3.51 | 3.57
|  | НР (241,54 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (355,2 руб.) СП (142,08 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (355,2 руб.) |  |  | 39.28
187 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,508 (47,71+3,09)/100 | 8279.37 | 52.93 | 7724.85 |  | 4205.92 | 254.81 | 26.89 | 3924.22 | 42.4 | 21.54
|  | НР (2154,25 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (2289,44 руб.) СП (1167,61 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (2289,44 руб.) |  |  | 501.59 | 4.79 |  |  |  |  | 2.43 |  | 0.85 | 0.43
201 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.311 | 41.77 |  |  |  | 12.99 | 12.99 |  |  | 3.77 | 1.17
|  | НР (78,61 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (115,61 руб.) СП (62,89 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (115,61 руб.) |  |  | 41.77
202 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.311 | 628.77 | 6.19 | 529.63 |  | 195.55 | 28.91 | 1.93 | 164.71 | 7.65 | 2.38
|  | НР (242,11 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ (257,3 руб.) СП (131,22 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ (257,3 руб.) |  |  | 92.95 | [7 empty] | 0.08 | 0.02
203 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0311 31,1*0,1/100 | 1429.03 | 9.33 | 756 |  | 44.44 | 20.64 | 0.29 | 23.51 | 51.37 | 1.6
|  | НР (147,63 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ (183,79 руб.) СП (68,74 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ (183,79 руб.) |  |  | 663.7 | 0.27 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.13
204 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (плинтусов, угл. элементов) | 100 м плинтуса | 0.0185 | 232.5 | 19.49 | 43.79 |  | 4.3 | 3.13 | 0.36 | 0.81 | 12.8 | 0.24
|  | НР (19,18 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (27,86 руб.) СП (16,1 руб.): 85%*(0,8*0,85) от ФОТ (27,86 руб.) |  |  | 169.22 | [7 empty] | 0.05
205 | СЦМ-101-2403 | Нащельники (пороги, уголки) стальные оцинкованные с покрытием | п.м. | 1.85 | 31.89 |  | 31.89 |  | 59 |  |  | 59
206 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,176 8,8*0,020 | 554.43 | 122.03 | 62.14 |  | 97.58 | 65.17 | 21.48 | 10.93 | 30.47 | 5.36
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,7 НР (400,75 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ (582,06 руб.) СП (336,43 руб.): 85%*(0,8*0,85) от ФОТ (582,06 руб.) |  |  | 370.26 | 1.32 |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.22 | 0.04
207 | ТЕРр69-02-04 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (трубы эл.кабель) | 100 отверстий | 0.11 | 143.46 | 15.88 |  |  | 15.78 | 14.03 | 1.75 |  | 10.5 | 1.16
|  | НР (82,79 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (124,87 руб.) СП (49,95 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (124,87 руб.) |  |  | 127.58
208 | ТЕРр53-01-01 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,142 (6,1+8,1)/100 | 182.1 | 50.12 |  |  | 25.86 | 18.74 | 7.12 |  | 12.3 | 1.75
|  | НР (128,43 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (175,69 руб.) СП (98,39 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (175,69 руб.) |  |  | 131.98 | 7.07 |  |  |  |  | 1 |  | 0.45 | 0.06
210 | ТЕРр53-01-04 | Разборка: каркаса из брусьев | 100 м2 стен | 0.142 | 860.34 | 319.67 |  |  | 122.17 | 76.78 | 45.39 |  | 51.2 | 7.27
|  | НР (541,23 руб.): 86%*0,85 от ФОТ (740,39 руб.) СП (414,62 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (740,39 руб.) |  |  | 540.67 | 45.12 |  |  |  |  | 6.41 |  | 2.87 | 0.41
211 | ТЕР10-01-057-01 | Разборка по месту шкафных и антресольных стенок (пр. доски учебной) | 100 м2 деталей | 0.055 | 911.22 | 260.5 |  |  | 50.12 | 35.79 | 14.33 |  | 56.05 | 3.08
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (296,62 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (328,59 руб.) СП (140,77 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (328,59 руб.) |  |  | 650.72 | 20.62 |  |  |  |  | 1.13 |  | 3.11 | 0.17
212 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.019 | 47.53 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 4.21 | 0.08
|  | НР (5,58 руб.): 82%*0,85 от ФОТ (8,01 руб.) СП (3,97 руб.): 62%*0,8 от ФОТ (8,01 руб.) |  |  | 47.53
213 | ТЕР10-01-057-01 | Разборка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.058 | 911.22 | 260.5 |  |  | 52.85 | 37.74 | 15.11 |  | 56.05 | 3.25
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (312,85 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (346,57 руб.) СП (148,47 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (346,57 руб.) |  |  | 650.72 | 20.62 |  |  |  |  | 1.2 |  | 3.11 | 0.18
214 | ТЕР10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 деталей | 0.059 | 1559.05 | 257.62 |  |  | 91.98 | 76.78 | 15.2 |  | 112.1 | 6.61
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (626,65 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (694,2 руб.) СП (297,4 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (694,2 руб.) |  |  | 1301.43 | 20.62 |  |  |  |  | 1.22 |  | 3.11 | 0.18
215 | ТЕР10-01-058-01 | Разборка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0.4 | 99 | 31.81 |  |  | 39.6 | 26.88 | 12.72 |  | 5.68 | 2.27
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (224,47 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ (248,66 руб.) СП (106,53 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ (248,66 руб.) |  |  | 67.19 | 2.64 |  |  |  |  | 1.06 |  | 0.38 | 0.15
217 | ТЕРр65-33-01 | Смена вентиляционных жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0.01 | 9366.91 | 0.41 | 8805.29 |  | 93.67 | 5.61 |  | 88.06 | 46.19 | 0.46
|  | НР (43,71 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (49,93 руб.) СП (23,97 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (49,93 руб.) |  |  | 561.21 | 0.14 | [6 empty] | 0.01
218 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0975 39*0,25/100 | 1245.3 | 0.77 | 422.92 |  | 121.42 | 80.11 | 0.08 | 41.23 | 65.94 | 6.43
|  | НР (484,83 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (712,98 руб.) СП (285,19 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (712,98 руб.) |  |  | 821.61 | [7 empty] | 0.01
219 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 (11*0,16+4*0,31)/100 | 1351.4 | 0.77 | 422.92 |  | 40.54 | 27.83 | 0.02 | 12.69 | 80.6 | 2.42
|  | НР (168,43 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (247,69 руб.) СП (99,08 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (247,69 руб.) |  |  | 927.71 | [7 empty] | 0.01
220 | ТЕРр69-09-69-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 6.123 | 47.68 |  | 20.2 |  | 291.94 | 168.26 |  | 123.68 | 2.48 | 15.19
|  | НР (1336,53 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (1497,51 руб.) СП (658,9 руб.): 55%*0,8 от ФОТ (1497,51 руб.) |  |  | 27.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 32178.16 | 6935.42 | 443.64 | 24799.1 |  | 550.78
[11 empty] | 85.89 |  |  | 5.46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 169424.19 | 61725.24 | 2302.75 | 105396.2 |  | 550.78
[11 empty] | 764.43 |  |  | 48.59
Накладные расходы | [8 empty] | 46682.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 26691.49
Итого по разделу 3 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА кабинета информатики № 202 | [8 empty] | 242798.11 |  |  |  |  | 550.78
48.59
Раздел 4. Электромонтажные работы. ЭО
221 | ВТЭРм 08-02-396-59-1 | Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 0.28 | 95.24 | 7.74 |  |  | 26.67 | 24.5 | 2.17
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР (177,66 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (220,01 руб.) СП (114,41 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (220,01 руб.) |  |  | 87.5 | 0.77 |  |  |  |  | 0.22
222 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.28 | 107.22 | 0.41 |  |  | 30.02 | 29.91 | 0.11 |  | 9.64 | 2.7
|  | НР (192,59 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (266,56 руб.) СП (138,61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (266,56 руб.) |  |  | 106.81 | 0.14 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.01
223 | ВТЭРм 08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 0.28 | 324.7 | 19.36 | 86.6 |  | 90.92 | 61.25 | 5.42 | 24.25
|  | НР (444,08 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (549,94 руб.) СП (285,97 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (549,94 руб.) |  |  | 218.74 | 1.93 |  |  |  |  | 0.54
224 | СЦМ-101-1753 | Мини-плинтус электротехнический | м | 20 | 5.1 |  | 5.1 |  | 102 |  |  | 102
225 | СЦМ-101-1753 | Мини-плинтус электротехнический (вторичный материал) | м | 8
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх.
227 | ТЕРм08-02-422-01 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0.28 | 604.19 | 2.31 | 263.72 |  | 169.17 | 94.68 | 0.65 | 73.84 | 24 | 6.72
|  | НР (680,8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (843,1 руб.) СП (438,41 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (843,1 руб.) |  |  | 338.16 | 0.18 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.01
229 | СЦМ-501-0586-86 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с пвх изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 (вторичный материал) | 1000 м | 0,000286 0,28*1,02/1000
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх.
230 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 |  | 850 |  | 23.23 | 6.23 |  | 17 | 24.1 | 0.48
|  | НР (40,06 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (55,45 руб.) СП (28,83 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (55,45 руб.) |  |  | 311.37
231 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.08 | 1161.37 |  | 850 |  | 92.91 | 24.91 |  | 68 | 24.1 | 1.93
|  | НР (160,18 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (221,7 руб.) СП (115,28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (221,7 руб.) |  |  | 311.37
232 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников : с люминесцентными лампами (переустановка) | 100 шт. | 0.13 | 2237.19 | 3.25 |  |  | 290.83 | 290.41 | 0.42 |  | 163.3 | 21.23
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. НР (1868,31 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2585,9 руб.) СП (1344,67 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2585,9 руб.) |  |  | 2233.94 | 1.09 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.08 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 825.75 | 531.89 | 8.77 | 285.09 |  | 33.06
[11 empty] | 0.99 |  |  | 0.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5987.72 | 4733.82 | 42.27 | 1211.63 |  | 33.06
[11 empty] | 8.81 |  |  | 0.18
Накладные расходы | [8 empty] | 3563.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 2466.17
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы. ЭО | [8 empty] | 12017.55 |  |  |  |  | 33.06
0.18
Раздел 5. Строительный мусор
237 | Факт. цена | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км класс груза 1. (Факт. цена, прив.к ур.2000г. =1*4000/1,18/5,78/6,123=95,78) | 1 т | 6.123 | 94.59 | 94.59 |  |  | 579.17 |  | 579.17
НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 579.17 |  | 579.17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3347.6 |  | 3347.6
Итого по разделу 5 Строительный мусор | [8 empty] | 3347.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 54048.21 | 12343.74 | 1171.79 | 40532.68 |  | 970.12
[11 empty] | 128.55 |  |  | 7.72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 288610.41 | 109859.3 | 6487.2 | 172263.91 |  | 970.12
[11 empty] | 1144.11 |  |  | 68.72
В том числе, справочно:
ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25; ТЗМ=8,9 (Поз. 8, 21, 60, 64-65, 71, 75, 98, 103, 119, 123, 133, 135, 9, 61, 72, 100, 120, 10, 62, 73, 101, 121, 13, 96, 116, 28-29, 50-53, 70, 97, 117, 164, 186, 218-219, 55-57, 110, 139-141, 161-163, 212, 58, 80, 111-112, 122, 142, 145, 176, 211, 213-215, 59, 81, 143-144, 152-154, 67-69, 78-79, 107-108, 127, 129, 134, 136-137, 160, 203, 205, 220, 166-168, 170, 201, 175, 180-182, 184-185, 187, 202, 204, 206-208, 210, 217, 221, 223, 227, 224-225, 229, 222, 230-232) | [8 empty] | 231793.77 | 97515.55 | 2546.98 | 131731.21
[11 empty] | 1015.54 |  |  | 60.988
ЭМ=5,78; ЗПМ=5,78 (Поз. 237) | [8 empty] | 2768.43 |  | 2768.43
Накладные расходы | [8 empty] | 79953.87
В том числе, справочно:
77%*0,85 ФОТ (от 882,8) (Поз. 13, 96, 116) | [8 empty] | 577.8
78%*0,85 ФОТ (от 124,87) (Поз. 207) | [8 empty] | 82.79
79%*0,85 ФОТ (от 43616,86) (Поз. 8, 21, 60, 64-65, 71, 75, 98, 103, 119, 123, 133, 135) | [8 empty] | 29288.72
80%*0,85 ФОТ (от 36478,43) (Поз. 28-29, 50-53, 70, 97, 117, 164, 186, 218-219, 166-168, 170, 201) | [8 empty] | 24805.34
82%*0,85 ФОТ (от 922,76) (Поз. 55-57, 110, 139-141, 161-163, 212) | [8 empty] | 643.16
85%*0,85 ФОТ (от 3129,59) (Поз. 222, 230-232) | [8 empty] | 2261.13
86%*0,85 ФОТ (от 916,08) (Поз. 208, 210) | [8 empty] | 669.65
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 609,92) (Поз. 204, 206) | [8 empty] | 419.93
95%*0,85 ФОТ (от 1613,04) (Поз. 221, 223, 227) | [8 empty] | 1302.53
103%*0,85 ФОТ (от 49,93) (Поз. 217) | [8 empty] | 43.71
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 9145,46) (Поз. 67-69, 78-79, 107-108, 127, 129, 134, 136-137, 160, 203, 205) | [8 empty] | 7346.09
105%*0,85 ФОТ (от 1497,51) (Поз. 220) | [8 empty] | 1336.53
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3401,76) (Поз. 58, 80, 111-112, 122, 142, 145, 176, 211, 213-215) | [8 empty] | 3070.77
123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 8614,4) (Поз. 175, 180-182, 184-185, 187, 202) | [8 empty] | 8105.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 46691.85
В том числе, справочно:
50%*0,08 ФОТ (от 35,87) (Поз. 116) | [8 empty] | 1.43
50%*0,8 ФОТ (от 77454,05) (Поз. 8, 21, 60, 64-65, 71, 75, 98, 103, 119, 123, 133, 135, 13, 96, 28-29, 50-53, 70, 97, 117, 164, 186, 218-219, 207) | [8 empty] | 30981.62
55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 9145,46) (Поз. 67-69, 78-79, 107-108, 127, 129, 134, 136-137, 160, 203, 205) | [8 empty] | 3420.4
55%*0,8 ФОТ (от 1497,51) (Поз. 220) | [8 empty] | 658.9
60%*0,8 ФОТ (от 49,93) (Поз. 217) | [8 empty] | 23.97
62%*0,8 ФОТ (от 922,76) (Поз. 55-57, 110, 139-141, 161-163, 212) | [8 empty] | 457.69
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3401,76) (Поз. 58, 80, 111-112, 122, 142, 145, 176, 211, 213-215) | [8 empty] | 1457.31
65%*0,8 ФОТ (от 4742,63) (Поз. 221, 223, 227, 222, 230-232) | [8 empty] | 2466.17
68%*0,8 ФОТ (от 3613,04) (Поз. 166-168, 170, 201) | [8 empty] | 1965.49
70%*0,8 ФОТ (от 916,08) (Поз. 208, 210) | [8 empty] | 513
75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 8614,4) (Поз. 175, 180-182, 184-185, 187, 202) | [8 empty] | 4393.34
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 609,92) (Поз. 204, 206) | [8 empty] | 352.53
Итого | [8 empty] | 415256.13
Затраты на зимнее удорожание 0
Итого | [8 empty] | 415256.13
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8305.12
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 423561.25
НДС 18% | [8 empty] | 76241.03
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499802.28 |  |  |  |  | 970.12
68.72
Составил
Проверил