Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

п. 1 Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый передвижной

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха закрытых помещений в присутствии и отсутствии людей | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Облучатель закрытого типа | Наличие |  |
|  | Источник излучения — не менее 2-х ламп Philips TUV | Наличие |  |
|  | Мощность лампы | Не менее 15 Вт |  |
|  | Срок службы ламп | Не менее 8000 ч |  |
|  | Размещение | Напольный, передвижной |  |
|  | Оснащен передвижной опорой | Наличие |  |
|  | Производительность | Не менее 70 м3/ч |  |
|  | Рекомендуемый объем в диапазоне | Не менее 35 – 45 м3 |  |
|  | Бактерицидная эффективность | Не менее 99,0 % |  |
|  | Категория помещения | II |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 150 Вт |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 580 × 370 × 1200 мм |  |
|  | Масса | Не более 12 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |