УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Орджоникидзевского района

_______________Л.В. Королева

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Монтаж системы видеонаблюдения  здания администрации Орджоникидзевского района  города Перми по ул. А. Щербакова, 24»

г. Пермь, 2011 год

| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова. 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова. 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 263-52-41 |
| Контактное лицо |  | Смертина Лидия Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Монтаж системы видеонаблюдения здания администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А. Щербакова, 24 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 280613,00 рублей |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и в локальном сметном расчете (Приложение №1 к проекту муниципального контракта). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями контракта (в том числе с локальным сметным расчетом), являющимся приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. А. Щербакова, 24 |
| Условия и сроки выполнения работ |  | Работы производятся Подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ. |  | Срок предоставления гарантий качества выполненных работ - 24 (Двадцати четыре) месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2). Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком, оборудование системы, кабельную трассу. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ. |  | Форма оплаты – безналичный расчет. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости муниципального контракта перечисляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания муниципального контракта. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на монтаж системы видеонаблюдения, являющегося приложением к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков, без округления. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о выполненных работах (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактуры (счета) и Акта о проведении тестирования системы видеонаблюдения. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. . |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет. В целях определения стоимости оборудования Заказчиком проведен мониторинг цен, путем изучения прайс-листов компаний поставщиков. Цена контракта должна включать стоимость оборудования, материалов, затраты на погрузку, доставку, перевозку, разгрузку оборудования и материалов используемых при монтаже системы видеонаблюдения, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения о товаре, который будет использоваться для выполнения работ: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| 1. | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 2. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет - 14030 рублей 65 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.07.2011 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.07.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 11.07.2011 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

На проведение открытого аукциона в электронной форме

«Монтаж системы видеонаблюдения  здания администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А.Щербакова, 24».

| - Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес | 614026, город Пермь, ул. А.Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон | (342)263-52-41 |
| Контактное лицо | Ведущий специалист общего отдела – Смертина Лидия Николаевна |
| - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| Предмет контракта | Монтаж системы видеонаблюдения здания администрации Орджоникидзевского района города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 280 613 (двести восемьдесят тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек |
| Объем выполненных работ | Монтаж системы видеонаблюдения здания администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А.Щербакова, 24 |
| Требования к выполняемым работам | Выполнение работ на монтаж системы видеонаблюдения здания администрации Орджоникидзевского района города Перми согласно локального сметного расчета (Приложение №1 к проекту муниципального контракта). Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в гофрированных трубах, а также в пластиковых электрических коробах. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям правил по устройству электроустановок и пожарной безопасности, в соответствии с законодательством РФ. Система видеонаблюдения должна обеспечивать: -организацию визуального наблюдения внутренних коридоров с 1-го по 3-ий этажи при искусственном освещении и при отсутствии освещения, визуального наблюдения за периметром здания и прилегающей территорией в светлое и темное время суток; -ведение архива видеозаписи в течение 2-х недель; -доступ к архиву видеозаписи и просмотр видеоизображения в реальном времени, автоматическую синхронизацию даты и времени; - контроль за потерей видеосигнала; -защиту от несанкционированного доступа незарегистрированных пользователей, методом разграничения прав. Средство бесперебойного электропитания системы видеонаблюдения должно обеспечивать работоспособность системы в течение 20 минут в случае отключения основного электропитания. Заземление оборудования должно быть осуществлено на существующий контур заземления административного здания администрации Орджоникидзевского района города Перми. Подрядчик обязан: - в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Муниципального Контракта, перед началом выполнения монтажных работ, предоставить и согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования и зон наблюдения; - предоставить спецификацию, включающую перечень оборудования и материалов (с указанием марки оборудования и материалов), а также сертификаты и другую предусмотренную документацию на оборудование и материалы; -сдать результат работы - систему видеонаблюдения со стабильным видеосигналом с камер наблюдения на монитор с 1-го по 3-ий этажи здания, периметра здания и прилегающей территории, с оформлением Акта проведения тестирования системы видеонаблюдения; -провести обучение и инструктаж сотрудников пользователей системы видеонаблюдения. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком, оборудование системы, кабельную трассу. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком. |
| Место выполнения работ | Здание администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А.Щербакова, 24 |
| Условия и сроки выполнения работ | Выполнение работы производится Подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Форма оплаты – безналичный расчет. Предоплата в размере 30% от стоимости муниципального контракта, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения контракта. Оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактуры (счета), Акта проведения тестирования системы видеонаблюдения. |
| Порядок формирования цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет. Цена контракта должна включать стоимость оборудования, материалов, расходы на погрузку, на доставку, разгрузку материалов и оборудования, используемых при монтаже системы видеонаблюдения, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ. |

Спецификация

на монтаж системы видеонаблюдения

1. Наименование объекта: здание Администрации Орджоникидзевского района

2. Местоположение объекта: г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24

3. Составные части и  характеристики системы.

| № п/п | Наименование |  |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всепогодная уличная цветная камера с объективом |  |  |  | 4 |  |
|  | Размер ПЗС матрицы |  | 1/3" цветная Super HAD CCD |  |  |  |
|  | Стандарт видеосигнала |  | PAL |  |  |  |
|  | Разрешение, ТВЛ, не менее |  | 600 |  |  |  |
|  | Размер изображения |  | 795×596 |  |  |  |
|  | Синхронизация |  | встроенная |  |  |  |
|  | Чувствительность, люкс |  | 0,15 Люкс без ИК-подсветки (ИК-подсветка включается при 4 Люкс)0,5 |  |  |  |
|  | Дальность ИК-подсветки, м |  | 40 |  |  |  |
|  | Электронный затвор |  | Автоматический, 1/60(50)...1/100000 сек |  |  |  |
|  | Объектив |  | f2.9mm~10mm(F1.2 /94.6~28.8 стандартно); f6.0~16.0mm/F1.5/47.0~18.9; f9.0~22.0mm/F2.0/29.2~13.0 опционально |  |  |  |
|  | Сигнал/шум |  | до 50 дБ (AGC выкл.) |  |  |  |
|  | Баланс белого |  | Автоматический (AWB) |  |  |  |
|  | Компенсация встречной засветки |  | Вкл./выкл. |  |  |  |
|  | Автоматическая регулировка усиления) |  | Вкл./выкл. |  |  |  |
|  | Устранение мерцания |  | Вкл./выкл. |  |  |  |
|  | Уровень защиты |  | IP67 |  |  |  |
|  | Питание, В |  | 12 |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур |  | -55°C ~ +50°C |  |  |  |
|  | Габариты ТВ камеры , мм |  | 108х66 |  |  |  |
| 2 | Всепогодная уличная цветная камера с объективом |  |  |  | 2 |  |
|  | Размер ПЗС матрицы |  | 1/3" цветная HQ1 CCD |  |  |  |
|  | Стандарт видеосигнала |  | PAL |  |  |  |
|  | Разрешение, ТВЛ, не менее |  | 600 |  |  |  |
|  | Размер изображения |  | 752х582 |  |  |  |
|  | Синхронизация |  | встроенная |  |  |  |
|  | Чувствительность, люкс |  | 0,3 Люкс без ИК-подсветки |  |  |  |
|  | Дальность ИК-подсветки, м |  | 60 |  |  |  |
|  | Электронный затвор |  | Автоматический, до 1/100,000 сек. |  |  |  |
|  | Объектив |  | Стандартно: 8мм; Опционально: 3.6мм , 6мм |  |  |  |
|  | Сигнал/шум |  | Не менее 48 дБ |  |  |  |
|  | Баланс белого |  | Технология MCT-AWB (Multi-color Temp.) |  |  |  |
|  | Компенсация встречной засветки |  | автоматическая |  |  |  |
|  | Уровень защиты |  | IP67 |  |  |  |
|  | Питание, В |  | 12 |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур |  | -55°C ~ +50°C |  |  |  |
|  | Габариты ТВ камеры , мм |  | 67х85 |  |  |  |
| 3 | Цветная купольная камера |  |  |  | 2 |  |
|  | Разрешение, ТВЛ, не менее |  | 480 |  |  |  |
|  | Размер изображения |  | 752х582 |  |  |  |
|  | Синхронизация |  | Внутренняя/внешняя/VD2 |  |  |  |
|  | Чувствительность, люкс |  | 2лк при F=1.4 |  |  |  |
|  | Электронный затвор |  | Регулируемая скорость срабатывания между 1/50 и 1/150000 с. |  |  |  |
|  | Объектив |  | Встроенный 2-кратный вариообъектив с фокусным расстоянием: F=2.9-6.0 мм |  |  |  |
|  | Сигнал/шум |  | 50 дБ |  |  |  |
|  | Диапазон поворота, град |  | 200 ( +-100) |  |  |  |
|  | Диапазон наклона, град |  | 150 ( +-75) |  |  |  |
|  | Выходной разъем видеомонитора для контроля угла установки объектива |  | есть |  |  |  |
|  | Встроенная апертурная коррекция уровня |  | Вкл/выкл |  |  |  |
|  | Компенсация встречной засветки |  | Цифровая адаптивная компенсация |  |  |  |
|  | Питание, В |  | 12 |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур |  | -10°C ~ +50°C |  |  |  |
|  | Габариты ТВ камеры , мм |  | 155х87 |  |  |  |
| 4 | Черно-белая камера с объективом |  |  |  | 4 |  |
|  | Размер ПЗС матрицы |  | 1/3" |  |  |  |
|  | Разрешение, ТВЛ, не менее |  | 570 |  |  |  |
|  | Размер изображения |  | 768х582 |  |  |  |
|  | Синхронизация |  | внутренняя, внешняя, синхронная с частотой строк или мультиплексный ведущий импульс полевой развёртки (VD2) |  |  |  |
|  | Чувствительность, люкс |  | 0,08 лк. - при F1.4; 0,06 лк. - при F1.2; 0,02 лк - при F0.75 |  |  |  |
|  | Электронный затвор |  | Регулируемая скорость срабатывания между 1/50 и 1/120000 с. |  |  |  |
|  | Фокусное расстояние |  | 2.8 - 12 мм |  |  |  |
|  | Угловое поле зрения |  | 97.4 - 24.1° |  |  |  |
|  | Сигнал/шум |  | до 50 дБ (AGC выкл.) |  |  |  |
|  | Компенсация встречной засветки |  | Адаптивная авто компенсация фоновой засветки |  |  |  |
|  | Питание, В |  | 220-240В, 50 Гц |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур |  | -10°C ~ +50°C |  |  |  |
| 5 | Цифровой видеорегистратор |  |  |  | 1 |  |
|  | Стандарт видеосигнала |  | NTSC/PAL |  |  |  |
|  | Разрешение |  | 704х756 |  |  |  |
|  | Технология сжатия |  | Н.264 |  |  |  |
|  | Выполнение нескольких задач |  | Одновременно – запись, воспроизведение, мониторинг и удаленное слежение |  |  |  |
|  | Количество видеоканалов |  | 16 |  |  |  |
|  | Скорость записи |  | 200 кадр/сек |  |  |  |
|  | Скорость просмотра |  | 400 кадр/сек |  |  |  |
|  | Жесткий диск |  | IDE 1 Тб |  |  |  |
|  | Функции тревоги |  | Детекция движения, потеря изображения, |  |  |  |
|  | Сетевые функции |  | ПротоколTCP/IP, RJ45 (100/10 Ethernet) |  |  |  |
|  | Резервное копирование |  | Копирование файлов на USB |  |  |  |
|  | Питание, В |  | 220-240В, 50 Гц |  |  |  |
|  | Размеры |  | 200х320х190 |  |  |  |
| 6 | ЖК-Монитор, 17 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Блок питания, 4.5А, 12В |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Кабель комбинированный КВК-П-2-2х0,5, м |  |  |  | 330 |  |
| 9 | Кабель ПВС 3х1,5, м |  |  |  | 20 |  |
| 10 | Труба гофрированная 16 мм |  |  |  | 330 |  |
| 11 | Кабель-канал 60х60 |  |  |  | 20 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка кабеля внутри помещения в гофротрубе, м |  | 160 |  |  |
| 2 | Прокладка кабеля снаружи в гофротрубе, м |  |  |  | 170 |  |
| 3 | Установка видеокамеры снаружи, шт |  |  |  | 6 |  |
| 4 | Установка видеокамеры в помещении, шт |  |  |  | 6 |  |
| 5 | Монтаж и программирование видеорегистратора, шт |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Прокладка кабеля в коробе, м |  |  |  | 20 |  |

- Во всех случаях указания на товарный знак используемого товара читать слова «или эквивалент».

- Указанные параметры считать параметрами эквивалентности.

- Информации  о товаре российского происхождения, являющимся эквивалентом не имеется.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                       ___ ________ 2011г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Королевой Лидии Владимировны, действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006  № 207 с одной стороны, и __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения  здания администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А. Щербакова, 24 (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего контракта и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы  и оплатить его.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения здания администрации Орджоникидзевского района города Перми по ул. А. Щербакова, 24, которая должна обеспечивать:

- визуальное наблюдение внутренних коридоров с первого по третий этажи при искусственном освещении и при отсутствии освещения, визуальное наблюдение за периметром здания и прилегающей территории в светлое и темное время суток;

- ведение архива видеозаписи в течение 2-х недель,

- доступ к архиву видеозаписи и просмотру видеоизображения в реальном времени, автоматическую синхронизацию даты и времени;

-  контроль за потерей видеосигнала;

- защиту от несанкционированного доступа незарегистрированных пользователей паролей, методом разграничения прав.

Средство бесперебойного электропитания системы видеонаблюдения должно обеспечивать работоспособность в течение 20 минут в случае отключения основного электропитания.

Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).

- Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

2.1.2. Выполнить работы лично в объемах и на условиях, определенных в п. 1.2 настоящего Контракта, привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Контракту с письменного уведомления Заказчика.

2.1.3. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения Муниципального Контракта перед началом выполнения монтажных работ предоставить и согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования и зон наблюдения.

2.1.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполняемым работам. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставить общий журнал производства работ, спецификацию, включающую перечень оборудования и материалов (с указанием марки оборудования и материалов), а также сертификаты и другую предусмотренную документацию на оборудование и материалы.

2.1.5. Осуществлять производство работ в соответствии с действующим законодательством, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям правил по устройству электроустановок и пожарной безопасности, в соответствии с законодательством РФ.

2.1.6. Вести общий журнал производства работ с начала производства работ до их завершения

2.1.7. Осуществить заземление оборудования на существующем контуре заземления административного здания администрации Орджоникидзевского района города Перми.

2.1.8. Осуществить прокладку кабельных линий в гофрированных трубах, а также в пластиковых электрических коробах.

2.1.9. Выполнить своими силами и средствами все работы в полном объеме из своего материала и оборудования, сдать выполненные работы Заказчику в установленные сроки и в установленном порядке.

2.1.10. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть в ходе или в результате выполнения работ, если таковые последствия предвидятся Подрядчиком.

2.1.11. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.12. Обеспечить беспрепятственное осуществление Заказчиком своих прав по настоящему Контракту и возместить ущерб, причиненный интересам Заказчика по вине Подрядчика в результате нарушений условий настоящего Контракта и действующего законодательства.

2.1.13. Провести обучение и инструктаж сотрудников пользователей системы видеонаблюдения.

2.1.14. Сдать результат работы - систему видеонаблюдения со стабильным видеосигналом с камер наблюдения на монитор с 1-го по 3-ий этажи здания, периметра здания и прилегающей территории с оформлением Акта о проведении тестирования системы видеонаблюдения.

Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы и оплатить их полностью  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.

2.3.2. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и документацию.

2.3.3. Выполнять другие, предусмотренные настоящим Контрактом, обязательства.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от   Подрядчика надлежащего выполнения работ и исполнения принятых на себя обязательств.

2.4.2. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –  ведущего специалиста общего отдела администрации Орджоникидзевского района г. Перми Смертину Лидию Николаевну, тел. 263-52-41, имеющего право:

- присутствовать на объекте оказания работ;

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена муниципального Контракта составляет ___________ (________________________) рублей, включая НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, которая не подлежит корректировке в ходе исполнения  настоящего Контракта.

3.3. Цена контракта должна включать стоимость оборудования, материалов, затраты на доставку, расходы на погрузку, разгрузку материалов и оборудования, используемых при монтаже системы видеонаблюдения, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от цены муниципального Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения составляет: ______________

3.5. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком  работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактуры (счета), акта о проведении тестирования системы видеонаблюдения. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные Подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

4. Порядок сдачи объекта работ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по акту выполненных работ (Форма КС-2), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, указать сроки для исправления.

4.2. Подрядчик обязуется устранить при обнаружении Заказчиком недостатки выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов.

5. Гарантия качества по сданным работам

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта  выполненных работ (Форма КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком, оборудование системы, кабельную трассу.

5.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Ответственность сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплаты  неустойки (штрафа, пени),   в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма неустойки фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим  Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования,  направленного на оплату работ по настоящему муниципальному контракту.

6.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

### 7. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 8. Действие и расторжение контракта

8.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям,  предусмотренным  действующим законодательством. Соглашение о расторжении Контракта  совершается в той же форме, что и Контракт. Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

8.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо при неполучении ответа в  30-дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны  освобождаются  от ответственности  за  частичное  или  полное                     неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если   это неисполнение   явилось                     следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения    настоящего Контракта  в результате обстоятельств  чрезвычайного   характера,  которые  стороны   не  могли  предвидеть   или  предотвратить.

9.2.  При  наступлении обстоятельств, указанных  в  п.  9.1. настоящего Контракта,   каждая сторона  должна без промедления известить о них в письменном виде  другую сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по  возможности,  дающие  оценку  их влияния  на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение,  предусмотренное  в п.                 9.2. настоящего Контракта,   то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные  ею  убытки.

9.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  9.1 настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 10. Разрешение споров

10.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

10.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

11.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

11.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

11.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  оказания услуг.

11.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента оказания услуг.

11.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.7.  К настоящему Контракту прилагаются:

11.7.1. Приложение № 1 Локальный сметный расчет

11.7 .2. Приложение № 2 Форма акта о проведении тестирования системы видеонаблюдения.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л. В. Королева |  | От имени Подрядчика: ____________/___________/ |
| --- | --- | --- |

# Приложение №1 к муниципальному контракту

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на монтаж системы видеонаблюдения  здания Администрации Орджонекидзевского р-на г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: __Техническое задание____________________________________

Сметная стоимость ___________________________________280.613 тыс. руб.

- Средства на оплату труда _______________________________42.313 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цена поставщика | Видеокамера | шт | 4 | 9584.75 |  |  |  | 38339.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Видеокамера | шт | 2 | 6245.76 |  |  |  | 12491.52 |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Видеорегистратор | шт | 1 | 25957.63 |  |  |  | 25957.63 |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Жесткий диск для видеорегистратора | шт | 2 | 1745.76 |  |  |  | 3491.52 |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Монитор для видеорегистратора | шт | 1 | 5508.47 |  |  |  | 5508.47 |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Блок питания | шт | 1 | 2288.14 |  |  |  | 2288.14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Видеокамера купольная | шт | 2 | 8050.85 |  |  |  | 16101.70 |  |  |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Видеокамера | шт | 4 | 4745.76 |  |  |  | 18983.04 |  |  |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Объектив | шт | 4 | 1779.66 |  |  |  | 7118.64 |  |  |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Кронштейн для внутренней камеры | шт | 4 | 508.47 |  |  |  | 2033.88 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-04-067-22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт. | 6 | 494.91 | 342.70 | 2.91 0.41 | 149.30 | 2969.46 | 2056.20 | 17.46 2.46 | 895.80 | 21.8 130.8 | 0.03 0.18 |
| 12 | ТЕРм10-04-067-22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт. | 6 | 494.91 | 342.70 | 2.91 0.41 | 149.30 | 2969.46 | 2056.20 | 17.46 2.46 | 895.80 | 21.8 130.8 | 0.03 0.18 |
| 13 | ТЕРм10-04-067-23 | Аппаратура цветного телевидения. Устройство видеоконтрольное | шт. | 1 | 35.24 | 34.27 | 0.97 0.14 |  | 35.24 | 34.27 | 0.97 0.14 |  | 2.18 2.18 | 0.01 0.01 |
| 14 | ТЕРм10-04-067-21 | Аппаратура цветного телевидения. Видеомагнитофон | шт. | 1 | 86.61 | 52.97 | 3.88 0.55 | 29.76 | 86.61 | 52.97 | 3.88 0.55 | 29.76 | 4.36 4.36 | 0.04 0.04 |
| 15 | ТЕРм10-04-062-05 | Шкаф: включения питания | шт. | 1 | 758.27 | 522.58 | 185.38 26.13 | 50.31 | 758.27 | 522.58 | 185.38 26.13 | 50.31 | 38.2 38.2 | 1.91 1.91 |
| 16 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 1.7 | 1075.65 | 479.33 | 148.50 20.93 | 447.82 | 1828.61 | 814.86 | 252.45 35.58 | 761.30 | 37.1 63.07 | 1.53 2.6 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 140961.19 | 5537.08 | 477.60 67.32 | 2632.97 | 369.41 | 4.92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 186714.22 | 41804.95 | 1800.55 508.27 | 10795.18 | 369.41 | 4.92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1 (Поз. 11-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45753.03 | 36267.87 | 1322.95 440.95 | 8162.21 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34167.93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16925.29 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8647.65 | 5537.08 | 477.60 67.32 | 2632.97 | 369.41 | 4.92 |
| Всего с учетом " ОЗП=7.55; ЭМ=3.77; ЗПМ=7.55; МАТ=4.1" |  |  |  |  |  |  |  |  | 54400.68 | 41804.95 | 1800.55 508.27 | 10795.18 | 369.41 | 4.92 |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 42 313.22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34167.93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 42 313.22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16925.29 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 105493.90 |  |  |  | 369.41 | 4.92 |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132313.54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 132313.54 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 237807.44 |  |  |  | 369.41 | 4.92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10795.18 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800.55 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42313.22 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 132313.54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34167.93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16925.29 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 42805.34 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 280612.78 |  |  |  | 369.41 | 4.92 |

Коэффициент снижения ____________

Стоимость работ с учетом коэффициента снижения ______________ рублей  ______ копеек.

| От имени Заказчика: Глава администрации района _____________________Л.В. Королева |  | От имени Подрядчика: ___________ |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2

к муниципальному контракту

от  _______ 2011г.

Утверждаю:

Глава администрации

Орджоникидзевского района

______________ Л.В.Королева

«__» __________ 2011 г.

МП

- Форма АКТА

- о проведении тестирования

- системы видеонаблюдения

от « __» ___________ 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация

Орджоникидзевского района города Перми,

в лице  Королевой Л.В., главы администрации района, именуемой Заказчик с одной стороны, и Подрядчик _______________ в лице_________________,

с другой стороны, составили  настоящий акт  о том,     что  в присутствии Заказчика Подрядчиком проведено тестирование системы видеонаблюдения.

- Выполненные работы по качеству и иным характеристикам

полностью соответствуют условиям муниципального контракта №____ от «______»  _________ 2011 г. и требованиям Заказчика.

Претензий к Подрядчику Заказчик не имеет.

| Представитель Заказчика |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | должность |
| _______________ |  | (фамилия и инициалы) |