Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «27» июля 2011 года  № 28

Техническое задание.

| № п/п | Комплектация, наименование характеристик | Требуемые параметры характеристик | Предлагаемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Облучатель – рециркулятор бактерицидный настенный |  |
| 2 | Модель | ОрБН-2х15-01 «КАМА-ВНИИМП-ВИТА» |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Применение | Для обеззараживания воздуха помещений I-V категории объемом не менее 50м3 ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм в присутствии и в отсутствии людей |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Дата выпуска | Указать |  |
| Параметры эквивалентности: |  |  |  |
| 1 | Производительность облучателя (объем воздуха, проходящего через облучатель за час) | не менее 65 м3 /ч |  |
| 2 | Источник излучения | две безозонные бактерицидные лампы |  |
| 3 | Мощность бактерицидных ламп | не менее 15 Вт |  |
| 4 | Суммарный бактерицидный поток источников излучения | 7,6 Вт |  |
| 5 | По безопасности облучатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 | указать |  |
| 6 | Класс защиты | I |  |
| 7 | Тип | В |  |
| 8 | Корректированный уровень звуковой мощности облучателя | не более 56 дБА |  |
| 9 | Время непрерывной работы облучателя | не менее 8 часов в сутки |  |
| 10 | Наружные поверхности облучателя устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами | указать |  |
| 11 | Средний срок службы | не менее 5 лет |  |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП