УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»

_______________  /Н.П. Куляшова/

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить Договор

на поставку имплантируемых изделий

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»

г. Пермь, 2011 г

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Место нахождения | 614081, г.Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Почтовый адрес | 614081, г.Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Адрес электронной почты | permstomat312@gmail.com |
| Контактный телефон | (342) 236-91-77, 233-34-05 |
| Контактное лицо | Обшарова Ольга Васильевна |
| Сведения о предмете открытых торгов |  |
| Предмет аукциона | Право заключить Договор на поставку имплантируемых изделий для муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Предмет договора (лота) | Право заключить Договор на поставку имплантируемых изделий для муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 345 500 руб. |
| - Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) | Обоснования приведены в (Приложение № 3) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1). |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). - Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося (Приложением № 2) к документации об аукционе. - Возможность эквивалента не предусмотрена, т.к. имплантаты другой системы будут несовместимы при взаимодействии с уже имеющимся базовым имплантологическим набором MIS используемым Заказчиком. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61, МУЗ «ГСП № 3» |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара производится: первая партия – 50% (июль) от общего количества по каждому наименованию в течение 3-ех рабочих дней с момента подписания сторонами Договора; поставка следующей партии осуществляется до 20 числа сентябрь – 50 %, в период действия Договора с момента его заключения до 31.12.2011г. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). - В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать «Заказчику», по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларацию о соответствии). |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар) | - Отсутствует |
| - Требования о предоставлении гарантии производителя товара, срок действия такой гарантии | - Отсутствует |
| - Требования о предоставлении гарантии поставщика на товар, срок действия такой гарантии | - Отсутствует |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | Средства муниципального бюджета (предпринимательская деятельность). |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | - Отсутствует |
| Участники размещения заказа | Любые юридические лица независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг | Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| - Обеспечение исполнения договора |  |
| Размер обеспечения исполнения договора | - 10 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | - Отсутствует |
| Залог денежных средств | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора. Перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам - Получатель Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ - «ГСП №3» л/с 04920012593) - ИНН 5903003643 - КПП 590301001 - Р/с 40302810000005000009 - БИК 045773001 - Назначение Обеспечение исполнения договора, извещение - платежа от «____» ____________ 2011 г. №_____ Обеспечение исполнения договора возвращается исполнителю в течение 15 дней. |

Приложения:	1. Техническое задание на 5 л. в 1 экз.

2. Проект контракта на 5 л. в 1 экз.

3. Обоснование цены на 1 л. в 1 экз.

____________________		___________________		___________________

(должность)				(подпись)				(Ф.И.О.)

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Имплантируемые изделия

| № |  | Ед. изм. | Ко- во | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт | 5 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 3,30 мм, длина 10 мм |  |
| 2 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт | 10 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 3,30 мм, длина 11.5 мм |  |
| 3 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт | 5 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 3,75 мм, длина 10 мм |  |
| 4 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт | 10 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 3,75 мм, длина 11.5 мм |  |
| 5 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт. | 10 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 4,2 мм, длина 10 мм |  |
| 6 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт. | 10 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 4,2 мм, длина 11,5 мм |  |
| 7 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт. | 3 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 5 мм, длина 10 мм |  |
| 8 | Имплантат для работы с набором MIS | Шт. | 3 | Имплантат титановый винтовой с внутренним шестигранником, самонарезной, конической формы для хирургической стоматологии, должен иметь сходящиеся стенки и безопасный закругленный апекс; должен состоять из полированной шейки 0,5 мм, тройной резьбы с шагом 0,75 мм, что облегчает его установку в плотной кости (при одном обороте ключа должен закручиваться на три витка) и трех продольных каналов на апексе для увеличения площади соприкосновения с костной стружкой во время установки. На теле имплантата должна находиться двойная компрессионная резьба с шагом 1,2 мм, что обеспечивает дополнительную вертикальную компрессию кости, значительно улучшает первичную стабильность. В верхней части тела имплантата находятся микрокольца для разгрузки стресса в крестальной зоне и уменьшения постоперационной резорбции. Внутреннее шестигранное соединение – 2,45 мм. Поверхность имплантата должна быть обработана пескоструем с протравкой кислотой, что увеличивает качественную и полноценную остеоинтеграцию. Диаметр 5 мм, длина 11.5 мм |  |
| 9 | Фреза пилот короткая МТ –TDS 20 | Шт. | 1 | Фреза пилот короткая МТ –TDS 20, диаметр 2 мм, длина 26,7 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 10 | Фрезы формирующие короткие MT – TDS 28 | Шт. | 1 | Фрезы формирующие короткие MT – TDS 28, диаметр 2,8 мм, длина 28,4 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 11 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 32 | Шт. | 1 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 32, диаметр 3,2 мм, длина 28,5 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 12 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 38 | Шт. | 1 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 38, диаметр 3,8 мм, длина 28,7 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 13 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 45 | Шт. | 1 | Фрезы формирующие короткие MT – ТDS 45, диаметр 4,5 мм, длина 28,9 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 18 | Компрессионный набор MK - 0020 | Шт. | 1 | Компрессионный набор MK – 0020 дает возможность создать в относительно мягкой кости 3 и 4 типов имплантационное ложе с плотными стенками, обеспечивающим хорошую первичную стабилизацию, а также, облегчает процедуру закрытого синуслифтинга |  |
| 19 | Динамометрический ключ MT – RI 040 | Шт. | 1 | Динамометрический ключ MT – RI 040, длина 80 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 20 | Формирователи десны MH – 03375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 21 | Формирователи десны MH – 04375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 22 | Формирователи десны MH – 05375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 23 | Формирователи десны MH – 06375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 24 | Формирователи десны MH – 53375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 25 | Формирователи десны MH – 54375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 26 | Формирователи десны MH – 55375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 27 | Формирователи десны MH – 56375 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 28 | Формирователи десны MH – W3500 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 29 | Формирователи десны MH – W3630 | Шт. | 1 | Формирователь десны титановый, конусное соединение с имплантатом, высота наддесневой части 2 мм, размер одинаковый для имплантатов всех видов.Размер: диаметр 4,5мм, высота десны 3,5 мм. |  |
| 30 | Шестигранная отвертка короткая MT-HHR07 | Шт. | 1 | Шестигранная отвертка короткая. Размер: длина 22 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 31 | Шестигранная отвертка длинная MT-HHR13 | Шт. | 1 | Шестигранная отвертка длинная. Размер: длина 29 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 32 | Измеритель высоты десны MT-GDM01 | Шт. | 1 | Измеритель высоты десны. Нержавеющая сталь |  |
| 33 | Техническая отвертка MT-HTS10 | Шт. | 1 | Техническая отвертка. Длина 142,5 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 34 | Держатель абатмента MK-0001 | Шт. | 1 | Держатель абатмента. Нержавеющая сталь |  |
| 35 | Трансферы для закрытой ложки MD-IT200 | Шт. | 15 | Трансферы для закрытой ложки стандартная платформа. Длина 6,8 мм. Титан |  |
| 36 | Трансферы для закрытой ложки MW-IT200 | Шт. | 5 | Трансферы для закрытой ложки широкая платформа. Длина 6,8 мм. Титан |  |
| 37 | Трансферы для открытой ложки MD-IO375 | Шт. | 15 | Трансферы для открытой ложки стандартная платформа. Длина 13 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 38 | Трансферы для открытой ложки MW-IO470 | Шт. | 5 | Трансферы для открытой ложки широкая платформа. Длина 13 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 39 | Аналоги имплантов MD-RSM10 | Шт. | 15 | Аналоги имплантов стандартная платформа. Длина 12 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 40 | Аналоги имплантов MW-RSM10 | Шт. | 5 | Аналоги имплантов широкая платформа. Длина 12 мм. Нержавеющая сталь |  |
| 41 | Абатмент прямой трансгингивальный MD-TAD10 | Шт. | 4 | Абатмент прямой трансгингивальный. Длина 6 мм, диаметр 4,75 мм, высота уступа 1 мм. Титан |  |
| 42 | Абатмент прямой трансгингивальный MD-TAD20 | Шт. | 4 | Абатмент прямой трансгингивальный. Длина 6 мм, диаметр 4,75 мм, высота уступа 2 мм. Титан |  |
| 43 | Абатмент прямой трансгингивальный MD-TAD30 | Шт. | 2 | Абатмент прямой трансгингивальный. Длина 6 мм, диаметр 4,75 мм, высота уступа 3 мм. Титан |  |
| 44 | Временный пластиковый абатмент MD-TRH50 | Шт. | 20 | Временный пластиковый абатмент. Длина 12 мм, диаметр 4 мм. Пластик |  |
| 45 | Ортопедический винт стандартный MD-SO220 | Шт. | 20 | Ортопедический винт стандартный. Длина 7,6 мм. Титан |  |
| 46 | Эстетический абатмент прямой MD-AOO10 | Шт. | 4 | Эстетический абатмент прямой. Длина 11 мм. Титан |  |
| 47 | Стандартный абатмент MD-MAC10 | Шт. | 4 | Стандартный абатмент. Длина 11,5 мм, диаметр 4,75 мм. Титан |  |
| 48 | Абатмент эстетический угловой MD-A1510 | Шт. | 4 | Абатмент эстетический угловой 15 градусов. Длина 11,1 мм. Титан |  |
| 49 | Абатмент эстетический угловой MD-A2510 | Шт. | 2 | Абатмент эстетический угловой 25 градусов. Длина 11,1 мм. Титан |  |
| 50 | Цемент для фиксации коронок | Наб. | 1 | Цемент с двухфазным процессом полимеризации﻿ для фиксации коронок на имплантатах MIS Cown set (набор) . Время полимеризации :первая фаза 90-120 секунд, вторая фаза 240-300 секунд.Сила компрессии 35 МПа, Сила на изгиб 28.1 МПа Модуль упругости при изгибе 1500 МПа. Набор содержит: шприц смеситель 5 мл. 1 шт. наконечник для смешивания 10 шт. упаковка листков для смешивания 1 шт. |  |

* Возможность эквивалента не предусмотрена, т.к. имплантаты  другой системы будут несовместимы при взаимодействии с уже имеющимся базовым имплантологическим набором MIS  используемым Заказчиком.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку имплантируемых изделий

г. Пермь                                      		                                  «__» июня 2011 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Куляшовой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, по итогам открытого аукциона в электронной форме от «___» _______ 2011 г. № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» имплантируемые изделия (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, а также требованиям, установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ партиями. Поставка товара производится: первая партия – 50% (июль) от общего количества по каждому наименованию в течение 3-ех рабочих дней с момента подписания сторонами Договора; поставка следующей партии осуществляется до 20 числа сентябрь – 50 %, в период действия Договора с момента его заключения до 31.12.2011г.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом по согласованию с «Поставщиком» «Заказчик» вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок «Заказчик» обязан изменить цену Договора указанным образом.

5.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.6. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта приема-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Сроки оказания услуг по Договору  с «__» ________ 2011 до «__» ________ 2011 года, а в части оплаты услуг Исполнителя до полного исполнения обязательств Заказчиком.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения «Поставщиком» условий Договора (сроки поставки, невыполнение поставки, поставка товаров в неполном объеме, несоответствие качества поставляемых товаров), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение 1.1 - спецификация на поставку на  __ л.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 р/с 40404810800000030033 РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 Кор. счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1.1

## к Договору № ____ от «___» _________2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование цены на поставку имплантируемых изделий

В г.Перми существует 2 (два) поставщика на имплантируемые изделия. и На основании их прейскуранта была выведена начальная (максимальная) цена.

| № п/п | Поставщик | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Сидоров В.А | 1702 руб. 00 коп |
| 2 | ООО «Дентмастер» | 1702 руб. 00 коп |

Содержание

| 1.Сведения об открытом аукционе в электронной форме | 1 (4 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Техническое задание (Приложение № 1) | 5 (5 стр.) |
| 3. Проект договора (Приложение № 2) | 10 (5 стр.) |
| 4. Обоснование цены (Приложение № 3) | 15 (1 стр.) |