Приложение 4

Обоснование начальной (максимальной) цены

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| Предмет муниципального контракта | Оказание услуг по проведению технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования |

Смета затрат на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ | | Общая сумма в год, руб. |
| в мес. | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные) высокого давления** | | | | | | |
| 1 | Обход и осмотр трассы под-  земного распределительного газопровода | 100м | 4,0159 | 2 | 24 | 15 131,91 |
| 2 | Проверка на загазованность  контрольной трубки | контрольная трубка | 2 | 2 | 24 | 1 104,00 |
| 3 | Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50мм. | задвижка (кран) | 9 |  | 1 | 1 926,00 |
| 4 | То же 51-100мм | задвижка (кран) | 4 |  | 1 | 1 072,00 |
| 5 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | 1 оформление | 1 | 2 | 24 | 1 632,00\* |
| **II. ГРП, ШРП, ГРУ** | | | | | |  |
| 1 | Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования. | ШРП | 3 | 1 | 5 | 7 065,00 |
| 2 | То же (зимнийкоэф.) | ШРП | 3 | 1 | 5 | 8 478,00 |
| 3 | Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной  способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования. | ШРП | 3 |  | 1 | 5 538,00 |
| 4 | Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования. | ШРП | 3 |  | 1 | 17 391,00 |
| 5 | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана | клапан | 3 |  | 4 | 11 388,00 |
| 6 | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана | клапан | 3 |  | 4 | 4 104,00 |
| 7 | Замена пружин манометров в ШРП | манометр | 15 |  | 1 | 2 040,00 |
|  | **ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ:** | **75 237,91** | | | | |
|  | *С коэффициентом удаления сельской местности* | *1,5* | *112 856,87* | | | |
|  | *Оформление результатов обхода трассы газопровода* |  | *1 632,00* | | | |
|  | **ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ** | **114 488,87** | | | | |
| **III. Наружные газопроводы низкого давления** | | | | | |  |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода. | 100м | 118,77 |  | 4 | 74 587,56 |
| 2 | Проверка на загазованность контрольной трубки. | контрольная трубка | 39 |  | 4 | 3 588,00 |
| 3 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | 1 оформление | 1 |  | 4 | 272,00 |
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: | 78 447,56 | | | | |
| **IV. Дополнительно** | | | | | |  |
| 1 | Транспортные услуги | час | 3,5 | 1 | 12 | 21 840,00 |
|  | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ: | 21 840,00 | | | | |
|  | **ВСЕГО**  **(сумма разделов I, II, III, IV)** | **214 776,43** | | | | |
|  | **НДС 18%** | **38 659,76** | | | | |
|  | **ВСЕГО с НДС в год** | **253 436,19** | | | | |

В месяц 17 898,03 руб

НДС 18% 3 221,65 руб

Итого в месяц 21 119,68 руб

За 6 месяцев 107 388,20 руб

НДС 18% 19 329,88 руб

Итого за 6 месяцев 126 718,08 руб