Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300141811000073 от «28» июня  2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку перчаток медицинских

Для МУЗ «МСЧ № 11»

АДРЕС поставки :г. Пермь,ул. Победы,41

Сроки поставки : 07.2011 – 12.2011 г

Качество товара должно быть подтверждено действующими сертификатами соответствия

| № | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. измер. | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Латексные, нестерильные, опудренные. | пара | S | 3000 |
|  |  |  |  | М | 12000 |
| 2 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для диагностических процедур (в т.ч. продолжительных) и стоматологии, улучшенный захват инструментов. Латексные, текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация. | пара | S | 3000 |
|  |  |  |  | М | 6000 |
|  |  |  |  | XS | 500 |
| 3 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для диагностических обследований и процедур, в т.ч. в условиях повышенного риска; высокая чувствительность, улучшенная фиксация на рукаве; повышенная комфортность ношения. Латексные, неопудренные, гладкие нехлоринированые, прочность на разрыв – не менее 11 Н, манжета без валика, полиакриловое и полиуретановое покрытие длина 260-270 мм. | пара | М | 200 |
| 4 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, нестерильные | пара | S | 250 |
|  |  |  |  | М | 1000 |
|  |  |  |  | L | 250 |
|  |  |  |  | XL | 100 |
| 5 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические, высокочувствительные, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, осмотров пациентов; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1 мм, цветные | пара | S | 2000 |
|  |  |  |  | XS | 600 |
|  |  |  |  | М | 3000 |
| 6 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические, высокоэластичные, чувствительные, гипоаллергеные, повышенная прочность на разрыв; для лабораторно-диагностических процедур, в т.ч. продолжительных, неотложной медицинской помощи, ухода за пациентами; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, растяжение перед разрывом не менее 650 %, цветные | пара | S | 600 |
|  |  |  |  | М | 600 |
| 7 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,14 мм | пара | S | 600 |
|  |  |  |  | М | 600 |
| 8 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые повышенной прочности, синтетические, гипоаллергенные; для лабораторных процедур, работы с цитостатиками, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах и ладони, одинарная толщина (средний палец) 0,18-0,20 мм, длина не менее 310 мм | пара | S | 300 |
|  |  |  |  | М | 800 |
| 9 | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам. Виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные , термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела) | пара | S | 1000 |
|  |  |  |  | М | 12000 |
| 110 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации. Латексные, нестерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы с изогнутыми пальцами | пара | 7 | 100 |
| 111 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм). Цвет - белый или бежевый | пара | 7 | 3760 |
|  |  |  |  | 8 | 2760 |
| 112 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом | пара | 7 | 240 |
|  |  |  |  | 8 | 240 |
| 113 | Перчатки хирургические синтетические | Перчатки хирургические гипоаллергенные; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), повышенная комфортность ношения, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Неопреновые, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина - не менее 310 мм, цвет - зеленый или синий (для индикации прокола), внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом | пара | 5,5 | 50 |
|  |  |  | пара | 9 | 50 |
| 114 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и пр.), повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты, пережимания предплечья. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, одинарная толщина (средний палец) не более 0.17 мм, манжета: без валика, с адгезивной полосой, коричневый цвет (для погашения световых бликов) | пара | 7 | 150 |
|  |  |  | пара | 8 | 150 |
| 115 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для операций с повышенным риском разрыва перчатки ( в т.ч для травматологических и ортопедических), повышенная комфортность ношения, с индикацией отличия от обычных латексных перчаток, улучшенный захват инструментов. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом, одинарная толщина на пальце и ладони не менее 0.3 мм | пара | 7 | 200 |
|  |  |  |  | 8 | 200 |
| 116 | Перчатки хирургические | Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные анатомическая форма, длина 410-440 мм, зеленые или синие | пара | 7,5 | 100 |
|  |  |  |  | 8,5 | 100 |

Итого на сумму                      467 000 рублей