Приложение №3

К извещению о проведении

Запроса котировок № 0356300141811000073 от 28.06.2011г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА   № ____

на поставку перчаток медицинских

г. Пермь                                                                                                                 «___»_________________2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Гринберга Симхи Нафтолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУЗ «МСЧ № 11»    (протокол № ____ от «__»_____2011г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке перчаток медицинских (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, функциональные и технические характеристики, единица измерения, размеры, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2.   ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость настоящего договора _________(____________________________________________) рублей.

2.2. Цены на товары, подлежащие поставке, устанавливаются на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения запроса  котировок, фиксируются в протоколе  рассмотрения и оценки котировочных заявок и спецификации и изменению не подлежат.

2.3. Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата товара производится в течении 45 (сорока пяти) банковских дней при наличии финансирования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара, предъявления счета или  счета-фактуры, накладной оформленных в  установленном порядке.

2.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат (декларация) соответствия, и т.д.).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Товар должен  поставляться партиями по заявке Заказчика в течение 24 часов с момента заключения договора по 31.12.2011г., в соответствии со спецификацией. Место доставки товара – г. Пермь, ул.Победы,41. Время – не позднее 15 часов местного времени.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 2 (Два) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.4. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.4.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;
5.4.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.4.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.п.) Заказчику.

5.5. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.5.1. наличие маркировки товара и целостность упаковки; 
5.5.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
5.5.3. произвести осмотр товара;

5.5.4. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

5.6. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

5.7. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.8. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик не позднее 2 (Два) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (Пять) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.9. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  Поставщика с указанием причины отказа.

5.10. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что несвоевременная оплата имела место по причине несвоевременного открытия финансирования либо задержки финансирования из средств соответствующего бюджета.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. В случаях не исполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.6.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему договору товары.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно-правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

-  спецификация (приложение № 1)

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.4. Лицо, ответственное за осуществление приёмки товара в соответствии с условиями договора (от Заказчика) – Расторгуева Татьяна Леонидовна т. 283-04-91.

10.5. Лицо, ответственное за осуществление поставки товара в соответствии с условиями договора (от Поставщика)- _______________________________________________________________

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»

ИНН 5908010411 КПП 590801001

614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

т/факс 258-65-15, тел. 283-04-91(фармацевт).

р/с 40404810900000030069 в РКЦ  г. Пермь ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю

БИК 045744000

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

_________________ С.Н.Гринберг                               _________________ (Ф.И.О.)

М.п.«___»______________2011года                            м.п. «___»______________2011года

Приложение №1

к договору

на поставку перчаток медицинских

от «____»__________________  2011 г. №____

Спецификация

| № п/п |  | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Ед. измер. | Размер | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Латексные, нестерильные, опудренные. | пара | S | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 12000 |  |  |
| 2 |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для диагностических процедур (в т.ч. продолжительных) и стоматологии, улучшенный захват инструментов. Латексные, текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация. | пара | S | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 6000 |  |  |
|  |  |  |  |  | XS | 500 |  |  |
| 3 |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для диагностических обследований и процедур, в т.ч. в условиях повышенного риска; высокая чувствительность, улучшенная фиксация на рукаве; повышенная комфортность ношения. Латексные, неопудренные, гладкие нехлоринированые, прочность на разрыв – не менее 11 Н, манжета без валика, полиакриловое и полиуретановое покрытие длина 260-270 мм. | пара | М | 200 |  |  |
| 4 |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв). Латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, нестерильные | пара | S | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | L | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | XL | 100 |  |  |
| 5 |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические, высокочувствительные, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, осмотров пациентов; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1 мм, цветные | пара | S | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | XS | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 3000 |  |  |
| 6 |  | Перчатки смотровые | Перчатки смотровые, синтетические, высокоэластичные, чувствительные, гипоаллергеные, повышенная прочность на разрыв; для лабораторно-диагностических процедур, в т.ч. продолжительных, неотложной медицинской помощи, ухода за пациентами; улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, растяжение перед разрывом не менее 650 %, цветные | пара | S | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 600 |  |  |
| 7 | Перчатки смотровые |  | Перчатки смотровые, синтетические, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,14 мм | пара | S | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 600 |  |  |
| 8 | Перчатки смотровые |  | Перчатки смотровые повышенной прочности, синтетические, гипоаллергенные; для лабораторных процедур, работы с цитостатиками, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов. Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные на пальцах и ладони, одинарная толщина (средний палец) 0,18-0,20 мм, длина не менее 310 мм | пара | S | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 800 |  |  |
| 9 | Перчатки смотровые |  | Перчатки смотровые, синтетические для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам. Виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные , термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела) | пара | S | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | М | 12000 |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации. Латексные, нестерильные, опудренные, текстурированные, анатомической формы с изогнутыми пальцами | пара | 7 | 100 |  |  |
| 11 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций; Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 мм). Цвет - белый или бежевый | пара | 7 | 3760 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2760 |  |  |
| 12 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом | пара | 7 | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 240 |  |  |
| 13 | Перчатки хирургические синтетические |  | Перчатки хирургические гипоаллергенные; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), повышенная комфортность ношения, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Неопреновые, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина - не менее 310 мм, цвет - зеленый или синий (для индикации прокола), внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом | пара | 5,5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | пара | 9 | 50 |  |  |
| 14 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (в т.ч. для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и пр.), повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты, пережимания предплечья. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, одинарная толщина (средний палец) не более 0.17 мм, манжета: без валика, с адгезивной полосой, коричневый цвет (для погашения световых бликов) | пара | 7 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | пара | 8 | 150 |  |  |
| 15 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для операций с повышенным риском разрыва перчатки ( в т.ч для травматологических и ортопедических), повышенная комфортность ношения, с индикацией отличия от обычных латексных перчаток, улучшенный захват инструментов. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, внутреннее покрытие - полиуретан, поверхность обработана силиконом, одинарная толщина на пальце и ладони не менее 0.3 мм | пара | 7 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 200 |  |  |
| 16 | Перчатки хирургические |  | Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные анатомическая форма, длина 410-440 мм, зеленые или синие | пара | 7,5 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,5 | 100 |  |  |

Порядок отгрузки: Товар должен  поставляться партиями по заявке Заказчика с момента заключения договора по 31.12.2011г

Место доставки товара – г. Пермь, ул. Победы, 41. Время - не позднее 15 часов местного времени.

##### ЗАКАЗЧИК                                                                                       ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

____________________ С.Н.Гринберг                               	       __________________ (Ф.И.О.)

«___»______________2011года                                                        «___»______________2011года