Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений женской консультации

по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская 82 В Поликлиника № 2

| 1 | Основание для проектирования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Техническое обследование здания | Визуальному обследованию подлежат: - все помещения здания, в т.ч. коммуникации (сети), включая подвал и технический этаж с выдачей схем фактического состояния сетей. По результатам обследования выполнить рабочий проект |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект Разделы, согласно Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов: ОВ (Отопление и вентиляция), отопление с заменой лежанок ВК (Водопровод и канализация), с заменой лежанок ЭО (Электрическое освещение) с использованием энергосберегающего оборудования; ЭМ (Силовое электрооборудование); Раздел 4 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 5 «Сметы»: Раздел 5.1 Сметы на замену: - Отопления и вентиляции - Водопровода и канализации - Электрического освещения - Силового электрооборудования - Автоматической пожарной сигнализации Раздел 6 Общестроительные работы со сметой по кабинетам |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь помещений под ремонт – 1591 м2 (частично 1,2,5 этажи, 3-4 этажи полностью + лестничные пролеты) Площадь под коммуникации (подвал, технический этаж) -1330,6 м2 Этажность – 5-ти этажное здание Год постройки – 1964 г. |
| 6 | Основные требования к рабочему проекту | - Комплектность и требования к разделам рабочего проекта выполнить, согласно Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г.; - Оформление рабочего проекта выполнить согласно ГОСТ 21.1101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; Федерального закона N 123 –ФЗ от 22.07.ро2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона N 384 ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - Проектные решения согласовать с заказчиком и по мере необходимости скорректировать; - Сметы выполнить в программе «Гранд – смета» в Фер и согласовать в организации, осуществляющей технический надзор; - Представить Заказчику ПСД в количестве: - в печатной форме – 3 экземпляра; - в электронной форме – 1 экземпляр. |
| 7 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - Технический паспорт на здание по адресу г. Пермь, ул.Аватозаводская 82 В - Номенклатура помещений. |
| 8 | Срок выполнения работ | В течение 40 календарных дней со дня подписания муниципального контракта |