Приложение 3

К документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели (форма рекомендуемая)

| Наименование | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия товара |
| --- | --- | --- |
| Несгораемый сейф |  |  |
| Класс устойчивости к взлому | IV класс устойчивости к взлому |  |
| Пожаростойкость | Класс 60Б |  |
| Соответствие требованиям нормативных документов | ГОСТ Р 50862-2005 |  |
| Корпус сейфа | Двухслойный сварной металлический каркас с бетонным наполнением, армируемый. Покрытие – порошок, цвет корпуса черный шагрень, цвет двери – темно – серый. |  |
| Вес, в диапазоне, кг | От 1000 до 1300 |  |
| Высота (внешняя) сейфа, в диапазоне, мм | От 1710 до 1720 |  |
| Ширина (внешняя)сейфа, в диапазоне, мм | От 740 до 750 |  |
| Глубина (внешняя) сейфа, в диапазоне, мм | От 680 до 690 |  |
| Высота (внутренняя) сейфа, в диапазоне, мм | От 1550 до 1560 |  |
| Ширина (внутренняя) сейфа, в диапазоне, мм | От 580 до 590 |  |
| Глубина (внутренняя) сейфа, в диапазоне, мм | От 480 до 490 |  |
| Толщина двери, не менее, мм. | 120 |  |
| Толщина стенок, не менее, мм | 80 |  |
| Количество полок, внутренних, не менее , шт. | 3 |  |
| Комплекты ключей от сейфа, не менее | 2 |  |
| Комплектация | В нижней части корпуса отверстие для крепления к полу. Двери сейфа оборудованы высоконадежной трехсторонней дисковой системой запирания, двумя рядами неподвижных ригелей в сторону петли и дополнительным устройством блокирования двери при попытке взлома. Сейф оборудован двумя механическими ключевыми замками. |  |